ANEKS

Mjerila koja podliježu obaveznoj verifikaciji i periodi u kojma se vrši verifikacija mjerila

| Red.br. | Vrsta mjerila | Period verifikacije izražen u godinama |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mjerila protoka vode |  |
|  | - Vodomjeri za hladnu vodu | 5 |
|  | - Vodomjeri za toplu vodu | 3 |
| 2. | Mjerila protoka/zapremine gasa i korektori zapremine |  |
|  | - Mjerila protoka gasa ≤ G10 | 7 |
|  | - Mjerila protoka gasa > G10 | 6 |
| 3. | Mjerila električne energije |  |
|  | - Indirektno priključenje | 6 |
|  | - Direktno i poludirektno priključenje | 12 |
| 4. | Mjerila toplotne energije (kalorimetri) | 5 |
| 5. | Mjerila i mjerni sistemi za kontinuirano i dinamičko mjerenje protoka/zapremine tečnosti koje nisu voda |  |
|  | - Mjerila i mjerni sistemi za mjerenje protoka/zapremine tečnih naftnih goriva i tečnog naftnog gasa (LPG) | 1 |
|  | - Mjerila i mjerni sistemi za mjerenje protoka/zapremine pića i komercijalnih tečnosti | 2 |
|  | - Mjerni sistemi sa kriogene tečnosti | 2 |
|  | - Mjerni sistemi za komprimirana gasovita goriva | 1 |
| 6. | Automatske vage | 1 |
| 7. | Taksimetri | 1 |
| 8. | Dimenzionalna mjerila (dužine i površine) |  |
|  | - Mjerila dužine opće namjene (mjerne trake, složiva mjerila dužine, metri za tekstil, mjerne letve za mjerenje nivoa tečnosti u rezervoarima, mjerni linijari, mjerne trake sa i bez viska, mjerilo za deblo-klupa) | 2 |
|  | - Uređaji za mjerenje dužine žice i kabla | 2 |
|  | - Automatska mjerila nivoa tečnosti | 2 |
| 9. | Neautomatske vage klase |  |
|  | - Vage do 9000 kg | 2 |
|  | - Vage mase preko 9000 kg | 1 |
| 10. | Tegovi | 2 |
| 11. | Mjerila pritiska: |  |
|  | - Mjerila krvnog pritiska | 2 |
|  | - Manometri za pneumatike | 2 |
| 12. | Mjerilo za kontrolu ispravnosti motornih vozila |  |
|  | - Mjerila za mjerenje sile kočenja kod motornih vozila | 1 |
|  | - Mjerila za mjerenje osovinskog opterećenja na točkovima vozila | 1 |
| 13. | Mjerila za kontrolu brzine vozila u saobraćaju | 1 |
| 14. | Mjerila za određivanje gustine i koncentracije koja se koriste u prometu roba: |  |
|  | - Elektronska mjerila gustine | 1 |
|  | - Areometri opšte namjene | * |
|  | - Areometri specijalne namjene | * |
|  | - Alkohlmetri | * |
|  | - Piknometri | * |
|  | - Refraktrometri za određivanje šećera | 1 |
|  | - Butirometri | * |
| 15. | Mjerenje količine materije: |  |
|  | - Etilometar | 1 |
|  | - Analizatori ispušnih gasova | 1/2 |
|  | - Opacimetar | 1/2 |
| 16. | Mjerila jonizirajućeg zračenja: |  |
|  | - Dozimetri koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja | 2 |
|  | - Poluprovodnički brojači | 2 |
|  | - GM brojači | 2 |
|  | - Scintilacioni brojači | 2 |
|  | - Detektori jonizirajućeg zračenja koji se koriste u funkciji zaštite zdravlja, opće bezbjednosti i zaštite životne sredine | 2 |
| 17. | Mjerila zapremine: |  |
|  | - Cisterne i rezervoari horizontalni | 6 |
|  | - Rezervoari vertikalni | 10 |
|  | - Mjerne posude za mlijeko, pića i komercijalne tečnosti | 5 |
|  | - Ugostiteljske posude, boce i čaše | * |
| 18. | Mjerila vremena: |  |
|  | - Mjerila gledanosti (peoplemeter) | 3 |
|  | - Sistemi za naplatu parkiranja | 1 |
|  | - Tahografi | ** |
| 19. | Mjerila za određivanje vlažnosti žitarica i uljarica | 1 |
| 20. | Medicinski uređaji sa funkcijom mjerenja: |  |
|  | - Anesteziološka mašina | 1 |
|  | - Defibrilator | 1 |
|  | - Dijalizni aparat | 1 |
|  | - EKG uređaj | 1 |
|  | - Infuzomat i perfuzor | 1 |
|  | - Neonatalni i pedijatrijski inkubator | 1 |
|  | - Pacijent monitor | 1 |
|  | - Respirator | 1 |
|  | - Terapeutski ultrazvuk | 1 |
| 21. | Mjerni transformatori | * |
| Legenda: * Mjerila podliježu samo prvoj verifikaciji ** U nadležnosti Ministarstva za promet i komunikacije Bosne i Hercegovine, podliježe ispitivanju i odobrenju tipa |  |  |