| Karakteristike | Jedinice | Granične vrijednosti | Metoda ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- |
| količina sumpora | % m/m | ≤0,04 | BAS EN ISO 8754 BAS EN ISO 14596 |
| količina aromata | % m/m | ≤1,0 | BAS EN 12916 |