| Opis |  |  | Tarifni stavovi za usluge distribucije električne energije* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Obračunska snaga | Aktivna električna energija | Prekomjerno preuzeta reaktivna električna energija |
| Kategorije potrošnje i grupe kupaca |  | Jedinica mjere | KM/kW/mjesec | feninga/kWh | feninga/kvarh |
| Naziv kategorije | Naziv grupe | Doba dana |  |  |  |
| 35 kV |  | VT | 4,20 | 1,15 | 2,52 |
|  |  | MT |  | 0,58 |  |
| 10 kV |  | VT | 8,98 | 2,08 | 3,18 |
|  |  | MT |  | 1,04 |  |
| 0,4 kV – javna rasvjeta |  | ST |  | 7,88 |  |
| 0,4 kV – ostala potrošnja | 1 TG | VT | 13,80 | 2,81 | 4,40 |
|  |  | MT |  | 1,41 |  |
|  | 2 TG | SТ | 3,70 | 4,66 |  |
|  | 3 TG | VT |  | 9,04 | 3,95 |
|  |  | MT |  | 4,52 |  |
| 0,4 kV –domaćinstva | 1 TG | ST | 2,22 | 4,73 |  |
|  | 2 TG | VT |  | 6,56 |  |
|  |  | MT |  | 3,28 |  |