PRILOG I 


PARAMETRI ZA MIKROBIOLOŠKI MONITORING VODA ZA KUPANJE 



Za površinske vode
	 
	A
	B
	C
	D
	E

	 
	Parametar
	Voda odličnog kvaliteta
	Voda dobrog kvaliteta
	Voda zadovoljavajućeg kvaliteta
	Referentni analitički metod

	1
	Crijevne enterokoke (bk/100 ml)
	     ≤200
	     ≤400
	     ≤330(**)
	BAS ISO 7899-1 ili
BAS ISO 7899-2 ili

	2
	Escherichia              coli
(bk/100 ml)
	     ≤500
	     ≤1000(*)
	     ≤900(**)
	BAS ISO 9308-1 ili
BAS ISO 9308-3

	 
	(*)   Zasnovano na 95 percentilnoj vrijednosti. Vidi Prilog II
(**) Zasnovano na 90 percentilnoj vrijednosti. Vidi Prilog II
-bk -  broj kolonija 
-kad su vrijednosti bk /100 ml pojedinog pokazatelja više  od vrijednosti navedenih u koloni C smatra se da je došlo do kratkotrajnog zagađenja i da kvalitet vode nije zadovoljavajući
	 
	 


 


Za obalne morske vode i prijelazne vode
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Parametar
	Voda odličnog kvaliteta
	Voda dobrog kvaliteta
	Voda zadovoljavajućeg kvaliteta
	Referentni analitički metod

	1 
	Crijevne enterokoke (bk/100 ml)
	     ≤100(*)
	     ≤200(*)
	     ≤185(**)
	BAS ISO 7899-1
BAS ISO 7899-2

	2
	Escherichia coli (bk/100 ml)
	     ≤250(*)
	     ≤500(*)
	     ≤500(**)
	BAS ISO 9308-3
BAS ISO 9308-1

	(*)Zasnovano na 95 percentilnoj vrijednosti. Vidi Prilog ll (**)Zasnovano na 90 percentilnoj vrijednosti. Vidi Prilog ll
bk         broj kolonija
 
	 


 


PRILOG II OCJENA I KLASIFIKACIJA VODA ZA KUPANJE

(1) Kvalitet vode za kupanje ocjenjuje se, i one se klasifikuju u određene kategorije, na osnovu sljedećih kriterija:
a) voda nezadovoljavajućeg kvaliteta- vode za kupanje klasifikuju se kao "vode nezadovoljavajućeg kvaliteta" ako je, u skupu podataka o njihovom kvalitetu, koji je služio za ocjenu u posljednjem periodu ocjenjivanja, (a) procentualna vrijednost (b) izbrojenih mikroorganizama lošija (c) od vrijednosti za "vode zadovoljavajućeg kvaliteta", određene u Prilogu I kolona D ovog Pravilnika.
b) voda zadovoljavajućeg kvaliteta- vode za kupanje klasifikuju se kao "vode zadovoljavajućeg kvaliteta":
1. ako su, u skupu podataka o njihovom kvalitetu, koji je služio za ocjenu u posljednjem periodu ocjenjivanja, procentualne vrijednosti izbrojenih mikroorganizama jednake ili bolje (d) od vrijednosti za "vode zadovoljavajućeg kvaliteta" u Prilogu I kolona D ovog Pravilnika;
2. ako je voda za kupanje podložna kratkotrajnom zagađenju, pod uslovom da:
a. se preduzimaju odgovarajuće mjere upravljanja, uključujući nadzor, sistem ranog upozoravanja i monitoring, sa ciljem sprječavanja izlaganja kupača zagađenju upozoravanjem i, po potrebi, zabranom kupanja;
b. su preduzete odgovarajuće mjere, u cilju sprječavanja, smanjenja i uklanjanja uzroka zagađenja; i
c. da broj zanemarenih uzoraka u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika zbog kratkotrajnog zagađenja tokom perioda prethodne ocjene nije veći od 15% od ukupnog broja uzetih uzoraka prema Kalendarima monitoringa ustanovljenim za taj period, ili ne više od jednog uzorka po sezoni kupanja - u obzir se uzima veći;
c) voda dobrog kvaliteta- vode za kupanje klasifikuju se kao "vode dobrog kvaliteta":
1. ako su, u skupu podataka o kvalitetu vode za kupanje koji je služio za posljednji period ocjenjivanja, procentualne vrijednosti za izbrojenih mikroorganizama jednake ili bolje (d) od vrijednosti za "dobar kvalitet", definisanih u Prilogu l, kolona C i
2. ako je voda za kupanje podložna kratkotrajnom zagađenju, pod uslovom da:
a. su preduzete odgovarajuće mjere upravljanja, uključujući nadzor, sistem ranog upozoravanja i monitoring, sa ciljem sprječavanja izlaganja kupača zagađenju upozoravanjem i, po potrebi, zabranom kupanja;
b. su preduzete odgovarajuće mjere, u cilju sprječavanja, smanjenja i uklanjanja uzroka zagađenja; i
c. da broj zanemarenih uzoraka u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika zbog kratkotrajnog zagađenja tokom perioda prethodne ocjene nije veći od 15% od ukupnog broja uzetih uzoraka prema Kalendarima monitoringa ustanovljenim za taj period, ili ne više od jednog uzorka po sezoni kupanja — u obzir se uzima veći.
d) voda odličnog kvaliteta - vode za kupanje klasifikuju se kao "vode odličnog kvaliteta":
1. ako su, u skupu podataka o kvalitetu vode za kupanje koji je služio za posljednji period ocjenjivanja, procentualne vrijednosti za izbrojene mikroorganizme jednake ili bolje od vrijednosti za "odličan kvalitet", definisanih u Prilogu l, kolona B i
2. ako je voda za kupanje podložna kratkotrajnom zagađenju, pod uslovom da:
a. su preduzete odgovarajuće upravljačke mjere, uključujući nadzor, sistem ranog upozoravanja i monitoring, sa ciljem sprječavanja izlaganja kupača zagađenju upozoravanjem i, po potrebi, zabranom kupanja;
b. su preduzete odgovarajuće mjere, u cilju sprječavanja, smanjenja i uklanjanja uzroka zagađenja; i
c. da broj zanemarenih uzoraka u skladu sa članom 7. ovog Pravilnika zbog kratkotrajnog zagađenja tokom perioda prethodne ocjene nije veći od 15% od ukupnog broja uzetih uzoraka prema Kalendarima monitoringa ustanovljenim za taj period, ili ne više od jednog uzorka po sezoni kupanja - u obzir se uzima veći.
(2) "Posljednji period ocjenjivanja" obuhvata posljednje četiri sezone kupanja, ili period u skladu sa odredbama člana 9. ovog Pravilnika.
(3) Zasnovano na 1030 normalnoj raspodjeli mikrobioloških podataka dobijenih analizom uzoraka vode za kupanje, pojedine procentualne vrijednosti izračunavaju se na sljedeći način:
a) izračunavaju se vrijednost logaritma (log10) iz broja izraslih kolonija dobijenih pojedinom mikrobiološkom metodom u 100 ml uzorka koji se ocjenjuje. (Ako je broj izraslih kolonija nula, uzima se, umjesto te vrijednosti, logaritamska vrijednost broja kolonija koje čine graničnu vrijednost detekcije korištene analitičke metode);
b) Izračunava se aritmetička sredina vrijednosti log10 (µ);
c) Izračunava se standardno odstupanje od vrijednosti log10 (ơ).
d) 90-ti percentil izvodi se iz sljedeće jednačine: gornji interval povjerenja 90-og percentila = antilogaritam (µ + 1,282 ơ).
e) 95-ti percentil izvodi se iz sljedeće jednačine: gornji interval povjerenja 90-og percentila = antilogaritam (µ+ 1,65 ơ).
f) "Gore" znači sa većom koncentracijom vrijednosti izraženom u bk/100 ml. Bolje" znači sa nižom koncentracijom vrijednosti izraženom u bk/100 ml.


PRILOG III PROFIL VODE ZA KUPANJE

(1) Profil vode za kupanje iz člana 10. ovog Pravilnika treba da sadrži:
a) Opis fizičkih, hidroloških, hidromorfoloških i geografskih karakteristika vode za kupanje;
b) utvrđivanje i procjenu izvora zagađenja koji mogu uticati na vodu za kupanje i zdravlje kupača,
c) procjenu mogućnosti proliferacije cijanobakterija;
d) ako procjena pod tačkom b) ovog člana pokazuje da postoji opasnost od kratkotrajnog zagađenja, sljedeće informacije:
- očekivanu prirodu, učestalost i trajanje očekivanog zagađenja,
- detalje o ostalim uzrocima zagađenja, uključujući i poduzete mjere upravljanja i vremenski plan za njihovo ukidanje,
- mjere upravljanja poduzete tokom kratkotrajnog zagađenja i podatke o tijelima odgovornim za poduzimanje takve radnje te njihove kontakt podatke;
e) lokaciju tačke monitoringa,
f) ocjenu kvaliteta vode za kupanje.
(2) Ako su vode za kupanje klasificirane kao "dobre", "zadovoljavajuće" ili "nezadovoljavajuće", profili voda za kupanje moraju se redovito preispitivati da bi se procijenilo je li se promijenio neki od aspekata navedenih u stavu (1) ovoga Priloga. Ako je potrebno, treba ih ažurirati. Učestalost i opseg preispitivanja treba odrediti na temelju prirode i jačine zagađenja. Međutim, oni moraju biti u skladu sa odredbama ovog Pravilnika i obavljati se minimalno u razmacima navedenima u sljedećoj tablici.

	  Klasificirane vode za kupanje
	"dobra"
	"zadovoljavajuća"
	"nezadovoljavajuća"

	Preispitivanje treba obaviti minimalno svake
	četiri godine
	tri godine
	dvije godine

	Aspekti koje treba preispitati (iz stava (1 ) ovoga Priloga)
	a) do f)
	a) do f)
	a) do f)


 


(3) Ako su vode za kupanje prethodno bile klasificirane kao "odlične", profile voda za kupanje treba preispitati i, ako je potrebno, ažurirati ih samo ako se klasificiranje promijeni iz "dobro" u "zadovoljavajuće" ili "nezadovoljavajuće". Preispitivanjem treba obuhvatiti sve aspekte navedene u stavu (1). ovoga Priloga.
(4) Ako se u vodi ili u blizini vode za kupanje obavljaju veći građevinski radovi ili veće promjene infrastrukture, profil vode za kupanje treba ažurirati prije početka iduće sezone kupanja.
(5) Kad god je to izvedivo, informacije iz stava (1). tač. (a) i (b) ovoga Priloga treba dostaviti na detaljnom kartografskom prikazu.
(6) Za svaki profil potrebno je pripremiti sljedeći obrazac: 



Obrazac profila za kupanje
	NAZIV PROFILA; OPĆINA
	 
	

	Lokacija
	 
	

	Tačke za uzimanja uzoraka/
	 
	I I
	 
	IV
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	Geografske koordinate tačaka za uzimanje uzoraka
	
	
	
	
	

	Prirodni profil
	Da
	 
	

	Uređen profil
	 
	 
	

	Tip:
	S vegetacijom
	Šljunčano
	Stjenovito
	Pješčano
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	Prosječna temperatura vode za vrijeme sezone kupanja
	 
	

	Klasifikacija kvaliteta vode na profilu
	Odličan
	Dobar
	Zadovoljavajući
	Nezadovoljavajući
	

	Prisustvo cijanobakterija
	Ne
	Da
	 
	 
	 
	

	
	
	Tip
	 
	

	
	
	Količina
	 
	

	Potencijalni izvori zagađenja i kratak opis)
	Otpadne vode
	Drugi izvori
	

	
	 
	 
	

	Procjena stepena rizika zagađenja
	Vrlo visok
	Visok
	Umjeren
	Nizak
	Vrlo nizak
	

	Specifikacija vrste zagađenja
	 
	

	Vidljivo zagađenje profila
	Da
	 
	Ne
	

	Učestalost i trajanje očekivanog zagađenja
	 
	

	Postoji li na profilu sistem informiranja o kvalitetu vode za kupanje?
	Da
	 
	

	Postoji li metoda upozoravanja na profilu?
	 
	 
	

	Podaci o licu koje upravlja vodom za kupanje?
	 
	

	Kontakt osoba za slučaj iznenadnog zagađenja
	Ime, prezime, tel. , fax, e-mail, adresa
	

	Laboratorija koja vrši analize
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


 


PRILOG IV MONITORING VODA ZA KUPANJE

(1) Jedan uzorak treba uzeti nedugo prije početka svake sezone kupanja, a najkasnije u roku od 10 dana prije početka sezone kupanja. Uzimajući u obzir ovaj dodatni uzorak i u skladu sa stavom (2 ) ovoga Priloga, u svakoj sezoni kupanja treba uzeti i analizirati najmanje četiri uzoraka.
(2) Međutim, treba uzeti i analizirati samo tri uzorka po sezoni kupanja ako se radi o vodi za kupanje koja:
a) ima sezonu kupanja kraću od osam sedmica; ili
b) se nalazi na području podložnom posebnim geografskim ograničenjima.
(3) Datume uzorkovanja treba raspodijeliti ravnomjerno tokom cijele sezone kupanja, s razmacima ne dužim od 30 dana.
(4) U slučaju kratkotrajnog zagađenja, 72 sata nakon uzorkovanja tokom kratkotrajnog zagađenja, organ nadležan za vode za kupanje organizuje dodatno uzorkovanje kako bi se potvrdio prestanak kratkotrajnog zagađenja. Taj uzorak ne smije biti dijelom skupine podataka o vodi za kupanje. Ako se odbačeni uzorak mora zamijeniti, po prestanku kratkotrajnog zagađenja organ nadležan za vode za kupanje organizuje dodatno uzorkovanje u roku od sedam dana nakon što se analizama utvrdi da je prestalo kratkotrajno zagađenje, radi nadomještanja zanemarenog uzorka uzetog za vrijeme kratkotrajnog zagađenja. Ti podaci se unose u skup podataka.
(5) Uzorci voda za kupanje ne uzimaju se za vrijeme kiše, jakog vjetra ili pojave proliferacije cijanobakterija, u tom slučaju obustavlja se kalendar monitoringa kvaliteta voda za kupanje i nastavlja se odmah po prestanku navedenih pojava.
(6) Pri svakom uzorkovanju vode za kupanje prate se meteorološki uvjeti i vidljivo zagađenje te se dobiveni podaci unose u sljedeći obrazac:


Obrazac uzorkovanja voda za kupanje
	Uzorak 
	Datum 
	Sat
	KPU
O/U/J
	Vrijeme S/O
	Temp.
zraka
oC
	Temp. 
	vode
 
 
	Vidljivo zagađenje 
	CE u 100 ml
	E. coli u 100 ml

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 


Kiša:
— Dan prije uzorkovanja (KPU)
— odsutna (O), umjerena (U), jaka (J);
Vrijeme:
—sunčano (S), oblačno (O); V
Vidljivo zagađenje:
— vrsta i razmjer
Mikrobiološki pokazatelji:
— crijevni enterokoki (CE)
— Escherichia coli (E. coli)


PRILOG V PRAVILA O POSTUPANJU S UZORCIMA ZA MIKROBIOLOŠKU ANALIZU

(1) Lokalitet (mjesto) uzorkovanja, kada je to moguće, uzorak treba uzeti 30 cm ispod površine vode i to u vodi dubine od najmanje jedan metar.
(2) Sterilizacija bočica za uzorke-bočice za uzorke moraju se sterilizirati:
a) u autoklavu u trajanju od najmanje 15 minuta na temperaturi od 121 o C, ili
b) suhom sterilizacijom na temperaturi između 160 oC i 170 oC u trajanju od najmanje jednog sata, ili se mogu koristiti bočice za jednokratno uzorkovanje koje je proizvođač podvrgnuo sterilizaciji zračenjem.
(3) Uzorkovanje-uzorkovanje se obavlja ručnim uzorkivačem sa sterilnom prozirnom bocom volumena najmanje 250 ml.
Boce za uzorke moraju biti od prozirnog i neobojenog materijala (staklo, polietilen ili polipropilen).
U svrhu sprječavanja slučajne kontaminacije, osoba koja obavlja uzorkovanje mora koristiti aseptičnu tehniku kako bi se očuvala sterilnost boca za uzorke. Ako se postupak ispravno provodi, nema potrebe za dodatnom sterilnom opremom (poput sterilnih rukavica ili sterilnog ručnog uzorkivača). Boca s uzorkom mora biti jasno označena neizbrisivom tintom.
(4) Skladištenje i prijevoz uzoraka - uzorci vode se od mjesta uzorkovanja do obrade u laboratoriju moraju zaštititi od djelovanja svjetla, posebice direktnog sunčevog zračenja, te čuvati u hladnjaku pri temperaturi od približno 4 o C.
(5) Vrijeme između uzorkovanja i analize mora biti što je moguće kraće. Preporučuje se da se uzorci analiziraju istog dana kada su uzeti. U iznimnim slučajevima mogu biti analizirani u roku od najduže 24 sata. U međuvremenu moraju biti pohranjeni na tamnom mjestu i na temperaturi od 4 o C ± 3 o C.
(6) Postupanje sa uzorcima se provodi u skladu sa Pravilima o postupanja sa uzorcima prema METODI ISO 19458 - Uzorkovanje za mikrobiološke analize.


PRILOG VI KARTOGRAFSKI PRIKAZ PLAŽE I SIMBOLI VODE ZA KUPANJE

(1) Kartografski prikaz plaže sadrži:
a) granicu plaže,
b) ispust i količinu otpadne vode (Q dnevni),
c) uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s oznakom vrste uređaja,
d) tačke (geografske širine i dužine) uzimanja uzoraka i
e) oznake ocjene i klasifikacije kvaliteta voda za kupanje.
(2) Za označavanje klasifikacije voda za kupanje prema njihovom kvalitetu, koriste se kartografski obojeni kružni simboli:
a) Kvalitet vode odličan: plavo;
b) Kvalitet vode dobar: zeleno;
c) Kvalitet vode zadovoljavajući: žuto;
d) Kvalitet vode nezadovoljavajući: crveno.
(3) Grafički prikaz službene oznake zabrane kupanja je:
[image: image1.jpg]ZABRANJENO KUPANJE





