PRILOG 1

Metodologija za određivanje godišnje potrošnje primarne energije

Ukupna godišnja potrošnja primarne energije uključuje potrošnju električne energije, goriva i drugih oblika energije koje veliki potrošač  troši u svojim objektima (zgrada, dio zgrade ili grupa zgrada, postrojenje, pogon, instalacija, uređaj, vozilo i drugi potrošač energije) kojim upravlja veliki potrošač.

Pri određivanju ukupne godišnje potrošnje primarne energije ne uzima se u obzir potrošnja goriva za avio i pomorski saobraćaj, kao ni potrošnja goriva za neenergetske svrhe.

Ukupna godišnja potrošnja primarne energije se izračunava prema sljedećoj formuli:

Qpr(MWh)=Qel(MWh)×2,5+Gi(m3)×ρi(tm3)×NTVi(MWht)++Gk(t)×NTVk(MWht)+Qt(GJ)×0,2778

gdje je:

Qpr- ukupna godišnja potrošnja primarne energije u MWh,

Qel - ukupna potrošnja električne energije u MWh,

Gi - ukupna godišnja potrošnja goriva vrste i, u kubnim metrima (m3),

ρi - gustina goriva vrste i, u tonama po kubnom metru (t/m3),

Gk - ukupna godišnja potrošnja goriva vrste k, u tonama (t),

NTV - neto toplotna vrijednost, u MWh/t,

Qt - ukupna potrošnja toplotne energije (topla voda, para i sl.), u MJ.

Tabela 1: Sadržaj energije i gustine odabranih energenata za krajnju upotrebu

| Oblik energije | Neto toplotna vrijednost (NTV) |  | Gustina (ρ) | Izvori podatka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jedinica | Količina | t/m3 |  |
| Koks | MWh/t | 8,14 |  | [1] |
| Kameni ugalj | MWh/t | 6,67 |  | [1] |
| Mrki ugalj | MWh/t | 4,65 |  | [1] |
| Lignit | MWh/t | 2,56 |  | [1] |
| Mazut | MWh/t | 11,164 |  | [1] |
| Lako lož ulje / Dizel gorivo za grijanje | MWh/t | 11,864 | 0,832 | [1,2,3] |
| Motorno dizel gorivo | MWh/t | 11,864 | 0,832 | [1,2,3] |
| Motorni benzin | MWh/t | 12,39 | 0,75 | [1,2,3] |
| Tečni naftni gas (TNG) | MWh/t | 12,82 | 0,555 | [2,3] |
| Toplotna energija | MWh/GJ | 0,2778 |  | [1] |
| Drvo isječeno na komade (uredno složeno) | MWh/t | 3,83 | 0,5 | [3] |
| Drvo isječeno na komade (nesloženo) | MWh/t | 3,83 | 0,3 | [3] |
| Necijepana drva (uredno složena ) | MWh/t | 3,83 | 0,4 | [3] |
| Drvene pelete ili briketi | MWh/t | 4,73 |  | [3] |
| Sirova sječka (50% vlaga) | MWh/t | 2,3 |  | [3] |
| Suva sječka (25% vlaga) | MWh/t | 3,83 |  | [3] |

Izvori podataka: [1] Energetski bilans Crne Gore; Podloge za izradi Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2025. godine; [2] OECD, IEA, Eurostat: Energy Statistics Manual; [3] Strana literatura

Napomena: Faktori konverzije različiti od preporučenih u tabeli mogu se koristiti pri izračunavanju ukupne godišnje potrošnje energije, ukoliko se mogu opravdati na adekvatan način.

PRILOG 2

Sadržaj godišnjeg plana za poboljšanje energetske efikasnosti  velikog potrošača

Plan za poboljšanje energetske efikasnosti _____________ [naziv velikog potrošača], za _______ godinu.

| Ime energetskog menadžera /odgovornog lica: |  |
| --- | --- |
| Adresa / Poštanski broj / Opština: |  |
| Tel: | Mob. tel. (nije obavezno): |
| Fax: | E-mail: |

Podneseni izvještaji i podaci

| Izvještaj / podaci | Datum podnošenja Ministarstvu | Zapažanja |
| --- | --- | --- |
| Posljednji godišnji plan za poboljšanje energetske efikasnosti |  |  |
| Posljednji godišnji izvještaj o realizaciji plana za poboljšanje energetske efikasnosti |  |  |
| Posljednje podnošenje podataka elektronskim putem za centralni informacioni sistem energetske efikasnosti |  |  |

| Lice odgovorno za izradu ovog dokumenta: | Odobravanje plana u ime velikog potrošača: |
| --- | --- |
| Ime: | Ime: |
| Pozicija | Pozicija: |
| Telefon: | Telefon: |
| Fax: | Fax: |
| E-mail: | E-mail: |

Napomena: Podaci iz godišnjeg plana za poboljšanje energetske efikasnosti treba da budu u skladu sa relevantnim podacima  u centralnom informacionom sistemu potrošnje energije, kao i  sa planovima i izvještajima iz prethodnih godina

# REZIME PLANA

## Objekti velikog potrošača

Popuniti sljedeću tabelu sa osnovnim podacima o objektima kojima raspolaže veliki potrošač i njihove glavne karakteristike (npr. lokacija, ukupna korisna površina zgrade, vrste proizvoda i proizvodni kapaciteti, broj i vrsta vozila itd.).

Tabela 1: Vrste objekata koji koriste energiju

| Objekat koji koristi energiju | Kratak opis / napomene (glavne dimenzije, kapaciteti, količine itd.) |
| --- | --- |
| Kancelarije, administrativne zgrade, banke i sl. |  |
| Tržni centri, prodajni objekti, permanentne sajamske hale |  |
| Hoteli |  |
| Vikend sobe i apartmani |  |
| Privatne bolnice, klinike, starački domovi, itd. |  |
| Privatni sportske i kulturološki objekti, sajamske hale (za povremene događaje) |  |
| Ostale zgrade koje se griju i/ili hlade(radionice, skladišta i sl.) |  |
| Rudarstvo, prerađivačka industrija |  |
| Građevinarstvo |  |
| Putnička vozila i minibusi |  |
| Javni prevoz i autobusi (u nadležnosti velikih potrošača) |  |
| Kamioni i laka teretna vozila |  |
| Vodeni teretni saobraćaj u zemlji |  |
| Luke i marine (u nadležnosti velikih potrošača). |  |
| Ostali objekti (koji nisu prethodno navedeni, a koji su značajni sa aspekta potrošnje energije) |  |

Vrste objekata koji koriste energiju koji su navedene u tabeli treba da se poklapaju sa onima koji su u centralnom informacionom sistemu potrošnje energije. Navesti eventualne promjene koje su se dogodile u tekućoj godini ili su planirane za sljedeću godinu. Ukratko opišite bilo kakve promjene odnosno ako se objekti koji koriste energiju razlikuju od onih koji su navedeni u centralnom informacionom sistemu potrošnje energije.

## Pregled potrošnje energije u prethodnom periodu

Kako se ovaj plan podnosi Ministarstvu najkasnije do 31. marta tekuće godine, to je kao referentne podatke potrebno prikazati potrošnje energije (električna energija i energenti) u pretprošloj i prošloj godini. Komentarisati tačnost i pouzdanost podataka o energiji.

Tabela 2: Ukupna  godišnja potrošnja energije (u objektima u nadležnosti velikog potrošača)

|  |  | Godišnja potrošnja |  |  | Godišnji trošak (€) |  | Neto toplotna vrijednost (kWh/jedinica potrošnje) |  | Godišnja potrošnja (u MWh) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jedinica | u pretprošloj godini | u prošloj godini | u pretprošloj godini | u prošloj godini | Preporučeno | Primijenjeno (*) | u pretprošloj godini | u prošloj godini |
| 1 | Električna energija | kWh |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |

|  | Energent | Godišnja potrošnja |  |  | Godišnji trošak (€) |  | Neto toplotna vrijednost (kWh/jedinica potrošnje) |  | Godišnja potrošnja (u MWh) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jedinica | u pretprošloj godini | u prošloj godini | u pretprošloj godini | u prošloj godini | Preporučeno | Primijenjeno (*) | u pretprošloj godini | u prošloj godini |
| 1 | Koks | t |  |  |  |  | 8140 |  |  |  |
| 2 | Kameni ugalj | t |  |  |  |  | 6670 |  |  |  |
| 3 | Mrki ugalj | t |  |  |  |  | 4650 |  |  |  |
| 4 | Lignit | t |  |  |  |  | 2560 |  |  |  |
| 5 | Mazut | t |  |  |  |  | 11164 |  |  |  |
| 6 | Lako lož ulje / Dizel gorivo za grijanje | litara |  |  |  |  | 9,87 |  |  |  |
| 7 | Motorno dizel gorivo | litara |  |  |  |  | 9,87 |  |  |  |
| 8 | Motorni benzin | litara |  |  |  |  | 9,29 |  |  |  |
| 9 | Tečni naftni gas (TNG) | litara |  |  |  |  | 7,12 |  |  |  |
| 10 | Toplotna energija |  |  |  |  |  | 0,2778 | 0,2778 |  |  |
| 11 | Drvo isječeno na komade (uredno složeno) | m3 |  |  |  |  | 1915 |  |  |  |
| 12 | Drvo isječeno na komade (nesloženo) | m3 |  |  |  |  | 1149 |  |  |  |
| 13 | Necijepana drva (uredno složena ) | m3 |  |  |  |  | 1532 |  |  |  |
| 14 | Drvene pelete ili briketi | t |  |  |  |  | 4730 |  |  |  |
| 15 | Sirova sječka (50% vlaga) | t |  |  |  |  | 2330 |  |  |  |
| 16 | Suva sječka (25% vlaga) | t |  |  |  |  | 3830 |  |  |  |
|  | Ukupno energenti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Neto toplotne vrijednosti koje se primjenjuju, ukoliko se razlikuju od preporučenih

Napomena: Obrazložiti neto toplotne vrijednosti u slučaju da se razlikuju od preporučenih.

## Kratak pregled planiranih mjera za poboljšanje energetske efikasnosti

Procjene energetskih ušteda i očekivane godišnje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije se obično zasnivaju na inženjerskim proračunima. Za neke horizontalne mjere energetske efikasnosti, kao što su poboljšanje upravljanja energijom, povećanje svijesti kod zaposlenih itd. mogu se uraditi  grube, ali realne procjene energetskih ušteda. Neke mjere kao što su izrada studija ili vršenje energetskih pregleda ne donose direktne uštede. Pri tome treba imati u vidu, da pri procjeni energetskih ušteda treba izbjegavati duplo računanje efekata mjera. Mjere za modernizaciju proizvodnih linija sa značajnim uticajem na energetsku efikasnost su dio plana i potrebno je da ovdje budu uključene.

Očekivane energetske uštede se izračunavaju na način opisan u poglavlju 1.4.

### 1.3.1. Mjere energetske efikasnosti

Tabela 3: Plan za mjere energetske efikasnosti za _______ godinu

| Br. | Naziv mjere za poboljšanje energetske efikasnosti | Kratak opis mjere za poboljšanje energetske efikasnosti | Procijenjena godišnja energetska ušteda (na osnovu potrošnje energije i nivoa aktivnosti u godini na koju se Plan odnosi) |  | Vrste energenata koje treba uštedjeti | Procijenjena investicija (hiljada €) | Procijenjena godišnja ušteda u pogledu troškova (hiljada €) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Električna energija (kWh) | Energenti (*) (kWh) |  |  |  |
| EE1 | POBOLJŠANJE SISTEMA UPRAVLJANJA ENERGIJOM |  |  |  |  |  |  |
| EE1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| EE1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| EE2 | ENERGETSKI PREGLED; ENERGETSKA SERTIFIKACIJA ZGRADA; STUDIJE O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI |  |  |  |  |  |  |
| EE2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| EE2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| EE3 | AKCIJE U CILJU PODIZANJA SVIJESTI; OBUKE U OBLASTI EE; NISKOTROŠKOVNE MJERE |  |  |  |  |  |  |
| EE3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| EE3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| EE4 | MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADAMA |  |  |  |  |  |  |
| EE4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| EE4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| EE5 | MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OSTALIM OBJEKTIMA |  |  |  |  |  |  |
| EE5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| EE5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Za konverziju iz fizičkih jedinica u kWh preporučuje se korišćenje neto toplotnih vrijednosti koje su navedene u Tabeli 1 Priloga 1.

Napomena:  Dati eventualna  objašnjenja i zapažanja koja se odnose na podatke date u prethodnoj tabeli.

### 1.3.2. Mjere korišćenja obnovljivih izvora energije u cilju substitucije energenata

Navesti mjere koje se odnose na korišćenje obnovljivih izvora energije, a koje se odnose na zamjenu konvencionalnih energenata sa obnovljivim izvorima energije, kao što je npr. upotreba solarne umjesto električne energije, biomase umjesto goriva itd. Investicije u male hidroelektrane, vjetrogeneratore i druge sisteme za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, koji su povezani na električnu mrežu, mogu se navesti kao informacija, ali nijesu sastavni dio plana za energetsku efikasnost.

Tabela 4: Plan za mjere korišćenja obnovljivih izvora energije za _______ godinu

| Br. | Naziv mjere za korišćenje obnovljivih izvora energije | Kratak opis mjere za korišćenje obnovljivih izvora energije | Procijenjena godišnja proizvodnja energije iz novih sistema obnovljivih izvora energije |  | Vrste energenata koje treba zamijeniti | Procijenjena investicija (hiljada €) | Procijenjeni godišnja ušteda u pogledu troškova ili prihodi (hiljada €) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Električna energija (kWh) | Toplotna energija (kWh) |  |  |  |
| OIE1 | SOLARNI TERMALNI SISTEMI |  |  |  |  |  |  |
| OIE1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| OIE1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| OIE 2 | KORIŠĆENJE BIOMASE |  |  |  |  |  |  |
| OIE2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| OIE2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| OIE3 | FOTONAPONSKI SISTEMI |  |  |  |  |  |  |
| OIE3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| OIE3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| OIE4 | ................. |  |  |  |  |  |  |
| OIE4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| OIE4.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |

Napomena:  Dati eventualna  zapažanja koja se odnose na podatke date u prethodnoj tabeli.

1.3.3. Kratak opis planiranih značajnih investicija za energetsku efikasnost i za korišćenje obnovljivih izvora energije

Ukratko opisati značajnije planirane investicije, sa gore navedenog spiska, kao što su investicije za veću energetsku sanaciju zgrada, instalaciju kogeneracionih postrojenja, većih investicija koje se odnose na korišćenje obnovljivih izvora energije, modernizacija proizvodnih linija sa značajnim uticajem na energetsku efikasnost itd.

Za svaku investiciju, ukratko opisati:

- tehnologije koje treba primijeniti, planirani kapaciteti itd.;

- vremenski raspored za realizaciju investicije i vremena puštanja u rad;

- očekivane rezultate u pogledu energetskih ušteda ili proizvedene energije i po tom osnovu očekivanih finansijskih benefita (uštede ili  prihodi od prodaje energije);

- procijenjene troškove investicije i pokazatelje profitabilnosti (period otplate, neto sadašnja vrijednost, interna stopa povrata i sl.), kao i izvore finansiranja, naročito, u slučaju korišćenja alternativnih mehanizama finansiranja (finansiranje treće strane, ugovaranje o energetskom učinku, ESCO itd.);

- povezana ekološka pitanja sa posebnim osvrtom na mehanizme karbon finansiranja.

## Planirana poboljšanja energetske efikasnosti (indikatori koju karakterišu energetsku potrošnju)

Indikatori koji karakterišu energetsku potrošnju i koji su u direktnoj vezi sa nivoom aktivnosti koriste se u cilju praćenja uspješnosti realizacije plana energetske efikasnosti. Indikatori mogu biti primijenjeni kako na kompletne objekte velikog potrošača  tako i na izabrane grupe objekata koji koriste energiju. Indikatori mogu da se odnose na ukupnu potrošnju energije ili se mogu prikazati posebno po oblicima energije (električna energija, energenti, toplotna energija i sl.). Za monitoring energetskih karakteristika na godišnjem nivou, obično se koriste jednostavni indikatori.

Indikatori se izražavaju kao odnos između potrošnje energije za određenu aktivnost i nivoa te aktivnosti. Nivo aktivnosti može da se izmjeri u finansijskom iznosu (npr. proizvodna vrijednost) ili u fizičkim jedinicama (npr. m2 korisne površine, tone proizvodnje i sl.). Energetski menadžer/odgovorno lice treba da uspostavi odgovarajuće indikatore zavisno od dostupnost podataka o vrstama i obimu aktivnosti.

Indikatori koji karakterišu energetsku potrošnju na godišnjem nivou imaju sljedeći oblik:

I=E/A= (Godišnja potrošnja energije za određenu aktivnosti/Nivo aktivnosti)

Zavisno od vrste objekata odnosno namjene potrošnje preporučuju se sljedeći indikatori, i to za:

- komercijalne i poslovne zgrade potrošnja energije po m2 korisne površine prostora koji se grije i/ili hladi;

- hotele, bolnice i zgrade koje nude smještaj potrošnja energije po broju gost/pacijent-noćenja na godišnjem nivou;

- industriju potrošnja energije u odnosu na tonu proizvoda ili tonu ekvivalentnog proizvoda svedenu na srednju ponderisanu vrijednost proizvodnje različitih proizvoda, a zavisno od njihovog "energetskog sadržaja";

- građevinarstvo potrošnja energije po jedinici aktivnosti (vrijednosti građevine ili površini izgrađenih zgrada);

- prevoz putnika potrošnja energije po putnik-kilometru u toku godine;

- prevoz robe potrošnja energije po toni-kilometru prevezenog tereta u toku godine.

Vrijednost indikatora se prati u određenom vremenskom periodu (niz godina), a na osnovu koje energetski menadžer/odgovorno lice je u mogućnosti da utvrdi postignuta poboljšanja ili odstupanja od planova i  ukoliko je to potrebno, planira korektivne mjere za otklanjanje uzroka problema. Indikatori se takođe koriste za poređenje energetskih karakteristika različitih objekata iste ili slične namjene.

Od energetskog  menadžera/odgovornog lica se očekuje da uspostavi adekvatan broj indikatora u cilju praćenja (monitoringa) Plana.

Ukupno _____ [upisati broj] indikatora koji karakterišu energetsku potrošnju je određeno za pretprošlu i prošlu godinu.

Tabela 5: Indikatori koji karakterišu energetsku potrošnju

| Oznaka indikatora |  | Opis indikatora (potrošnja energije / nivo aktivnosti) | Primjenljivo na objekte koji koriste energiju [navesti]: | Jedinica | Pretprošla godina | Prošla godina | Godina na koju se Plan odnosi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | E1 (Energija) | [npr. ukupna potrošnja energije aktivnosti A1] | [npr. kancelarija] | kWh |  |  |  |
|  | A1 (Aktivnost) | [npr. ukupna korisna grijana i/ili hlađena površina] |  | t |  |  |  |
|  | I1=E1/A1 | [Indikator - potrošnja energije po m2 korisne površine] |  | kWh/t |  |  |  |
|  | Negativne vrijednosti označavaju uštedu energije ---> |  | Promjena vrijednosti indikatora [posmatrana - prethodna godina] | kWh/t |  |  |  |
|  | Pozitivne vrijednosti označavaju dodatnu potrošnju---> |  | Ušteda energije [promjena indikatora × nivo aktivnosti u posmatranoj godini] | kWh |  |  |  |
| I2 | E2 (Energija) |  |  | kWh |  |  |  |
|  | A2 (Aktivnost) |  |  | ..... |  |  |  |
|  | I2=E2/A2 |  |  | kWh/..... |  |  |  |
|  |  |  | Promjena vrijednosti indikatora [posmatrana - prethodna godina] | kWh/..... |  |  |  |
|  |  |  | Ušteda energije [promjena indikatora × nivo aktivnosti u posmatranoj godini] | kWh |  |  |  |
| I3 | E3 (Energija) |  |  | kWh |  |  |  |
|  | A3 (Aktivnost) |  |  | ..... |  |  |  |
|  | I3=E3/A3 |  |  | kWh/..... |  |  |  |
|  |  |  | Promjena vrijednosti indikatora [posmatrana - prethodna godina] | kWh/..... |  |  |  |
|  |  |  | Ušteda energije [promjena indikatora × nivo aktivnosti u posmatranoj godini] | kWh |  |  |  |

Formula za izračunavanje planiranih (projektovanih) energetskih ušteda uz upotrebu indikatora je sljedeća:

Planirane uštede energije (u odnosu na prethodnu godinu) = (Indikator za prethodnu godinu - Indikator za godinu na koju se plan odnosi) × Planirani nivo aktivnosti

Iz gore navedene formule, očigledno je da se planirane energetske uštede u odnosu na prethodnu godinu računaju tako što se u obzir uzima nivo aktivnosti i potrošnja energije u godini na koju se plan odnosi.

# ANALIZA MJERA KOJE SE ODNOSE NA POBOLJŠANJE ENERGETSKE    EFIKASNOSTI I KORIŠEĆENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (NIJE OBAVEZNO)

Preporučuje se da se ovo poglavlje izradi  makar za prvi Plan, kako bi se obezbijedila dobra osnova za buduće analize i poređenja, osim ukoliko ova osnova nije obezbijeđena u izvještaju o energetskom pregledu ili u drugoj specijalizovanoj studiji.

Predmetna analiza može da uključi:

- pregled aktivnosti velikog potrošača (glavne aktivnosti, zgrade i ostali objekti sa podacima o njihovim lokacijama i istorijskim podacima o nivoima aktivnosti kao što su proizvodnja i dr.);

- pregled postojećih energetskih sistema uz ocjenu tehnologija koje se koriste;

- istorijske podatke o mjesečnim i godišnjim potrošnjama energije;

- korelaciju podataka o potrošnji energije u prošlosti sa podacima o nivoima aktivnosti;

- ocjenu efektnosti energetskog menadžmenta;

- detaljnu analizu svih energetskih sistema i potencijalnih mjera energetske efikasnosti uz definisanje potrebnih investicija i očekivanih ušteda energije i troškova, kao i proračuni koji se odnose na procjenu investicija;

- prezentacija preporučenih mjera za:

- energetski menadžment, unapređenje održavanja i nisko-troškovne mjere,

- mjere sa srednjim ulaganjima,

- investicije sa visokim ulaganjima,

- mjere koje su povezane sa podizanjem svijesti, motivacijom, sprovođenjem obuke i sl.

- vremenski raspored – način implementacije;

- obezbjeđenje finansija;

- procjena uticaja na životnu sredinu.

# DODACI

- izvještaji o izvršenim energetskim pregledima,

- podaci o potrošnji i  proizvodnji energije,

- tehnički dodaci.

PRILOG 3

Sadržaj godišnjeg izvještaja o sprovođenju plana za poboljšanje energetske efikasnosti

Podaci koji se nalaze u ovom godišnjem izvještaju treba da budu usklađeni sa relevantnim podacima koji se nalaze u centralnom informacionom sistemu za energetsku efikasnost i sa planovima i izvještajima iz prethodnih godina

Izvještaj o implementaciji plana za poboljšanje energetske efikasnosti _______ [naziv velikog potrošača]u ______  godini. [prethodna godina]

| Ime energetskog menadžera/odgovornog lica: |  |
| --- | --- |
| Adresa / Poštanski broj / Opština: |  |
| Tel: | Mob. tel. (nije obavezno): |
| Fax: | E-mail: |

| Lice odgovorno za izradu izvještaja: | Lice odgovorno za odobravanje izvještaja: |
| --- | --- |
| Ime: | Ime: |
| Pozicija: | Pozicija: |
| Telefon: | Telefon: |
| Fax: | Fax: |
| E-mail: | E-mail: |

# ISPUNJENJE OBAVEZA U POGLEDU IZVJEŠTAVANJA

Tabela 1: Ispunjenje obaveza koja se odnose na dostavu izvještaja i podataka tokom _____ godine[prethodna godina]

| Izvještaj / podaci | Zakonski rok za izvještavanje i dostavu podataka | Datum dostavljanja Ministarstvu |
| --- | --- | --- |
| Godišnji plan za poboljšanje energetske efikasnosti | 31. mart ______ |  |
| Godišnji izvještaj o implementaciji plana za poboljšanje energetske efikasnosti | 31. mart _____ |  |
| Posljednja dostava podataka u centralni informacioni sistem potrošnje energije | 1. mart _____ |  |

Napomena: U slučaju ne ispunjenja obaveza iz prethodne tabele o tome ukratko navesti razloge.

# Informacije o energetskim pregledima, studijama na temu energetske efikasnosti (EE) i korišćenjA obnovljivih izvora energije (OIE)

Tabela 2: Informacije o izvršenim energetskim pregledima tokom ________ godine:

| Br. | Naziv objekata | Ime ovlašćenog lica | Izdati izvještaj o energetskom pregledu |
| --- | --- | --- | --- |

Tabela 3: Studije o energetskoj efikasnosti (EE) i korišćenju obnovljivih izvora energije (OIE) izrađene u ______ godini:

| Naslov i datum izrade studije za EE i OIE | a) b) c) |
| --- | --- |
| Autor studije | a) b) c) |
| Kratak opis sadržaja studije za EE ili OIE a) b) c) |  |

# IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PLANA

  - Pregled realizacije mjera energetske efikasnosti

Tabela 4: Pregled realizacije mjera za poboljšanje energetske efikasnosti, predviđenih Planom za ______ godinu. [prethodna godina]

|  | PLAN ZA ______ GODINU (MJERE ZA POBOLJŠANJIE ENERGETSKE EFIKASNOSTI) |  | IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI (MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Naslov mjere za poboljšanje energetske efikasnosti (kao što je opisano u Planu) | Kratak opis mjere za poboljšanje energetske efikasnosti (kao što je opisano u Planu) | Aktivnosti koje su realizovane i završene | Aktivnosti koje nisu realizovane ili su djelimično realizovane (navesti koji dio nije realizovan i razloge neizvršenja) |
| EE1 | POBOLJŠANJE SISTEMA UPRAVLJANJA ENERGIJOM |  |  |  |
| EE1.1 |  |  |  |  |
| EE1.2 |  |  |  |  |
| EE2 | ENERGETSKI PREGLED;ENERGETSKA SERTIFIKACIJA ZGRADA; STUDIJE O EE I OIE |  |  |  |
| EE2.1 EE2.2 |  |  |  |  |
| EE3 | AKTIVNOSTI ZA PODIZANJE SVIJESTI; OBUKE U OBLATI EE; NISKOTROŠKOVNE MJERE |  |  |  |
| EE3.1 EE3.2 |  |  |  |  |
| EE4 | MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADAMA |  |  |  |
| EE4.1 EE4.2 |  |  |  |  |
| EE5 | MJERE ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OSTALIM OBJEKTIMA |  |  |  |
| EE5.1 EE5.2 |  |  |  |  |

Tabela 5: Pregled realizacije mjera koje se odnose na obnovljive izvore energije, predviđene Planom za _______ godinu.

|  | PLAN ZA _______ GODINU (MJERE KOJE SE ODNOSE NA OIE) |  |  | IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI (MJERE KOJE SE ODNOSE NA OIE) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Naziv mjere koja se odnosi na OIE (kao što je opisano u Planu) |  | Kratak opis mjere koja se odnosi na OIE (kao što je opisano u Planu) | Aktivnosti koje su realizovane i završene | Aktivnosti koje nisu realizovane ili su djelimično realizovane (navesti koji dio nije realizovan i razloge neizvršenja) |
| OIE1 | SOLARNI TERMALNI SISTEMI |  |  |  |  |
| OIE1.1 |  |  |  |  |  |
| OIE1.2 |  |  |  |  |  |
| OIE2 | KORIŠĆENJE BIOMASE |  |  |  |  |
| OIE2.1 |  |  |  |  |  |
| OIE2.2 |  |  |  |  |  |
| OIE3 | FOTONAPONSKI SISTEMI |  |  |  |  |
| OIE3.1 |  |  |  |  |  |
| OIE3.2 |  |  |  |  |  |
| OIE4 | ......................... |  |  |  |  |
| OIE4.1 |  |  |  |  |  |
| OIE4.2 |  |  |  |  |  |

  - Ostale mjere za poboljšanje energetske efikasnosti, koje su implementirane, ali nijesu bile predviđene Planom

Ukratko opisati eventualne dodatne mjere koje su realizovane, a nijesu bile predviđene Planom za prošlu godinu.

  - Odstupanja od Plana i korektivne mjere

Navesti  mjere koje predstavljaju odstupanja od Plana poboljšanja energetske efikasnosti (ukoliko ih ima), kao i:

- razloge odstupanja i odlaganja;

- opis korektivnih mjera koje su preduzete ili su planirane, kako bi se nadomjestile ili ublažile  posljedice usljed odlaganja ili odstupanja od Plana.

# Ocjena PoSTIGNUTE uštede energije i SUBSTITUCIJE konvencionalnih energenata obnovljiviM izvorIMa energije

  - Ukupna procjena efekata implementacije plana

Dati kvalitativnu, i gdje je to moguće, kvantitativnu procjenu o uštedama energije koje su ostvarene realizacijom Plana za prethodnu godinu i da li su ispunjeni ciljevi u pogledu uštede energije. Takođe, dati procjenu efekata implementacije mjera korišćenja obnovljivih izvora energije. Obezbijediti, gdje je to moguće, komparativnu analizu podataka koji se odnose na potrošnju energije, trendove, podatke o puštanju u rad nove opreme i druge podatke koji dokazuju ostvarene uštede energije.

Metodološke napomene:

Prilikom analiziranja podataka, treba uzeti u obzir da u zavisnosti od vrste mjera i njihovog rasporeda za implementaciju, mjere koje su sprovedene tokom godine mogu da donesu uštedu već u toku te iste godine u slučaju da su implementirane na njenom početku. Mjere implementirane tokom godine će donijeti samo dio ušteda u toj godini. Na primjer, mjera koja je implementirana do juna, može otprilike da proizvede do 50% procijenjene godišnje uštede, u toku te iste godine i 100% procijenjene godišnje uštede u toku godine koje slijedi. Isto važi za Plan kao cjelinu. Analiza podataka energetske potrošnje i indikatora u određenoj godini reflektovaće dio ušteda mjera provedenih u toj godini i sve uštede po osnovu mjera implementiranih u prethodnoj godini.

  - Praćenje indikatora koji karakterišu potrošnju energije

Metodološki koncept za korišćenje indikatora koji karakterišu potrošnju energije je opisan u poglavlju 1.4 Priloga 2 "Sadržaj godišnjeg plana za poboljšanje energetske efikasnosti od strane velikog potrošača" ovog pravilnika.

U tabeli 6 su dati indikatori koji karakterišu potrošnju energije, kao što je opisano u Planu.

Formula za izračunavanje energetskih ušteda, uz korišćenje indikatora koji karakterišu potrošnju energije je:

Energetske uštede (utvrđene na osnovu nivoa aktivnosti u izvještajnoj godini) = Indikator za izvještajnu godinu × Nivo aktivnosti u izvještajnoj godinu - Potrošnja energije u referentnoj godina

Napomena: Referentna godina je godina za koju su uzeti podaci i korišćeni za pripremu Plana na koji se izvještaj odnosi. Referentna godina je obično godina koja prethodi godini na koju se Plan odnosi.

Tabela 6: Monitoring indikatora koji karakterišu energetsku potrošnju

| Oznaka indikatora |  | Opis indikatora (potrošnja energije / nivo aktivnosti) (kao što je opisano u Planu) | Primjenljivo na objekte koji koriste energiju (kao što je opisano u Planu) | Jedinica | Referentna godina sa aspekta korišćenja podataka | Godina implementacije Plana - izveštajna godina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | E1 (Energija) |  |  | kWh |  |  |
|  | A1 (Aktivnost) |  |  | .... |  |  |
|  | I1=E1/A1 |  |  | kWh/.... |  |  |
|  | Negativne vrijednosti označavaju uštedu energije ----> |  | Promjena vrijednosti indikatora [izvještajna - referentna godina] | kWh/.... |  |  |
|  | Pozitivne vrijednosti označavaju dodatnu potrošnju---> |  | Planirana ušteda energije [promjena indikatora × nivo aktivnosti u izvještajnoj godini] | kWh |  |  |
| I2 | E2 (Energija) |  |  | kWh |  |  |
|  | A2 (Aktivnost) |  |  | ..... |  |  |
|  | I2=E2/A2 |  |  | kWh/.... |  |  |
|  |  |  | Promjena vrijednosti indikatora [izvještajna - referentna godina] | kWh/.... |  |  |
|  |  |  | Planirana ušteda energije [promjena indikatora × nivo aktivnosti u izvještajnoj godini] | kWh |  |  |
| I3 | E3 (Energija) |  |  | kWh |  |  |
|  | A3 (Aktivnost) |  |  | ..... |  |  |
|  | I3=E3/A3 |  |  | kWh/.... |  |  |
|  |  |  | Promjena vrijednosti indikatora [izvještajna - referentna godina] | kWh/.... |  |  |
|  |  |  | Planirana ušteda energije [promjena indikatora × nivo aktivnosti u izvještajnoj godini] | kWh |  |  |

  - Analiza kretanja indikatora koji karakterišu potrošnju energije

Dati hronološku procjenu promjene vrijednosti indikatora koji karakterišu potrošnju energije shodno planu/ovima  koji su implementirani u prethodnom periodu (ukoliko je to primjenljivo). Analizirati uticaj realizacije plana/ova na vrijednosti indikatora i objasniti eventualna negativna odstupanja.

# Ostala pitanja

U izvještaj obavezno unijeti podatke o:

- eventualnoj promjeni statusa  velikog potrošača i u vezi sa tim preuzetim aktivnostima;

- kontaktima sa Ministarstvom, tokom posljednje godine, u pogledu obaveza Velikog potrošača;

- drugim podacima od značaja za Ministarstvo.