PRILOG 1

NAČIN UZIMANjA UZORAKA I METODE ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANjA UZORAKA HRANE NA PRISUSTVO KONTAMINENATA

DIO I

METODE UZIMANjA UZORAKA

1.Opšte odredbe

1.1. Zaposlena lica

Uzimanje uzoraka vrše inspektori ili ovlaštćena lica u skladu sa zakonom.

1.2. Materijal za uzimanje uzoraka

Za svaku seriju ili podseriju koja se laboratorijski ispitue uzimaju se zasebni uzorci.

1.3. Mjere zaštite

Prilikom uzimanja uzoraka preduzimaju se mjere zaštite od nastanka bilo kakvih promjena koje bi mogle uticati na količine kontaminanata ili bi imale štetan uticaj na postupak laboratorijskog ispitivanja ili bi zbog njih zbirni uzorci postali nereprezentativni.

1.4. Pojedinačni uzorci

Koliko je to moguće, Pojedinačni uzorci se uzimaju na različitim mjestima u čitavoj seriji ili podseriji koliko god je to moguće. Odstupanje od tog postupka unosi se u zapisnik iz tačke 1.8. ovog dijela.

1.5. Priprema zbirnog uzorka

Zbirni uzorak nastaje objedinjavanjem pojedinačnih uzoraka.

1.6. Uzorci za kontrolu usaglašenosti sa propisanim zahtjevima kao i uzorci  za potrebe odbrane ili arbitraže

Uzorci za kontrolu usaglašenosti sa propisanim zahtjevima kao i uzorci za potrebe odbrane ili arbitraže uzimaju se iz homogenizovanog zbirnog uzorka, osim ako je to suprotno propisanim zahtjevima u odnosu na prava subjekta u poslovanju hranom;

1.7. Pakovanje i prenos/transport uzoraka

Svaki uzeti uzorak stavlja se u čistu, inertnu posudu/kesu/kontejner koji pruža odgovarajuću zaštitu od kontaminacije, gubitka analita adsorpcijom sa unutrašnjih strana posude/kese/kontejnera i od oštećenja tokom prenosa/transporta.. Preduzimaju se sve potrebne mjerezaštite kako bi se izbjegla promjena sastava uzorka koja bi mogla nastati za vrijeme prevoza ili skladištenja.

U slučaju uzimanja uzoraka za laboratorijska ispitivanja PAH-a potrebno je izbjegavati plastične kese/posude/kontejnere, ako je moguće, jer mogu izmijeniti sadržaj PAH-a u uzorku. Potrebno je koristiti, ako je moguće, inertne posude od stakla bez PAH, koje na odgovarajući način štite uzorak od svjetlosti. Kada je to praktično nemoguće obezbijediti, potrebno je izbjegavati barem direktan kontakt uzorka sa plastikom, (npr: u slučaju uzoraka u čvrstom stanju umotavanjem uzorka u aluminijumsku foliju prije stavljanja u posudu/kesu/kontejner za uzorke.

1.8. Pečaćenje i označavanje uzoraka

Svaki uzorak koji se uzima za službenu kontrolu ili monitoring pečati se i identifikuje na mjestu uzimanja uzoraka. O svakom uzetom uzorku se sačinjava zapisnik koji sadrži podatke o broju serije/podserije, datum i mjesto uzimanja uzoraka sa drugim podacima o uzorku koji mogu od značaja i pomoći pri laboratorijskom ispitivanju.

1.9. Proizvodna serija je prepoznatljiva odjednom dostavljena količina hrane za koju je utvrđeno da ima zajednička svojstva poput porijekla, vrste, načina i oblika pakovanja, pravnog lica koje pakuje proizvod, pošiljaoca ili oznake a u slučaju ribe vrši se upoređivanje večićine riba u pakovanju;

1.10. Proizvodna podserija je određeni, označeni dio veće serije iz kojeg će se uzimati uzorci za ispitivanje, s tim da svaka podserija treba da je prepoznatljiva i treba da je fizički odvojena od ostalih podserija;

1.11. Pojedinačni uzorak je količina hrane uzeta sa jednog mjesta u seriji ili podseriji;

1.12. Zbirni uzorak je uzorak koji je sastavljen od svih pojedinačnih uzoraka uzetih iz serije ili podserije i predstavlja reprezentativni uzorak za serije ili podserije iz kojih su uzeti;

1.13. Laboratorijski uzorak je uzorak koji je dostavljen za laboratorijska ispitivanja.

DIO II

PLANOVI ZA UZIMANjE UZORAKA

2.1. Podjela serije u podserije

Velike serije se dijele na podserije pod uslovom da se podserije mogu fizički odvojiti. Za proizvode koji se u prometu nalaze u velikim rasutim pošiljkama (npr. žitarice) primjenjuje se tabela 1. Za ostale proizvode primjenjuje se tabela 2. Uzimajući u obzir da masa serije ne predstavlja i tačnu masu podserija, masa podserije može da prelazi navedenu masu za najviše 20 %.

2.2. Broj pojedinačnih uzoraka

Za hranu, osim dodataka israni, sušenih začina ili začinskog bilja, sušenih gljiva, algi ili lišajeva, zbirni uzorak mora da teži najmanje 1 kilogram ili 1 litar, osim ako to nije moguće, (npr: ako se uzorak sastoji od jednog pakovanja ili jedinice).

Za dodatke ishrani, sušene začine ili začinsko bilje, sušene gljive, alge ili lišajeve grupni uzorak mora da teži najmanje 100 grama ili 100 mililitara.

Za hranu, osim dodataka ishrani, najmanji broj pojedinačnih uzoraka koji se mora uzeti iz serije ili podserije mora biti u skladu s tabelom 3.

Kada je riječ o tečnim proizvodima u rasutoj pošiljci, serija ili podserija se moraju neposredno prije uzimanja uzoraka dobro promiješati ručno ili mehaničkim sredstvima u mjeri u kojoj je to moguće i na način da to ne utiče na kvalitet proizvoda. U tom slučaju se pretpostavlja da će doći do ravnomjerne raspodjele kontaminenata kroz cijelu seriju ili podseriju. Zbog toga se iz serije ili podserije koje čine grupni uzorak uzimaju tri pojedinačna uzorka.

Ako se serija ili podserija sastoji od pojedinačnih pakovanja ili jedinica, za hranu, osim dodataka ishrani, broj pakovanja ili jedinica (pojedinačni uzorci) koje treba uzeti za zbirni uzorak mora biti u skladu sa tabelom 4.a.

Pojedinačni uzorci moraju biti iste mase/volumena. Za hranu, osim dodataka pishrani, sušenih začina ili začinskog bilja, sušenih gljiva, algi ili lišajeva, masa/volumen pojedinačnog uzorka iznosi najmanje 100 grama ili 100 mililitara, tako da zbirni uzorak teži najmanje oko 1 kilograma ili 1 litra.

Za sušene začine ili začinsko bilje, suhe gljive, alge ili lišajeve masa/volumen pojedinačnog uzorka ne smije biti manja od 35 grama ili 35 mililitara, tako da zbirni uzorak teži najmanje 100 grama ili 100 mililitara.

Maksimalno dozvoljene količine za neorganski arsenrprimjenjuju se na sadržaj svake limenke, ali zbog praktičnih razloga može se koristiti pristup zbirnog uzimanja uzoraka. Ako je rezultat tispitivanja za zbirni uzorak limenki manji od maksimalno dozvoljene količine za neorganski arsen, ali joj je blizu, te ako se sumnja da pojedine limenke mogu prelaziti maksimalno dozvoljenu količinu, sprovode se dalja laboratorijska ispitivanja.

Za dodatke ishrani najmanji broj i veličina pojedinačnih uzoraka mora biti u skladu sa tabelom 4.b.

Ako zbog neprihvatljivih komercijalnih posledica (npr: zbog oblika pakovanja, oštećenja serije itd.) nije moguće primijeniti metodu uzimanja uzorka iz tačke B.2. ili ako je u praksi nemoguće primijeniti metodu uzimanja uzoraka iz tačke B.2., može se primijeniti alternativna metoda uzimanja uzoraka pod uslovom da je dovoljno reprezentativna za uzorkovanu seriju ili podseriju i da je u ijelosti dokumentovana. To se unosi u zapisnik iz tačke B.1.8.

Tabela 1: Podjela serija na podserije za proizvode koji se prodaju u velikim pošiljkama u rasutom stanju

| Masa serije (tone) | Masa ili broj podserija |
| --- | --- |
| ≥ 1 500 | 500 tona |
| > 300 i < 1 500 | 3 podserije |
| ≥ 100 i ≤ 300 | 100 tona |
| < 100 | — |

Tabela 2: Podjela serija na podserije za proizvode koji se ne prodaju u velikim pošiljkama u rasutom stanju

| Masa serije (tone) | Masa ili broj podserija |
| --- | --- |
| ≥ 15 | 15–30 tona |
| < 15 | — |

Tabela 3: Najmanji broj pojedinačnih uzoraka koji se uzimaju iz serije ili podserije hrane, osim dodataka ishrani

| Masa ili volumen serije/podserije (u kilogramima ili litrama) | Najmanji broj pojedinačnih uzoraka koje treba uzeti |
| --- | --- |
| < 50 | 3 |
| ≥ 50 i ≤ 500 | 5 |
| > 500 | 10 |

Tabela 4.a: Broj pakovanja ili jedinica (pojedinačnih uzoraka) koji se uzimaju za zbirni uzorak kada se serija ili podserija sastoje od pojedinačnih pakovanja ili jedinica hrane, osim dodataka ishrani

| Broj pakovanja ili jedinica u seriji/podseriji | Broj pakovanja ili jedinica koje treba uzeti |
| --- | --- |
| ≤ 25 | najmanje 1 pakovanje ili jedinica |
| 26–100 | oko 5 %, a najmanje 2 pakovanja ili jedinice |
| > 100 | oko 5 %, a najviše 10 pakovanja ili jedinica |

Tabela 4.b:  Najmanji broj i veličina pojedinačnih uzoraka za dodatke ishrani

| Veličina serije (broj pakovanja) | Broj pakovanja (pojedinačni uzorci) koja treba uzeti za uzorak | Veličina pojedinačnog uzorka |
| --- | --- | --- |
| 1–50 | 1 | Cjelokupan sadržaj pakovanja |
| 51–250 | 2 | Cjelokupan sadržaj pakovanja |
| 251–1 000 | 4 | Iz svakog maloprodajnog pakovanja uzetog za uzorak polovina sadržaja pakovanja |
| > 1 000 | 4 + 1 pakovanje na 1 000 maloprodajnih pakovanja sa najviše 25 maloprodajnih pakovanja | ≤ 10 pakovanja: iz svakog maloprodajnog pakovanja, polovina sadržaja pakovanja > 10 pakovanja: iz svakog pakovanja uzima se jednaka količina kako bi se dobio uzorak koji odgovara sadržaju 5 pakovanja |
| Nepoznato (primjenjuje se samo za e-trgovinu) | 1 | Cjelokupan sadržaj pakovanja |

2.3.    Posebne odredbe za uzimanje uzoraka velikih riba koje dolaze u velikim serijama

Kada serija ili podserija od koje se uzimaju uzorci sadrži veće ribe (svaka riba je teža od 1 kg), a serija ili podserija teži više od 500 kg, pojedinačni uzorak se sastoji od centralnog dijela ribe. Svaki pojedinačni uzorak treba da teži najmanje 100 g.

3.   Uzimanje uzoraka u maloprodaji

Uzorkovanje hrane-proizvoda  u maloprodaji vrši se, kad je to moguće, u skladu sa uzimanjem uzoraka iz  tačke B.2.2. ovog  dijela.

Kada nije moguće primijeniti metode uzimanja uzoraka određene u tački B.2.2. zbog neprihvatljivih komercijalnih posledica (npr: zbog oblika pakovanja, oštećenja u seriji itd.) ili kada je praktično nemoguće primijeniti gore navedenu metodu uzimanja uzoraka, može se primijeniti alternativna metoda uzimanja uzoraka pod uslovom da je dovoljno reprezentativna za uzorkovanu seriju ili podseriju i da je u cjelosti dokumentovana.

DIO III

PRIPREMA UZORKA I LABORATORIJSKO ISPITIVANjE

1.Laboratorijski standardi za kvalitet

Laboratorije  koje vrše ispitivanje hrane na prisustvo kontaminenata treba da ispunjavaju zahtjeve utvrđene zakonom i treba da učestvuju na odgovarajućim laboratorijskim provjerama

kvaliteta rada u skladu sa Međunarodnim usklađenim protokolom za provjeru kvaliteta rada (hemijskih) analitičkih laboratorija u skladu sa IUPAC/ISO/AOAC-a.

Laboratorije moraju da dokažu da imaju uspostavljen interni postupak za kontrolu kavaliteta  u skladu sa Smjernicama ISO/AOAC/IUPAC-a o internoj kontroli kvaliteta u analitičkim hemijskim laboratorijama.Uvijek kada je moguće, tačnost ispitivanja se ocjenjuje tako da se u ispitivanje uključe certifikovani referentni materijali.

2. Priprema uzorka

2.1.Mjere zaštite i opšta načela

Laboratorijsko ispitivanje hrane vrši se na reprezentativnom i homogenom uzorku uz preduzimanje zaštitnih mjera za sprečavanje naknadne kontaminacije.  Sav uzorkovani materijal koji je primljen i laboratoriju koristi se za pripremu laboratorijskog uzorka.

Usaglašenost maksimalno dozvoljenih količina kontaminenata sa ovom uredbom vrši se na osnovu količina utvrđenih u laboratorijskim uzorcima.

2.2. Posebni postupci za pripremu uzorka

2.2.1.Posebni postupak za olovo, kadmijum, živu, neorganski kalaj i neorganski arsen

Laboratorija za vrijeme pripremanja uzorka treba da obezbijedi zaštitu uzorka od kontaminacije, a uređaji i oprema koji dolaze u kontakt sa uzorkom ne smiju da sadrže metale čija se prisutnost utvrđuje i moraju biti izgrađeni od inertnih materijala (plastike -polipropilena, politetrafluoretilena (PTFE) itd.) i očišćeni kisjelinom radi smanjenja opasnosti od kontaminacije, a za rezanje krajeva može se upotrijebiti visokokvalitetni nerđajući čelik.

Postoji veći broj efikasnih posebnih postupaka za pripremu uzorka koji se mogu koristiti za proizvode koji se razmatraju. Pored zahtjeva definisanih ovom uredbom, za pripremanje uzorka koji se mogu koristiti za ispitivanja primjenjuju se postupci CEN „Hrana: Određivanje elemenata i njihove hemijske vrste i Opšta načela i posebni zahtjevi” ili druge metode, a u slučaju neorganskog kalaja, potrebno je sav materijal unijeti u rastvor zbog hidrolize netopivog oblika Sn(IV) Kalaj-oksida, jer je poznato da često dolazi do gubitaka.

2.2.2.Posebni postupci za policiklične aromatične ugljovodonike

Laboratorija za vrijeme pripremanja uzorka treba da obezbijedi zaštitu uzorka od kontaminacije, tako da se posude isperu acetonom ili heksanom visoke čistoće prije korišćenja kako bi se rizik od kontaminacije sveo na minimum.

Aparatura i oprema koji dolaze u kontakt sa uzorkom treba da budu izrađeni od inertnih materijala, kao što je aluminijum, staklo ili polirani nerđajući čelik, a plastiku kao što je polipropilen ili politetrafluoroetilen (PTFE) treba izbjegavati s obzirom da analit može da adsorbuje na te materijale.

Za laboratorijsko ispitivanje policikličnih aromatičnih ugljovodonika u kakau i proizvodima dobijenim od kakaoa, utvrđivanje sadržaja masti vrši se u skladu sa metodom AOAC 963.15, a za utvrđivanje sadržaja masti u kakau u zrnu i od njega dobijenim proizvodima.mogu se primijeniti i druge metode čiji je postupak istovjetan postupku utvrđivanja sadržaja masti za koji se može dokazati da se upotrijebljenim postupkom za utvrđivanje sadržaja masti dobija jednaka vrijednost sadržaja masti.

2.3. Obrada uzorka po prispijeću u laboratoriju

Kompletan zbirni uzorak se usitnjava mljevenjem  (kada je to primjenljivo) i detaljno se izmiješa postupkom kojim se dokazano postiže potpuna homogenizacija.

2.4.Uzorci za za kontrolu usaglašenosti sa propisanim zahtjevima kao i uzorci  za potrebe odbrane ili arbitraže

Uzorci za kontrolu usaglašenosti sa propisanim zahtjevima kao i uzorci za potrebe odbrane ili arbitraže uzimaju se iz homogenizovanog zbirnog uzorka, osim ako je to suprotno propisanim zahtjevima u odnosu na prava subjekta u poslovanju hranom.

3. Laboratorijske (analitičke)metode

3.1. Opšte napomene

- “r” = ponovljivost, vrijednost ispod koje se može sa određenom vjerovatnoćom (obično 95 %) očekivati da će iznositi apsolutna razlika između vrijednosti rezultata pojedinačnih testova izvršenih u uslovima ponovljivosti (npr: isti uzorak, isti izvođač, isti uređaj, ista laboratorija I kratak vremenski razmak izvođenja) te je zbog toga r = 2,8 × sr;

- “s” = standardna devijacija izračunata iz rezultata dobijenih pod uslovima ponovljivosti;

- “RSD” - relativno standardna devijacija izračunata iz rezultata dobijenih pod uslovima ponovljivosti [(s/ ) × 100];

- “R” = obnovljivost, vrijednost ispod koje se može, s određenom vjerojatnošću (obično 95 %), očekivati da će iznositi apsolutnu razliku između vrijednosti rezultata pojedinačnih testova izvršenih u uslovima u obnovljivosti (npr: na identičnom materijalu koji su izvođači dobili koristeći standardizovanu metodu za testiranje u različitim laboratorijama,); R = 2,8 × SR.

- “SR” = standardna devijacija, izračunava se iz rezultata dobijenih pod uslovima obnovljivosti;

- “RSDR” = relativna standardna devijacija koje se izračunava iz rezultata dobijenih pod uslovima obnovljivosti [(sR/ ) × 100];

- “LOD” =- granica detekcije, najmanji izmjereni sadržaj iz kojeg se sa opravdanom statističkom sigurnošću može utvrditi prisutnost analita.

- “LOQ” = granica kvantifikacije (određivanja), najmanji sadržaj analita koji se može izmjeriti sa opravdanom statističkom sigurnošću.

- “HORRAT” = Primijećena vrijednost RSD podijeljena s vrijednošću RSD koja je dobijena na osnovu Horwitzove jednačine (izmijenjene) (vidjeti tačku C.3.3.1. „Napomene uz kriterijume za izvođenje”); koristeći pretpostavku r = 0,66 R.

-- “HORRAT” = Primijećena vrijednost RSDR podijeljena s vrijednošću RSDR koja je dobijena na osnovu Horwitzove jednačine (izmijenjene) (vidjeti tačku C.3.3.1. „Napomene uz kriterijume za izvođenje”);

- “u” = kombinovana standardna mjerna nesigurnost dobijena korišćenjem pojedinačnih standardnih mjernih nesigurnosti povezanih sa ulaznim količinama u modelu za mjerenje;

- “U” = proširena mjerna nesigurnost, uz upotrebu činilaca pokrivanja 2, što daje nivo pouzdanosti od približno 95% (U = 2u);

-  “Uf” =  najviša standardna mjerna nesigurnost.

3.2. Opšti zahtjevi

Laboratorijske (analitičke) metode koje se upotrebljavaju za potrebe kontrole hrane vrše se u skladu su sa propisima kojim su utvrđena pravila za službene kontrole hrane;

Za laboratorijska ispitivanja količine neorganskog kalaja primjenjuju se odnosno primjerene su  laboratorijske metode koje se primjenjuju za ukupni kalaj.

Za laboratorijska ispitivanja olova u vinu primjenjuju se metode i pravila koje je utvrdio OIV (Organisation international de la vigne et du vin), u skladu sa posebnim propisom.

Analitičke metode za ukupni arsen primjerene su za potrebe testiranja za kontrolu razina anorganskog arsena. Ako je ukupna koncentracija arsena ispod najviše dopuštene razine za anorganski arsen, nije potrebno dodatno testiranje te se smatra da je uzorak u skladu s najvišom dopuštenom razinom za anorganski arsen. Ako je ukupna koncentracija arsena na najvišoj dopuštenoj razini za anorganski arsen ili iznad nje, provodi se dodatno testiranje kako bi se utvrdilo je li koncentracija anorganskog arsena iznad najviše dopuštene razine za anorganski arsen.

Analitičke metode za ukupni arsen primjerene su za potrebe testiranja za kontrolu količina nerganskog arsena. Ako je ukupna količinaarsena ispod maksimalno dozvoljene količine za nerganski arsen, nije potrebno dodatno laboratorijsko ispitivanje i smatra se da je uzorak u skladu sa maksimalno dozvoljenom količinom za neorganski arsen. Ako je ukupna količina arsena na maksimalno dozvoljenoj količini za nerganski arsen ili iznad nje, vrši se dodatnolaboratorijsko ispitivanje kako bi se utvrdilo da li je koncentracija neorganskog arsena iznad maksimalno dozvoljene količine za neorganski arsen.

3.3. Posebni zahtjevi

3.3.1. Kriterijumi za izvođenje

Kada nije propisana specifična metoda za određivanje kontaminenata u hrani na nivou Evropske unije, laboratorije mogu odabrati bilo koju validovanu metodu za laboratorijsko ispitivanje za određenu matricu pod uslovom da odabrana metoda ispunjava specifične kriterijume iz tabele 5., 6. i 7. Preporuka je da se potpuno validovane metode (tj. metode validovane međulaboratorijskim ogledima za odgovarajuću matricu) koriste kad je to primjereno i moguće. Druge odgovarajuće validovane metode (npr. interne validovane metode za odgovarajuću matricu) se takođ mogu koristiti pod uslovom da ispunjavaju kriterijue za izvođenje iz tabela 5., 6. i 7. Kada je to moguće, validacija interno validovanih metode uključuje sertifikovani referentni materijal.

- Kriterijumi za izvođenje za laboratorijske (analitičke metode) za olovo, kadmijum, živu, neorganski kalaj i neorganski arsen

Tabela 5.

| Parametar | Kriterijum |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primjenljivost | Hrana utvrđena Uredbom o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani (Sl. list CG", br. 48/2016, 66/2019 i 131/2021). |  |  |  |
| Specifičnost | Bez spektralnih interferencija ili uticaja matrice |  |  |  |
| Ponovljivost (RSDr) | HORRATr manje od 2 |  |  |  |
| Obnovljivost (RSDR) | HORRATR manje od 2 |  |  |  |
| Iskorišćenje | Primjenjuju se odredbe tačke D.1.2. |  |  |  |
| LOD | = tri desetine LOQ-a |  |  |  |
| LOQ | Neorganski kalaj | ≤ 10 mg/kg |  |  |
|  | Olovo | ML ≤ 0,02 mg/kg | 0,02 < ML < 0,1 mg/kg | ML ≥ 0,1 mg/kg |
|  |  | ≤ ML | ≤ dvije trećine ML-a | ≤ jedna petina ML-a |
|  | Kadmijum, Živa, Neorganski arsen | ML ≤ 0,02 mg/kg | 0,02 < ML < 0,1 mg/kg | ML je ≥ 0,1 mg/kg |
|  |  | ≤ dvije petine ML-a | ≤ dvije petine ML-a | ≤ jedna petina ML-a |

- Kriterijumi za izvođenje metode za laboratorijsko ispitivanje 3-monohlorpropan-1,2-diol (3-MCPD), estere masnih kiselina 3-MCPD-a i glicidil estere masnih kiselina:

- Kriterijumi za izvođenje metode za laboratorijsko ispitivanje za 3-MCPD u hrani navedenoj u tački 4.1., Tabela 4 Priloga Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani (Sl. list CG", br. 48/2016, 66/2019 i 131/2021).

Tabela 6.a

| Parametar | Kriterijum |
| --- | --- |
| Primjenljivost | Hrana navedena u tački 4.1, Tabela4 Priloga Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani (Sl. list CG", br. 48/2016, 66/2019 i 131/2021) |
| Specifičnost | Bez spektralnih interferencija ili uticaja matrice |
| Terenske slijepe probe | Manje od LOD-a |
| Ponovljivost (RSDr) | 0,66 × RSDR dobijen pomoću (izzmijenjene) Horwitzove jednačine |
| Obnovljivost (RSDR) | dobijene pomoću (izmijenjene) Horwitzove jednačine |
| Iskorišćenje | 75 – 110 % |
| Granica dokazivanja (LOD) | ≤ 5 μg/kg (na osnovi suve materije) |
| Granica određivanja (LOQ) | ≤ 10 μg/kg (na osnovi suve materije) |

- Kriterijumi za izvođenje metode za laboratorijsko ispitivanje 3-MCPD u hrani navedenoj u tački 4.3., Tabela 4, Priloga Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani (Sl. list CG", br. 48/2016, 66/2019 i 131/2021).

Tabela 6.b

| Parametar | Kriterijum |
| --- | --- |
| Primjenljivost | Hrana navedena u tački 4.3. Tabela 4 Priloga Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani (Sl. list CG", br. 48/2016, 66/2019 i 131/2021) |
| Specifičnost | Bez spektralnih interferencija ili uticaja matrice |
| Terenske slijepe probe | Manje od LOD-a |
| Ponovljivost (RSDr) | 0,66 × RSDR dobijen pomoću (izmijenjene) Horwitzove jednačine |
| Obnovljivost (RSDR) | dobijena pomoću (izmijenjene) Horwitzove jednačine |
| Iskorišćenje | 75 – 110 % |
| Granica dokazivanja (LOD) | ≤ 7 μg/kg |
| Granica određivanja (LOQ) | ≤ 14 μg/kg |

- Kriterijumi za izvođenje metode za laboratorijsko ispitivanje estera masnih kiselina 3-MCPD-a, izražene kao 3-MCPD, u hrani navedenoj u u tački 4.3 Tabela 4. Priloga Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani (Sl. list CG", br. 48/2016, 66/2019 i 131/2021)

Tabela 6.c

| Parametar | Kriterij |
| --- | --- |
| Primjenjivost | Hrana navedena u tački 4.3 Tabela 4. Priloga Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani (Sl. list CG", br. 48/2016, 66/2019 i 131/2021) |
| Specifičnost | Bez spektralnih interferencija ili uticaja matrice |
| Ponovljivost (RSDr) | 0,66 × RSDR dobijen pomoću (preinačene) Horwitzove jednačine |
| Obnovljivost (RSDR) | dobijena pomoću (izmijenjene) Horwitzove jednačine |
| Iskorišćenje | 70 – 125 % |
| Granica dokazivanja (LOD) | Tri desetine LOQ-a |
| Granica određivanja (LOQ) za hranu navedenu u tač. 4.3.1. i 4.3.2. | ≤ 100 μg/kg u uljima i mastima |
| Granica određivanja (LOQ) za hranu navedenu u tač. 4.3.3. i 4.3.4. sa sadržajem masti < 40 % | ≤ dvije petine maksimalno dozvoljene količine |
| Granica određivanja (LOQ) za hranu navedenu u tački 4.3.4. sa sadržajem masti ≥ 40 % | ≤ 15 μg/kg masti |

—  Kriterijumi za izvođenje metode za laboratorijsko ispitivanje glicidil estera masnih kiselina, izražene kao glicidol, u hrani navedenoj u tački 4.2. Tabela 4. Priloga Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani (Sl. list CG", br. 48/2016, 66/2019 i 131/2021)

Tabela 6.d

| Parametar | Kriterijum |
| --- | --- |
| Primjenjivost | Hrana navedena u tački 4.2 Tabela 4. Priloga Uredbe o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani (Sl. list CG", br. 48/2016, 66/2019 i 131/2021) |
| Specifičnost | Bez spektralnih interferencija ili uticaja matrice |
| Ponovljivost (RSDr) | 0,66 × RSDR dobijen pomoću dobijen pomoću (izmijenjene) Horwitzove jednačine |
| Obnovljivost (RSDR) | dobijena pomoću (izmijenjene) Horwitzove jednačine |
| Iskorištenje | 70 – 125 % |
| Granica dokazivanja (LOD) | Tri desetine LOQ-a |
| Granica određivanja (LOQ) za hranu navedenu u točkama 4.2.1. i 4.2.2. | ≤ 100 μg/kg u uljima i mastima |
| Granica određivanja (LOQ) za hranu navedenu u točki 4.2.3. sa sadržajem masti < 65 % i u točki 4.2.4., sa sadržajem masti < 8 % | ≤ dvije petine maksimalno dozvoljene količine |
| Granica određivanja (LOQ) za hranu navedenu u točki 4.2.3. sa sadržajem masti ≥ 65 % i u točki 4.2.4. sa sadržajem masti ≥ 8 % | ≤ 31 μg/kg masti |

(c) Kriterijumi za izvođenje metode za laboratorijsko ispitivanje za policikličke aromatične ugljovodonike:

Četiri policiklička aromatična ugljokovodonika na koje se ovi kriterijumi odnose su benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten i krizen.

Tabela 7.

| Parametar | Kriterijum |
| --- | --- |
| Primjenljivost | Hrana utvrđena Uredbom o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani (Sl. list CG", br. 48/2016, 66/2019 i 131/2021). |
| Specifičnost | Bez spektralnih interferencija ili uticaja matrice, provjera pozitivne detekcije |
| Ponovljivost (RSDr) | HORRATr vrijednosti manje od 2 |
| Obnovljivost (RSDR) | HORRATR vrijednosti manje od 2 |
| Iskorištenje | 50-120 % |
| Granica detekcije | ≤ 0,30 μg/kg za svaku od četiri materije |
| granica kvantifikacije | ≤ 0,90 μg/kg za svaku od četiri materije |

(d) Kriterijumi za izvođenje metode za laboratorijsko ispitivanje akrilamida:

Tabela 8.

| Parametar | Kriterijum |
| --- | --- |
| Primjenjivost | Sve kategorije hrane |
| Specifičnost | Bez spektralnih interferencija ili uticaja matrice |
| Terenske slijepe probe | Manje od granice dokazivanja (LOD) |
| Ponovljivost (RSDr) | 0,66 × RSDR dobijen pomoću (izmijenjene) Horwitzove jednačine |
| Obnovljivost (RSDR) | dobijena pomoću (izmijenjene) Horwitzove jednačine |
| Iskorištenje | 75 – 110 % |
| Granica dokazivanja (LOD) | Tri desetine LOQ-a |
| Granica određivanja (LOQ) | Za hranu s referentnim vrijednostima < 125 μg/kg: ≤ dvije petine količine referentne vrijednosti, međutim, ne mora biti niža od 20 μg/kg Za hranu sa količinom referentne vrijednosti ≥ 125 μg/kg: ≤ 50 μg/kg |

(e) Kriterijumi za izvođenje metode za laboratorijsko ispitivanje za perhlorat:

Tabela 9.

| Parametar | Kriterijum |
| --- | --- |
| Primjenjivost | Sve kategorije hrane |
| Specifičnost | Bez spektralnih interferencija ili uticaja matrice |
| Ponovljivost (RSDr) | 0,66 × RSDR dobijen pomoću (izmijenjene) Horwitzove jednačine |
| Obnovljivost (RSDR) | dobijena pomoću (izmijenjene) Horwitzove jednačine |
| Iskorišćenje | 70 – 110 % |
| Granica dokazivanja (LOD) | Tri desetine LOQ-a |
| Granica određivanja (LOQ) | ≤ dvije petine maksimalno dozvoljene količine |

(f) Napomene za kriterijume za izvođenje:

Horwitzova jednačina (za koncentracije 1,2 × 10-7 ≤ C ≤ 0,138) i izmijenjena Horwitzova jednačina (za koncentracije C < 1,2 × 10-7) generalizovane su jednačine preciznosti koje su nezavisne od analita i matrici i isključivo zavise od koncentracije za većinu rutinskih metoda analize/ispitivanja.

Izmijenjena Horwitzova jednačina za koncentracije C < 1,2 × 10-7:

RSDR = 22 %

pri čemu je:

— RSDR relativna standardna devijacija izračunata iz rezultata dobijenih uz uslove obnovljivosti

— C odnos koncentracije (tj. 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1000 mg/kg). Izmijenjena Horwitzova jednadčina primjenjuje se na koncentracije C < 1,2 × 10-7.

Horwitzova jednačina za koncentracije 1,2 × 10-7 ≤ C ≤ 0,138:

RSDR = 2C(-0,15 )

pri čemu je:

— RSDR relativna standardna devijacija izračunata iz rezultata dobijenih uz uslove obnovljivosti)

— C odnos koncentracije (tj. 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1000 mg/kg). Horwitzova jednačina primjenjuje se na koncentracije 1,2 × 10-7 ≤ C ≤ 0,138.

3.3.2.   Pristup „prikladnosti za svrhu”

Za interno validovane metode, „pristup prikladnost za primjenu”  može da se koristi kao alternativa za procjenu njihove primjerenosti za službeni nadzor. Metode koje odgovaraju za službenu kontrolu moraju da daju rezultate sa kombinovanom standardnom mjernom nesigurnošću (u) koja je manja od najveće standardne mjerne nesigurnosti izračunate pomoću sljedeće formule:

u kojoj je:

— Uf najveća standardna mjerna nesigurnost (μg/kg),

— granica detekcije znači granica detekcije metode (μg/kg); mora ispunjavati kriterijume za izvođenje iz tačke C.3.3.1 za relevantnu koncentraciju,

— C relevantna koncentracija(μg/kg),

— α numerički faktor koji se koristi zavisno od vrijednosti C. Vrijednosti koje se koriste date su u   tabeli 10.

Tabela 10. Numeričke vrijednosti koje se upotrebljavaju za α kao konstantu u formuli iz ove tačke s obzirom na relevantnu koncentraciju

| C (μg/kg) | α |
| --- | --- |
| ≤ 50 | 0,2 |
| 51-500 | 0,18 |
| 501-1 000 | 0,15 |
| 1 001-10 000 | 0,12 |
| > 10 000 | 0,1 |
| Napomena: Laboratorija uzima u obzir „Izvještaj o odnosu između analitičkih rezultata, mjerne nesigurnosti, faktora iskorišćenja i odredbi EU zakonodavstva o hrani i hrani za životinje”. |  |

DIO IV

IZVJEŠTAVANjE I TUMAČENjE REZULTATA

1.   IZVJEŠTAVANjE

1.1.    Izražavanje rezultata

Rezultati se izražavaju u istim jedinicama i zaokružuju se na isti broj decimala na način kako su iskazani u Uredbi o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani (Sl. list CG", br. 48/2016, 66/2019 i 131/2021).

1.2.    Izračunavanje iskorišćenja

Ako se u laboratorijskoj/analitičkoj metodi primjenjuje postupak ekstrakcije, laboratorijski/analitički rezultat se radi iskorišćenja mora ispraviti. U tom slučaju izvještava se o podacima o nivou iskorišćenja.

U slučaju da se u laboratorijskoj/analitičkoj metodi ne primjenjuje ekstrakcija (npr; kod metala), rezultat se može izraziti bez korekcije za iskorišćenje ako je  pravilnom upotrebom odgovarajućeg certifikovanog referentnog materijala dokazano da je dobijena certifikovana koncentracija unutar granica mjerne nesigurnosti (tj. velika tačnost mjerenja) i time da metoda ne pokazuje mjerno odstupanje. U slučaju da je rezultat izražen bez korekcije za iskorišćenje, to treba biti navedeno.

1.3.    Mjerna nesigurnost

Rezultat ispitivanja/analize izražava se kao x +/– U, pri čemu x označava laboratorijski/analitički rezultat, a U je proširena mjerna nesigurnost, ako se koristi faktor pokrivanja 2, što daje nivo pouzdanosti od približno 95 % (U = 2u). Laboratorija/analitičar uzima u obzir „Izvještaj o odnosu između analitičkih rezultata, mjerne nesigurnosti, faktora iskorišćenja i odredbi EU zakonodavstva o hrani i hrani za životinje” .

2.   TUMAČENJE REZULTATA

2.1.    Prihvatanje serije/podserije

Serije ili podserije se prihvaza ako rezultat laboratorijske analize uzorka ne prelazi odgovarajuću maksimalno dozvoljenu količinu u skladu sa Uredbom o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani (Sl. list CG", br. 48/2016, 66/2019 i 131/2021), uzimajući u obzir proširenu mjernu nesigurnost i korekciju rezultata radi iskorišćenja, ako je u korišćenoj laboratorijskoj/analitičkoj metodi primijenjen postupak ekstrakcije.

2.2.    Odbijanje serije/podserije

Serija ili podserija se odbija ako rezultat laboratorijskežog ispitivanja/ analize uzorka nesumnjivo prelazi odgovarajuće maksimalno dozvoljenu količinu u skladu sa Uredbom o maksimalno dozvoljenim količinama kontaminenata u hrani (Sl. list CG", br. 48/2016, 66/2019 i 131/2021), , uzimajući u obzir proširenu mjernu nesigurnost i korekciju rezultata radi iskorišćenja, ako je u korišćenoj laboratorijskoj/analitičkoj metodi primijenjen postupak ekstrakcije.

2.3.    Primjenljivost

Postojeća pravila za tumačenje primjenjuju se za laboratorijske/analitičke rezultate dobijene na uzorku uzetom kako bi se dokazala usaglašenost sa propisanim normama. U slučaju ispitivanja/analize koja se obavlja za referentne svrhe ili u svrhe odbrane primjenjuju se nacionalni propisi.