МЕТОДОЛОГИЈА
О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

I. ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГИЈЕ

Овом методологијом ближе се утврђују критеријуми и начин одређивања трошкова прикључења објекта произвођача и објекта купца на преносни систем електричне енергије и дистрибутивни систем електричне енергије (у даљем тексту: методологија), у складу са прописима којима се уређују обављање енергетских делатности и услови испоруке електричне енергије као и начин, поступак и рокове за достављање података и документације Агенцији за енергетику Републике Србије.

II. ПОЈМОВИ

Појмови који се користе у овој методологији имају следеће значење:

1) Групни типски прикључак – типски прикључак са више мерних уређаја, а највише 64 мерна уређаја у објекту који се прикључује на систем;

2) Индивидуални прикључак – сваки прикључак на систем који не испуњава услове типског прикључака утврђене овом методологијом;

3) Мерни уређај – уређај којим се мери активна електрична енергија, односно уређај којим се мере снага, активна и реактивна електрична енергија на месту разграничења одговорности за предату енергију између произвођача електричне енергије и оператора система, односно између купца електричне енергије и оператора система на чији систем је прикључена инсталација објекта произвођача, односно купца;

4) Објекат – објекат произвођача или објекат купца који се прикључује на систем;

5) Оклопљено постројење – оклопљена трансформаторска станица у SF6 техници;

6) Оператор система – оператор преносног система електричне енергије или оператор дистрибутивног система електричне енергије;

7) Подносилац захтева за издавање одобрења за прикључење – произвођач или купац који је покренуо поступак за издавање одобрења за прикључење објекта на систем;

8) Појединачни типски прикључак – типски прикључак са једним мерним уређајем;

9) Прикључак – скуп водова, опреме и уређаја за пренос или дистрибуцију електричне енергије којима се инсталација објекта повезује са системом, од места разграничења одговорности за предату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички и правно могуће, укључујући и мерни уређај;

10) Прикључење – скуп активности на реализацији прикључка које обухватају: анализу услова прикључења на систем, решавање имовинско правних односа, израду неопходне техничке документације, исходовање дозвола за градњу, грађење прикључка, праћење градње прикључка, технички преглед и прибављање употребне дозволе за прикључак и стављање прикључка под напон;

11) Систем – преносни систем електричне енергије или дистрибутивни систем електричне енергије;

12) Типска удаљеност од система – обрачунска величина за утврђивање трошкова типског прикључка, која износи 15 метара за сваку удаљеност од система која није већа од 25 метара;

13) Типски прикључак – прикључак објекта купца на нисконапонску мрежу чија максимална одобрена снага није већа од 43,5 kW 
(3 х 63 А) по мерном уређају и за чију се реализацију уграђује двотарифно бројило са интегрисаним уређајем за управљање тарифом најмање прописане класе тачности и типизирана опрема потребна за реализацију двотарифног мерења;

14) Удаљеност од система – растојање од објекта до најближе тачке на постојећем систему у којој је прикључење технички и правно могуће, мерено трасом вода;

15) Унутрашњи део прикључка – део инсталације прикључка у објекту купца од кабловске прикључне кутије или места прихватања вода на објекту (зидне конзоле или кровног носача) до мерног уређаја.

Остали појмови употребљени у овој методологији имају исто значење као и у Закону о енергетици.

III. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ И СТРУКТУРЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА

III.1. Критеријуми за одређивање висине трошкова прикључења

Трошкови прикључења одређују се на основу следећих критеријума: техничких карактеристика прикључка, врсте и обима радова које је неопходно извести ради прикључења објекта на систем и других услова везаних за изградњу, односно извођење радова на прикључку, а нарочито на основу: одобрене снаге, напонског нивоа и удаљености од постојећег система на који се објекат прикључује, броја фаза, броја мерних уређаја, врсте и пресека вода, врсте опреме, уређаја и материјала који се уграђују сагласно техничким условима за прикључење утврђеним техничким прописима и правилима о раду преносног, односно дистрибутивног система, као и од потреба за израдом, односно прибављањем пројекта и друге документације за изградњу прикључка, односно извођење радова.

III.2. Структура трошкова прикључења

Трошкови прикључења обухватају:

1) трошкове опреме, уређаја и материјала,

2) трошкове извођења радова,

3) трошкове израде пројекта, прибављања потребне документације и стварања других услова за изградњу прикључка и

4) део трошкова система насталих због прикључења објекта, а у зависности од одобрене снаге.

Део трошкова система насталих због прикључења објекта, обухвата трошкове обезбеђења капацитета у систему неопходних за сигурну испоруку електричне енергије купцима.

Трошкови прикључења се утврђују према најповољнијој тржишној вредности опреме, материјала, радова и услуга, добијеној у поступку јавне набавке, односно у поступку набавке опреме, материјала, радова и услуга на тржишту (у даљем тексту: тржишна цена).

IV. ВРСТЕ ПРИКЉУЧКА

Према сложености прикључка и у зависности од техничких услова прикључења објекта на систем, врсте и удаљености објекта од система, као и начина прикључења, прикључци су подељени на две врсте:

1) типски прикључак и

2) индивидуални прикључак.

Aко је удаљеност објекта од система већа од 25 метара, прикључак је типски:

– ако за типски пресек вода и захтевану снагу прикључења напон на месту мерења није испод прописане вредности, без обзира на тип прикључка по основу врсте вода (надземни, подземни);

– за надземне водове, ако се за изградњу прикључка користе носећи стубови, односно ако за изградњу прикључка није потребно уградити затезни стуб, при чему се евентуална уградња затезног стуба у траси мреже не узима у обзир.

IV.1. Типски прикључак

У зависности од броја мерних уређаја, типски прикључак се разврстава у две подврсте типских прикључака:

– појединачни типски прикључак и

– групни типски прикључак.

У зависности од места уградње мерно разводног ормана, типски прикључак се може разврстати у две групе типских прикључака:

– типски прикључак са мерно разводним орманом на објекту који се прикључује, и

– типски прикључак са мерно разводним орманом који није на објекту који се прикључује, већ је на стубу или на посебном постољу.

У зависности од одобрене снаге, врсте вода и броја фаза у оквиру подврсте појединачног типског прикључка, утврђују се следећи типови:

Табела 1: Појединачни типски прикључак

| Редни број | Тип-ознака прикључка | Опис |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одобрена снага | Врста вода | Број фаза |
| Типови прикључка са мерно разводним орманом на објекту који се прикључује |  |  |  |  |
| 1. | М1А | до 14,5 kW | надземни | једна |
| 2. | М2А | до 14,5 kW | подземни | једна |
| 3. | М3А | до 14,5 kW | надземно-подземни | једна |
| 4. | Т1А | до 43,5 kW | надземни | три |
| 5. | Т2А | до 43,5 kW | подземни | три |
| 6. | Т3А | до 43,5 kW | надземно-подземни | три |
| Типови прикључка са мерно разводним орманом који нису на објекту који се прикључује |  |  |  |  |
| 7. | М1Б | до 14,5 kW | надземни | једна |
| 8. | М2Б | до 14,5 kW | подземни | једна |
| 9. | М3Б | до 14,5 kW | надземно-подземни | једна |
| 10. | Т1Б | до 43,5 kW | надземни | три |
| 11. | Т2Б | до 43,5 kW | подземни | три |
| 12. | Т3Б | до 43,5 kW | надземно-подземни | три |

У зависности од максималног броја мерних уређаја, одобрене снаге по мерном уређају, врсте и пресека вода и намене потрошње електричне енергије (да ли се користи и за загревање просторија), у оквиру подврсте групног типског прикључка, утврђују се следећи типови:

Табела 2: Групни типски прикључак

| Редни број | Тип- ознака прикључка | Опис |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макси- мални број мерних уређаја | Број мерних уређаја за обрачун | Одобрена снага по мерном уређају | Врста вода |
| Типови прикључака за објекте код којих је број мерних уређаја до четири са мерно разводним орманом на објекту који се прикључује |  |  |  |  |  |
| 1. | Г11А | 4 | 3 | до 43,5 kW | надземни |
| 2. | Г12А | 4 | 3 | до 43,5 kW | подземни |
| 3. | Г13А | 4 | 3 | до 43,5 kW | надземно-подземни |
| Типови прикључака за објекте код којих је број мерних уређаја до четири са мерно разводним орманом који није на објекту који се прикључује |  |  |  |  |  |
| 4. | Г11Б | 4 | 3 | до 43,5 kW | надземни |
| 5. | Г12Б | 4 | 3 | до 43,5 kW | подземни |
| 6. | Г13Б | 4 | 3 | до 43,5 kW | надземно-подземни |
| Типови прикључака за објекте код којих је број мерних уређаја већи од четири |  |  |  |  |  |
| 7. | Г21 | 8 | 6 | до 43,5 kW | надземни |
| 8. | Г22 | 8 | 6 | до 43,5 kW | подземни |
| 9. | Г23 | 8 | 6 | до 43,5 kW | надземно-подземни |
| Типови прикључака за објекте код којих је број мерних уређаја већи од осам |  |  |  |  |  |
| 10. | Г31 | 16 | 12 | до 43,5 kW | надземни |
| 11. | Г32 | 16 | 12 | до 43,5 kW | подземни |
| 12. | Г33 | 16 | 12 | до 43,5 kW | надземно-подземни |
| Типови прикључака за објекте код којих је број мерних уређаја већи од шеснаест |  |  |  |  |  |
| 13. | Г41 | 32 | 24 | до 43,5 kW | надземни |
| 14. | Г42 | 32 | 24 | до 43,5 kW | подземни |
| 15. | Г43 | 32 | 24 | до 43,5 kW | надземно- подземни |
| Типови прикључака за објекте у којима се електрична енергија не користи за загревање просторија и код којих је број мерних уређаја већи од тридесетдва |  |  |  |  |  |
| 16. | Г51 | 64 | 48 | до 43,5 kW | надземни |
| 17. | Г52 | 64 | 48 | до 43,5 kW | подземни |
| 18. | Г53 | 64 | 48 | до 43,5 kW | надземно-подземни |

IV.2. Индивидуални прикључак

Индивидуални прикључак је сваки прикључак код кога, због сложености, није могућа типизација решења и упросечавање трошкова изградње.

Индивидуални прикључак, у смислу става 1. ове тачке, јесте:

1) прикључак објекта произвођача електричне енергије и

2) прикључак објекта купца који не испуњава услове за типски прикључак утврђене овом методологијом.

V. НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА

V.1. Типски прикључак

V.1.1. Трошкови изградње типског прикључка одређују се, за сваки тип овог прикључка, на основу нормиране и упросечене количине потребне опреме, уређаја и материјала које је неопходно уградити, упросечених трошкова радова и израде пројекта, прибављања потребне документације, трошкова обезбеђења капацитета у систему неопходних за сигурну испоруку електричне енергије купцу и стварања других услова за изградњу прикључка.

Трошкови изградње типског прикључка могу бити:

– фиксни и

– варијабилни.

Фиксни трошкови обухватају трошкове који не зависе од удаљености објекта од система, који се обрачунавају применом елемената из става 1. ове тачке.

Варијабилни трошкови обухватају трошкове који зависе од удаљености објекта од система, који се исказују и обрачунавају применом елемената из става 1. ове тачке по дужном метру.

Ако удаљеност објекта од система није већа од 25 метара, варијабилни трошкови се обрачунавају за типску удаљеност од система, која износи 15 метара.

Ако је удаљеност објекта од система већа од 25 метара, варијабилни трошкови прикључења обрачунати за типску удаљеност од система, увећавају се за сваки метар удаљености веће од 25 метара, с тим што се ови трошкови, за типове прикључка по основу врсте вода из табела 1. и 2. одређују на следећи начин:

– за тип прикључка за чију се реализацију користе надземни водови, вредност варијабилног трошка исказана по метру се одређује тако што се трошкови изградње једног распона надземног нисконапонског вода дужине 40 метара који обухватају трошкове изградње само једног носећег стуба са пратећом опремом, поделе са 40, а вредности појединих елемената, односно позиција изградње, утврђују се у истој вредности по којој су исказани трошкови опреме, материјала и радова за одговарајући тип прикључка на типској удаљености од система;

– за тип прикључка за чију се реализацију користе подземни водови, вредност варијабилног трошка исказана по метру је једнака вредности варијабилног трошка по метру која је утврђена за типску удаљеност од система.

V.1.1.1. Трошкови опреме, уређаја и материјала обухватају трошкове набавке нормираних количина опреме, уређаја и материјала који се уграђују у складу са техничким прописима и правилима рада система на који се објекат прикључује.

За све типове групног типског прикључка, трошкови неопходне опреме, уређаја и материјала се обрачунавају на бази уградње броја мерних уређаја наведених у табели 2, при чему се за све типове трофазних појединачних и групних прикључaка узима да су сви мерни уређаји трофазни са интегрисаним уређајем за управљање тарифом.

За надземно-подземни тип прикључка, трошковима се обухвата и трошак кабловског силаза дужине 7 метара.

Трошкови унутрашњег дела прикључка обухватају трошкове опреме и уређаја који се користе за израду унутрашњег дела прикључка и трошкове материјала, који се, за све типове појединачног типског прикључка и групног типског прикључка Г11, Г12, Г13 и од Г21 до Г33, обрачунавају према нормативу од 10 метара дужине унутрашњег дела прикључка, а за типове групног типског прикључка Г41 до Г53, према нормативу од 20 метара дужине унутрашњег дела прикључка.

Трошкови опреме, уређаја и материјала могу бити фиксни и варијабилни.

V.1.1.2. Трошкови радова обухватају трошкове рада лица, трошкове употребе машина и трошкове употребе возила.

V.1.1.2.1. Трошкови рада лица ангажованих на извршењу неопходних радова на изради конкретног типа прикључка, обрачунавају се као умножак утврђене тржишне цене радног часа према нормираном степену и врсти стручне спреме лица која изводе радове и нормираног броја радних часова неопходних за извођење радова на прикључку. Трошкови рада лица по једном радном часу не могу бити већи од тржишне цене норма часа за такве радове, независно од тога да ли радове изводе запослени код оператора система или извођачи радова које тај оператор система ангажује.

За све типове групног типског прикључка, трошкови рада лица се обрачунавају према нормираном броју радних часова потребних за уградњу броја мерних уређаја наведених у табели 2.

V.1.1.2.2. Трошкови употребе машине са руковаоцем, која се користи у сврху прикључења конкретног типа прикључка, обрачунавају се као умножак нормираног броја часова рада одређене машине потребне за прикључење и утврђене тржишне цене ангажовања те машине по радном часу. Трошкови употребе машине са руковаоцем по једном радном часу не могу бити већи од тржишне цене ангажовања те машине по радном часу, независно од тога да ли се употребљава машина која припада оператору система или машина коју оператор система ангажује преко извођача радова.

V.1.1.2.3. Трошкови употребе возила са возачем која се користе у сврху прикључења конкретног типа прикључка, обрачунавају се као збир припадајућих нормираних трошкова возила, према врсти, односно типу возила које је потребно ангажовати и припадајућих трошкова горива за та возила, који се обрачунавају за 50 км.

Трошкови под тачком V.1.1.2.1. и V.1.1.2.2. могу бити фиксни и варијабилни.

Трошкови под тачком V.1.1.2.3 су у целини фиксни.

V.1.1.3. Трошкови израде пројекта, прибављања потребне документације и стварања других услова за изградњу прикључка, обухватају трошкове израде пројекта прикључка, трошкове прибављања потребне документације и трошкове обављања других неопходних стручних и оперативних послова, у зависности од типа прикључка.

Ови трошкови обухватају трошкове рада обрачунате као умножак нормираних трошкова рада лица која се ангажују на пословима из става 1 ове тачке по радном часу, према нормираном степену и врсти стручне спреме и нормираног броја радних часова за обављање тих послова и не могу бити већи по једном радном часу од тржишне цене норма часа за обављање тих послова, независно од тога да ли послове обављају запослени код оператора система или те послове обављају даваоци услуга које тај оператор система ангажује.

Трошкови израде пројекта, прибављања потребне документације и стварања других услова за изградњу прикључка, обрачунавају се највише у вредности 2 инжењер-часа запосленог код оператора система, по мерном уређају, с тим што се за све типове групног типског прикључка ови трошкови обрачунавају на бази уградње броја мерних уређаја наведених у табели 2.

Ови трошкови су у потпуности фиксни.

V.1.2. Део трошкова система насталих због прикључења објекта преко типског прикључка, утврђује се као обрачунска величина изражена кроз јединични трошак по kW, који се одређује у зависности од начина мерења (са или без мерења снаге).

Као основ за утврђивање дела трошкова система насталих због прикључења објекта на тај систем, узимају се просечни трошкови изградње електроенергетских објеката до првог вишег напонског нивоа, трансформаторске станице (ТС) са припадајућим водовима, рачунајући од места прикључења.

Део трошкова система насталих због прикључења обухвата просечне трошкове изградње ТС и припадајућих водова и чине их трошкови:

– објекта, опреме, уређаја и материјала који се уграђују, обрачунати према количинама у складу са техничким прописима, ради изградње типског постројења трансформаторске станице и водова одговарајућег напонског нивоа и тржишних цена те опреме, уређаја и материјала;

– рада лица, употребе машина и употребе возила на изградњи електроенергетских објеката и

– пројектовања, прибављања прописаних сагласности и одобрења и извођења припремних радова на изградњи објеката, као и трошкови обављања других неопходних стручних и оперативних послова ради изградње објеката.

Део трошкова система насталих због прикључења објекта преко типског прикључка, обухвата трошкове изградње две монтажно-бетонске ТС 10/0,4 kV/kV снаге 630 kVА, једне монтажно-бетонске и једне стубне ТС 10/0,4 kV/kV снаге 400 kVА, две стубне ТС 10/0,4 kV/kV снаге 250 kVА, две монтажно-бетонске ТС 20/0,4 kV/kV снаге 630 kVА, једне монтажно-бетонске и једне стубне ТС 20/0,4 kV/kV снаге 400 kVА, две стубне ТС 20/0,4 kV/kV снаге 250 kVА и одговарајућег броја водова 0,4 kV; број водова 0,4 kV се одређује као сума водова који излазе из свих дванаест наведених ТС 10/0,4 kV/kV и ТС 20/0,4 kV/kV; број водова 0,4 kV који излазе из једне монтажно-бетонске ТС је 4 и то су кабловски водови PP 00-A 4x150; број водова 0,4 kV који излазе из једне стубне ТС је 2 и то су надземни водови СКС Х00-А 3x70+54,6 mm².

Обрачунска дужина вода (надземног и подземног) је 300 m.

Ако оператор система има и оклопљено постројење, део трошкова система насталих због прикључења објекта одређује се сабирањем пондерисаних трошкова изградње оклопљених постројења и ТС на отвореном са припадајућим водовима, а пондери се израчунавају на основу учешћа снаге постојећих оклопљених постројења у укупној снази постојећих ТС оператора система на одговарајућем напонском нивоу.

V.1.2.1. Јединични трошак је количник укупних просечних трошкова изградње дела система дефинисаног за типски прикључак и укупне снаге купаца коју је могуће прикључити на тако дефинисани део система, изражава се у дин./kW и одређује се у складу са овом методологијом.

Јединични трошак за типски прикључак је различит за две подгрупе које имају различите факторе једновремености оптерећења:

а) купци код којих је уграђен уређај који мери активну и реактивну енергију и снагу,

б) купци код којих је уграђен уређај који мери само активну енергију.

V.1.2.2. Купац надокнађује део трошкова система насталих због прикључења сразмерно јединичном трошку и одобреној снази прикључка.

V.2. Индивидуални прикључак

V.2.1. Трошкови изградње индивидуалног прикључка одређују се као збир стварних трошкова: опреме, уређаја и материјала, радова, израде пројекта, прибављања потребне документације и стварања других услова за изградњу прикључка.

Трошкови изградње индивидуалног прикључка из става 1. ове тачке, у зависности од врсте и обима радова које је неопходно извести, обухватају трошкове:

– израде анализе оптималних услова прикључења;

– израде пројекта прикључка;

– прибављања прописаних сагласности и одобрења и друге потребне документације;

– решавања имовинско-правних односа везаних за конкретно прикључење;

– извођења припремних радова;

– набавке опреме, уређаја и материјала;

– потребних монтажних радова за реализацију прикључка са трошковима рада лица, употребе машина и употребе возила;

– опремања мерног места;

– испитивања и пуштања у погон;

– обављања других неопходних стручних и оперативних послова ради прикључења објекта на систем, у складу са техничким прописима и правилима рада система на који се објекат прикључује и критеријумима утврђеним овом методологијом.

Ако прикључак, због техничких услова прикључења, обухвата и изградњу електроенергетског објекта система искључиво за потребе подносиоца захтева, трошкови изградње прикључка по овом основу се утврђују у износу потребном за изградњу овог објекта према снази коју је захтевао подносилац захтева односно за прву већу стандардизовану називну снагу трансформатора и први већи стандардизовани пресек вода.

V.2.2. Део трошкова система насталих због прикључења објекта се утврђује за купца, а за прикључење објекта произвођача се не надокнађује.

V.2.2.1. Део трошкова система насталих због прикључења објекта купца, утврђује се као обрачунска величина изражена кроз јединични трошак по kW, који се одређује у зависности од напонског нивоа мреже на коју се објекат прикључује, а за купце прикључене на нисконапонску мрежу и од начина мерења (са или без мерења снаге).

Део трошкова система насталих због прикључења обухвата просечне трошкове изградње ТС и припадајућих водова и чине их трошкови наведени у V.1.2.

Зависно од напонског нивоа мреже на коју се објекат прикључује, део трошкова система насталих због прикључења, одређује се по групама прикључака и обухвата:

1) за прикључке на високом напону 220 kV – трошкове изградње једне ТС 400/220 kV/kV снаге 400 МVА и водова 220 kV, чији је број једнак просечном броју ових водова повезаних у постојећим ТС овог типа које су у саставу система;

2) за прикључке на високом напону 110 kV – трошкове изградње једне ТС 400/110 kV/kV снаге 300 МVА и водова 110 kV, чији је број једнак просечном броју ових водова повезаних у постојећим ТС овог типа, које су у саставу система;

3) за прикључке на средњем напону 35 kV – трошкове изградње једне ТС 110/35 kV/kV снаге 2х31,5 МVА и водова 35 kV, чији је број једнак просечном броју ових водова повезаних у постојећим ТС овог типа које су у саставу система;

4) за прикључке на средњем напону 20 kV – трошкове изградње једне трансформаторске станице 110/20 kV/kV снаге 2х31,5 МVА и водова 20 kV, чији је број једнак просечном броју ових водова повезаних у постојећим ТС овог типа које су у саставу система;

5) за прикључке на средњем напону 10 kV – трошкове изградње једне трансформаторске станице 110/10 kV/kV снаге 2х31,5 МVА на отвореном простору или 2х40 МVА за оклопљено постројење, четири трансформаторске станице 35/10 kV/kV, снаге 2х8 МVА и одговарајућег броја водова 35 kV и водова 10 kV; број водова 35 kV једнак је броју ТС 35/10 kV/kV; број водова 10 kV се одређује као сума водова који излазе из ТС 110/10 kV/kV и све четири ТС 35/10 kV/kV; број водова 10 kV који излазе из једне ТС 110/10 kV/kV, односно једне ТС 35/10 kV/kV једнак је просечном броју ових водова повезаних у постојећим ТС једног или другог типа које су у саставу система;

6) за прикључке на ниском напону 0,4 kV – трошкове изградње две монтажно-бетонске ТС 10/0,4 kV/kV снаге 630 kVА, једне монтажно-бетонске и једне стубне ТС 10/0,4 kV/kV снаге 400 kVА, две стубне ТС 10/0,4 kV/kV снаге 250 kVА, две монтажно-бетонске ТС 20/0,4 kV/kV снаге 630 kVА, једне монтажно-бетонске и једне стубне ТС 20/0,4 kV/kV снаге 400 kVА, две стубне ТС 20/0,4 kV/kV снаге 250 kVА и одговарајућег броја водова 0,4 kV; број водова 0,4 kV се одређује као сума водова који излазе из свих дванаест наведених ТС 10/0,4 kV/kV и ТС 20/0,4 kV/kV; број водова 0,4 kV који излазе из једне монтажно-бетонске ТС је 4 и то су кабловски водови PP 00-A 4x150; број водова 0,4 kV који излазе из једне стубне ТС је 2 и то су надземни водови СКС Х00-A 3x70+54,6 mm².

Ако оператор система има и оклопљено постројење, део трошкова система насталих због прикључења објекта одређује се сабирањем пондерисаних трошкова изградње оклопљених постројења и ТС на отвореном са припадајућим водовима, а пондери се израчунавају на основу учешћа снаге постојећих оклопљених постројења у укупној снази постојећих ТС у саставу система на одговарајућем напонском нивоу.

Дужина вода у високонапонској и средњенапонској мрежи, одређује се као просечна дужина постојећих водова одговарајућег напонског нивоа, а у нисконапонској мрежи се усваја обрачунска дужина вода (надземног или подземног) од 300 m.

V.2.2.1.1. Јединични трошак је количник укупних просечних трошкова изградње дела система дефинисаног за сваку групу прикључака и укупне снаге купаца коју је могуће прикључити на такав систем, изражава се у дин./kW и одређује се у складу са овом методологијом.

Јединични трошак се одређује за сваку од дефинисаних група прикључака.

Јединични трошак за купце прикључене на нисконапонску мрежу је различит за две подгрупе које имају различите факторе једновремености оптерећења:

а) купци код којих је уграђен уређај који мери активну и реактивну енергију и снагу и

б) купци код којих је уграђен уређај који мери само активну енергију.

V.2.2.1.2. Купац надокнађује део трошкова система насталих због прикључења сразмерно јединичном трошку и одобреној снази прикључка.

VI. НАЧИН ОБРАЧУНА ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА

VI.1. Типски прикључак

VI.1.1. Трошкови изградње типског прикључка објекта који се први пут прикључује на систем, обрачунавају се применом следеће формуле за удаљеност објекта од система која није већа од 25 метара:

ТПи = ТОи + ТРи + ТДи + ДТС (1)

где су:

ТОи = ФОи + ВОи * СУ

ТРи = ФРи + ВРи * СУ

односно,

ТПи = (ФОи + ВОи * СУ) + (ФРи + ВРи * СУ) + ТДи + ДТС (2)

при чему је:

и – тип прикључка, појединачни (М1,...,Т3) или групни (Г11,...,Г53);

ТПи – укупни трошкови прикључења за прикључак и-тог типа за удаљеност објекта од система која није већа од 25 метара;

ТОи – укупни трошкови неопходне опреме, уређаја и материјала за израду прикључка и-тог типа;

ТРи – укупни трошкови извршених радова за прикључак и-тог типа;

ТДи – укупни трошкови израде пројекта, прибављања потребне документације и стварања других услова за изградњу прикључка и-тог типа, који су по својој природи увек фиксни;

ДТС – део трошкова система настао због прикључења;

ФОи – фиксни трошкови неопходне опреме, уређаја и материјала за израду прикључка и-тог типа;

ВОи – варијабилни трошкови неопходне опреме и материјала за прикључак и-тог типа по метру за удаљеност објекта од система која није већа од 25 метара;

СУ – типска удаљеност од система;

ФРи – фиксни трошкови извршених радова за прикључак и-тог типа;

ВРи – варијабилни трошкови извршених радова за прикључак и-тог типа по метру за удаљеност објекта од система која није већа од 25 метара.

Формула (2) се после груписања трошкова на фиксне и варијабилне своди на следећи облик:

ТПи = Фи + Ви * СУ + ДТС (3)

где су:

Фи = ФОи + ФРи + ТДи, а

Ви = ВОи + Ври

при чему ознаке које нису раније дефинисане имају следеће значење:

Фи – укупни фиксни трошкови прикључења и-тог типа;

Ви – укупни варијабилни трошкови прикључења за и-ти тип прикључка изражени у динарима по метру за удаљеност објекта од система која није већа од 25 метара.

Уколико је удаљеност објекта од система већа од 25 метара, трошкови прикључења таквог објекта обрачунавају се применом следеће формуле:

СТПи = ТПи + ВПи * ПУ (4)

при чему је:

СТПи – укупни трошкови прикључења за и-ти тип прикључка када је удаљеност објекта од система већа од 25 метара;

ТПи – укупни трошкови прикључења за прикључак и-тог типа за удаљеност објекта од система која није већа од 25 метара;

ВПи – варијабилни трошкови прикључења и-тог типа за удаљеност објекта од система која је већа од 25 метара, рачунају се за удаљеност од система умањену за 25 метара и изражавају у динарима по метру;

ПУ – разлика између удаљености објекта од система и дужине од 25 метара исказана у метрима.

Уколико се купцу одобри уградња једнотарифног бројила, трошкови прикључења ће се обрачунати тако што ће се од трошкова израчунатих према наведеној формули одузети трошкови трофазног мерног уређаја са интегрисаним уређајем за управљање тарифом, а додати трошкови једнотарифног бројила.

Уколико се купцу одобри уградња трофазног мерног уређаја који нема интегрисани уређај за управљање тарифом, трошкови прикључења ће се обрачунати тако што ће се од трошкова израчунатих према наведеној формули одузети трошкови трофазног мерног уређаја са интегрисаним уређајем за управљање тарифом, а додати трошкови трофазног мерног уређаја који нема интегрисани уређај за управљање тарифом и трошкови уређаја за управљање тарифом.

Уколико се купцу одобри уградња директне мерне групе, трошкови прикључења ће се обрачунати тако што ће се од трошкова израчунатих према наведеној формули одузети трошкови трофазног мерног уређаја са интегрисаним уређајем за управљање тарифом, а додати трошкови директне мерне групе.

Укупни трошкови прикључења за групни типски прикључак се исказују по мерном уређају, при чему се као основа за обрачун узима број мерних уређаја наведених у табели 2 за ту групу.

VI.1.2. Део трошкова система насталих због прикључења, обрачунава се као збир трошкова опреме, уређаја и материјала, извршених радова и израде пројекта, прибављања потребне документације и стварања других услова за изградњу, у складу са критеријумима утврђеним овом методологијом.

Јединични трошкови по одобреној снази прикључка се одређују на основу следеће формуле:

ЈТј= УТј / {КЗ*СНј*(1-РЗј)/ФЈј}

где је

УТј = ТОј+ТРј

при чему су:

ј – група прикључака

ЈТј – јединични трошак прикључења из ј-те групе (дин./kW)

УТј – укупни трошкови дела система за прикључке из ј-те групе,

КЗ – коефицијент дозвољеног оптерећења у зимском периоду који износи 1,3

СНј – укупна инсталисана снага трансформаторских станица из којих се обезбеђује напајање прикључка из ј-те групе

РЗј – резерва у капацитету која износи 0,25

ФЈј – фактор једновремености оптерећења потрошње на посматраном напонском нивоу, из табеле 3

ТОј – укупни трошкови уграђене опреме, уређаја и материјала у објектима из којих се обезбеђује напајање прикључка из ј-те групе

ТРј – укупни трошкови обављених радова при изградњи објеката из којих се обезбеђује напајање прикључка из ј-те групе

Оператор система који има и оклопљена постројења обрачунава укупне трошкове применом следеће формуле:

УТј = п1*УТ1ј + (1-п1)*УТ2ј,

п1 = СН1/СНј

где је:

УТ1ј – укупни трошкови дела система дефинисаног у V.1.2. прикључака из ј-те групе, за случај оклопљених постројења и припадајућих водова,

УТ2ј – укупни трошкови дела система дефинисаног у V.1.2.прикључака из ј-те групе, за случај ТС на отвореном и припадајућих водова

п1 – удео снаге оклопљених постројења у укупној снази трансформатора на том напонском нивоу

СН1 – укупна снага оклопљених постројења на посматраном напонском нивоу

Табела 3: Фактори једновремености код типских прикључака

| Група прикључака | ФЈј (потрошња) |
| --- | --- |
| Купци код којих је уграђен уређај који мери и енергију и снагу | 0,25 |
| Купци код којих је уграђен уређај који мери само енергију | 0,15 |

Део трошкова система насталих због прикључења који надокнађује конкретни купац је:

ДТСј = Кук * ЈТј * ОСП

где су:

ДТСј – део трошкова система насталих због прикључења који надокнађује конкретни купац коме је одобрен типски прикључак из ј-те групе, у динарима,

Кук – коефицијент учешћа купца, који износи 0,3,

ЈТј – јединични трошак прикључења из ј-те групе (дин./kW) и

ОСП – одобрена снага прикључка у kW.

VI.1.3.У случају да трошкови типског прикључка за конкретног купца садрже и трошкове на име решавања имовинско-правних односа, трошкови типског прикључка се увећавају за стварни износ трошкова решавања имовинско-правних односа.

У случају да трошкови типског прикључка за конкретног купца садрже и трошкове асфалтирања због враћања јавне површине у претходно стање, трошкови типског прикључка се увећавају за стварни износ трошкова асфалтирања.

У случају да трошкови типског прикључка М1Б, Т1Б и Г11Б за конкретног купца садрже и трошкове уградње помоћног стуба, трошкови типског прикључка се увећавају за стварни износ трошкова стуба и његове уградње.

У случају да захтев за прикључење обухвата и противпожарни прикључак, трошкови типског прикључка се увећавају за износ трошкова једне кабловске прикључне кутије, мерно разводног ормана за уградњу једног мерног уређаја, трофазног бројила са интегрисаним уређајем за управљање тарифом и кабловског вода дужине 2 m.

Ако је због обезбеђења техничких услова прикључења, купац сносио трошкове изградње или сразмерно одобреној снази учествовао у изградњи електроенергетских објеката система истог или вишег напонског нивоа у односу на напонски ниво мреже на коју се објекат прикључује, трошкови прикључења се умањују за целокупни износ трошкова система насталих због прикључења обрачунатог у складу са тачком VI.1.2.

VI.2. Индивидуални прикључак

VI.2.1. Трошкови изградње индивидуалног прикључка објекта произвођача и објекта купца се обрачунавају на основу пројектне документације, норматива оператора система и тржишних цена.

VI.2.2. Део трошкова система насталих због прикључења објекта купца на систем, обрачунава се на начин утврђен у тачки VI.1.2. ове методологије, са факторима једновремености из табеле 4.

Табела 4. Фактори једновремености код индивидуалних прикључака

| Група прикључака | ФЈј (потрошња) |
| --- | --- |
| На високом напону 220 kV | 0,90 |
| На високом напону 110 kV | 0,85 |
| На средњем напону 35 kV | 0,50 |
| На средњем напону 20 kV | 0,40 |
| На средњем напону 10 kV | 0,40 |
| На ниском напону 0,4 kV – купци код којих је уграђен уређај који мери и енергију и снагу | 0,25 |
| На ниском напону 0,4 kV – купци код којих је уграђен уређај који мери само енергију | 0,15 |

VI.2.3. Код прикључења на преносни систем, као и код прикључења на мрежу напонског нивоа изнад 1 kV у дистрибутивном систему, трошкови прикључења обрачунати у складу са овом методологијом, умањују се за оне трошкове радова, материјала, опреме и услуга, које је сносио подносилац захтева у вези са изградњом прикључка и тај део трошкова се посебно исказује у обрачуну трошкова прикључења по позицијама.

Ако је због обезбеђења техничких услова прикључења, купац сносио трошкове изградње или сразмерно одобреној снази учествовао у изградњи електроенергетских објеката система истог или вишег напонског нивоа у односу на напонски ниво мреже на коју се објекат прикључује, трошкови прикључења се умањују за целокупни износ трошкова система насталих због прикључења обрачунатог у складу са тачком VI.2.2.

VII. ТРОШКОВИ ПРИКЉУЧЕЊА У ПОСЕБНИМ СЛУЧАЈЕВИМА

Посебним случајевима за одређивање трошкова прикључења, у смислу ове методологије, сматрају се:

1. повећање снаге, раздвајање, односно спајање инсталација у објекту који је већ прикључен на систем;

2. поновно прикључење објекта на систем, када се захтев за издавање одобрења за прикључење подноси због ранијег искључења са система;

3. прикључење привремених објеката, градилишта и објеката у пробном раду;

3.а. прикључење покретних привремених објеката (покретне тезге, покретни циркуси, рингишпили и други објекти за забаву, репортажна телевизијска кола и сл.) када се прикључење одобрава на период до 30 дана;

4. прикључење објекта купца који, у случају искључења због рушења објекта који је био прикључен на систем или у случају пресељења, има право на мерни уређај истог типа и класе без накнаде на другом мерном месту (локацији) на подручју истог оператора система, у складу са прописима којима се уређују услови испоруке електричне енергије.

Трошкови прикључења у наведеним посебним случајевима се утврђују према стварним трошковима које изискује прикључак, при чему:

1. у случају повећања снаге, раздвајања, односно спајања инсталација у објекту који је већ прикључен на систем, трошкови изградње се утврђују према стварним трошковима који су неопходни за реализацију те промене на основу елемената трошкова новог прикључка, а део трошкова система насталих због прикључења утврђује се за одобрено повећање снаге. У случају да је због захтеваног повећања снаге уместо постојећег неопходна уградња мерног уређаја са другачијим техничким карактеристикама и функционалним захтевима, трошак мерног уређаја се утврђује као разлика између трошкова набавке мерног уређаја који се уграђује и трошка набавке мерног уређаја који се скида са инсталације;

2. у случају прикључења објекта на систем који је раније био искључен, трошкови изградње се утврђују према стварним трошковима изградње новог прикључка, с тим што се део трошкова система насталих због прикључења не обрачунава, осим у случају ранијег искључења због самовласног прикључења објекта, уређаја или инсталација, односно без одобрења за прикључење. У случају прикључења објекта на систем када се захтев за издавање одобрења за прикључење подноси због ранијег искључења са система због самовласног прикључења објекта, уређаја или инсталација, односно без одобрења за прикључење, трошкови изградње прикључка и део трошкова система насталих због прикључења, обрачунавају се применом критеријума за обрачунавање трошкова прикључка објекта који се први пут прикључује на систем, у складу са овом методологијом;

3. трошкови изградње прикључка привремених објеката, градилишта и објеката у пробном раду, утврђују се применом критеријума за обрачунавање трошкова прикључења објекта који се први пут прикључује на систем, према стварним трошковима прикључка. Трошкови изградње прикључка објекта који је, као објекат у пробном раду, био привремено прикључен на систем, утврђују се према евентуалним додатним трошковима потребним за трајно прикључење. Део трошкова система насталих због прикључења привременог објекта и градилишта се не обрачунава. Део трошкова система насталих због прикључења објекта који је у пробном раду био привремено прикључен на систем, утврђује се према евентуалној додатној снази одобреној за трајно прикључење;

3. а. трошкови прикључења покретног привременог објеката до 30 дана, одређују се према сложености прикључка у зависности од врсте опреме, уређаја, материјала и радова потребних за његову израду и од места прикључења у електродистрибутивном систему.

Трошак прикључења се обрачунава као збир трошкова монтаже и демонтаже одговарајућег прикључака и производа броја дана коришћења прикључка и дневног трошка прикључка обрачунатог у складу са овом тачком методологије.

Дневни трошак прикључења се обрачунава као количник трошка израде прикључка и процењеног броја дана коришћења за век трајања опреме, с тим што процењени број дана коришћења не може бити мањи од 500 дана. Трошак израде прикључка обухвата трошкове набавке опреме, уређаја и материјала и трошкове радова потребних за реализацију одређеног прикључка.

Трошкови монтаже и демонтаже прикључака обухватају нормиране трошкове рада лица, трошкове употребе машина и трошкове употребе возила. Ови трошкови се купцу обрачунавају у целокупном износу.

Део трошкова система насталих због прикључења ових објекaта се не обрачунава.

4. у случају искључења објекта због рушења или пресељења, када купац, у складу са прописима којима се уређују услови испоруке електричне енергије, има право на мерни уређај истог типа и класе без накнаде на другом мерном месту (локацији) на подручју истог оператора система трошкови изградње прикључка утврђени применом критеријума за обрачунавање трошкова прикључка објекта који се први пут прикључује на систем, у складу са овом методологијом, умањују се за вредност замењеног мерног уређаја, а део трошкова система насталих због прикључења се не обрачунава.

VIII. ПРИМЕНА МЕТОДОЛОГИЈЕ, НАЧИН, ПОСТУПАК И РОКОВИ ЗА ДОСТАВУ ДОКУМЕТАЦИЈЕ И ПОДАТАКА

Оператори преносног система електричне енергије и дистрибутивног система електричне енергије утврђују јединичне трошкове за одређивање дела трошкова система насталих због прикључења објеката на систем.

Акт о висини трошкова типских прикључака садржи и детаљну структуру утврђених норматива и висину трошкова појединачно по сваком од елемената утврђених овом методологијом (у погледу врсте опреме, уређаја, материјала, радова, израде пројекта, прибављања документације и стварања других услова за изградњу прикључка), који елементи су, према позицијама, исказани у ексел табелама које се објављују на сајту Агенције за енергетику Републике Србије (www.aers.rs).

Примерак аката из става 1. и 2. ове тачке оператори система достављају Агенцији за енергетику Републике Србије са образложеним прорачуном утврђених норматива и трошкова, пре почетка обрачуна трошкова прикључења у складу са овом методологијом.

Оператори система, на принципима јавности и недискриминације, обезбеђују подносиоцима захтева за прикључење увид у акта на основу којих се утврђују трошкови прикључења, односно висина и начин утврђивања тих трошкова.

Уколико Агенција на основу достављених података као и података које може захтевати у складу са Законом, у вршењу послова из свог делокруга оцени да оператор система није донео акте о висини трошкова прикључења у складу са овом методологијом, на захтев Агенције оператор система доставиће нови акт утврђен у свему у складу са методологијом, у року од 30 дана од дана пријема писменог захтева Агенције.

Оператори система своја акта о висини трошкова прикључења, утврђена у складу са овом методологијом, заједно са нормативима за обрачун трошкова прикључења и јединичним трошковима за одређивање дела трошкова система насталих због прикључења објеката на систем, достављају Агенцији за енергетику Републике Србије најкасније до 30. новембра текуће године, ради провере њихове усклађености, тако да се она примењују даном почетка наредне календарске године, при чему оператори дистрибутивног система електричне енергије достављају и висину трошкова за сваки од типских прикључака који су обрачунати на основу тих норматива.

Висина трошкова типског прикључка утврђује се, по правилу, једном годишње, с тим што се може кориговати у току године у случају раста или снижења индекса потрошачких цена за више од 10%, према објављеном податку органа надлежног за послове статистике, за период од доношења акта о утврђивању висине трошкова прикључка до кориговања висине тих трошкова.

Акте о висини трошкова прикључења утврђене у складу са овом методологијом, оператори система примењују почев од 1. јануара 2013. године.