Прилог

МИНИМУМ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋЕ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛНОТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА, КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА И КОЈЕ ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА МОРА ПОСЕДОВАТИ

| ВАТРОГАСНА ВОЗИЛА | Број ватрогасаца (најмање) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25–33 | 17–21 |  | 13 |
| Командно возило | комада |  |  |  |
|  | по потреби |  |  |  |
| Навално возило – возило са продуженом кабином, припадајућом опремом за гашење пожара, уграђеном пумпом и резервоарима за воду и пену | 1 | 1 |  | 1 |
| Аутоцистерна | 1 | 1 |  | 1 |
| Комбиновано возило (вода, пена, прах – ВПС) | 1 | по потреби |  | / |
| Возило за техничке интервенције | 1 | / |  | / |
| Хидраулична зглобна платформа | 1 | 1 |  | по потреби |
| Аутомеханичке лестве | 1 | по потреби |  | по потреби |
| ЗAЈЕДНИЧКА ВАТРОГАСНА ОПРЕМА | Број ватрогасаца (најмање) |  |  |  |
|  | 25–33 |  | 17–21 | 13 |
| Справе и опрема за гашење |  |  |  |  |
| Потисно црево 52 mm | комада |  |  |  |
|  | 20 |  | 15 | 10 |
| Потисно црево 75 mm | 15 |  | 12 | 8 |
| Разделница троделна са прелазном спојком Б/Ц | 2 |  | 2 | 1 |
| Сабирница А/ББ са прелазном спојком | 1 |  | 1 | 1 |
| Преносна моторна пумпа | 2 |  | 2 | 1 |
| Међумешалица | 1 |  | 1 | 1 |
| Метларица | 5 |  | 5 | 3 |
| Млазница универзална 52 mm | 2 |  | 2 | 2 |
| Млазница универзална 75 mm | 1 |  | 1 | 1 |
| Млазница за средњу пену | 1 |  | 1 | 1 |
| Млазница за тешку пену | 1 |  | 1 | 1 |
| Млазница за водену маглу (монсун) | 1 |  | 1 | 1 |
| Ручни апарат за гашење пожара прахом „S-9” | 5 |  | 5 | 3 |
| Ручни апарат за гашење пожара угљендиоксидом „C02-5” | 5 |  | 5 | 3 |
| Ручни апарат за гашење пожара водом и ваздушном пеном (брентача) | 5 |  | 5 | 3 |
| Напртњача | 5 |  | 5 | 3 |
| Пенило (екстрат) | литара |  |  |  |
|  | 2 000 |  | 2 000 | / |
| Справе и опрема за заштиту |  |  |  |  |
| Одећа и обућа за свакодневну интервенцију | 25–33 |  | 17–21 | 13 |
| Чизме гумене – ниске | пари |  |  |  |
|  | 10 |  | 6 | 3 |
| Чизме гумене – високе/ рибарске | 5 |  | 3 | 2 |
| Апарат за заштиту дисајних органа | 10 |  | 6 | 4 |
| Заштитне рукавице – гумиране | 10 |  | 6 | 3 |
| Заштитне рукавице – кожне | 5 |  | 3 | 2 |
| Заштитно одело за заштиту од чврстих, течних и гасовитих хемикалија (агресивна средина) | 6 |  | 4 | 2 |
| Заштитно одело за прилаз ватри | 6 |  | 4 | 2 |
| Справе за пењање |  |  |  |  |
| Лестве кукаче | комада |  |  |  |
|  | 4 |  | 2 | 2 |
| Лестве склапајуће | 4 |  | 2 | 1 |
| Лестве растегаче (троделне) | 2 |  | 2 | 1 |
| Уже пењачко | 2 |  | 2 | 1 |
| Техничка опрема |  |  |  |  |
| Моторна брусилица за сечење метала | комада |  |  |  |
|  | 2 |  | 1 | 1 |
| Моторна тестера за дрво | 1 |  | 1 | 1 |
| Хидраулични развални алат (комплет) | 1 |  | 1 | 1 |
| Справе за спасавање |  |  |  |  |
| Морнарске лестве | комада |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 1 |
| Опрема за осветљавање пожара |  |  |  |  |
| Ручне лампе | комада |  |  |  |
|  | по потреби |  |  |  |
| Рефлектор преносни са сталком и каблом | 2 |  | 1 | 1 |
| Пуњач ручних лампи | по потреби |  |  |  |
| Ручни преносни рефлектор у „S” изведби | 5 |  | 5 | 3 |
| Опрема за проветравање |  |  |  |  |
| Преносиви вентилатор | комада |  |  |  |
|  | по потреби |  |  |  |
| Опрема за пружање прве помоћи |  |  |  |  |
| Комплет за пружање прве помоћи | комада |  |  |  |
|  | 1 |  | 1 | 1 |
| Средства везе |  |  |  |  |
| Преносиве радио станице | комада |  |  |  |
|  | 6 |  | 4 | 3 |
| Пуњач за акумулаторе преносних радио станица | 6 |  | 4 | 3 |
| ЛИЧНА ВАТРОГАСНА ОПРЕМА И СРЕДСТВА | Број ватрогасаца (најмање) |  |  |  |
|  | 25–33 |  | 17–21 | 13 |
| Одећа и обућа | 25–33 |  | 17–21 | 13 |
| Ватрогасни шлем | 25–33 |  | 17–21 | 13 |
| Радни опасач | 25–33 |  | 17–21 | 13 |
| Пењачко уже | 10 |  | 8 | 4 |
| Заштитна гас маска | 10 |  | 8 | 4 |