ПРИЛОГ 1

Упоредна листа међународних и српских референтних стандарда

|  | Европски и међународни стандарди (EN/ISO/IEC) |  | Српски стандарди (SRPS) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ознака | наслов | ознака |
| 1. | EN 50173-1:2007+A1 | Information technology. Generic cabling systems. General requirements | SRPS EN 50173-1:2008 Објављен 9. септембра 2008. 125 страна |
| 2. | EN 50173-2 | Information technology. Generic cabling systems. Office premises | SRPS EN 50173-2:2008 Објављен 9. септембра 2008. 30 страна |
| 3. | EN 50173-4 | Information technology. Generic cabling systems. Homes | SRPS EN 50173-4:2008 Објављен 9. септембра 2008. 44 стране |
| 4. | CLC/TR 50173-99-1 | Cabling guidelines in support of 10 GBASE-T | SRPS CLC/TR 50173-99-1:2010 Објављен 26. априла 2010. 32 стране |
| 5. | CLC/TR 50173-99-2 | Information technology. Implementation of BCT applications using cabling in accordance with EN 50173-4 | SRPS CLC/TR 50173-99-2:2011 Објављен 31. марта 2011. 27 страна |
| 6. | ISO/IEC/TR 29106 | Information technology. Generic cabling. Introduction to the MICE environmental classification | - |
| 7. | EN 50174-1 | Information technology. Cabling installation. Installation specification and quality assurance | SRPS EN 50174-1:2010 Објављен 26. априла 2010. 47 страна |
| 8. | EN 50174-2 | Information technology. Cabling installation. Installation planning and practices inside buildings | SRPS EN 50174-2:2010 Објављен 26. априлa 2010. 60 страна |
| 9. | EN 50174-3 | Installation technology. Cabling installation. Installation planning and practices outside buildings | SRPS EN 50174-3:2008 Објављен 9. септембра 2008. 47 страна |
| 10. | EN 50310 | Application of equipotential bonding and earthing in buildings with information technology equipment | SRPS EN 50310:2008 Објављен 9. септембра 2008. 27 страна |
| 11. | EN 50346: 2002+A2:2009 | Information technology. Cabling installation. Testing of installed cabling | SRPS EN 50346:2008 Објављен 9. септембра 2008. 29 страна SRPS EN 50346:2008/A1:2008 Објављен 9. септембра 2008. 26 страна |
| 12. | EN 61935-1 | Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling. Installed balanced cabling as specified in the standards series EN 50173 | SRPS EN 61935-1:2011 Објављен 29. јула 2011. 120 страна |
| 13. | ISO/IEC 14763-3: 2006+A1:2009 | Information technology. Implementation and operation of customer premises cabling. Testing of optical fibre cabling | - |
| 14. | EN 60728-1 | Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. System performance of forward paths | SRPS EN 60728-1:2010 Објављен 30. јуна 2010. 165 страна |
| 15. | EN 60728-1-1 | Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. RF cabling for two way home networks | SRPS EN 60728-1-1:2010 28. септембра 2010. 67 страна |
| 16. | EN 60728-1-2 | Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Performance requirements for signals delivered at the system outlet in operation | SRPS EN 60728-1-2:2010 Објављен 30. јуна 2010. 42 стране |

ПРИЛОГ 2

Листа примењивих стандарда

1. Европски стандарди и технички извештаји

| 1. | SRPS CLC/TR 50173-99-1 | Смернице за кабловске склопове за подршку 10 GBASE T |
| --- | --- | --- |
| 2. | SRPS CLC TR 50173-99-2 | Информациона технологија – Примена BCT апликација које користе каблове у складу са EN 50173-4 |
| 3. | SRPS EN 41003 | Посебни захтеви за безбедност уређаја који се прикључују на телекомуникационе мреже и/или кабловски дистрибутивни систем |
| 4. | SRPS EN 50083 | Кабловске мреже за телевизијске сигнале, аудио-сигнале и интерактивне услуге (стандардизациони низ) |
| 5. | SRPS EN 50083-2 | Кабловске мреже за телевизијске сигнале, аудио-сигнале и интерактивне услуге – Део 2: Електромагнетска компатибилност за уређаје и опрему |
| 6. | SRPS EN 50083-8 | Кабловске мреже за телевизијске сигнале, сигнале звука и интерактивне услуге – Део 8: Електромагнетска компатибилност за мреже |
| 7. | SRPS EN 50085-1 | Системи кабловских полица и системи кабловских канала за електричне инсталације – Део 1: Општи захтеви |
| 8. | SRPS EN 50085-2 | Системи кабловских полица и системи кабловских канала за електричне инсталације (стандардизациони низ) |
| 9. | SRPS EN 50090 | Електронски системи за куће и зграде (HBES) (стандардизациони низ) |
| 10. | SRPS EN 50098-1 | Кабловски склоп за информационе технологије у корисничким просторијама – Део 1: Основни приступ ISDN– у |
| 11. | SRPS EN 50098-1/A1 | Кабловски склоп за информационе технологије у корисничким просторијама – Део 1: Основни приступ ISDN-у – Измена 1 |
| 12. | SRPS EN 50098-2 | Кабловски склоп за информационе технологије у корисничким просторијама – Део 2: Примарни приступ ISDN-у за брзине од 2048 kbit/s и мрежни интерфејс изнајмљених водова |
| 13. | SRPS EN 50117-2 | Коаксијални каблови – Део 2: Спецификација подврсте за каблове који се користе у кабловским дистрибуционим мрежама (стандардизациони низ) |
| 14. | SRPS EN 50117-4-1 | Коаксијални каблови – Део 4-1: Спецификација подврсте за каблове који се користе у кабловским склоповима за BCT према EN 50173 – Унутрашњи претплатнички каблови за системе који раде на фреквенцијама од 5 MHz до 3 000 MHz |
| 15. | SRPS EN 50173-1 | Информациона технологија – Основни кабловски системи – Део 1: Општи захтеви |
| 16. | SRPS EN 50173-2 | Информациона технологија – Основни кабловски системи – Део 2: Канцеларијске просторије |
| 17. | SRPS EN 50173-2/A1 | Информациона технологија – Основни кабловски системи – Део 2: Канцеларијске просторије – Измена 1 |
| 18. | SRPS EN 50173-3 | Информациона технологија – Основни кабловски системи – Део 3: Индустријске просторије |
| 19. | SRPS EN 50173-3/A1 | Информациона технологија – Основни кабловски системи – Део 3: Индустријске просторије – Измена 1 |
| 20. | SRPS EN 50173-4 | Информациона технологија – Системи основних кабловских склопова – Део 4: Куће |
| 21. | SRPS EN 50173-4/A1 | Информациона технологија – Основни кабловски системи – Део 4: Куће – Измена 1 |
| 22. | SRPS EN 50173-5 | Информациона технологија – Системи основних кабловских склопова – Део 5: Центри података |
| 23. | SRPS EN 50173-5/A1 | Информациона технологија – Системи основних кабловских склопова – Део 5: Центри података – Измена 1 |
| 24. | SRPS EN 50174-1 | Информациона технологија – Инсталисање кабловских склопова – Део 1: Спецификација инсталисања и обезбеђење квалитета |
| 25. | SRPS EN 50174-2 | Информациона технологија – Инсталисање кабловских склопова – Део 2: Планирање и пракса инсталисања унутар зграда |
| 26. | SRPS EN 50174-3 | Информациона технологија – Инсталисање кабловских склопова – Део 3: Планирање и пракса инсталисања изван зграда |
| 27. | SRPS EN 50266 | Опште методе испитивања каблова у условима горења – Испитивање ширења вертикалног пламена вертикално постављеног снопа проводника или каблова (стандардизациони низ) |
| 28. | SRPS EN 50267 | Опште методе испитивања каблова у условима горења – Испитивање гасова који се развијају за време горења материјала кабла (стандардизациони низ) |
| 29. | SRPS EN 50288 | Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање (стандардизациони низ) |
| 30. | SRPS EN 50288-1 | Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање – Део 1: Спецификација врсте |
| 31. | EN 50288-10-1 | Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control – Part 10-1: Sectional specification for screened cables characterized up to 500 MHz – Horizontal and building backbone cables |
| 32. | EN 50288-10-2 | Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control – Part 10-2: Sectional specification for screened cables characterized up to 500 MHz – Work area and patch cord cables |
| 33. | EN 50288-13-1 | Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control – Part 13-1: Sectional specification for unscreened cables characterized up to 500 MHz – Horizontal and building backbone cables |
| 34. | EN 50288-13-2 | Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control – Part 13-2: Sectional specification for unscreened cables characterized up to 500 MHz – Work area and patch cord cables |
| 35. | SRPS EN 50288-2-1 | Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање – Део 2-1: Спецификација подврсте за екранизоване каблове који су предвиђени за фреквенције до 100 MHz – Хоризонтални каблови и вертикални централни каблови у зградама |
| 36. | SRPS EN 50288-2-2 | Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање – Део 2-2: Спецификација подврсте за екранизоване каблове који су предвиђени за фреквенције до 100 MHz – Каблови у зони рада и кабловски сегменти |
| 37. | SRPS EN 50288-3-1 | Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање – Део 3-1: Спецификација подврсте за неекранизоване каблове који су предвиђени за фреквенције до 100 MHz – Хоризонтални каблови и вертикални централни каблови у зградама |
| 38. | SRPS EN 50288-3-2 | Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање – Део 3-2: Спецификација подврсте за неекранизоване каблове који су предвиђени за фреквенције до 100 MHz – Каблови у зони рада и кабловски сегменти |
| 39. | SRPS EN 50288-4-1 | Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање – Део 4-1: Спецификација подврсте за екранизоване каблове који су предвиђени за фреквенције до 600 MHz – Хоризонтални каблови и вертикални централни каблови у зградама |
| 40. | SRPS EN 50288-4-2 | Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање – Део 4-2: Спецификација подврсте за екранизоване каблове који су предвиђени за фреквенције до 600 MHz – Каблови у зони рада и кабловски сегменти |
| 41. | SRPS EN 50288-5-1 | Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање – Део 5-1: Спецификација подврсте за екранизоване каблове који су предвиђени за фреквенције до 250 MHz – Хоризонтални каблови и вертикални централни каблови у зградама |
| 42. | SRPS EN 50288-5-2 | Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање – Део 5-2: Спецификација подврсте за екранизоване каблове који су предвиђени за фреквенције до 250 MHz – Каблови у зони рада и кабловски сегменти |
| 43. | SRPS EN 50288-6-1 | Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање – Део 5-2: Спецификација подврсте за екранизоване каблове који су предвиђени за фреквенције до 250 MHz – Каблови у зони рада и кабловски сегменти |
| 44. | SRPS EN 50288-6-2 | Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање – Део 6-2: Спецификација подврсте за неекранизоване каблове који су предвиђени за фреквенције до 250 MHz – Каблови у зони рада и кабловски сегменти |
| 45. | EN 50288-9-1 | Multi-element metallic cables used in analogue and digital communications and control – Part 9.1: Sectional specification for screened cables characterised up to 1000 MHz, to be used in horizontal floor and building backbone wiring for information technology generic cabling systems |
| 46. | EN 50288-9-2 | Multi-element metallic cables used in analogue and digital communications and control – Part 9-2: Sectional specification for screened cables characterised up to 1000 MHz – Work area and patch cord cables |
| 47. | SRPS EN 50290-4-1 | Комуникациони каблови – Део 4-1: Општа разматрања за коришћење каблова – Услови околине и аспекти у погледу безбедности |
| 48. | SRPS EN 50310 | Примена изједначавања потенцијала и уземљења у зградама са уређајима и опремом информационе технологије |
| 49. | SRPS EN 50346 | Информациона технологија – Инсталисање кабловских склопова – Испитивање инсталисаних кабловских склопова |
| 50. | SRPS EN 50346/A1 | Информациона технологија – Инсталисање кабловских склопова – Испитивање инсталисаних кабловских склопова – Измена 1 |
| 51. | SRPS EN 50346/A2 | Информациона технологија – Инсталисање кабловских склопова – Испитивање инсталисаних кабловских склопова – Измена 2 |
| 52. | SRPS EN 50377-7-1 | Комплети конектора и компоненте за повезивање који се користе у оптичким комуникационим системима – Спецификације производа – Део 7-1: Тип дуплекс LC-PC којим се завршава мултимодно влакно категорија A1a и A1b према IEC 60793-2 |
| 53. | SRPS EN 50377-7-2 | Комплети конектора и компоненте за повезивање који се користе у оптичким комуникационим системима – Спецификације производа – Део 7-2: Дуплекс LC-PC којим се завршава мономодно влакно категорије B1.1 према IEC 60793-2 |
| 54. | SRPS EN 50377-7-3 | Комплети конектора и компоненте за повезивање који се користе у оптичким комуникационим системима – Спецификације производа – Део 7-3: Тип дуплекс LC-APC којим се завршава мономодно влакно категорије B1.1 према IEC 60793-2 |
| 55. | dnaSRPS EN 50377-7-4 | Комплети конектора и компоненте за повезивање који се користе у оптичким комуникационим системима – Спецификације производа – Део 7-4: Симплекс LC-PC којим се завршава мономодно влакно категорија B1.1 и B1.3 према IEC 60793-2-50 са пуном ферулом од циркона за категорију C |
| 56. | SRPS EN 50491 | Општи захтеви за електронске системе за куће и зграде (HBES) и аутоматизацију и контролне системе у зградама (BACS) (стандардизациони низ) |
| 57. | SRPS EN 60332-1 | Испитивања електричних и оптичких каблова у условима пожара – Део 1: Испитивање вертикалног ширења пламена на појединачном изолованом проводнику или каблу (стандардизациони низ) |
| 58. | SRPS EN 60332-3 | Испитивање електричних каблова и каблова са оптичким влакнима у условима пожара – Део 3: Испитивање ширења вертикалног пламена вертикално постављеног снопа жица или каблова (стандардизациони низ) |
| 59. | SRPS EN 60423 | Системи цеви за вођење каблова – Спољашњи пречници цеви за електричне инсталације и навоји за цеви и фитинге |
| 60. | naSRPS EN 60603-7 | Конектори за електронске уређаје – Део 7: Појединачна спецификација за слободне и учвршћене 8-полне конекторе, без електромагнетске заштите (стандардизациони низ) |
| 61. | naSRPS EN 60603-7/A1 | Конектори за електронске уређаје – Део 7: Појединачна спецификација за слободне и учвршћене 8-полне конекторе, без електромагнетске заштите – Измена 1 |
| 62. | naSRPS EN 60603-7-1 | Конектори за електронске уређаје – Део 7-1: Појединачна спецификација за слободне и учвршћене 8-полне конекторе, са електромагнетском заштитом |
| 63. | SRPS EN 60603-7-2 | Конектори за електронске уређаје – Део 7-2: Детаљна спецификација за 8-полне заштићене, слободне и учвршћене конекторе, за преносе података са фреквенцијама до 100 MHz |
| 64. | SRPS EN 60603-7-3 | Конектори за електронске уређаје – Део 7-3: Појединачна спецификација за слободне и учвршћене 8-полне конекторе, са електромагнетном заштитом, за пренос података на фреквенцијама до 100 MHz |
| 65. | SRPS EN 60603-7-4 | Конектори за електронске уређаје – Део 7-4: Појединачна спецификација за слободне и учвршћене 8-полне конекторе, без електромагнетне заштите, за преносе података на фреквенцијама до 250 MHz |
| 66. | SRPS EN 60603-7-41 | Конектори за електронске уређаје – Део 7-41: Појединачна спецификација за слободне и учвршћене 8-полне конекторе, без електромагнетне заштите, за преносе података на фреквенцијама до 500 MHz |
| 67. | SRPS EN 60603-7-5 | Конектори за електронске уређаје – Део 7-5: Појединачна спецификација за слободне и учвршћене 8-полне конекторе, са електромагнетном заштитом, за преносе података на фреквенцијама до 250 MHz |
| 68. | SRPS EN 60603-7-51 | Конектори за електронске уређаје – Део 7-51: Појединачна спецификација за слободне и учвршћене 8-полне конекторе, са електромагнетном заштитом, за преносе података на фреквенцијама до 500 MHz |
| 69. | SRPS EN 60603-7-7 | Конектори за електронске уређаје – Део 7-7: Појединачна спецификација за слободне и учвршћене 8-полне конекторе, са електромагнетном заштитом, за пренос података на фреквенцијама до 600 MHz |
| 70. | naSRPS EN 60603-7-71 | Конектори за електронске уређаје – Део 7-71: Појединачна спецификација за слободне и учвршћене 8-полне конекторе, са електромагнетном заштитом, за пренос података на фреквенцијама до 1000 MHz |
| 71. | SRPS EN 60728 | Кабловске мреже за телевизијске сигнале, сигнале звука и интерактивне услуге (стандардизациони низ) |
| 72. | SRPS EN 60728-1 | Кабловске мреже за телевизијске сигнале, сигнале звука и интерактивне услуге – Део 1: Перформансе система за директне путање |
| 73. | SRPS EN 60728-1-1 | Кабловске мреже за телевизијске сигнале, сигнале звука и интерактивне услуге – Део 1-1: Постављање РФ каблова код кућних двосмерних мрежа |
| 74. | SRPS EN 60728-1-2 | Кабловске мреже за телевизијске сигнале, сигнале звука и интерактивне услуге – Део 1-2: Захтеви за перформансе система за сигнале који се испоручују на спољашњим прикључцима система у раду |
| 75. | SRPS EN 60728-5 | Кабловске мреже за телевизијске сигнале, сигнале звука и интерактивне услуге – Део 5: Уређаји и опрема главне станице |
| 76. | SRPS EN 60728-10 | Кабловске мреже за телевизијске сигнале, сигнале звука и интерактивне услуге – Део 10: Перформансе система за повратне путање |
| 77. | SRPS EN 60728-11 | Кабловске мреже за телевизијске сигнале, аудио-сигнале и интерактивне услуге – Део 11: Безбедност |
| 78. | SRPS EN 60728-13 | Кабловске мреже за телевизијске сигнале, сигнале звука и интерактивне услуге – Део 13: Оптички системи за радиодифузно преношење сигнала |
| 79. | SRPS EN 60793-2 | Оптичка влакна – Део 2: Спецификације производа – Опште |
| 80. | SRPS EN 60793-2-10 | Оптичка влакна – Део 2-10: Спецификације производа – Спецификација подврсте за мултимодна влакна категорије A1 |
| 81. | SRPS EN 60793-2-20 | Оптичка влакна – Део 2: 20: Спецификације производа – Спецификација подврсте за мултимодна влакна категорије А2 |
| 82. | SRPS EN 60793-2-30 | Оптичка влакна – Део 2: 30: Спецификације производа -Спецификација подврсте за мултимодна влакна категорије А3 |
| 83. | SRPS EN 60793-2-40 | Оптичка влакна – Део 2-40: Спецификације производа – Спецификација подврсте за мултимодна влакна категорије А4 |
| 84. | SRPS EN 60793-2-50 | Оптичка влакна – Део 2-50: Спецификације производа – Спецификација подврсте за мономодна влакна класе B |
| 85. | SRPS EN 60793-2-60 | Оптичка влакна – Део 2-60: Спецификације производа – Спецификација подврсте за мономодна влакна категорије C за унутрашње повезивање |
| 86. | SRPS EN 60794-2-10 | Каблови са оптичким влакнима – Део 2-10: Каблови за унутрашњу монтажу – Спецификација фамилије за каблове за једносмерни и двосмерни пренос |
| 87. | SRPS EN 60794-2-11 | Каблови са оптичким влакнима – Део 2-11: Каблови за унутрашњу монтажу – Појединачна спецификација за каблове за једносмерни и двосмерни пренос који се користе за каблирање просторија |
| 88. | SRPS EN 60794-2-20 | Каблови са оптичким влакнима – Део 2-20: Каблови за унутрашњу монтажу – Спецификација фамилије за оптичке дистрибутивне каблове са више влакана |
| 89. | SRPS EN 60794-2-21 | Каблови са оптичким влакнима – Део 2-21: Каблови за унутрашњу монтажу – Појединачна спецификација за оптичке дистрибуционе каблове са више влакана који се користе за каблирање просторија |
| 90. | SRPS EN 60794-2-30 | Каблови са оптичким влакнима – Део 2-30: Каблови за унутрашњу монтажу – Спецификација фамилије за тракасте каблове |
| 91. | SRPS EN 60794-2-31 | Каблови са оптичким влакнима – Део 2-31: Каблови за унутрашњу монтажу – Појединачна спецификација за тракасте каблове са оптичким влакнима који се користе за каблирање просторија |
| 92. | SRPS EN 60794-3 | Каблови са оптичким влакнима – Део 3: Спецификација подврсте – Каблови за спољну монтажу |
| 93. | SRPS EN 60794-3-10 | Каблови са оптичким влакнима – Део 3-10: Каблови за спољну монтажу – Спецификација фамилије за положене у цеви, директно укопане и причвршћене ваздушне оптичке телекомуникационе каблове |
| 94. | EN 60794-3-12 | Optical fibre cables – Part 3-12: Outdoor cables – Detailed specification for duct and directly buried optical telecommunication cables for use in premises cabling |
| 95. | SRPS EN 60794-3-20 | Каблови са оптичким влакнима – Део 3-20: Каблови за спољну монтажу – Спецификација фамилије за самоносиве ваздушне телекомуникационе каблове |
| 96. | EN 60794-3-21 | Optical fibre cables – Part 3-21: Outdoor cables – Detailed specification for optical self-supporting aerial telecommunication cables for use in premises cabling |
| 97. | SRPS EN 60794-5 | Каблови са оптичким влакнима – Део 5: Спецификација подврсте – Цевчице за каблирање за инсталисање удувавањем |
| 98. | SRPS EN 60825 | Безбедност ласерских производа (стандардизациони низ) |
| 99. | SRPS EN 60950 | Уређаји и опрема информационе технологије – Безбедност (стандардизациони низ) |
| 100. | SRPS EN 60966-2-4 | Склоп кабла за радио-фреквенције и коаксијалног кабла – Део 2-4: Појединачна спецификација за склоп кабла за радио и ТВ пријемнике – Фреквенцијски опсег од 0 MHz до 3 000 MHz, конектори према IEC 61169-2 |
| 101. | SRPS EN 60966-2-5 | Склоп кабла за радио-фреквенције и коаксијалног кабла – Део 2-5: Појединачна спецификација за склоп кабла за радио и ТВ пријемнике – Фреквенцијски опсег од 0 MHz до 1 000 MHz, конектори према IEC 61169-2 |
| 102. | SRPS EN 60966-2-6 | Склоп кабла за радио-фреквенције и коаксијалног каблова – Део 2-6: Појединачна спецификација за склоп кабла за радио и ТВ пријемнике – Фреквенцијски опсег од 0 MHz до 3 000 MHz, конектори према IEC 61169-24 |
| 103. | SRPS EN 61000-6-1 | Електромагнетска компатибилност (EMC) – Део 6-1: Генерички стандарди – Имуност у стамбеним и комерцијалним окружењима и окружењима лаке индустрије |
| 104. | SRPS EN 61000-6-3 | Електромагнетска компатибилност (EMC) – Део 6-3: Генерички стандарди – Стандард за емисију у стамбеним и комерцијалним окружењима и окружењима лаке индустрије |
| 105. | SRPS EN 61000-6-3/A1 | Електромагнетска компатибилност (EMC) – Део 6-3: Генерички стандарди – Стандард за емисију у стамбеним и комерцијалним окружењима и окружењима лаке индустрије – Измена 1 |
| 106. | SRPS EN 61034-1 | Мерење густине дима од каблова који горе под дефинисаним условима – Део 1: Испитна апаратура (стандардизациони низ) |
| 107. | EN 61076-3-104 | Connectors for electronic equipment – Product requirements – Part 3-104: Detail specification for 8-way, shielded free and fixed connectors for data transmissions with frequencies up to 1000 MHz |
| 108. | EN 61076-3-106 | Connectors for electronic equipment – Product requirements – Part 3-106: Rectangular connectors – Detail specification for protective housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for industrial environments incorporating the IEC 60603-7 series interface |
| 109. | EN 61076-3-110 | Connectors for electronic equipment – Product requirements – Part 3-110: Rectangular connectors – Detail specification for shielded, free and fixed connectors for data transmission with frequencies up to 1000 MHz |
| 110. | SRPS EN 61169-2 | Конектори за радио-фреквенције – Део 2: Спецификација подврсте – Коаксијални конектори за радио-фреквенције типа 9,52 |
| 111. | SRPS EN 61169-24 | Конектори за радио-фреквенције – Део 24: Спецификација подврсте – Коаксијални конектори за радио-фреквенције са спајањем помоћу навоја који се обично користе у мрежама са кабловима импедансе 75 Ω (тип F) |
| 112. | SRPS EN 61386-1 | Системи цеви за вођење каблова – Део 1: Општи захтеви |
| 113. | SRPS EN 61386-2 | Системи цеви за вођење каблова – Део 2: Посебни захтеви (стандардизациони низ) |
| 114. | SRPS EN 61537 | Вођење каблова – Системи кабловских полица и системи кабловских лестви |
| 115. | SRPS EN 61558-1 | Безбедност енергетских трансформатора, извора напајања, пригушница и сличних производа — Део 1: Општи захтеви и испитивања |
| 116. | SRPS EN 61643 | Пренапонски заштитни уређаји ниског напона (стандардизациони низ) |
| 117. | SRPS EN 61754-20 | Интерфејси конектора за оптичка влакна – Део 20: Фамилија конектора типа LC |
| 118. | SRPS EN 61935-1 | Спецификација за испитивање кабловских поставки за информационе технологије са симетричним и коаксијалним кабловима – Део 1: Симетричне кабловске поставке инсталисане као што је специфицирано у стандардима серије EN 50173 |
| 119. | SRPS EN 61935-3 | Испитивање кабловских поставки за информационе технологије са симетричним и коаксијалним кабловима – Део 3: Кабловске поставке инсталисане као што је специфицирано у EN 50173-4 и са њим повезаним стандардима |
| 120. | SRPS EN 62305 | Заштита од атмосферског пражњења (стандардизациони низ) |
| 121. | SRPS EN 62305-1 | Заштита од атмосферског пражњења – Део 1: Општи принципи |
| 122. | SRPS EN 62305-2 | Заштита од атмосферског пражњења – Део 2: Управљање ризиком |
| 123. | SRPS EN 62305-3 | Заштита од атмосферског пражњења – Део 3: Физичко оштећење објеката и опасност по живот |
| 124. | SRPS EN 62305-4 | Заштита од атмосферског пражњења – Део 4: Електрични и електронски системи у објектима |
| 125. | pnaSRPS EN 62368-1 | Уређаји и опрема аудио/видео, информационе и комуникационе технологије – Део 1: Захтеви за безбедност |
| 126. | ETSI EN 300253 | Equipment Engineering (EE) – Earthing and bonding of telecommunication equipment in telecommunication centres |
| 127. | naSRPS HD 384 | Електричне инсталације у зградама (стандардизациони низ) |
| 128. | naSRPS HD 384.4.473 S1 | Електричне инсталације у зградама – Део 4: Заштита ради остваривања безбедности – Поглавље 47: Примена заштитних мера – Одељак 473: Заштита од прекомерне струје |
| 129. | naSRPS HD 384.4.482 S1 | Електричне инсталације у зградама – Део 4: Заштита ради остваривања безбедности – Поглавље 48: Избор заштитних мера у зависности од спољашњих утицаја – Одељак 482: Заштита од пожара где постоје посебни ризици или опасност |
| 130. | HD 384.5 | Electrical installation of buildings – Part 5: Selection and erection of electrical equipment (стандардизациони низ) |
| 131. | HD 384.5.52 S1 | Electrical installations of buildings – Part 5: Selection and erection of electrical equipment – Chapter 52: Wiring systems |
| 132. | naSRPS HD 60364 | Електричне инсталације ниског напона (стандардизациони низ) |
| 133. | HD 60364-1 | Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions |
| 134. | HD 60364-4-41 | Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock |
| 135. | HD 60364-4-443 | Electrical installations of buildings – Part 4-44: Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances – Clause 443: Protection against overvoltages of atmospheric origin or due to switching |
| 136. | HD 60364-4-444 | Low-voltage electrical installations – Part 4-444: Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances |
| 137. | naSRPS HD 60364-5-54 | Електричне инсталације ниског напона – Део 5-54: Избор и постављање електричне опреме – Уземљење и заштитни проводници |
| 138. | naSRPS HD 60364-5-534 | Електричне инсталације ниског напона – Део 5-53: Избор и постављање електричне опреме – Растављање, расклапање и управљање – Тачка 534: Уређаји за заштиту од пренапона |

2. Међународни стандарди, препоруке и технички извештаји

|  | Ознака | Наслов |
| --- | --- | --- |
| 1. | ISO/IEC 11801 | Information technology – Generic cabling for customer premises |
| 2. | ISO/IEC 14709-1 | Information technology – Configuration of Customer Premises Cabling (CPC) for applications – Part 1: Integrated Services Digital Network (ISDN) basic access |
| 3. | ISO/IEC 14709-2 | Information technology – Configuration of Customer Premises Cabling (CPC) for applications – Part 2: Integrated services digital network (ISDN) primary rate |
| 4. | ISO/IEC 15018 | Information technology – Generic cabling for homes |
| 5. | ISO/IEC/TR 29106 | Information technology – Generic cabling – Introduction to the MICE environmental classification |
| 6. | ISO/IEC 14763-1 | Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 1: Administration |
| 7. | ISO/IEC 14763-2 | Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 2: Planning and installation |
| 8. | ISO/IEC 14763-3 | Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 3: Testing of optical fibre cabling |
| 9. | ISO/IEC 24702 | Information technology – Generic cabling for industrial premises |
| 10. | ISO/IEC/TR 24704 | Information technology – Customer premises cabling for wireless access points |
| 11. | ISO/IEC/TR 24746 | Information technology – Generic cabling for customer premises – Mid-span DTE power insertion |
| 12. | ISO/IEC/TR 24750 | Information technology – Assessment and mitigation of installed balanced cabling channels in order to support 10GBASE-T |
| 13. | ISO/IEC 24764 | Information technology – Generic cabling systems for data centres |
| 14. | ISO/IEC/TR 29125 | Information technology – Telecommunications cabling requirements for remote powering of terminal equipment |
| 15. | IEC 60331-23 | Tests for electric cables under fire conditions – Circuit integrity – Part 23: Procedures and requirements – Electric data cables |
| 16. | IEC 60331-25 | Tests for electric cables under fire conditions – Circuit integrity – Part 25: Procedures and requirements – Optical fibre cables |
| 17. | IEC 60332-1 * | Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 1: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable (стандардизациони низ) |
| 18. | IEC 60332-3 * | Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions – Part 3: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables (стандардизациони низ) |
| 19. | IEC 60423 * | Conduit systems for cable management – Outside diameters of conduits for electrical installations and threads for conduits and fittings |
| 20. | IEC 60603-7 * | Connectors for electronic equipment – Part 7: Detail specification for 8-way, unshielded, free and fixed connectors |
| 21. | IEC 60603-7-1 * | Connectors for electronic equipment – Part 7-1: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors |
| 22. | IEC 60603-7-2 * | Connectors for electronic equipment – Part 7-2: Detail specification for 8-way, unshielded, free and fixed connectors, for data transmission with frequencies up to 100 MHz |
| 23. | IEC 60603-7-3 * | Connectors for electronic equipment – Part 7-3: Detail specification for 8-way, shielded free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 100 MHz |
| 24. | IEC 60603-7-4 * | Connectors for electronic equipment – Part 7-4: Detail specification for 8-way, unshielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 250 MHz |
| 25. | IEC 60603-7-41 * | Connectors for electronic equipment – Part 7-41: Detail specification for 8-way, unshielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 500 MHz |
| 26. | IEC 60603-7-5 * | Connectors for electronic equipment – Part 7-5: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 250 MHz |
| 27. | IEC 60603-7-51 * | Connectors for electronic equipment – Part 7-51: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 500 MHz |
| 28. | IEC 60603-7-7 * | Connectors for electronic equipment – Part 7-7: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors for data transmission with frequencies up to 600 MHz |
| 29. | IEC 60603-7-71 * | Connectors for electronic equipment – Part 7-71: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmission with frequencies up to 1000 MHz |
| 30. | IEC 60728 * | Cable networks for television signals, sound signals and interactive services (стандардизациони низ) |
| 31. | IEC 60728-1 * | Cable networks for television signals, sound signals and interactive services – Part 1: System performance of forward paths |
| 32. | IEC 60728-1-1 * | Cable networks for television signals, sound signals and interactive services – Part 1-1: RF cabling for two way home networks |
| 33. | IEC 60728-1-2 * | Cable networks for television signals, sound signals and interactive services – Part 1-2: Performance requirements for signals derived at the system outlet in operation |
| 34. | IEC 60728-5 * | Cable networks for television signals, sound signals and interactive services – Part 5: Headend equipment |
| 35. | IEC 60728-11 * | Cable networks for television signals, sound signals and interactive services – Part 11: Safety |
| 36. | IEC 60754 | Test on gases evolved during combustion of materials from cables (стандардизациони низ) |
| 37. | IEC 60793-2 * | Optical fibres – Part 2: Product specifications – General |
| 38. | IEC 60793-2-10 * | Optical fibres – Part 2-10: Product specifications – Sectional specification for category A1 multimode fibres |
| 39. | IEC 60793-2-40 * | Optical fibres – Part 2-40: Product specifications – Sectional specification for category A4 multimode fibres |
| 40. | IEC 60793-2-50 * | Optical fibres – Part 2-50: Product specifications – Sectional specification for class B single-mode fibres |
| 41. | IEC 60794-2-10 * | Optical fibre cables – Part 2-10: Indoor cables – Family specification for simplex and duplex cables |
| 42. | IEC 60794-2-11 * | Optical fibre cables – Part 2-11: Indoor cables – Detailed specification for simplex and duplex cables for use in premises cabling |
| 43. | IEC 60794-2-20 * | Optical fibre cables – Part 2-20: Indoor cables – Family specification for multi-fibre optical distribution cables |
| 44. | IEC 60794-2-21 * | Optical fibre cables – Part 2-21: Indoor cables – Detailed specification for multi-fibre optical distribution cables for use in premises cabling |
| 45. | IEC 60794-2-30 * | Optical fibre cables – Part 2-30: Indoor cables – Family specification for ribbon cables |
| 46. | IEC 60794-2-31 * | Optical fibre cables – Part 2-31: Indoor cables – Detailed specification for optical fibre ribbon cables for use in premises cabling |
| 47. | IEC 60794-3-10 * | Optical fibre cables – Part 3-10: Outdoor cables – Family specification for duct, directly buried and lashed aerial optical telecommunication cables |
| 48. | IEC 60794-3-12 * | Optical fibre cables – Part 3-12: Outdoor cables – Detailed specification for duct and directly buried optical telecommunication cables for use in premises cabling |
| 49. | IEC 60794-3-20 * | Optical fibre cables – Part 3-20: Outdoor cables – Family specification for self-supporting aerial telecommunication cables |
| 50. | IEC 60794-3-21 * | Optical fibre cables – Part 3-21: Outdoor cables – Detailed specification for optical self-supporting aerial telecommunication cables for use in premises cabling |
| 51. | IEC 60794-5 * | Optical fibre cables – Part 5: Sectional specification – Microduct cabling for installation by blowing |
| 52. | IEC 60825 * | Safety of laser products (стандардизациони низ) |
| 53. | IEC 60874-19 | Connectors for optical fibres and cables – Part 19: Sectional specification for fibre optic connector – Type SC-D (duplex) |
| 54. | IEC 60950 * | Information technology equipment – Safety (стандардизациони низ) |
| 55. | IEC 60966-2-4 * | Radio frequency and coaxial cables assemblies – Part 2-4: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers – Frequency range 0 to 3 000 MHz, IEC 61169-2 connectors |
| 56. | IEC 60966-2-5 * | Radio frequency and coaxial cable assemblies – Part 2-5: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers – Frequency range 0 to 1 000 MHz, IEC 61169-2 connectors |
| 57. | IEC 60966-2-6 * | Radio frequency and coaxial cable assemblies – Part 2-6: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers – Frequency range 0 to 3 000 MHz, IEC 61169-24 connectors |
| 58. | IEC/TR 61000-5 | Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 5: Installation and mitigation guidelines (стандардизациони низ) |
| 59. | IEC/TR 61000-5-2 | Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 5: Installation and mitigation guidelines – Section 2: Earthing and cabling |
| 60. | IEC 61000-6-1 * | Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-1: Generic standards – Immunity for residential, commercial and light-industrial environments |
| 61. | IEC 61000-6-3 * | Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3: Generic 4standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments |
| 62. | IEC 61034 * | Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions (стандардизациони низ) |
| 63. | IEC 61076-3-104 * | Connectors for electronic equipment – Product requirements – Part 3-104: Detail specification for 8-way, shielded free and fixed connectors for data transmissions with frequencies up to 1000 MHz |
| 64. | IEC 61076-3-106 * | Connectors for electronic equipment – Product requirements – Part 3-106: Rectangular connectors – Detail specification for protective housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for industrial environments incorporating the IEC 60603-7 series interface |
| 65. | IEC 61076-3-110 * | Connectors for electronic equipment – Product requirements – Part 3-110: Rectangular connectors – Detail specification for shielded, free and fixed connectors for data transmission with frequencies up to 1000 MHz |
| 66. | IEC 61140 * | Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment |
| 67. | IEC 61156 | Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications (стандардизациони низ) |
| 68. | IEC 61156-1 | Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 1: Generic specification |
| 69. | IEC 61156-5 | Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 5: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1 000 MHz – Horizontal floor wiring – Sectional specification |
| 70. | IEC 61156-6 | Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 6: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1 000 MHz – Work area wiring – Sectional specification |
| 71. | IEC 61156-7 | Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 7: Symmetrical pair cables with transmission characteristics up to 1 200 MHz – Sectional specification for digital and analog communication cables |
| 72. | IEC 61156-8 | Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications – Part 8: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1 200 MHz – Work area wiring – Sectional specification |
| 73. | IEC 61169-2 * | Konektori za radio-frekvencije – Deo 2: Specifikacija podvrste – Koaksijalni konektori za radio-frekvencije tipa 9,52 |
| 74. | IEC 61169-24 * | Konektori za radio-frekvencije – Deo 24: Specifikacija podvrste – Koaksijalni konektori za radio-frekvencije sa spajanjem pomoću navoja koji se obično koriste u mrežama sa kablovima impedanse 75 Ω (tip F) |
| 75. | IEC 61386-1 * | Conduit systems for cable management – Part 1: General requirements |
| 76. | IEC 61386-2 * | Conduit systems for cable management – Part 2: Particular requirements (стандардизациони низ) |
| 77. | IEC 61537 * | Cable management – Cable tray systems and cable ladder systems |
| 78. | IEC 61558-1 * | Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 1: General requirements and tests |
| 79. | IEC 61643 * | Low voltage surge protective devices (стандардизациони низ) |
| 80. | IEC 61754-20 * | Fibre Optic Connector Interfaces – Part 20: Type LC connector family |
| 81. | IEC 61935-1 * | Testing of balanced and coaxial information technology cabling – Part 1: Installed cabling in accordance with ISO/IEC 11801 and related standards |
| 82. | IEC 61935-3 * | Testing of balanced and coaxial information technology cabling – Part 3: Installed cabling as specified in ISO/IEC 15018 and related standards |
| 83. | IEC 62255 | Multicore and symmetrical pair/quad cables for broadband digital communications (high bit rate digital access telecommunication networks) – Outside plant cables (стандардизациони низ) |
| 84. | IEC 62305 * | Protection against lightning (стандардизациони низ) |
| 85. | IEC 62368-1 * | Audio/video, information and communication technology equipment – Safety – Requirements |
| 86. | ITU-T K.21 | Resistibility of telecommunication equipment installed in customer premises to overvoltages and overcurrents |
| 87. | ITU-T K.25 | Protection of optical fibre cables |
| 88. | ITU-T K.27 | Bonding configurations and earthing inside a telecommunication building |
| 89. | ITU-T K.47 | Protection of telecommunication lines using metallic conductors against direct lightning discharges |
| 90. | ITU-T K.56 | Protection of radio base stations against lightning discharges |
| 91. | ITU-T K.58 | EMC, resistibility and safety requirements and guidance for determining responsibility under co-located telecommunication installations |
| 92. | ITU-T K.66 | Protection of customer premises from overvoltages |
| 93. | ITU-T K.71 | Protection of customer antenna installations |
| 94. | ITU-T K.73 | Shielding and bonding for cables between buildings |
| 95. | ITU-T K.74 | EMC, resistibility and safety requirements for home network devices |
| 96. | ITU-T K.85 | Requirements for the mitigation of lightning effects on home networks installed in customer premises |

* Стандарде означене звездицом преузеле су од IEC-а у идентичном облику европске институције за стандардизацију као ЕN стандарде.