| Prilog I POPIS ĐUBRIVA PREMA TIPOVIMA A. Anorganska jednostavna mineralna đubriva s primarnim hranjivima A.1. Azotna đubriva |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Br. | Oznaka tipa | Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima |  | Min. sadržaj hranjiva (maseni procenat) Podaci o izražavanju hranjiva Ostali zahtjevi |  | Ostali podaci o označavanju | Sadržaj deklariranog hranjiva Oblici i topivost hranjiva Ostali kriteriji |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1(a) | Kalcij-nitrat (vapneni nitrat) | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži kalcij-nitrat kao osnovni sastojak, a može sadržavati i amonij-nitrat |  | 15% N Azot izražen kao ukupni azot ili kao nitratni i amonijski azot. Najveći sadržaj amonijskog azota: 1,5% N |  |  | Ukupni azot Neobavezno navođenje: Nitratni azot Amonijski azot |
| 1(b) | Kalcij-magnezij-nitrat (vapneni i magnezij-nitrat) | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži kalcij-nitrat i magnezij-nitrat kao osnovne sastojke |  | 13% N Azot izražen kao nitratni azot. Najmanji sadržaj magnezija u obliku soli koje su topive u vodi izražen kao magnezij-oksid: 5% MgO |  |  | Nitratni azot Magnezij-oksid topiv u vodi |
| 1(c) | Magnezij-nitrat | Hemijski dobiven proizvod koji, kao osnovni sastojak, sadrži magnezij-nitrat-heksahidrat |  | 10% N Azot izražen kao nitratni azot 14% MgO Magnezij izražen kao magnezij-oksid topiv u vodi |  | Stavljanjem u promet u obliku kristala može se dodati oznaka “u kristalnom obliku” | Nitratni azot Magnezij-oksid topiv u vodi |
| 2(a) | Natrij-nitrat | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži natrij-nitrat kao osnovni sastojak |  | 15% N Azot izražen kao nitratni azot |  |  | Nitratni azot |
| 2(b) | Čilska salitra | Proizvod pripremljen iz prirodne salitre koji sadrži natrij-nitrat kao osnovni sastojak |  | 15% N Azot izražen kao nitratni azot |  |  | Nitratni azot |
| 3(a) | Kalcij-cijanamid | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži kalcij-cijanamid kao osnovni sastojak, sadrži i kalcij-oksid i moguće manje količine amonijevih soli i uree |  | 18% Azot izražen kao ukupni azot, a najmanje 75% deklariranog azota mora biti vezano u obliku cijanamida |  |  | Ukupni azot |
| 3(b) | Azotni kalcij-cijanamid | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži kalcij-cijanamid kao osnovni sastojak, i kalcij-oksid, a može sadržavati i manje količine amonijeve soli i uree plus dodani nitrat |  | 18% N Azot izražen kao ukupni azot, a najmanje 75% deklariranog nenitratnog azota mora biti vezano u obliku cijanamida. Sadržaj nitratnog azota: – najmanje: 1% N – najviše: 3% N |  |  | Ukupni azot Nitratni azot |
| 4 | Amonij-sulfat | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži amonij-sulfat kao osnovni sastojak, s mogućim sadržajem kalcij-nitrata (vapnenog nitrata) do 15 % |  | 19,7 % N Azot izražen kao amonijski azot Ako je dodat kalcij- nitrat maksimalni sadržaj nitratnog azota iznosi 2,2 % N |  | Stavljanjem u promet kombinacije amonij-sulfata i kalcij-nitrata oznaka mora sadržavati pojam “sa kalcij-nitratom do 15 %” | Amonijski azot Ukupni azot ukoliko je dodat kalcij-nitrat (vapneni nitrat) |
| 5 | Amonij-nitrat ili kalcij-amonij-nitrat | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži amonij-nitrat kao osnovni sastojak, koji može sadržavati punila kao što su mljeveni vapnenac, kalcij-sulfat, mljeveni dolomit, magnezij-sulfat, kizerit |  | 20% N Azot izražen kao nitratni azot i amonijski azot, a svaki od oblika azota iznosi oko polovice prisutnog azota. Ako je potrebno vidi Prilog III.1 i III.2 ovog pravilnika |  | Oznaka “kalcij-amonij-nitrat” isključivo je rezervisana za đubrivo koje sadrži samo kalcij-karbonat (npr. vapnenac) i/ili magnezij-karbonat i kalcij-karbonat (npr. dolomit) kao dodatak amonij-nitratu. Najmanji sadržaj ovih karbonata mora biti 20%, a njihova čistoća mora biti najmanje 90%. | Ukupni azot Nitratni azot Amonijski azot |
| 6 | Amonij-sulfat i nitrat | Hemijski dobiven proizvod koji, kao osnovne sastojke, sadrži amonij-nitrat i amonij-sulfat |  | 25% N Azot izražen kao amonijski i nitratni azot. Najmanji sadržaj nitratnog azota: 5% |  |  | Ukupni azot Amonijski azot Nitratni azot |
| 7 | Magnezij-sulfonitrat | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži amonij-nitrat, amonij-sulfat i magnezij-sulfat kao osnovne sastojke |  | 19% N Azot izražen kao amonijski i nitratni azot. Najmanji sadržaj nitratnog azota: 6% N 5% MgO Magnezij u obliku soli topivih u vodi izražen kao magnezij-oksid |  |  | Ukupni azot Amonijski azot Nitratni azot Magnezij-oksid topiv u vodi |
| 8 | Magnezij-amonij-nitrat | Hemijski dobiveni proizvod koji sadrži amonij-nitrat i magnezijeve složene soli (dolomit magnezij-karbonat i/ili magnezij-sulfat) kao osnovne sastojke |  | 19% N Azot izražen kao amonijski i nitratni azot. Najmanji sadržaj nitratnog azota: 6% N 5% MgO Magnezij izražen kao ukupni magnezij-oksid |  |  | Ukupni azot Amonijski azot Nitratni azot Ukupni magnezij-oksid i, po mogućnosti, magnezij-oksid topiv u vodi |
| 9 | Urea | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži karbonil diamid (karbamid) kao osnovni sastojak |  | 44% N Ukupni azot iz uree (uključujući biuret). Najveći sadržaj biureta: 1,2% |  |  | Ukupni azot izražen kao amidni azot |
| 10 | Krotoniliden diurea | Proizvod dobiven reakcijom uree s krotonaldehidom Monomerno jedinjenje |  | 28% N Azot izražen kao ukupni azot Najmanje 25% N iz krotoniliden diuree Najveći sadržaj azota iz uree: 3% |  |  | Ukupni azot Azot iz uree kada je on najmanje 1% (m/m) Azot iz krotoniliden-diuree |
| 11 | Izobutiliden diurea | Proizvod dobiven reakcijom uree s izobutilaldehidom Monomerno jedinjenje |  | 28% N Azot izražen kao ukupni azot Najmanje 25% N iz izobutiliden diuree Najveći sadržaj azota iz uree: 3% |  |  | Ukupni azot Azot iz uree kada je on najmanje 1% (m/m) Azot iz izobutiliden-diuree |
| 12 | Urea formaldehid | Proizvod dobiven reakcijom uree i formaldehida koji sadrži molekule urea formaldehida kao osnovne sastojke Polimerno jedinjenje |  | 36% N ukupnog azota Azot izražen kao ukupni azot Najmanje 3/5 deklariranog sadržaja ukupnog azota mora biti topivo u vrućoj vodi Najmanje 31% N iz urea formaldehida Najveći sadržaj azota iz uree: 5% |  |  | Ukupni azot Azot iz uree kada je on najmanje 1% (m/m) Azot iz formaldehid-uree koja je topiva u hladnoj vodi Azot iz formaldehid-uree koja je topiva samo u vrućoj vodi |
| 13 | Azotna đubriva koja sadrže krotoniliden diureu | Proizvod dobiven hemijskim putem koji sadrži krotoniliden diureu i jednostavno azotno đubrivo (Popis A.1. ovog pravilnika, osim proizvoda 3(a), 3(b) i (5)) | 18% N izražen kao ukupni azot Najmanje 3% azota u amonijskom i/ili nitratnom i/ili amidnom obliku Najmanje 1/3 deklariranog sadržaja ukupnog azota mora biti porijeklom iz krotoniliden diuree Najveći sadržaj biureta: (N iz uree + N iz krotoniliden diuree) x 0,026 |  |  |  | Ukupni azot Za svaki oblik koji iznosi najmanje 1%: – nitratnog azota – amonijskog azota – amidnog azota Azot iz krotoniliden-diuree |
| 14 | Azotna đubriva koja sadrže izobutiliden diureu | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži izobutiliden diureu i jednostavno azotno đubrivo (Popis A.1. ovog pravilnika, osim proizvoda 3(a), 3(b) i 5) |  | 18% N izražen kao ukupni azot Najmanje 3% azota u amonijskom i/ili nitratnom i/ili amidnom obliku Najmanje 1/3 deklariranog sadržaja ukupnog azota mora biti porijeklom iz izobutiliden diuree Najveći sadržaj biureta: (N iz uree + N iz izobutiliden diuree) x 0,026 |  |  | Ukupni azot Za svaki oblik koji iznosi najmanje 1%: – nitratnog azota – amonijskog azota – amidnog azota Azot iz izobutiliden-uree |
| 15 | Azotna đubriva koja sadrže ureu formaldehid | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži urea formaldehid i jednostavno azotno đubrivo (Popis A.1. ovog pravilnika, osim proizvoda 3(a), 3(b) i (5)) |  | 18% N izražen kao ukupni azot Najmanje 3% azota u amonijskom i/ili nitratnom i/ili amidnom obliku Najmanje 1/3 deklariranog sadržaja ukupnog azota mora biti porijeklom iz urea formaldehida Azot iz urea formaldehida mora sadržavati najmanje 3/5 azota koji je topiv u vrućoj vodi Najveći sadržaj biureta: (N iz uree + urea formaldehid) x 0,026 |  |  | Ukupni azot Za svaki oblik koji iznosi najmanje 1%: – nitratnog azota – amonijskog azota – amidnog azota Azot iz urea formaldehida Azot iz urea formaldehida koji je topiv u hladnoj vodi Azot iz urea formaldehida koji je topiv samo u vrućoj vodi |
| 16 | Urea amonij-sulfat | Hemijski dobiven proizvod iz uree i amonij-sulfata |  | 30% N Azot izražen kao amonijski i amidni azot Najmanji sadržaj amonijskog azota: 4% Najmanji sadržaj sumpora izražen kao sumpor (VI) oksid: 12% Najveći sadržaj biureta: 0,9% |  |  | Ukupni azot Amonijski azot Amidni azot Sumpor (VI)-oksid topiv u vodi |

A.2. Fosforna đubriva

Kada je propisana, veličina čestica za osnovne sastojke đubriva (đubriva 1, 3, 4, 5, 6 i 7) utvrdit će se odgovarajućom analitičkom metodom.

| Br. | Oznaka tipa | Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima | Min. sadržaj hranjiva (maseni procenat) Podaci o izražavanju hranjiva Ostali zahtjevi | Ostali podaci o označavanju | Sadržaj deklariranog hranjiva Oblici i topivost hranjiva Ostali kriteriji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Bazična troska: - Thomasovi fosfati - Thomasova troska | Proizvod dobiven u željezarama obradom rastaljenog fosfora koji sadrži kalcij-silikofosfate kao osnovne sastojke | 12% P2O5 Fosfor izražen kao fosfor-pentoksid topiv u mineralnim kiselinama, od čega je najmanje 75% od deklariranog sadržaja fosfor-pentoksida topivo u 2% limunskoj kiselini Veličina čestica: – najmanje 75% prolazi kroz sito veličine okaca 0,160 mm – najmanje 96% prolazi kroz sito veličine okaca 0,630 mm |  | Ukupni fosfor-pentoksid (topiv u mineralnim kiselinama) od kog je 75% (izraženo u masenim procentima) topivo u 2% limunskoj kiselini. ili Ukupni fosfor-pentoksid (topiv u mineralnim kiselinama) i fosfor-pentoksid topiv u 2% limunskoj kiselini. |
| 2(a) | Jednostruki superfosfat | Proizvod dobiven reakcijom mljevenog mineralnog fosfata sa sumpornom kiselinom koji sadrži monokalcij-fosfat i kalcij-sulfat kao osnovne sastojke | 16% P2O5 Fosfor izražen kao P2O5 topiv u neutralnom amonij-citratu, a namanje 93% deklariranog sadržaja P2O5 topljivog u vodi Uzorak za ispitivanje: 1 g |  | Fosfor-pentoksid topiv u neutralnom amonij-citratu Fosfor-pentoksid topiv u vodi |
| 2(b) | Koncentrirani superfosfat | Proizvod dobiven reakcijom mljevenog mineralnog fosfata sa sumpornom kiselinom i fosfornom kiselinom koji sadrži monokalcij-fosfat i kalcij-sulfat kao osnovne sastojke | 25% P2O5 Fosfor izražen kao P2O5 topiv u neutralnom amonij-citratu, a namanje 93% deklariranog sadržaja P2O5 topivog u vodi Uzorak za ispitivanje: 1 g |  | Fosfor-pentoksid topiv u neutralnom amonij-citratu Fosfor-pentoksid topiv u vodi |
| 2(c) | Trostruki superfosfat | Proizvod dobiven reakcijom mljevenog mineralnog fosfata s fosfornom kiselinom koji sadrži monokalcij-fosfat kao osnovni sastojak | 38% P2O5 Fosfor izražen kao P2O5 topiv u neutralnom amonij-citratu, a namanje 85% deklariranog sadržaja P2O5 topivog u vodi Uzorak za ispitivanje: 3 g |  | Fosfor-pentoksid topiv u neutralnom amonij-citratu Fosfor-pentoksid topiv u vodi |
| 3 | Djelomično topivi sirovi fosfat | Proizvod dobiven djelomičnim rastvaranjem mljevenog sirovog fosfata sa sumpornom kiselinom ili fosfornom kiselinom, koji sadrži monokalcij-fosfate, trikalcij-fosfate i kalcij-sulfate kao osnovne sastojke | 20% P2O5 Fosfor izražen kao P2O5 topiv u mineralnim kiselinama, a najmanje 40% deklariranog sadržaja P2O5 topivog u vodi Veličina čestica: – najmanje 90% prolazi kroz sito veličine okaca 0,160 mm – najmanje 98% prolazi kroz sito veličine okaca 0,630 mm |  | Ukupni fosfor-pentoksid topiv u mineralnim kiselinama fosfor-pentoksid topiv u vodi |
| 4 | Dikalcij-fosfat | Proizvod dobiven taloženjem rastvora fosforne kiseline iz mineralnih fosfata ili kostiju koji sadrži dikalcij-fosfat dihidrat kao osnovni sastojak | 38% P2O5 Fosfor izražen kao P2O5 topiv u alkalnom amonij-citratu (Petermann) Veličina čestica: – najmanje 90% prolazi kroz sito veličine okaca 0,160 mm – najmanje 98% prolazi kroz sito veličine okaca 0,630 mm |  | Fosfor-pentoksid topiv u alkalnom amonij-citratu |
| 5 | Kalcinirani fosfat | Proizvod dobiven termičkom obradom mljevenih sirovih fosfata s alkalnim jedinjenjima i silicijskom kiselinom, a sadrže alkalni kalcij-fosfat i kalcij-silikat kao osnovne sastojke | 25% P2O5 Fosfor izražen kao P2O5 topiv u alkalnom amonij-citratu (Petermann) Veličina čestica: – najmanje 75% prolazi kroz sito veličine okaca 0,160 mm – 96% prolazi kroz sito veličine okaca 0,630 mm |  | Fosfor-pentoksid topiv u alkalnom amonij-citratu |
| 6 | Aluminij-kalcij-fosfat | Proizvod dobiven u amorfnom obliku termičkom obradom i mljevenjem, a sadrži aluminij-fosfat i kalcij-fosfat kao osnovne sastojke | 30% P2O5 Fosfor izražen kao P2O5 topiv u mineralnim kiselinama, a najmanje 75% deklariranog sadržaja P2O5 topljivo u alkalnom amonij-citratu (Joulie) Veličina čestica: – najmanje 90% prolazi kroz sito veličine okaca 0,160 mm – najmanje 98% prolazi kroz sito vel. okaca 0,630 mm |  | Ukupni fosfor-pentooksid topiv u mineralnim kiselinama Fosfor-pentoksid topiv u alkalnom amonij-citratu |
| 7 | Fino mljeveni sirovi fosfat | Proizvod dobiven mljevenjem mekih mineralnih fosfata koji sadrže trikalcij-fosfat i kalcij-karbonat kao osnovne sastojke | 25% P2O5 Fosfor izražen kao P2O5 topiv u mineralnim kiselinama, a namanje 55% deklariranog sadržaja P2O5 topivo u 2% mravljoj kiselini Veličina čestica: – najmanje 90% prolazi kroz sito veličine okaca 0,063 mm – najmanje 99% prolazi kroz sito veličine okaca 0,125 mm |  | Ukupni fosfor-pentoksid (topiv u mineralnim kiselinama) Fosfor-pentoksid topiv u 2% mravljoj kiselini Maseni procenat materija koja mogu proći kroz sito veličine okaca 0,063 mm |

A.3. Tip: Kalij đubriva

| Br. | Oznaka tipa | Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima | Min. sadržaj hranjiva (maseni procenat) Podaci o izražavanju hranjiva Ostali zahtjevi | Ostali podaci o označavanju | Sadržaj deklariranog hranjiva Oblici i topivost hranjiva Ostali kriteriji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kainit | Proizvod dobiven iz sirovih kalijevih soli | 10% K2O Kalij izražen kao K2O topiv u vodi 5% MgO Magnezij u obliku soli topivih u vodi, izražen kao magnezij-oksid topiv u vodi | Može se dodati uobičajeno trgovačko ime | Kalij-oksid topiv u vodi Magnezij-oksid topiv u vodi |
| 2 | Obogaćeni kainit | Proizvod dobiven iz sirovih kalijevih soli obogaćen miješanjem s kalij-hloridom | 18% K2O Kalij izražen kao K2O topiv u vodi | Može se dodati uobičajeno trgovačko ime | Kalij-oksid topiv u vodi Neobavezno navođenje sadržaja magnezij-oksida topivog u vodi, ako je veći od 5% MgO |
| 3 | Kalij-hlorid | Proizvod dobiven iz sirovih kalijevih soli koji sadrži kalij-hlorid kao osnovni sastojak | 37% K2O Kalij izražen kao K2O topiv u vodi | Može se dodati uobičajeno trgovačko ime | Kalij-oksid topiv u vodi |
| 4 | Kalij-hlorid koji sadrži magnezijeve soli | Proizvod dobiven iz sirovih kalijevih soli s dodatkom magnezijevih soli, koji sadrži kalij-hlorid i magnezijeve soli kao osnovne sastojke | 37% K2O Kalij izražen kao K2O topiv u vodi 5% MgO Magnezij u obliku soli topivih u vodi, izražen kao magnezij-oksid |  | Kalij-oksid topiv u vodi Magnezij-oksid topiv u vodi |
| 5 | Kalij-sulfat | Hemijski dobiven proizvod iz kalijevih soli koji sadrži kalij-sulfat kao osnovni sastojak | 47% K2O Kalij izražen kao K2O topiv u vodi Najveći sadržaj hlorida: 3% Cl |  | Kalij-oksid topiv u vodi Neobavezno navođenje sadržaja hlorida |
| 6 | Kalij-sulfat koji sadrži magnezijevu so | Hemijski dobiven proizvod iz kalijevih soli s dodatkom magnezijevih soli, a sadrži kalij-sulfat i magnezij-sulfat kao osnovne sastojke | 22% K2O Kalij izražen kao K2O topiv u vodi 8% MgO Magnezij u obliku soli topivih u vodi, izražen kao magnezij-oksid Najveći sadržaj hlorida: 3% Cl | Može se dodati uobičajeno trgovačko ime | Kalij-oksid topiv u vodi Magnezij-oksid topiv u vodi Neobavezno navođenje sadržaja hlorida |
| 7 | Kieserit s kalij-sulfatom | Proizvod dobiven iz kieserita s dodatkom kalij-sulfata | 8% MgO Magnezij izražen kao MgO topiv u vodi 6% K2O Kalij izražen kao K2O topiv u vodi Ukupni MgO + K2O: 20% Najveći sadržaj hlorida: 3% Cl | Može se dodati uobičajeno trgovačko ime | Magnezij-oksid topiv u vodi Kalij-oksid topiv u vodi Neobavezno navođenje sadržaja hlorida |

B. Anorganska složena mineralna đubriva s primarnim hranjivima

B.1 NPK đubriva

| B.1.1. | Naziv đubriva | NPK đubrivo |
| --- | --- | --- |
|  | Podaci o načinu proizvodnje | Proizvod dobiven hemijski ili mješanjem, bez dodataka organskih hranjiva životinjskog ili biljnog porijekla |
|  | Najmanji sadržaj hranjiva (maseni procenat) | -Ukupno: 20% (N + P2O 5 + K2O ) - Za svako hranjivo: 3% N, 5% P2O 5, 5% K2O |

| Oblici, topivost i sadržaj hranjiva koji trebaju biti deklarirani kako je navedeno u kolonama 4, 5 i 6 |  |  | Podaci za identifikaciju i đubriva Ostali zahtjevi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) Ukupni azot (2) Nitratni azot (3) Amonijski azot (4) Amidni azot (5) Cijanamidni azot | (1) P2O5 topiv u vodi (2) P2O5 topiv u neutralnom amonij-citratu (3) P2O5 topiv u neutralnom amonij-citratu i vodi (4) P2O5 topiv samo u mineralnim kiselinama (5) P2O5 topiv u alkalnom amonij-citratu (Petermann) (6a) P2O5 topiv u mineralnim kiselinama od čega je najmanje 75% od deklariranog sadržaja topivo u 2% limunskoj kiselini (6b) P2O5 topiv u 2% limunskoj kiselini (7) P2O5 topivo u mineralnim kiselinama, od čega je najmanje 75% deklariranog sadržaja P2O5 topivo u alkalnom amonij-citratu (Joulie) (8) P2O5 topivo u mineralnim kiselinama, od čega je najmanje 55% od deklariranog sadržaja P2O5 topivo u 2% mravljoj kiselini | K2O topiv u vodi | (1) Ukupni azot (2) Ako bilo koji oblik azota od (2) do (5) iznosi 1% (m/m) ili više mora se deklarirati (3) Ako gore navedeni azot veći od 28% vidi Prilog III.2. ovog pravilnika | 1. NPK đubrivo koje ne sadrži Thomasovu trosku, kalcinirani fosfat, aluminij-kalcij-fosfat, djelomično otopljeni sirovi fosfat i fini mljeveni sirovi fosfat mora biti deklarirano u skladu sa topivostima (1), (2) ili (3): – kada P2O5 topiv u vodi ne dostiže 2%, deklarira se samo topivost (2) – kada je P2O5 topiv u vodi 2% ili više, deklarira se topivost (3) a sadržaj P2O5 topivog u vodi mora se naznačiti [topivost (1)]. Sadržaj P2O5 topivog samo u mineralnim kiselinama je najviše 2%. Za ovo đubrivo uzorak za ispitivanje topivosti (2), i (3) treba biti 1 g. 2(a) NPK đubrivo koje sadrži fini mljeveni sirovi fosfat ili djelomično otopljeni sirovi fosfat ne smije sadržavati Thomasovu trosku, kalcinirani fosfat i aluminij-kalcij-fosfat. Deklarira se u skladu sa topivostima (1), (3) i (4) Ovo đubrivo mora sadržavati: – najmanje 2% P2O5 topivog samo u mineralnim kiselinama [topivost (4)]; – najmanje 5% P2O5 topivog u neutralnom amonij-citratu i vodi [topivost (3)]; – najmanje 2,5% P2O5 topivog u vodi [topivost (1)]. Ovo đubrivo mora nositi oznaku »sadrži meki mljeveni sirovi fosfat« ili »sadrži djelomično otopljeni sirovi fosfat«. Za ovo đubrivo tipa 2(a) uzorak za ispitivanje topivosti (3) treba biti 3 g. 2 (b) NPK đubrivo koje sadrži aluminij-kalcij-fosfat ne smije sadržavati Thomasovu trosku, kalcinirani fosfat, fini mljeveni sirovi fosfat i djelomično otopljeni sirovi fosfat. Deklarira se u skladu sa topivosti (1)i (7). Ovaj tip đubriva mora sadržavati: – najmanje 2 P2O5 topivog u vodi [topivost (1)]. - Najmanje 5% P2O5 u skladu sa topivosti (7). - Ovo đubrivo mora nositi oznaku »sadrži aluminij-kalcij-fosfat«. 3. Kada NPK đubrivo sadrži samo jedno od sljedećih fosfornih đubriva: Thomasova troska i kalcinirani fosfat, aluminij-kalcij-fosfat i fini mljeveni sirovi fosfat nakon oznake naziva đubriva mora slijediti oznaka fosfatnog sastojka. Deklaracija topivosti P2O5 mora se navesti u skladu sa sljedećim topljivostima: – za đubriva na bazi Thomasove troske: topivost (6); – za đubriva na bazi kalciniranog fosfata: topivost (5). - Za đubriva na bazi aluminij-kalcij-fosfata: topljivost (7); - Za đubriva koja se baziraju na finom mljevenom sirovom fosfatu: topljivost (8). | (1) Kalij-oksid topiv u vodi (2) Oznaka »mali sadržaj hlorida« veže se uz najveći sadržaj od 2% (3) Može se navesti sadržaj hlorida |
| Veličine čestica osnovnih fosfatnih sastojaka Tomasova troska: najmanje 75% prolazi kroz sito veličine okaca 0,160 mm Aluminij-kalcij-fosfat: najmanje 90% prolazi kroz sito veličine okaca od 0,160 mm Spaljeni/kalacinirani fosfat: najmanje 75% prolazi kroz sito veličine okaca od 0,160 mm Fini mljeveni sirovi fosfat:najmanje 90% prolazi kroz sito veličine okaca od 0,063 mm Djelomično-topivi kameni fosfat: najmanje 90% prolazi kroz sito veličine okaca od 0,160 mm |  |  |  |  |  |

B.1 NPK đubriva (nastavak)

| B.1.2. | Naziv đubriva | NPK đubrivo |
| --- | --- | --- |
|  | Podaci o načinu proizvodnje | Proizvod dobiven hemijski ili mješanjem, bez dodataka organskih hranjiva životinjskog ili biljnog porijekla koji sadrži krotonilden diureu ili izobutiliden diureu ili ureu formaldeid |
|  | Najmanji sadržaj hranjiva (maseni procenat) | - Ukupno: 20% (N + P2O 5 + K2O ) - Za svako hranjivo: 5% N. Najmanje 1/4 deklariranog sadržaja ukupnog azota mora biti porijeklom iz azotnog oblika (5) ili (6) ili (7). Najmanje 3/5 deklariranog sadržaja azota (7) mora biti topivo u vodi. 5% P2O5 5% K2O |

| Oblici, topivost i sadržaj hranjiva koji trebaju biti deklarirani kako je navedeno u kolonama 4, 5 i 6 |  |  | Podaci za identifikaciju i đubriva Ostali zahtjevi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) Ukupni azot (2) Nitratni azot (3) Amonijski azot (4) Amidni azot (5) Azot iz krotoniliden diuree (6) Azot iz izobutiliden diuree (7) Azot iz urea formaldehida (8) Azot iz urea formaldehida topivog samo u vrućoj vodi (9) Azot iz urea formaldehida topivog u hladnoj vodi | (1) P2O5 topiv u vodi (2) P2O5 topiv u neutralnom amonij-citratu (3) P2O5 topiv u netralnom amonij-citratu i vodi | K2O topiv u vodi | (1) Ukupni azot (2) Ako bilo koji oblik azota od (2) do (4) iznosi 1% (m/m) ili više mora se deklarirati; (3) Jedan od oblika azota od (5) do (7) (ako odgovara). Oblik azota (7) mora se deklarirati u obliku azota (8) i (9). | NPK đubrivo koje ne sadrži Thomasovu trosku, kalcinirani fosfat, aluminij-kalcij-fosfat, djelomično otopljeni sirovi fosfat i fini mljeveni sirovi fosfat mora biti deklarirano u skladu sa topivostima (1), (2) ili (3): – kada P2O5 topiv u vodi ne dostiže 2% deklarira se samo topivost (2), – kada je P2O5 topiv u vodi 2% ili više, deklarira se topivost (3), a sadržaj P2O5 topivog u vodi mora se naznačiti [topivost (1)]. Sadržaj P2O5 topivog samo u mineralnim kiselinama je najviše 2%. Za ovo đubrivo uzorak za ispitivanje topivosti (2) i (3) je 1 g. | (1) Kalij-oksid topiv u vodi (2) Oznaka »mali sadržaj hlorida« veže se uz najveći sadržaj od 2% Cl (3) Može se navesti sadržaj hlorida |

B.2. NP đubriva

| B.2.1. | Naziv đubriva | NP đubrivo |
| --- | --- | --- |
|  | Podaci o načinu proizvodnje | Proizvod dobiven hemijski ili mješanjem, bez dodataka organskih hranjiva životinjskog ili biljnog porijekla |
|  | Najmanji sadržaj hranjiva (maseni procenat) | - Ukupno: 18% (N + P2O5 ) - Za svako hranjivo: 3% N, 5% P2O5 |

| Oblici, topivost i sadržaj hranjiva koji trebaju biti deklarirani kako je navedeno u kolonama 4, 5 i 6 |  |  | Podaci za identifikaciju i đubriva Ostali zahtjevi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| (1) Ukupni azot (2) Nitratni azot (3) Amonijski azot (4) Amidni azot (5) Cijanamidni azot | (1) P2O5 topiv u vodi (2) P2O5 topiv u neutralnom amonij-citratu (3) P2O5 topiv u neutralnom amonij-citratu i vodi (4) P2O5 topiv samo u mineralnim kiselinama (5) P2O5 topiv u alkalnom amonij-citratu (Petermann) (6) P2O5 topiv u 2% limunskoj kiselini (7) P2O5 topivo u mineralnim kiselinama, od čega je najmanje 75% deklariranog sadržaja P2O5 topivo u alkalnom amonij-citratu (Joulie) (8) P2O5 topivo u mineralnim kiselinama, od čega je najmanje 55% od deklariranog sadržaja P2O5 topivo u 2% mravljoj kiselini |  | (1) Ukupni azot (2) Ako bilo koji oblik azota od (2) do (5) iznosi 1% (m/m) ili više, mora se deklarirati | 1. NP đubrivo koje ne sadrži Thomasovu trosku, kalcinirani fosfat, aluminij-kalcij-fosfat, djelomično otopljeni sirovi fosfat i fini mljeveni sirovi fosfat mora biti deklarirano u skladu sa topivostima (1), (2) ili (3); – kada P2O5 topiv u vodi ne dostiže 2%, deklarira se samo topljivost (2); – kada je P2O5 topiv u vodi 2% ili više, deklarira se topivost (3), a sadržaj P2O5 topiv u vodi mora se naznačiti [topivost (1)]. Sadržaj P2O5 topivog samo u mineralnim kiselinama je najviše 2%. Za ovo đubrivo uzorak za ispitivanje topivosti (2) i (3) treba biti 1 g. 2(a) 2 (a) NP đubrivo koje sadrži fini mljeveni sirovi fosfat ili djelomično otopljeni sirovi fosfat ne smije sadržavati Thomasovu trosku, kalcinirani fosfat i aluminij-kalcij-fosfat. Deklarira se u skladu sa topivostima (1), (3) i (4). Ovo đubrivo mora sadržavati: – najmanje 2% P2O5 topivog samo u mineralnim kiselinama [topivost (4)]; – najmanje 5% P2O5 topivog u neutralnom amonij-citratu i vodi [topivost (3)]; – najmanje 2,5% P2O5 topivog u vodi [topivost (1)]. Ovo đubrivo mora nositi oznaku »NP đubrivo koje sadrži meki mljeveni sirovi fosfat« ili »NP đubrivo koje sadrži djelomično otopljeni sirovi fosfat«. Za ovo đubrivo 2(a) uzorak za ispitivanje topivosti (3) treba biti 3 g. 2(b) NP đubrivo koje sadrži aluminij-kalcij-fosfat ne smije sadržavati Thomasovu trosku, kalcinirani fosfat, fini mljeveni sirovi fosfat i djelomično otopljeni sirovi fosfat. Deklarira se u skladu sa topivosti (1) i (7). Ovo đubrivo mora sadržavati: – najmanje 5% P2O5 topivog u vodi [topivost (1)]. - najmanje 2% u vodi topivog P2O5 prema topivosti (7) Ovo đubrivo mora nositi oznaku »sadrži aluminij-kalcij-fosfat«. 3. Kada NP đubrivo sadrži samo jedno od sljedećih fosfornih đubriva: Thomasova troska, kalcinirani fosfat, aluminij-kalcij-fosfat, fini mljeveni sirovi fosfat nakon oznake naziva đubriva mora slijediti oznaka fosfatnog sastojka. Deklaracija topivosti P2O5 mora se navesti u skladu sa sljedećim topivostima: – za đubriva na bazi Thomasove troske topivost (6); - za đubriva na bazi kalciniranog fosfata: topivost (5); - za đubriva na bazi aluminij-kalcij-fosfata: topivost (7); - za đubriva na bazi finog mljevenog sirovog fosfata: topivost (8). |  |

Veličine čestica osnovnih fosfatnih sastojaka

Tomasova troska: najmanje 75% prolazi kroz sito veličine okaca 0,160 mm

Aluminij-kalcij-fosfat: najmanje 90% prolazi kroz sito veličine okaca od 0,160 mm

Spaljeni/kalacinirani fosfat: najmanje 75% prolazi kroz sito veličine okaca od 0,160 mm

Fini mljeveni sirovi fosfat: najmanje 90% prolazi kroz sito veličine okaca od 0,063 mm

Djelomično-topivi kameni fosfat: najmanje 90% prolazi kroz sito veličine okaca od 0,160 mm

B.2 NP đubriva (nastavak)

| B.2.2. | Naziv đubriva | NP đubrivo koje sadrži krotoniliden diureu ili izobutiliden diureu ili ureu formaldehid (prema potrebi) |
| --- | --- | --- |
|  | Podaci o načinu proizvodnje | Hemijski dobiven proizvod bez dodatka organskih hranjiva životinjskog ili biljnog porijekla koji sadrži krotoniliden diureu ili izobutiliden diureu ili ureu |
|  | Najmanji sadržaj hranjiva (maseni procenat) | Ukupno: 18% (N + P2O5); za svako hranjivo: – 5% N. Najmanje 1/4 deklariranog sadržaja ukupnog azota mora biti porijeklom iz azota oblika (5) ili (6) ili (7). Najmanje 3/5 deklariranog sadržaja azota (7) mora biti topivo u vrućoj vodi - 5% P2O5 |

| Oblici, topivost i sadržaj hranjiva koji trebaju biti deklarirani kako je navedeno u kolonama 4, 5 i 6 |  |  | Podaci za identifikaciju i đubriva Ostali zahtjevi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) Ukupni azot (2) Nitratni azot (3) Amonijski azot (4) Amidni azot (5) Azot iz krotoniliden diuree (6) Azot iz izobutiliden diuree (7) Azot iz urea formaldehida (8) Azot iz urea formaldehida topivog samo u vrućoj vodi (9) Azot iz urea formaldehida topivog u hladnoj vodi | (1) P2O5 topiv u vodi (2) P2O5 topiv u neutralnom amonij-citratu (3) P2O5 topiv u netralnom amonij-citratu i vodi |  | (1) Ukupni azot (2) Ako bilo koji oblik azota od (2) do (4) iznosi 1% (m/m) ili više mora se deklarirati; (3) Jedan od oblika azota od (5) do (7) (prema potrebi). Oblik azota (7) mora se deklarirati u obliku azota (8) i (9). | NP đubrivo koje ne sadrži Thomasovu trosku, kalcinirani fosfat, aluminij-kalcij-fosfat, djelomično otopljeni sirovi fosfat i fini mljeveni sirovi fosfat mora biti deklarirano u skladu sa topivostima (1), (2) ili (3): – kada P2O5 topiv u vodi ne dostiže 2% deklarira se samo topivost (2), – kada je P2O5 topiv u vodi 2% ili više, deklarira se topivost (3), a sadržaj P2O5 topivog u vodi mora se naznačiti [topivost (1)]. Sadržaj P2O5 topivog samo u mineralnim kiselinama je najviše 2%. Za ovo đubrivo uzorak za ispitivanje topivosti (2) i (3) je 1 g. |  |

B.3. NK đubriva

| B.3.1. | Naziv đubriva | NK đubrivo |
| --- | --- | --- |
|  | Podaci o načinu proizvodnje | Prozvod dobiven hemijski ili mješanjem, bez dodataka organskih hranjiva životinjskog ili biljnog porijekla |
|  | Najmanji sadržaj hranjiva (maseni procenat) | - Ukupno: 18% (N + K2O ) - Za svako hranjivo: 3% N, 5% K2O |

| Oblici, topivost i sadržaj hranjiva koji trebaju biti deklarirani kako je navedeno u kolonama 4, 5 i 6 |  |  | Podaci za identifikaciju i đubriva Ostali zahtjevi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| (1) Ukupni azot (2) Nitratni azot (3) Amonijski azot (4) Amidni azot (5) Cijanamidni azot |  | K2O topiv u vodi | (1) Ukupni azot (2) Ako bilo koji oblik azota od (2) do (5) iznosi 1% (m/m) ili više, mora se deklarirati |  | (1) Kalij-oksid topiv u vodi (2) Oznaka »mali sadržaj hlorida« veže se uz najveći sadržaj od 2% Cl (3) Može se navesti sadržaj hlorida |

B.3. NK đubriva (nastavak)

| B.3.2. | Naziv đubriva | NK đubrivo koje sadrži krotoniliden diureu ili izobutiliden diureu ili ureu formaldehid (ako prema potrebi) |
| --- | --- | --- |
|  | Podaci o načinu proizvodnje | Proizvod dobiven hemijski ili mješanjem, bez dodataka organskih hranjiva životinjskog ili biljnog porijekla i koji sadrži krotoniliden diureu ili izobutiliden diureu ili ureu formaldehid |
|  | Najmanji sadržaj hranjiva (maseni procenat) | - Ukupno: 18% (N + K2O) - Za svako hranjivo: - 5% N. Najmanje 1/4 deklariranog sadržaja ukupnog azota mora biti porijeklom iz azotnog oblika (5) ili (6) ili (7). Najmanje 3/5 deklariranog sadržaja azota (7) mora biti topivo u vrućoj vodi. - 5% K2O |

| Oblici, topivost i sadržaj hranjiva koji trebaju biti deklarirani kako je navedeno u kolonama 4, 5 i 6 |  |  | Podaci za identifikaciju i đubriva Ostali zahtjevi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| (1) Ukupni azot (2) Nitratni azot (3) Amonijski azot (4) Amidni azot (5) Azot iz krotoniliden diuree (6) Azot iz izobutiliden diuree (7) Azot iz urea formaldehida (8) Azot iz urea formaldehida topivog samo u vrućoj vodi (9) Azot iz urea formaldehida topivog u hladnoj vodi |  | K2O topiv u vodi | (1) Ukupni azot (2) Ako bilo koji oblik azota od (2) do (4) iznosi 1% (m/m) ili više mora se deklarirati; (3) Jedan od oblika azota od (5) do (7) (prema potrebi). Oblik azota (7) mora se deklarirati u obliku azota (8) i (9). |  | (1) Kalij-oksid topiv u vodi (2) Oznaka »mali sadržaj hlorida« veže se uz najveći sadržaj od 2% Cl (3) Može se navesti sadržaj hlorida |

B.4. PK đubriva

| Naziv đubriva unutar tipa | PK đubriva |
| --- | --- |
| Podaci o načinu proizvodnje | Proizvod dobiven hemijski ili mješanjem, bez dodataka organskih hranjiva životinjskog ili biljnog porijekla |
| Najmanji sadržaj hranjiva (maseni procenat) | Ukupno: 18% (P2O5 + K2O) za svako hranjivo: 5% P2O5, 5% K2O |

| Oblici, topivost i sadržaj hranjiva koji trebaju biti deklarirani kako je navedeno u kolonama 4, 5 i 6 |  |  | Podaci za identifikaciju i đubriva Ostali zahtjevi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | (1) P2O5 topiv u vodi (2) P2O5 topiv u neutralnom amonij-citratu (3) P2O5 topiv u neutralnom amonij-citratu i vodi (4) P2O5 topiv samo u mineralnim kiselinama (5) P2O5 topiv u alkalnom amonij-citratu (Petermann) (6) P2O5 topiv u 2% limunskoj kiselini (7) P2O5 topivo u mineralnim kiselinama, od čega je najmanje 75% deklariranog sadržaja P2O5 topivo u alkalnom amonij-citratu (Joulie) (8) P2O5 topivo u mineralnim kiselinama, od čega je najmanje 55% od deklariranog sadržaja P2O5 topivo u 2% mravljoj kiselini | K2O topiv u vodi |  | 1. PK đubrivo koje ne sadrži Thomasovu trosku, kalcinirani fosfat, aluminij-kalcij-fosfat, djelomično otopljeni sirovi fosfat i fini mljeveni sirovi fosfat mora biti deklarirano u skladu sa topivostima (1), (2) ili (3); – kada P2O5 topiv u vodi ne dostiže 2%, deklarira se samo topljivost (2); – kada je P2O5 topiv u vodi 2% ili više, deklarira se topivost (3), a sadržaj P2O5 topiv u vodi mora se naznačiti [topivost (1)]. Sadržaj P2O5 topivog samo u mineralnim kiselinama je najviše 2%. Za ovo đubrivo uzorak za ispitivanje topivosti (2) i (3) treba biti 1 g. 2 (a) PK đubrivo koje sadrži fini mljeveni sirovi fosfat ili djelomično otopljeni sirovi fosfat ne smije sadržavati Thomasovu trosku, kalcinirani fosfat i aluminij-kalcij-fosfat. Deklarira se u skladu sa topivostima (1), (3) i (4). Ovo đubrivo mora sadržavati: – najmanje 2% P2O5 topivog samo u mineralnim kiselinama [topivost (4)]; – najmanje 5% P2O5 topivog u neutralnom amonij-citratu i vodi [topivost (3)]; – najmanje 2,5% P2O5 topivog u vodi [topivost (1)]. Ovo đubrivo mora nositi oznaku »PK đubrivo koje sadrži meki mljeveni sirovi fosfat« ili »PK đubrivo koje sadrži djelomično otopljeni sirovi fosfat«. Za ovo đubrivo 2(a) uzorak za ispitivanje topivosti (3) treba biti 3 g. 2(b) PK đubrivo koje sadrži aluminij-kalcij-fosfat ne smije sadržavati Thomasovu trosku, kalcinirani fosfat, fini mljeveni sirovi fosfat i djelomično otopljeni sirovi fosfat. Deklarira se u skladu sa topivosti (1) i (7). Ovo đubrivo mora sadržavati: – najmanje 5% P2O5 topivog u vodi [topivost (1)]. - najmanje 2% u vodi topivog P2O5 prema topivosti (7) Ovo đubrivo mora nositi oznaku »sadrži aluminij-kalcij-fosfat«. 3. Kada PK đubrivo sadrži samo jedno od sljedećih fosfornih đubriva: Thomasova troska, kalcinirani fosfat, aluminij-kalcij-fosfat, fini mljeveni sirovi fosfat nakon oznake naziva đubriva mora slijediti oznaka fosfatnog sastojka. Deklaracija topivosti P2O5 mora se navesti u skladu sa sljedećim topivostima – za đubriva na bazi Thomasove troske topivost (6); - za đubriva na bazi kalciniranog fosfata: topivost (5). - za đubriva na bazi aluminij-kalcij-fosfata: topivost (7); - za đubriva na bazi finog mljevenog sirovog fosfata: topivost (8). | (1) Kalij-oksid topiv u vodi (2) Oznaka »mali sadržaj hlorida« veže se uz najveći sadržaj od 2% Cl (3) Može se navesti sadržaj hlorida |
| Veličine čestica osnovnih fosfatnih sastojaka Tomasova troska: najmanje 75% prolazi kroz sito veličine okaca 0,160 mm Aluminij-kalcij-fosfat: najmanje 90% prolazi kroz sito veličine okaca od 0,160 mm Spaljeni/kalacinirani fosfat: najmanje 75% prolazi kroz sito veličine okaca od 0,160 mm Fini mljeveni sirovi fosfat: najmanje 90% prolazi kroz sito veličine okaca od 0,063 mm Djelomično topivi kameni fosfat: najmanje 90% prolazi kroz sito veličine okaca od 0,160 mm |  |  |  |  |  |

C. Tekuća mineralna đubriva

C.1. Jednostavna tekuća mineralna đubriva

| Br | Oznaka tipa | Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima | Min. sadržaj hranjiva (maseni procenat) Podaci o izražavanju hranjiva Ostali zahtjevi | Ostali podaci o označavanju | Sadržaj deklariranog hranjiva Oblici i topivost hranjiva Ostali kriteriji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Rastvor azotnog đubriva | Proizvod dobiven hemijski i rastvaranjem u vodi, u stabilnom obliku na atmosferskom pritisku, bez dodataka organskih hranjiva životinjskog ili biljnog porijekla | 15% N Azot izražen kao ukupni azot ili, ako postoji samo u jednom obliku, nitratni azot ili amonijski azot ili amidni azot Najveći sadržaj biureta: Amid-azot x 0,026 |  | Ukupni azot i svaki oblik koji iznosi 1% ili više, nitratni azot, amonijski azot i/ili amidni azot Ako je sadržaj biureta manji od 0,2%, dodaje se oznaka »mali sadržaj biureta« |
| 2 | Rastvor urea amonij-nitrata | Proizvod dobiven hemijski i rastvaranjem u vodi, a sadrži amonij-nitrat i ureu | 26% N Azot izražen kao ukupni azot pri čemu amidni azot iznosi oko polovine ukupnog azota Najveći sadržaj biureta: 0,5% |  | Ukupni azot Nitratni azot, amonijski azot i amidni azot Ako je sadržaj biureta manji od 0,2%, dodaje se oznaka »mali sadržaj biureta« |
| 3 | Rastvor kalcij-nitrata | Proizvod dobiven hemijski i rastvaranjem kalcij-nitrata u vodi | 8% N Azot izražen kao nitratni azot s najviše 1% amonijskog azota Kalcij izražen kao CaO topiv u vodi | Nakon oznake naziva đubriva unutar tipa može se naznačiti sljedeće: – za folijarnu primjenu – za proizvodnju hranjivih rastvora – za natapanje đubrivom | Ukupni azot Kalcij-oksid topiv u vodi za primjenu propisanu u koloni 5 Neobavezno označavanje: – nitratni azot – amonijski azot |
| 4 | Rastvor magnezij-nitrata | Proizvod dobiven hemijski i rastvaranjem magnezij-nitrata u vodi | 6% N Azot izražen kao nitratni azot 9% MgO Magnezij izražen kao magnezij-oksid topiv u vodi Najmanji pH: 4 |  | Nitratni azot Magnezij-oksid topiv u vodi |
| 5 | Suspenzija kalcij-nitrata | Proizvod dobiven suspenzijom kalcij-nitrata u vodi | 8% N Azot izražen kao ukupni azot ili nitratni i amonijski azot Najveći sadržaj amonijskog azota: 1% 14% CaO Kalcij izražen kao CaO topiv u vodi | Uz oznaku naziva đubriva unutar tipa može se naznačiti: – za folijarnu primjenu – za proizvodnju rastvora i suspenzija hranjiva – za natapanje đubrivom | Ukupni azot Nitratni azot Kalcij-oksid topiv u vodi za primjenu propisanu u koloni 5 |
| 6 | Rastvor azotnog đubriva s urea formaldehidom | Proizvod dobiven hemijski ili rastvaranjem u vodi urea formaldehida i azotnog đubriva s liste A.1. ovog pravilnika, izuzev proizvoda 3(a), 3(b) i 5 | 18% N Azot izražen kao ukupni azot Najmanje 1/3 deklariranog ukupnog sadržaja azota mora biti iz urea formaldehida Najveći sadržaj biureta: (amidni azot + urea formaldehid) x 0,026 |  | Ukupni azot Za svaki oblik čiji sadržaj iznosi najmanje 1%. – nitratni azot – amonijski azot – amidni azot Azot iz urea formaldehida |
| 7 | Suspenzija azotnog đubriva s urea formaldehidom | Proizvod dobiven hemijski ili suspenzijom u vodi urea formaldehida i azotnog đubriva s liste A.1. ovog pravlinika, izuzev proizvoda 3(a), 3(b) i 5 | 18% N Azot izražen kao ukupni azot Najmanje 1/3 deklariranog sadržaja azota mora biti iz urea formaldehida, od čega najmanje 3/5 mora biti topivo u vrućoj vodi Najveći sadržaj biureta: (amidni azot + urea formaldehid) x 0,026 |  | Ukupni azot Za svaki oblik čiji sadržaj iznosi najmanje 1%: – nitratni azot – amonijski azot – amidni azot Azot iz urea formaldehida Azot iz urea formaldehida topiv u vrućoj vodi Azot iz urea formaldehida topiv samo u hladnoj vodi |

C.2. Složena tekuća mineralna đubriva

| C.2.1. | Naziv đubriva | Rastvor NPK đubriva |
| --- | --- | --- |
|  | Podaci o načinu proizvodnje | Proizvod dobiven hemijski i rastvaranjem u vodi, u stabilnom obliku na atmosferskom pritisku, bez dodataka organskih hranjiva životinjskog ili biljnog porijekla |
|  | Najmanji sadržaj hranjiva (maseni procenat) | - Ukupno: 15% (N + P2O5 + K2O) - Za svako hranjivo: : 2% N, 3% P2O5, 3% K2O - Maksimalan sadržaj biureta: amid-azot x 0,026 |

| Oblici, topivost i sadržaj hranjiva koji trebaju biti deklarirani kako je navedeno u kolonama 4, 5 i 6 |  |  | Podaci za identifikaciju i đubriva Ostali zahtjevi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) Ukupni azot (2) Nitratni azot (3) Amonijski azot (4) Amidni azot | P2O5 topiv u vodi | K2O topiv u vodi | (1) Ukupni azot (2) Ako sadržaj bilo kojeg oblika azota od (2) do (4) iznosi ne manje od 1% (m/m) mora se deklarirati | P2O5 topiv u vodi | (1) Kalij-oksid topiv u vodi (2) Oznaka »mali sadržaj hlorida« veže se uz najveći sadržaj od 2% Cl (3) Može se navesti sadržaj hlorida |

C.2. Složena tekuća mineralna đubriva (nastavak)

| C.2.2. | Naziv đubriva | Suspenzija NPK đubriva |
| --- | --- | --- |
|  | Podaci o načinu proizvodnje | Proizvod u tekućem obliku čija hranjiva potiču od materija iz vodenog rastvora i vodene suspenzije, bez dodataka organskih hranjiva životinjskog ili biljnog porijekla |
|  | Najmanji sadržaj hranjiva (maseni procenat) | - Ukupno: 20% (N + P2O5 + K2O); - Za svako hranjivo: 3% N, 4% P2O5, 4% K2O - Maksimalan sadržaj biureta: amid-azot x 0,026 |

| Oblici, topivost i sadržaj hranjiva koji trebaju biti deklarirani kako je navedeno u kolonama 4, 5 i 6 |  |  | Podaci za identifikaciju i đubriva Ostali zahtjevi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) Ukupni azot (2) Nitratni azot (3) Amonijski azot (4) Amidni azot | (1) P2O5 topiv u vodi (2) P2O5 topiv u neutralnom amonij-citratu (3) P2O5 topiv u neutralnom amonij-citratu i vodi | K2O topiv u vodi | (1) Ukupni azot (2) Ako sadržaj bilo kojeg oblika azota od (2) do (4) iznosi 1% (m/m) ili više mora se deklarirati (3) Ako je sadržaj biureta manji od 0,2%, dodaje se oznaka »mali sadržaj biureta« | Đubrivo ne smije sadržavati Thomasovu trosku, aluminij-kalcij-fosfat, kalcinirani fosfat, djelomično otopljeni sirovi fosfati i fini mljeveni sirovi fosfat (1) Kada P2O5 topiv u vodi ne dostiže 2%, deklarira se topivost (2) , (2) Kada je P2O5 topiv u vodi 2% ili više deklarira se topivost (3) i sadržaj P2O5 topivog u vodi | (1) Kalij-oksid topiv u vodi (2) Oznaka »mali sadržaj hlorida« veže se uz najveći sadržaj od 2% Cl (3) može se navesti sadržaj hlorida |

| C.2.3. | Naziv đubriva | Rastvor NP đubriva |
| --- | --- | --- |
|  | Podaci o načinu proizvodnje | Proizvod dobiven hemijski i rastvaranjem u vodi, u stabilnom obliku na atmosferskom pritisku, bez dodataka organskih hranjiva životinjskog ili biljnog porijekla |
|  | Najmanji sadržaj hranjiva (maseni procenat) | - Ukupno: 18% (N + P2O5 ) - Za svako hranjivo: 3% N, 5% P2O5, - Maksimalan sadržaj biureta: amidni azot x 0,026 |

| Oblici, topivost i sadržaj hranjiva koji trebaju biti deklarirani kako je navedeno u kolonama 4, 5 i 6 |  |  | Podaci za identifikaciju i đubriva Ostali zahtjevi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) Ukupni azot (2) Nitratni azot (3) Amonijski azot (4) Amidni azot | P2O5 topiv u vodi |  | (1) Ukupni azot (2) Ako sadržaj bilo kojeg oblika azota od (2) do (4) iznosi 1% ili više (m/m) mora se deklarirati (3) Ako je sadržaj biureta manji od 0,2%, dodaje se oznaka »mali sadržaj biureta« | P2O5 topiv u vodi |  |

C.2. Složena tekuća mineralna đubriva (nastavak)

| C.2.4. | Naziv đubriva | Suspenzija NP đubriva |
| --- | --- | --- |
|  | Podaci o načinu proizvodnje | Proizvod u tekućem obliku čija hranjiva potiču od materija iz vodenog rastvora i vodene suspenzije, bez dodataka organskih hranjiva životinjskog ili biljnog porijekla |
|  | Najmanji sadržaj hranjiva (maseni procenat) | - Ukupno: 18% (N + P2O5); - Za svako hranjivo: 3% N, 5% P2O5, - Maksimalan sadržaj biureta: amidni azot x 0,026 |

| Oblici, topivost i sadržaj hranjiva koji trebaju biti deklarirani kako je navedeno u kolonama 4, 5 i 6 |  |  | Podaci za identifikaciju i đubriva Ostali zahtjevi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) Ukupni azot (2) Nitratni-azot (3) Amonijski azot (4) Amidni azot | (1) P2O5 topiv u vodi (2) P2O5 topiv u neutralnom amonij-citratu (3) P2O5 topiv u neutralnom amonij-citratu i vodi |  | (1) Ukupni azot (2) Ako sadržaj bilo kojeg oblika azota od (2) do (4) iznosi iznosi 1% (m/m)ili više mora se deklarirati (3) Ako je sadržaj biureta manji od 0,2%, dodaje se oznaka »mali sadržaj biureta« | Đubrivo ne smije sadržavati Thomasovu trosku, aluminij-kalcij- fosfat, kalcinirani fosfat, djelomično otopljeni sirovi fosfat i fini mljeveni sirovi fosfat (1) Kada P2O5 topiv u vodi ne dostiže 2% deklarira se samo topivost (2) (2) Kada je P2O5 topiv u vodi 2% ili više deklarira se topivost (3) i sadržaj P2O5 topivog u vodi |  |

C.2. Složena tekuća mineralna đubriva (nastavak)

| C.2.5. | Naziv đubriva | Rastvor NK đubriva |
| --- | --- | --- |
|  | Podaci o načinu proizvodnje | Proizvod dobiven hemijski i rastvaranjem u vodi, u stabilnom obliku na atmosferskom pritisku, bez dodataka organskih hranjiva životinjskog ili biljnog porijekla |
|  | Najmanji sadržaj hranjiva (maseni procenat) | - Ukupno: 15% (N + K2O) - Za svako hranjivo: : 3 % N, 5% K2O - Maksimalan sadržaj biureta: amidni azot x 0,026 |

| Oblici, topivost i sadržaj hranjiva koji trebaju biti deklarirani kako je navedeno u kolonama 4, 5 i 6 |  |  | Podaci za identifikaciju i đubriva Ostali zahtjevi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) Ukupni azot (2) Nitratni azot (3) Amonijski azot (4) Amidni azot |  | K2O topiv u vodi | (1) Ukupni azot (2) Ako sadržaj bilo kojeg oblika azota od (2) do (4) iznosi 1% (m/m) ili više mora se deklarirati 3) Ako je sadržaj biureta manji od 0,2%, dodaje se oznaka »mali sadržaj biureta« |  | (1) Kalij-oksid topiv u vodi (2) Oznaka »mali sadržaj hlorida« veže se uz najveći sadržaj od 2% Cl (3) Može se navesti sadržaj hlorida |

C.2. Složena tekuća mineralna đubriva (nastavak)

| C.2.6. | Naziv đubriva | Suspenzija NK đubriva |
| --- | --- | --- |
|  | Podaci o načinu proizvodnje | Proizvod u tekućem obliku čija hranjiva potiču od materija iz vodenog rastvora i vodene suspenzije, bez dodatka organskih hranjiva životinjskog ili biljnog porijekla |
|  | Najmanji sadržaj hranjiva (maseni procenat) | - ukupno: 18% (N + K2O); - Za svako hranjivo: 3% N, 5% K2O; - Najmanji sadržaj biureta: amidni azot x 0,026 |

| Oblici, topivost i sadržaj hranjiva koji trebaju biti deklarirani kako je navedeno u kolonama 4, 5 i 6 |  |  | Podaci za identifikaciju i đubriva Ostali zahtjevi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (1) Ukupni azot (2) Nitratni azot (3) Amonijski azot (4) Amidni azot |  | K2O topiv u vodi | (1) Ukupni azot (2) Ako sadržaj bilo koje oblik azota od (2) do (4) iznosi 1% (m/m)ili više mora se deklarirati 3) Ako je sadržaj biureta manji od 0,2%, dodaje se oznaka »mali sadržaj biureta« |  | (1) Kalij-oksid topiv u vodi (2) Oznaka »mali sadržaj hlorida« veže se uz najveći sadržaj od 2% Cl (3) Može se navesti sadržaj hlorida |

C.2. Složena tekuća mineralna đubriva (nastavak)

| C.2.7. | Naziv đubriva | Rastvor PK đubriva |
| --- | --- | --- |
|  | Podaci o načinu proizvodnje | Proizvod dobiven hemijski i rastvaranjem u vodi, bez dodataka organskih hranjiva životinjskog ili biljnog porijekla |
|  | Najmanji sadržaj hranjiva (maseni procenat) | - Ukupno: 18% (P2O5 + K2O); - Za svako hranjivo: 5% P2O5, 5% K2O |

| Oblici, topivost i sadržaj hranjiva koji trebaju biti deklarirani kako je navedeno u kolonama 4, 5 i 6 |  |  | Podaci za identifikaciju i đubriva Ostali zahtjevi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | P2O5 topiv u vodi | K2O topiv u vodi |  | P2O5 topiv u vodi | (1) Kalij-oksid topiv u vodi (2) Oznaka »mali sadržaj hlorida« se koristi samo kada sadržaj Cl ne prelazi 2% (3) Može se navesti sadržaj hlorida |

C.2. Složena tekuća mineralna đubriva (nastavak)

| C.2.8. | Naziv đubriva | Suspenzija PK đubriva |
| --- | --- | --- |
|  | Podaci o načinu proizvodnje | Proizvod u tekućem obliku čija hranjiva potiču od materija iz vodenog rastvora i vodene suspenzije, bez dodatka organskih hranjiva životinjskog ili biljnog porijekla |
|  | Najmanji sadržaj hranjiva (maseni procenat) | - Ukupno: 18% (P2O5 + K2O);- - Za svako hranjivo: 5% P2O5, 5% K2O |

| Oblici, topivost i sadržaj hranjiva koji trebaju biti deklarirani kako je navedeno u stupcima 4, 5 i 6 Veličina čestice |  |  | Podaci za identifikaciju i đubriva Ostali zahtjevi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | P2O5 | K2O | N | P2O5 | K2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | (1) P2O5 topiv u vodi (2) P2O5 topiv u neutralnom amonij-citratu (3) P2O5 topiv u neutralnom amonij-citratu i vodi | K2O topiv u vodi |  | Đubrivo ne smije sadržavati Thomasovu trosku, aluminij-kalcij-fosfat, kalcinirani fosfat, djelomično otopljeni sirovi fosfat i fini mljeveni sirovi fosfat (1) Kada P2O5 topiv u vodi ne dostiže 2%, deklarira se topivost (2) (2) Kada P2O5 topiv u vodi iznosi 2% ili više deklarira se topivost (3) i sadržaj P2O5 topivog u vodi | (1) Kalij-oksid topiv u vodi (2) Oznaka »mali sadržaj hlorida« veže se uz najveći sadržaj od 2% Cl (3) Može se navesti sadržaj hlorida |

D. Mineralna đubriva sa sekundarnim hranjivima

| Br. | Oznaka tipa | Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima | Min. sadržaj hranjiva (maseni procenat) Podaci o izražavanju hranjiva Ostali zahtjevi | Ostali podaci o označavanju | Sadržaj deklariranog hranjiva Oblici i topivost hranjiva Ostali kriteriji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kalcij-sulfat | Proizvod prirodnog ili industrijskog porijekla koji sadrži kalcij-sulfat na raznim stepenima hidracije | 25% CaO 35% SO3 Kalcij i sumpor izraženi kao ukupni CaO + SO3 Veličina čestica: – najmanje 80% prolazi kroz sito veličine okaca 2 mm – najmanje 99% prolazi kroz sito promjera 10 mm | Može se dodati uobičajeno trgovačko ime | Ukupni sumpor trioksid Neobavezno navođenje sadržaja ukupnog CaO |
| 2 | Rastvor kalcij- hlorida | Rastvor kalcij- hlorida industrijskog porijekla | 12% CaO Kalcij izražen kao CaO topiv u vodi |  | Kalcij-oksid topiv u vodi Neobavezno navođenje: za prskanje bilja |
| 3 | Elementarni sumpor | Razmjerno rafinirani prirodni ili industrijski proizvod | 98% S (245%: SO3) Sumpor izražen kao ukupni SO3 |  | Ukupni sumpor trioksid |
| 4 | Kiserit | Proizvod mineralnog porijekla koji sadrži magnezij-sulfat monohidrat kao osnovni sastojak | 24% MgO 45% SO3 Magnezij i sumpor izraženi kao magnezij-oksid i sumpor-trioksid | Može se dodati uobičajeno trgovačko ime | Magnezij-oksid topiv u vodi Neobavezno navođenje sumpor-trioksida topivog u vodi |
| 5 | Magnezij-sulfat | Proizvod koji sadrži magnezij-sulfat heptahidrat kao osnovni sastojak | 15% MgO 28% SO3 Magnezij i sumpor izraženi kao magnezij-oksid i sumpor-trioksid topivi u vodi | Može se dodati uobičajeno trgovačko ime | Magnezij-oksid topiv u vodi Neobavezno navođenje sumpor-trioksida topivog u vodi |
| 5.1. | Rastvor magnezij- sulfata | Proizvod dobiven rastvaranjem magnezij-sulfata industrijskog porijekla u vodi | 5% MgO 10% SO3 Magnezij i sumpor izraženi kao magnezij-oksid i sumpor-trioksid topivi u vodi | Može se dodati uobičajeno trgovačko ime | Magnezij-oksid topiv u vodi Neobavezno navođenje sumpor-trioksida topivog u vodi |
| 5.2. | Magnezij- hidroksid | Proizvod dobiven hemijskim putem koji sadrži magnezij-hidroksid kao osnovni sastojak | 60% MgO Veličina čestica: najmanje 99% prolazi kroz sito veličine okaca 0,063 mm |  | Ukupni magnezij-oksid |
| 5.3 | Suspenzija magnezij-hidroksida | Proizvod dobiven suspenzijom magnezij-hidroksida (5.2.) | 24% MgO |  | Ukupni magnezij-oksid |
| 6 | Rastvor magnezij-hlorida | Proizvod dobiven rastvaranjem magnezij-hlorida industrijskog porijekla | 13% MgO Magnezij izražen kao magnezij-oksid Najveći sadržaj kalcija: 3% CaO |  | Magnezij-oksid topiv u vodi |

E. Mineralna đubriva s mikrohranjivima

Objašnjenje: Sljedeće napomene primjenjuju se na cijeli Prilog I. E. ovog pravilnika.
Napomena 1: Helatni agens može se označiti inicijalima kako je navedeno u E.3.
Napomena 2: Ako nakon rastvaranja u vodi proizvod ne ostavi kruti talog može se opisati riječima »za rastvaranje«.
Napomena 3: Kada je mikrohranjivo prisutno u helatnom obliku navodi se pH područje koje garantira prihvatljivu stabilnost helatnog udjela.

E.1. Tip: Mineralna đubriva koja sadrže samo jedno mikrohranjivo

E.1.1. Bor

| Br. | Oznaka tipa | Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima | Min. sadržaj hranjiva (maseni procenat) Podaci o izražavanju hranjiva Ostali zahtjevi | Ostali podaci o označavanju | Sadržaj deklariranog hranjiva Oblici i topivost hranjiva Ostali kriteriji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1(a) | Borna kiselina | Proizvod dobiven djelovanjem kiseline na borat | 14% B topivog u vodi | Može se dodati uobičajeno trgovačko ime | Bor topiv u vodi (B) |
| 1(b) | Natrij-borat | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži natrij-borat kao osnovni sastojak | 10% B topivog u vodi | Može se dodati uobičajeno trgovačko ime | Bor topiv u void (B) |
| 1(c) | Kalcij-borat | Proizvod dobiven iz kolemanita ili pandermita koji sadrži kalcij-borat kao osnovni sastojak | 7% ukupnog B Veličina čestica: najmanje 98% prolazi kroz sito promjera 0,063 mm | Može se dodati uobičajeno trgovačko ime | Ukupni bor (B) |
| 1(d) | Bor etanol amin | Proizvod dobiven reakcijom borne kiseline s etanol aminom | 8% B topivog u vodi |  | Bor topiv u vodi (B) |
| 1(e) | Rastvor bornog đubriva | Proizvod dobiven rastvaranjem borne kiseline i/ili natrij-borata i/ili bor etanol amina | 2% B topivog u vodi | Oznaka mora uključivati nazive sastojaka đubriva | Bor topiv u vodi (B) |
| 1(f) | Suspenzija bornog đubriva | Proizvod dobiven suspenzijom borne kiseline i/ili natrij-borata i/ili bor etanol amina u vodi | 2% B topivog u vodi | Oznaka mora uključivati nazive sastojaka đubriva | Bor topiv u vodi (B) |

E.1.2. Kobalt

| Br. | Oznaka tipa | Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima | Min. sadržaj hranjiva (maseni procenat) Podaci o izražavanju hranjiva Ostali zahtjevi | Ostali podaci o označavanju | Sadržaj deklariranog hranjiva Oblici i topivost hranjiva Ostali kriteriji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2(a) | Kobaltna so | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži mineralnu so kobalta kao osnovni sastojak | 19% Co topivog u vodi | Mora se označiti naziv mineralnog anjona | Kobalt topiv u vodi |
| 2(b) | Kobaltni helat | Proizvod topiv u vodi, dobiven hemijskim spajanjem kobalta i helatnog agensa | 2% Co topivog u vodi, od čega je najmanje 8/10 navedene vrijednosti helatizirano | Naziv helatnog agensa | Kobalt topiv u vodi Helatizirani kobalt |
| 2(c) | Rastvor kobaltnog đubriva | Proizvod dobiven rastvaranjem kobaltne soli i/ili kobaltnih helata u vodi | 2% Co topivog u vodi | Mora se označiti: (1) naziv(e) mineralnog/ih anjona (2) naziv prisutnog helatnog agensa | Kobalt topiv u vodi Helatizirani kobalt ako je prisutan |

E.1.3. Bakar

| Br. | Oznaka vrste | Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima | Min. sadržaj hranjiva (maseni procenat) Podaci o izražavanju hranjiva Ostali zahtjevi | Ostali podaci o označavanju | Sadržaj deklariranog hranjiva Oblici i topivost hranjiva Ostali kriteriji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3(a) | Bakrena so | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži mineralnu so bakra kao osnovni sastojak | 20% Cu topivog u vodi | Mora se označiti naziv mineralnog anjona | Bakar topiv u vodi (Cu) |
| 3(b) | Bakar-oksid | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži bakar-oksid kao osnovni sastojak | 70% ukupnog Cu Veličina čestica: najmanje 98% prolazi kroz sito promjera 0,063 mm |  | Ukupni bakar (Cu) |
| 3(c) | Bakar-hidroksid | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži bakar-hidroksid kao osnovni sastojak | 45% ukupnog Cu Veličina čestica: najmanje 98% prolazi kroz sito promjera 0,063 mm |  | Ukupni bakar (Cu) |
| 3(d) | Bakar-helat | Proizvod topiv u vodi dobiven hemijskim spajanjem bakra s helatnim agensom | 9% Cu topivog u vodi, od čega je najmanje 8/10 helatizirano | Naziv helatiziranog agensa | Bakar topiv u vodi (Cu) Helatizirani bakar (Cu) |
| 3(e) | Đubrivo bazirano na bakru | Proizvod dobiven miješanjem bakrene soli i/ili bakar-oksida i/ili bakar-hidroksida i/ili jednim od bakar-helata i, po potrebi, punilom koje nije hranjivo niti toksično | 5% ukupnog Cu | Mora se označiti: (1) naziv (e) bakrovih sastojaka (2) naziv prisutnog helatnog agensa | Ukupni bakar (Cu) Bakar topiv u vodi (Cu) ako predstavlja najmanje 1/4 ukupnog bakra Helatizirani bakar (Cu), ako je prisutan |
| 3(f) | Rastvor bakrenog đubriva | Proizvod dobiven rastvaranjem bakrene soli i/ili jednim od bakrenih helata u vodi | 3% Cu topivog u vodi | Mora se označiti: (1) naziv mineralnog anjona (2) naziv prisutnog helatnog agensa | Bakar topiv u vodi (Cu) Helatizirani bakar (Cu), ako je prisutan |
| 3(g) | Bakar-oksihlorid | Proizvod dobiven hemijskim putem čiji je glavni sastojak bakar-oksihlorid [Cu2Cl(OH)3] | 50% ukupnog Cu Veličina čestica: najmanje 98% prolazi kroz sito veličine očica 0,063 mm |  | Ukupni bakar (Cu) |
| 3(h) | Suspenzija bakar-oksihlorida | Proizvod dobiven suspenzijom bakar-oksihlorida | 17% ukupnog Cu |  | Ukupni bakar (Cu) |

E.1.4 Željezo

| Br. | Oznaka tipa | Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima | Min. sadržaj hranjiva (maseni procenat) Podaci o izražavanju hranjiva Ostali zahtjevi | Ostali podaci o označavanju | Sadržaj deklariranog hranjiva Oblici i topivost hranjiva Ostali kriteriji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4(a) | Željezna so | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži mineralnu željeznu so kao osnovni sastojak | 12% Fe topivog u vodi | Mora se označiti naziv mineralnog anjona | Željezo topivo u vodi(Fe) |
| 4(b) | Željezni helat | Proizvod topiv u vodi, dobiven hemijskim spajanjem željeza s helatnim agensima navedenim u Prilogu I. Tabeli E.3. ovog pravilnika | 5% Fe topivog u vodi, od čega je najmanje 80% helatizirano, i od čega je najmanje 50% željeza topivog u vodi helatizirano deklariranim helatnim agensima | Nazivi helatnih agensa navedenih u Prilogu I. Tabeli E.3. ovog pravilnika kojim je helatizirano najmanje 1% željeza topivog u vodi | Željezo (Fe) topivo u vodi Željezo (Fe) helatizirano helatnim agensom koji je deklariran u oznaci tipa i koji se može identificirati i kvantificirati evropskim standardom |
| 4(c) | Rastvor željeznog đubriva | Proizvod dobiven rastvaranjem željezne soli i/ili jednog od željeznih helata u vodi | 2% Fe topivog u vodi | Mora se označiti: (1) naziv mineralnog anjona (2) naziv prisutnog helatnog agensa, ukoliko je prisutan, koji helatizira najmanje 1% željeza topivog u vodi. | Željezo topivo u vodi (Fe) Helatizirano željezo (Fe), ako je prisutno. Željezo (Fe) helatizirano helatnim agensom koji je deklariran u oznaci tipa i koji se može identificirati i kvantificirati evropskim standardom |

E.1.5. Mangan

| Br. | Oznaka tipa | Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima | Min. sadržaj hranjiva (maseni procenat) Podaci o izražavanju hranjiva Ostali zahtjevi | Ostali podaci o označavanju | Sadržaj deklariranog hranjiva Oblici i topivost hranjiva Ostali kriteriji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5(a) | Manganova so | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži mineralnu manganovu so (Mn II) kao osnovni sastojak | 17% Mn topivog u vodi | Mora se označiti naziv mineralnog anjona | Mangan topiv u vodi (Mn) |
| 5(b) | Manganov helat | Proizvod topiv u vodi dobiven hemijskim spajanjem mangana s helatnim agensom | 5% Mn topivog u vodi, od čega je najmanje 8/10 helatizirano | Naziv helatiziranog agensa | Mangan topiv u vodi (Mn) Helatizirani mangan (Mn) |
| 5(c) | Mangan-oksid | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži mangan-oksid kao osnovni sastojak | 40% ukupnog Mn Veličina čestica: najmanje 80% prolazi kroz sito promjera 0,063 mm |  | Ukupni mangan (Mn) |
| 5(d) | Đubrivo bazirano na manganu | Proizvod dobiven miješanjem manganove soli i mangan-oksida | 17% ukupnog Mn | Mora se označiti naziv manganovih sastojaka | Ukupni mangan (Mn) Mangan topiv u vodi (Mn) ako predstavlja najmanje 1/4 ukupnog mangana |
| 5(e) | Rastvor đubriva mangana | Proizvod dobiven rastvaranjem manganove soli i/ili jednog od manganovih helata u vodi | 3% Mn topivog u vodi | Mora se označiti:(1) naziv mineralnog anjona (2) naziv prisutnog helatnog agensa | Mangan topiv u vodi (Mn) Helatizirani mangan (Mn), ako je prisutan |

E.1.6. Molibden

| Br. | Oznaka tipa | Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima | Min. sadržaj hranjiva (maseni procenat) Podaci o izražavanju hranjiva Ostali zahtjevi | Ostali podaci o označavanju | Sadržaj deklariranog hranjiva Oblici i topivost hranjiva Ostali kriteriji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6(a) | Natrij-molibdat | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži natrij-molibdat kao osnovni sastojak | 35% Mo topivog u vodi |  | Molibden topiv u vodi (Mn) |
| 6(b) | Amonij-molibdat | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži amonij-molibdat kao osnovni sastojak | 50% Mo topivog u vodi |  | Molibden topiv u vodi (Mn) |
| 6(c) | Đubrivo bazirano na molibdenu | Proizvod dobiven miješanjem natrij i amonij-molibdata | 35% Mo topivog u vodi | Mora se označiti naziv sastojaka đubriva | Molibden topiv u vodi (Mn) |
| 6(d) | Rastvor đubriva molbidena | Proizvod dobiven rastvaranjem natrij-molibdata i/ili amonij-molibdata u vodi | 3% Mo topivog u vodi | Mora se označiti naziv sastojaka đubriva | Molibden topiv u vodi (Mn) |

E.1.7. Cink

| Br. | Oznaka tipa | Podaci o načinu proizvodnje i osnovnim sastojcima | Min. sadržaj hranjiva (maseni procenat) Podaci o izražavanju hranjiva Ostali zahtjevi | Ostali podaci o označavanju | Sadržaj deklariranog hranjiva Oblici i topivost hranjiva Ostali kriteriji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7(a) | Cinkova so | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži mineralnu cinkovu so kao osnovni sastojak | 15% Zn topivog u vodi | Mora se označiti naziv mineralnog anjona | Cink topiv u vodi (Zn) |
| 7(b) | Cinkov helat | Proizvod topiv u vodi, dobiven hemijskim spajanjem cinka s helatnim agensom | 5% Zn topivog u vodi, od čega je najmanje 8/10 helatizirano | Naziv helatizirani agens | Cink topiv u vodi (Zn) Helatizirani cink (Zn) |
| 7(c) | Cink-oksid | Hemijski dobiven proizvod koji sadrži cink-oksid kao osnovni sastojak | 70% ukupnog Zn Veličina čestica: najmanje 80% prolazi kroz sito promjera 0,063 mm |  | Ukupni cink (Zn) |
| 7(d) | Đubrivo bazirano na cinku | Proizvod dobiven miješanjem cinkove soli i cink-oksida | 30% ukupnog Zn | Mora se označiti naziv sastojaka đubriva | Ukupni cink (Zn) Cink topiv u vodi (Zn) ako predstavlja najmanje1/4 ukupnog cinka |
| 7(e) | Rastvor cinkovog đubriva | Proizvod dobiven rastvaranjem cinkove soli i/ili jednog od cinkovih helata u vodi | 3% Zn topivog u vodi | Mora se označiti:(1) naziv mineralnog anjona(2) naziv prisutnog helatnog agensa | Cink topiv u vodi (Zn) Helatizirani cink (Zn), ako je prisutan |

E.2. Minimalan sadržaj mikrohranjiva, procenat težine đubriva

E.2.1. Čvrste ili tečne  mješavine mikrohranjiva

| Za mikrohranjivo: | Najmanji procentualni sadržaj mikrohranjiva kada je hranjivo prisutno |  |
| --- | --- | --- |
|  | isključivo u mineralnom obliku | Helatiziranom ili kompleksiranom obliku |
| Bor (B) | 0,2 | 0,2 |
| Kobalt (Co) | 0,02 | 0,02 |
| Bakar (Cu) | 0,5 | 0,1 |
| Željezo (Fe) | 2,0 | 0,3 |
| Mangan (Mn) | 0,5 | 0,1 |
| Molibden (Mo | 0,02 | -- |
| Cink (Zn) | 0,5 | 0,1 |

Minimalna količina mikrohranjiva u čvrstoj smjesi: 5% mase đubriva.

Minimalna količina mikrohranjiva u tečnoj smjesi: 2% mase đubriva.

E.2.2. EC đubriva koja sadrže primarna i/ili sekundarna mikrohranjiva

|  | Za usjeve ili travnjake | Za hortikulturu |
| --- | --- | --- |
| Bor (B) | 0,01 | 0,01 |
| Kobalt (Co) | 0002 | -- |
| Bakar (Cu) | 0,01 | 0.002 |
| Željezo (Fe), | 0,5 | 0,02 |
| Mangan (Mn) | 0,1 | 0,01 |
| Molibden (Mo) | 0.001 | 0.001 |
| Cink (Zn) | 0,01 | 0.002 |

E.2.3. EC đubriva koja sadrže primarna i/ili sekundarna mikrohranjiva koja se primjenjuju za folijarnu upotrebu

| Bor (B) | 0,010 |
| --- | --- |
| Kobalt (Co) | 0,002 |
| Bakar (Cu) | 0,002 |
| Željezo (Fe) | 0,020 |
| Mangan (Mn) | 0,010 |
| Molibden (Mo) | 0,001 |
| Cink (Zn) | 0,002 |

E.3. Popis odobrenih helatnih agenasa za mikrohranjiva

| Soli natrija, kalija i amonijaka navedenih kiselina: |  |  | CAS broj kiseline |
| --- | --- | --- | --- |
| Etilendiamintetraoctena kiselina | EDTA | C10H16O8N2 | 60-00-4 |
| 2-hidroksietiletilendiamintrioctena kiselina | HEEDTA | C10H18O7N2 | 150-39-0 |
| Dietilentriaminopentacetatna kiselina | DTPA | C14H23O10N3 | 67-43-6 |
| etilendiamin- N,N'- di [(orto-hidroksifenil)octena kiselina] | [o,o] EDDHA | C18H20O6N2 | 1170-02-1 |
| etilendiamin- N -[(orto-hidroksifenil) octena kiselina]- N '-[(para-hidroksifenil) octena kiselina] | [o,p] EDDHA | C18H20O6N2 | 475475-49-1 |
| etilendiamin- N,N'- di [(orto-hidroksi- metilfenil) octena kiselina] | [o,o] EDDHMA | C20H24O6N2 | 641632-90-8 |
| etilendiamin- N -[(orto-hidroksi- metilfenil) octena kiselina]- N '-[(para- hidroksi- metilfenil) octena kiselina] | [o,p] EDDHMA | C20H24O6N2 | 641633-41-2 |
| etilendiamin- N,N'- di [(5-karboksi-2- hidroksifenil)octena kiselina] | EDDCHA | C20H20O10N2 | 85120-53-2 |
| etilendiamin- N,N'- di [(2-hidroksi-5-sulfofenil) octena kiselina] i njeni produkti kondenzacije | EDDHSA | C18H20O12N2S2 + n(C12H14O8N2S) | 57368-07-7 i 642045-40-7 |

F. Inhibitori nitrifikacije i ureaze

Inhibitori nitrifikacije i ureaze iz tabela F1. i F2. Priloga I. ovog pravilnika mogu se dodati tipu azotnih đubriva navedenih u tabelama A1., B1., B2., B3., C1. i C2. Priloga I. ovog pravilnika pod sljedećim uslovima:

- da je u đubrivima najmanje 50% od ukupnog sadržaja azota u obliku navedenom u koloni 3. u tabelama F1. i F2. Priloga I. ovog pravilnika;

- da ta đubriva ne pripadaju tipovima đubriva navedenim u koloni 4. u tabelama F1. i F2. Priloga I. ovog pravilnika.

Kada je đubrivima dodan inhibitor nitrifikacije naveden u Tabeli F1. Priloga I. ovog pravilnika, iza oznake tipa đubriva mora stajati oznaka „s inhibitorom nitrifikacije“ - uz navođenje oznake tipa inhibitora nitrifikacije.

Kada je đubrivima dodan inhibitor ureaze naveden u Tabeli F2. Priloga I. ovog pravilnika, iza oznake tipa đubriva mora stajati oznaka „s inhibitorom ureaze“ - uz navođenje oznake tipa inhibitora ureaze.

Uz svaku pošiljku đubriva, bilo pakovanog ili u rasutom stanju (rinfuza), lice odgovorno za stavljanje đubriva u promet mora osigurati kompletne tehničke podatke o đubrivu. Ove informacije moraju naročito omogućiti korisniku da odredi vrijeme i doze primjene u odnosu na usjev koji se uzgaja.

Tabela F.1. Inhibitori nitrifikacije

| Br. | Oznaka tipa i sastav inhibitora nitrifikacije | Minimalni i maksimalni sadržaj inhibitora izražen kao maseni procenat ukupnog azota prisutnog kao amonijev ili amidni azot | Tip đubriva za koje se inhibitor ne može koristiti | Opis inhibitora nitrifikacije za koje je dozvoljeno miješanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dicijandiamid ELINCS br. 207-312-8 | Minimalno 2,25 Maksimalno 4,5 |  |  |

Tabela F.1. Inhibitori ureaze

| Br. | Oznaka tipa i sastav inhibitora ureaze | Minimalni i maksimalni sadržaj inhibitora izražen kao maseni procenat ukupnog azota prisutnog kao amidni azot | Tip đubriva za koje se inhibitor ne može koristiti | Opis inhibitora ureaze za koje je dozvoljeno miješanje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | N-( n- butyl) thiophosphoric tiramide (NBPT) ELINCS br. 435-740-7 | Minimalno 0,09 Maksimalno 0,20 |  |  |

Prilog  II.

DOZVOLJENA ODSTUPANJA

Odstupanja navedena u ovom prilogu su negativne vrijednosti izražene u masenom procentu.

Dozvoljena u odnosu na deklarirani sadržaj hranjiva u različitim tipovima đubriva su sljedeća:

1. Apsolutna vrijednost jednostavnih mineralnih đubriva s primarnim hranjivima u masenom procentu izražena kao N, P2O5, K2O, MgO, Cl

1.1. Azotna đubriva

Kalcij-nitrat 						0,4

Kalcij-magnezij-nitrat 					0,4

Natrij-nitrat						0,4

Čilska salitra						0,4

Kalcij-cijanamid 					1,0

Azotni kalcij-cijanamid 				1,0

Amonij-sulfat 						0,3

Amonij-nitrat ili kalcij-amonij-nitrat:

— do 32 % i uključujući i 32 % 			0,8

— više od 32 % 					0,6

Amonij-sulfat-nitrat 					0,8

Magnezij-sulfonitrat 					0,8

Magnezij-amonij-nitrat 				0,8

Urea 							0,4

Suspenzija kalcij-nitrata				0,4

Rastvor azotnog đubriva

sa urea formaldehidom 				0,4

Suspenzija azotnog đubriva

sa urea formaldehidom 				0,4

Urea-amonij-sulfat 					0,5

Rastvor azotnog đubriva				0,6

Rastvor urea amonij-nitrata				0,6

1.2. Fosforna đubriva

Topivost P2O5: (Broj đubriva u Prilogu I)

— mineralnoj kiselini (3, 6, 7)			0,8

— mravljoj kiselini (7) 				0,8

— neutralnom  amonij-citratu (2a, 2b, 2c) 		0,8

— alkalnom amonij-citratu (4, 5, 6) 			0,8

— vodi (2a, 2b, 3) 					0,9

— vodi (2c) 						1,3

1.3. Kalijeva đubriva

kainit 							1,5

Obogaćeni  kainit 					1,0

Kalij hlorid:

— do  55 % uključujući i  55 % 			1,0

— više od  55 % 					0,5

Kalij-hlorid koji sadrži magnezijevu so		1,5

Kalij-sulfat						0,5

Kalij-sulfat koji sadrži magnezijevu so 		1,5

1.4. Ostali sastojci

Hloridi							0,2

2. Složena đubriva s primarnim hranjivima

2.1. Hranjivi elementi

N 							1,1

P2O5 							1,1

K2O 							1,1

2.2. Ukupno negativno odstupanje od navedenih vrijednosti

Đubriva koja se  sastoje od dva hranjiva		 1,5

Đubriva koja se  sastoje od dva hranjiva		 1,9

3. Sekundarna hranjiva u đubrivima

Dozvoljena odstupanja u odnosu na deklarirani sadržaj kalcija, magnezija, natrija i sumpora predstavljaju jednu četvrtinu deklariranih sadržaja, a maksimalno do 0,9% u apsolutnoj vrijednosti za CaO, MgO, Na2O, i SO3, odnosno 0,64 za Ca, 0,55 za Mg, 0,67 za Na i 0,36 za S.

4. Mikrohranjiva u đubrivima

Dozvoljena odstupanja u odnosu na deklarirani sadržaj su:

— 0,4 % u apsolutnoj vrijednosti za sadržaje veće od  2 %,

— jedna petina deklarirane vrijednosti za sadržaje manje od  2 %.

Dozvoljena odstupanja u odnosu na deklarirani sadržaj raznih oblika azota ili navedene topivosti P2O5 predstavljaju jednu desetinu ukupnog sadržaja određenog hranjiva od najviše 2% pod uslovom da ukupni sadržaj hranjiva ostane u granicama navedenim u Prilogu I. ovog pravilnika i ne prelazi gore navedena odstupanja.

Prilog III.

TEHNIČKE ODREDBE ZA AMONIJ-NITRATNA ĐUBRIVA S VISOKIM SADRŽAJEM AZOTA

1. Osobine i ograničenja za jednostavna amonij-nitratna đubriva s visokim sadržajem azota

1.1. Poroznost (zadržavanje ulja)

Zadržavanje ulja u đubrivu koje najprije mora proći dva termička ciklusa na temperaturi između 25 i 50°C te biti u skladu s odredbama Dijela 3. tačke 2. Priloga III. ovog pravilnika ne smije biti veće od 4% (m/m).

1.2. Zapaljivi sastojci

Maseni procenat zapaljivih materija izraženih kao ugljik ne smije biti veći od 0,2% za đubriva koja sadrže najmanje 31,5% (m/m) azota i ne smije prelaziti 0,4% za đubriva koja sadrže od 28% do 31,5% (m/m) azota.

1.3. pH

Rastvor 10 g đubriva u 100 ml vode mora imati pH najmanje 4.5.

1.4. Analiza veličine čestica

Najviše 5% mase đubriva prolazi kroz sito veličine okaca od 1 mm i najviše do 3% mase kroz sito veličine okaca 0,5 mm.

1.5. Hlor

Najveći utvrđeni sadržaj hlora je 0,02% (m/m).

1.6. Teški metali

Teški se metali ne smiju dodavati namjerno, a eventualni tragovi koji prate postupak proizvodnje ne smiju prelaziti ograničenja.
Sadržaj bakra ne smije biti veći od 10 mg/kg.
Za druge teške metale ograničenja nisu utvrđena.

2. Opis ispitivanja otpornosti na detonaciju koja se odnosi na amonij-nitratna đubriva s visokim sadržajem azota

Ispitivanje se mora provesti na reprezentativnom uzorku đubriva. Prije ispitivanja otpornosti na detonaciju ukupna masa uzorka mora se podvrći termičkom ciklusu pet puta u skladu sa odredbama Dijela 3. tačke 3. Priloga III. ovog pravilnika.

Đubrivo se mora podvrći ispitivanju otpornosti na detonaciju u vodoravnoj čeličnoj cijevi pod sljedećim uslovima:

– bešavna čelična cijev,
– dužina cijevi: najmanje 1 000 mm,
– nominalni vanjski promjer: najmanje 114 mm,
– nominalna debljina stijenke: najmanje 5 mm,
– pojačalo detonacije: odabrano pojačalo mora biti takve vrste i mase da poveća pritisak detonacije koji se primjenjuje na uzorak kako bi utvrdio njegovu osjetljivost na prenošenje detonacije,
– temperatura ispitivanja: 15 – 25 °C,
– ispitni olovni cilindri za otkrivanje detonacije: promjera 50 mm i visine 100 mm
– postavljeni vodoravno na razmacima od 150 mm pridržavajući cijev. Ispitivanje se mora provesti dva puta. Ispitivanje se smatra završeno ako je u oba ispitivanja jedan ili više podupirajućih olovnih cilindara oštećeno manje od 5%.

3. Metode kontrole prema ograničenjima navedenim u dijelu 1. i 2. Priloga III ovog pravilnika

M e t o d a  1.

Metode primjene termičkih ciklusa

1. Predmet i područje primjene

Ovom metodom određuju se postupci za primjenu termičkih ciklusa prije izvođenja ispitivanja zadržavanja ulja kod jednostavnih amonij-nitratnih đubriva s visokim sadržajem azota, te ispitivanja otpornosti na detonaciju za oba, jednostavna i složena amonij-nitratna đubriva s visokim sadržajem azota.

Metode zatvorenih termičkih ciklusa opisane u ovom dijelu u dovoljnoj mjeri predstavljaju uslove koji se moraju uzeti u obzir unutar područja primjene odredbi o amonij-nitratnim đubrivima iz Poglavlja IV., Dio treći ovog pravilnika. Međutim, ove metode ne moraju nužno predstavljati sve uslove do kojih dolazi tokom prijevoza i skladištenja.

2. Termički ciklusi koji se odnose na Dio 1. Priloga III ovog pravilnika

2.1. Područje primjene

Ovaj postupak se odnosi na termičke cikluse prije određivanja zadržavanja ulja u đubrivu.

2.2. Načelo i definicija

U Erlenmayerovoj tikvici zagrijati uzorak od sobne temperature do 50 °C i održavati ga na toj temperaturi dva sata (stabilizirati na 50 °C). Zatim ohladiti uzorak do temperature od 25 °C i održavati ga na toj temperaturi dva sata (stabilizirati na 25 °C). Kombinacija uzastopnih zagrijavanja na 50 °C i 25 °C čini jedan termički ciklus. Nakon provođenja dva termička ciklusa ispitni uzorak držati na temperaturi od 20 ± 3 °C za određivanje vrijednosti zadržavanja ulja.

2.3. Oprema

Uobičajena laboratorijska oprema, kao:
– vodene kupelji namještene na 25 (± 1) i 50 (± 1) °C,
– Erlenmeyerove tikvice volumena 150 ml.

2.4. Postupak

Staviti svaki ispitni uzorak od 70 (± 5) grama u Erlenmeyerovu tikvicu i začepiti.
Svaka dva sata premještati tikvice iz kupelji od 50 °C u kupelj na 25 °C i obrnuto.
Temperaturu vode u kupeljima održavati konstantnom uz stalno miješanje kako bi se osigurao nivo vode iznad nivoa uzorka. Zatvarač tikvice zaštititi od kondenzacije pomoću spužvastog gumenog čepa.

3. Termički ciklusi koji se upotrebljavaju za Dio 2. Priloga III ovog pravilnika 

3.1. Područje primjene

Ovaj postupak se odnosi na termičke cikluse prije provođenja ispitivanja detonacije.

3.2. Načelo i definicija

U nepropusnoj kutiji zagrijati uzorak sa sobne temperature na 50 °C i održavati ga na toj temperaturi jedan sat (stabilizirati na 50 °C). Zatim ohladiti uzorak na temperaturu od 25 °C i održavati ga na toj temperaturi jedan sat (stabilizirati na 25 °C). Kombinacija uzastopnih zagrijavanja na 50 °C i 25 °C čini jedan termički ciklus. Nakon podvrgavanja zadanom broju termičkih ciklusa ispitni uzorak držati na temperaturi od 20 ± 3 °C do provođenja ispitivanja otpornosti na detonaciju.

3.3. Oprema

– Vodena kupelj termostatirana u temperaturnom području od 20 do 51 °C s najmanjom brzinom zagrijavanja i hlađenja od 10 °C/h ili dvije vodene kupelji od kojih je jedna postavljena na temperaturu od 20 °C, a druga na 51 °C. Vodu u kupeljima konstantno miješati; volumen kupelji mora biti dovoljno širok kako bi se osigurala dovoljna cirkulacija vode.

– Nepropusna kutija od nehrđajućeg čelika u čijem se središtu nalazi termoelement. Vanjska širina kutije je 45 (± 2) mm, a debljina stijenke 1,5 mm (Slika 1.). Odabrati visinu i dužinu kutije koja odgovara dimenzijama vodene kupelji, tj. 600 mm dužine i 400 mm visine.

3.4. Postupak

U kutiju staviti dovoljnu količinu đubriva za jednu detonaciju i zatvoriti poklopac. Staviti kutiju u vodenu kupelj. Zagrijati vodu na 51 °C, te izmjeriti temperaturu u središtu đubriva. Nakon jedan sat kada je temperatura u središtu dostigla 50 °C ohladiti vodu. Jedan sat nakon što je temperatura u središtu dostigla 25 °C zagrijati vodu i započeti drugi ciklus. Ako postoje dvije vodene kupelji, prenijeti kutiju u drugu kupelj nakon svakog zagrijavanja/hlađenja.

Slika 1.

M e t o d a  2.

Određivanje zadržavanja ulja

1. Predmet i područje primjene

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje zadržavanja ulja u jednostavnim amonij-nitratnim đubrivima s visokim sadržajem azota.

Metoda se primjenjuje na prilirana i granulirana đubriva koja ne sadrže materije topive u ulju.

2. Definicija

Zadržavanje ulja u đubrivu: količina ulja zadržana u đubrivu određena pod posebnim uslovima postupka, izražena u masenom procentu.

3. Načelo

Potpuno uranjanje uzorka za ispitivanje u plinsko ulje određeno vrijeme nakon čega višak ulja otiče pod određenim uslovima. Mjeri se povećanje mase uzorka za ispitivanje.

4. Reagens

Plinsko ulje
Maksimalni viskozitet: 5 mPas na 40 °C
Gustoća: od 0,8 do 0,85 g/ml na 20 °C
Sadržaj sumpora: ≤1,0% (m/m)
Pepeo: ≤ 0,1% (m/m)

5. Oprema

Standardna laboratorijska oprema i sljedeće:

5.1. Vaga tačnosti 0,01 gram.

5.2. Čaše volumena 500 ml

5.3. Plastični lijevak približnog promjera 200 mm, po mogućnosti s cilindričnom stijenkom na gornjem dijelu,

5.4. Sito za ispitivanje, veličine okaca 0,5 mm, koje stane u lijevak (5.3.).

Napomena: Veličina lijevka i sita mora biti takva da samo nekoliko granula ili prila bude položeno jedno na drugo, te da ulje može lako oticati.

5.5. Filter papir za brzu filtraciju, krep fini, težine 150 g/m2.

5.6. Apsorpcijski papir (laboratorijske čistoće).

6. Postupak

6.1. Dva pojedinačna određivanja provode se brzo jedan za drugim na posebnim dijelovima istog ispitnog uzorka.

6.2. Odvojiti čestice manje od 0,5 mm pomoću sita za ispitivanje (5.4.). Odvagati s tačnošću 0,01 gram oko 50 grama uzorka u čašu (5.2.). Dodati dovoljno plinskog ulja (tačka 4.) da se u potpunosti pokriju granule ili prile i pažljivo miješati da površina svih granula ili prila bude u cijelosti navlažena. Pokriti čašu satnim staklom, te ostaviti stajati jedan sat na 25 (± 2) °C.

6.3. Filtrirati cjelokupni sadržaj čaše kroz lijevak (5.3.) koji sadrži sito za ispitivanje (5.4.). Sadržaj na situ ostaviti stajati jedan sat kako bi se višak mogao ocijediti.

6.4. Položiti dva lista filter papira (5.5.) (oko 500 x 500 mm) jedan preko drugog na glatkoj površini; presaviti četiri ugla jednog i drugog papira prema gore do otprilike 40 mm širine kako bi se spriječilo rasipanje granula ili prila. Staviti dva sloja apsorpcijskog papira (5.6.) u središte filter papira. Prenijeti cijeli sadržaj iz sita (5.4.) na apsorpcijske papire i ravnomjerno rasporediti granule ili prile uz pomoć meke, ravne četke. Nakon dvije minute podići jednu stranu papira radi premještanja granula ili prila na filter papire koji se nalaze ispod, te ih ponovo ravnomjerno rasporediti preko ovih papira pomoću četke. Na uzorak staviti još jedan list filter papira, na sličan način podignuti uglove prema gore i prokotrljati granule ili prile između papira kružnim pokretima uz mali pritisak. Napraviti pauzu nakon svakog osmog kružnog pokreta, podići suprotne krajeve filter papira i u središte vratiti granule ili prile koje su se otkotrljale prema krajevima. Nastaviti sa sljedećim postupkom: napraviti četiri potpuna kružna pokreta, najprije u smjeru kazaljke na satu, a zatim u obrnutom smjeru. Nakon toga otkotrljane granule ili prile vratiti u središte kako je ranije opisano. Postupak se ponavlja tri puta (24 kružna pokreta, dva puta podizanje krajeva). Pažljivo umetnuti novi list filter papira između donjeg i gornjeg lista te omogućiti da se granule ili prile otkotrljaju na novi list podižući krajeve gornjeg lista. Prekriti granule ili prile novim listom papira i ponoviti navedeni postupak. Neposredno nakon kotrljanja prenijeti granule ili prile u posudu, te ponovo odvagati s tačnošću 0,01 gram da se odredi masa zadržanog plinskog ulja.

6.5. Ponavljanje postupka kotrljanja i ponovljenog vaganja

Ako se utvrdi da je količina plinskog ulja zadržana u uzorku za ispitivanje veća od 2 grama, položiti dio na novu skupinu filter papira, te ponoviti postupak kotrljanja podižući uglove u skladu sa (6.4.) (dva puta osam kružnih pokreta uz jedno podizanje). Zatim ponovo odvagati uzorak za ispitivanje.

7. Prikaz rezultata

7.1. Metoda izračunavanja i formula

Zadržavanje ulja iz svakog određivanja (6.1.) izražava se u masenom procentu uzorka za ispitivanje na situ, prema sljedećoj formuli:

gdje je:
m1 = masa uzorka za ispitivanje na situ (6.2.), izražena u gramima,
m2 = masa uzorka za ispitivanje (6.4.) ili (6.5.) kao rezultat posljednjeg vaganja (6.4.) ili (6.5.), izražena u gramima.
Rezultat je aritmetička sredina dva pojedinačna određivanja.

M e t o d a  3.

Određivanje zapaljivih sastojaka

1. Predmet i područje primjene

Ova metoda utvrđuje postupak određivanja sadržaja zapaljivih sastojaka jednostavnih amonij-nitratnih đubriva s visokim sadržajem azota.

2. Načelo

Ugljik-dioksid prisutan u anorganskim punilima unaprijed se uklanja kiselinom. Organska jedinjenja oksidiraju se mješavinom hrom/sumporne kiseline. Nastali ugljik-dioksid se apsorbira u rastvoru barij-hidroksida. Talog se rastvara u rastvoru hlorovodonične kiseline i određuje retitracijom sa rastvorom natrij-hidroksida.

3. Reagensi

3.1. Hrom (VI)-trioksid Cr2O3 analitičke čistoće

3.2. Sumporna kiselina, 60% V/V: Staviti 360 ml vode u čašu od 1 litre i pažljivo dodati 640 ml sumporne kiseline (gustoća pri 20 °C = 1,83 g/ml)

3.3. Rastvor srebro-nitrata: 0,1 mol/l

3.4. Barij-hidroksid

Odvagati 15 grama barij-hidroksida [Ba(OH)2 x 8 H2O] i kompletno rastvoriti u vrućoj vodi. Ohladiti i prenijeti u tikvicu od jedne litre. Dopuniti do oznake i promućkati. Filtrirati kroz nabrani filter papir.

3.5. Standardni rastvor hlorovodonične kiseline: 0,1 mol/l.

3.6. Standardni rastvor natrij-hidroksida: 0,1 mol/l.

3.7. Rastvor bromofenol plavila: 0,4 grama u litri vode.

3.8. Fenolftalen indikator: rastvor 2 grama u litri 60% V/V etanola.

3.9. Natronsko vapno: dimenzije čestica oko 1,0 do 1,5 mm

3.10. Demineralizirana voda, svježe prokuhana bez ugljik-dioksida.

4. Oprema

4.1. Standardna laboratorijska oprema i:

– Filter lončić sa dnom od sinteriranog stakla volumena 15 ml; promjera 20 mm; ukupne visine 50 mm; poroznosti 4 (veličine pora od 5 i 15 µm),

– Čaša od 600 ml,

4.2. Komprimirani azot.

4.3. Oprema koju čine sljedeći dijelovi, po mogućnosti spojena pomoću sfernih brušenih spojeva (Slika 2.).

4.3.1. Apsorpcijska cijev A oko 200 mm dužine i promjera 30 mm ispunjena natronskim vapnom (3.9.) i zatvorena čepom od staklene vune.

4.3.2. Reakcijska tikvica B okruglog dna od 500 ml s otvorom sa strane.

4.3.3. Nastavak za destilaciju po Vigreuksu oko 150 mm dužine (C’).

4.3.4. Hladilo s duplim stijenkama C, dužine 200 mm.

4.3.5. Drechselova boca D koja služi za hvatanje viška kiseline koja može prodestilirati.

4.3.6. Ledena kupelj E koja hladi Drechselovu bocu.

4.3.7. Dvije apsorpcijske posude F1 i F2, promjera od 32 do 35 mm, s provodnom cjevčicom za plin koja uključuje 10 mm disk od sinteriranog stakla niske poroznosti.

4.3.8. Sisaljka sa uređajem za regulaciju usisavanja G koja sadrži stakleni T komad umetnut u sklop čije je slobodni krak povezan s finom kapilarnom cijevi uz pomoć kratke gumene cijevi pričvršćene vijkom.

Oprez: upotreba vrelog rastvora hromne kiseline u aparaturi pod smanjenim pritiskom je opasna i zahtijeva odgovarajuće mjere opreza.

5. Postupak

5.1. Uzorak za analizu

Odvagati približno 10 grama amonij-nitrata s tačnošću 0,001 gram.

5.2. Uklanjanje karbonata

Staviti uzorak za analizu u reakcijsku tikvicu B. Dodati 100 ml H2SO4 (3.2.). Granule ili prile se na sobnoj temperaturi rastvore za oko 10 minuta. Spojiti aparaturu kako je naznačeno na slici 2.: jedan kraj apsorpcijske cijevi (A) spojiti s izvorom azota (4.2.) preko uređaja kroz koji protiče azot u jednom smjeru i u kojem je pritisak 5 do 6 mm žive, a drugi kraj spojiti na dovodnu cijev koja ulazi u reakcijsku tikvicu. Spojiti Vigreouxovu frakcijsku kolonu (C’) i hladilo (C) napajano hladnom vodom. Podesiti azot tako da umjereno protiče kroz rastvor, dovesti ga do tačke vrenja i zagrijavati još dvije minute. Nakon tog vremena ne bi trebalo biti više pjenjenja. Ako je pjenjenje vidljivo, nastaviti zagrijavati još 30 minuta. Pustiti rastvor da se ohladi najmanje 20 minuta uz strujanje azota.

Potpuno sastaviti aparaturu kako je naznačeno na slici 2., spajajući kondenzacijsku cijev s Drechselovom bocom (D), a bocu na apsorpcijske posude F1 i F2. Tokom sklapanja aparature azot mora cijelo vrijeme proticati kroz rastvor. U svaku od apsorpcijskih posuda (F1 i F2) brzo unijeti 50 ml rastvora barij-hidroksida (3.4.).

Pustiti struju azota da protječe kroz rastvor oko 10 minuta. Rastvor u apsorpcijskim posudama mora ostati bistar. U suprotnom, postupak odstranjivanja karbonata mora se ponoviti.

5.3. Oksidacija i apsorpcija

Nakon što se odvoji ulazna cijev s azotom, brzo dodati 20 grama hrom (VI)-trioksida (3.1.) i 6 ml rastvora srebro-nitrata (3.3.) kroz otvor sa strane na reakcijskoj tikvici (B). Spojiti aparaturu na sisaljku i podesiti jednoličan protok azota tako da se stvaraju mjehurići prolazom kroz diskove od sinteriranog stakla apsorpcijskih posuda F1 i F2.

Zagrijati reakcijsku tikvicu (B) da tekućina zavrije i pustiti je da vrije sat i po.()Ako je potrebno, podesiti ventil s kojim se regulira usisavanje (G) kako bi se kontrolirao protok azota, zbog sprečavanja taloženja barij-karbonata na diskovima od sinteriranog stakla za vrijeme ispitivanja. Postupak je zadovoljavajući ako rastvor barij-hidroksida u apsorpcijskoj posudi F2 ostane bistar. U suprotnom, potrebno je ponoviti ispitivanje. Prekinuti zagrijavati i rastaviti aparaturu. Isprati provodne cijevi vodom (3.10.) s unutrašnje i vanjske strane da se ukloni rastvor barij-hidroksida, a tekućinu od ispiranja sakupiti u odgovarajuću apsorpcijsku posudu. Staviti provodne cjevčice jednu za drugom u čašu od 600 ml čiji sadržaj će se kasnije upotrijebiti za postupak određivanja.

Pod vakuumom brzo filtrirati najprije sadržaj apsorpcijske posude F2, a zatim apsorpcijske posude F1 koristeći lončić za filtriranje od sinteriranog stakla. Sakupiti talog ispiranjem apsorpcijskih posuda vodom (3.10.), te lončić s 50 ml iste vode. Staviti lončić u čašu od 600 ml i dodati oko 100 ml kipuće vode (3.10.). Staviti 50 ml kipuće vode u svaku od apsorpcijskih posuda i pustiti da azot protiče kroz provodne cjevčice pet minuta. Spojiti vodu s onom iz čaše. Ponoviti postupak još jednom radi sigurnosti da su provodne cjevčice temeljito isprane.

5.4. Određivanje karbonata iz organskih materija

Dodati pet kapi fenolftalena (3.8.) sadržaju u čaši. Rastvor postaje crvene boje. Dodati hlorovodoničnu kiselinu (3.5.) kap po kap do nestanka ružičaste boje. Dobro promiješati rastvor u lončiću radi provjere nestanka ružičaste boje. Dodati pet kapi bromofenol plavila (3.7.) i titrirati s hlorovodoničnom kiselinom (3.5.) do promjene boje u žuto. Dodati još 10 ml hlorovodonične kiseline.

Zagrijati rastvor do vrenja i pustiti da vrije najviše jednu minutu. Pažljivo provjeriti da u tekućini ne ostane talog.

Ostaviti da se ohladi i retitrirati rastvorom natrij-hidroksida (3.6.).

6. Slijepa proba

Napraviti slijepu probu koristeći isti postupak i iste količine svih reagenasa.

7. Prikaz rezultata

Sadržaj zapaljivih sastojaka u obliku ugljika (C) iskazati u masenom procentu uzorka sljedećom formulom:

gdje je:
E = masa uzorka za ispitivanje, u gramima,
V1 = ukupni volumen hlorovodonične kiseline 0,1 mol/l dodane nakon promjene boje fenolftalena, u ml,
V2 = volumen rastvora natrij-hidroksida 0,1 mol/l upotrijebljen za retitraciju, u ml.

Slika 2.

A = Apsorpcijska cijev ispunjena natronskim vapnom,
B = Reakcijska tikvica,
C’ = Vigreuxova frakcijska kolona dužine 150 mm,
C = Hladilo s duplim stijenkama dužine 200 mm,
D = Drechselova boca od 250 ml,
E = Ledena kupelj,
F1 i F2 = Apsorpcijske posude promjera od 32 do 35 mm spojene kuglastim ubrušenim spojevima na kojima su provodne cjevčice za plin s diskom 10 mm od sinteriranog stakla niske poroznosti,
G = Uređaj za reguliranje usisavanja.

M e t o d a  4.
Određivanje pH vrijednosti

1. Predmet i područje primjene

Ova metoda utvrđuje postupak mjerenja pH vrijednosti rastvora jednostavnih amonij-nitratnih đubriva s visokim sadržajem azota.

2. Načelo

Mjerenje pH rastvora amonij-nitrata pomoću pH metra.

3. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda bez ugljen-dioksida

3.1. Pufer rastvor, pH 6,88 na 20 °C

Rastvoriti 3,40 ± 0,01 grama kalij-dihidrogen-ortofosfata (KH2PO4) u približno 400 ml vode. Zatim rastvoriti 3,55 ± 0,01 grama natrij-hidrogen-ortofosfata (Na2HPO4) u približno 400 ml vode. Prenijeti dva rastvora, bez gubitka, u odmjernu tikvicu od 1000 ml, dopuniti do oznake i promućkati. Ovaj rastvor čuva se u hermetički zatvorenoj posudi.

3.2. Pufer rastvor, pH 4,00 na 20 °C

Rastvoriti 10,21 ± 0,01 grama kalij-hidrogen-ftalata (KHC8O4H4) u vodi, prenijeti bez gubitka u odmjernu tikvicu od 1000 ml, dopuniti do oznake i promućkati. Rastvor čuvati u hermetički zatvorenoj posudi.

3.3. Mogu se koristiti standardni pH rastvori dostupni na tržištu.

4. Oprema

pH metar opremljen staklenom i kalomel elektrodama ili odgovarajućim, osjetljivost 0,05 pH jedinica.

5. Postupak

5.1. Baždarenje pH  metra

Izbaždariti pH metar (4.) na temperaturi od 20 (± 1) °C koristeći pufer rastvore (3.1.), (3.2.) ili (3.3.). Pustiti lagano strujanje azota po površini rastvora za vrijeme ispitivanja.

5.2. Određivanje

U čaši od 250 ml staviti 100,0 ml vode na 10 (± 0,01) grama uzorka. Ukloniti netopivo filtriranjem, dekantiranjem ili centrifugiranjem tekućine. Izmjeriti pH vrijednost bistrog rastvora na temperaturi od 20 (± 1) °C u skladu s istim postupkom za baždarenje pH metra.

6. Prikaz rezultata

Rezultat iskazati u pH jedinicama uz tačnost 0,1 jedinice i navesti korištenu temperaturu.

M e t o d a  5.
Određivanje veličine čestica

1. Predmet i područje primjene

Ova metoda utvrđuje postupak ispitnog prosijavanja jednostavnih amonij-nitratnih đubriva s visokim sadržajem azota.

2. Načelo

Ispitni uzorak se prosijava na garnituri od tri sita, bilo ručno ili mehanički. Masa koja ostane na svakom situ se zabilježi, a procenat materijala koje prođe kroz odgovarajuće sito se izračuna.

3. Oprema

3.1. Ispitna sita od pletene žice promjera 200 mm, standardne veličine okaca od 2,0 mm, 1,0 mm i 0,5 mm. Jedan poklopac i posuda ispod (dno) za ova sita.

3.2. Vaga tačnosti 0,1 gram.

3.3. Mehanička tresilica (ako postoji) koja omogućava vertikalno i horizontalno kretanje ispitnog uzorka.

4. Postupak

4.1. Uzorak se reprezentativno podijeli u dijelove od približno 100 grama.

4.2. Izvagati jedan od ovih dijelova s tačnosti 0,1 gram.

4.3. Složiti garnituru sita uzlaznim redom: posuda ispod (dno), 0,5 mm, 1 mm, 2 mm i staviti izvagani dio za ispitivanje na sito koje se nalazi na vrhu. Staviti poklopac na vrh garniture sita.

4.4. Tresti ručno ili mehanički u vertikalnom i horizontalnom smjeru, a ako je ručno, povremeno udariti. Nastaviti s postupkom 10 minuta ili dok je količina koja prolazi kroz svako sito u jednoj minuti manja od 0,1 gram.

4.5. Ukloniti sita iz garniture i sakupiti zaostali materijal, ako je potrebno lagano pročetkati donju stranu sita pomoću mekane četke.

4.6. Odvagati materijal zaostao na svakom situ, te onaj koji je sakupljen na dnu i to uz tačnost 0,1 gram.

5. Procjena rezultata

5.1. Pretvoriti mase frakcija u procenat na ukupnu masu frakcija (nakon sijanja).

Izračunati procenat u posudi ispod (dno), tj. <0,5 mm: A%

Izračunati procenat koji se zadržao na situ 0,5 mm: B%

Izračunati procenat koji je prošao kroz 1,0 mm, tj. (A + B)%

Ukupna masa frakcija treba biti unutar 2% od početne uzete mase.

5.2. Treba provesti najmanje dvije zasebne analize i pojedinačni rezultat za A ne bi se trebao razlikovati za više od 1,0% apsolutno i za B više od 1,5% apsolutno. Ako to nije slučaj, ponoviti ispitivanje.

6. Prikaz rezultata

Izračunati srednju vrijednost dobivenu od dvije vrijednosti za A s jedne i za A + B s druge strane.

M e t o d a  6.
Određivanje sadržaja hlora
(kao hloridni jon)

1. Predmet i područje primjene

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanja sadržaja hlora (kao hloridni jon) u jednostavnim amonij-nitratnim đubrivima s visokim sadržajem azota.

2. Načelo

Hloridni joni rastvoreni u vodi određuju se u kiselom mediju potenciometrijskom titracijom sa srebro-nitratom.

3. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda koja ne sadrži hloridne jone.

3.1. Aceton

3.2. Koncentrirana azotna kiselina (gustoća pri 20 °C = 1,40 g/ml)

3.3. Standardni rastvor srebro-nitrata 0,1 mol/l. Rastvor čuvati u boci od smeđeg stakla.
3.4. Standardni rastvor srebro-nitrata 0,004 mol/l – rastvor pripremiti neposredno prije upotrebe.

3.5. Standardni referentni rastvor kalij-hlorida 0,1 mol/l. Odvagati s tačnošću 0,1 mg 3,7276 grama kalij-hlorida analitičke čistoće, prethodno osušenog jedan sat u sušioniku pri 130 °C i ohlađenog u eksikatoru do sobne temperature. Rastvoriti u malo vode, prenijeti rastvor bez gubitaka u odmjernu tikvicu od 500 ml, razrijediti do oznake i promućkati.

3.6. Standardni referentni rastvor kalij-hlorida 0,004 mol/l – rastvor pripremiti neposredno prije upotrebe.

4. Oprema

4.1. Potenciometar sa srebrnom indikatorskom elektrodom i kalomel referentnom elektrodom, osjetljivosti 2 mV, koja pokriva područje od -500 do 0 do +500 mV.

4.2. Most, sadrži zasićeni rastvor kalij-nitrata, na krajevima zatvoren sa poroznim čepovima spojen s kalomel elektrodom (4.1.).

4.3. Magnetska mješalica s teflonskim štapićem.

4.4. Mikrobireta graduirana s podjelom 0,01 ml, s fino zašiljenim vrhom.

5. Postupak

5.1. Standardizacija rastvora srebro- nitrata

Otpipetirati 5,00 ml i 10,00 ml standardnog referentnog rastvora kalij-hlorida (3.6.) i staviti u dvije plitke čaše prikladnog volumena (npr. 250 ml). Provesti titraciju sadržaja u svakoj čaši kako slijedi:

Dodati 5 ml rastvora azotne kiseline (3.2.), 120 ml acetona (3.1.) i dovoljno vode da se dobije volumen od 150 ml. Staviti magnetski štapić (4.3.) u čašu i pokrenuti mješalicu. Uroniti srebrnu elektrodu (4.1.) i slobodan kraj mosta (4.2.) u rastvor. Spojiti elektrode na potenciometar (4.1.) i nakon provjere vrijednosti nule na uređaju zabilježiti vrijednost početnog potencijala.

Titrirati koristeći mikrobiretu (4.4.), na početku dodati 4 ili 9 ml rastvora srebro-nitrata koji odgovara standardnom referentnom rastvoru kalij-hlorida koji se koristi. Nastaviti dodavati po 0,1 ml za 0,004 mol/l rastvor, te po 0,05 ml za 0,1 mol/l rastvor. Nakon svakog dodatka pričekati da se potencijal stabilizira.

Zabilježiti dodane volumene i odgovarajuće vrijednosti potencijala u prve dvije kolone Tabele 1.

U treću kolonu Tabele 4. zabilježiti naredna povećanja potencijala E (∆1E). U četvrtu kolonu zabilježiti negativne i pozitivne razlike (∆2E) između povećanja potencijala (∆1E). Kraj titracije odgovara dodatku 0,1 ili 0,05 ml rastvora srebro-nitrata (V1) koji daje najveća vrijednost ∆1E.

Da se izračuna tačan volumen (Veq) rastvora srebro-nitrata na kraju reakcije, koristi se sljedeća formula:

gdje je:

Vo = ukupni volumen rastvora srebro-nitrata neposredno manji od volumena koji daje 
najveće povećanje E, u ml,

V1 = volumen zadnjeg dodatka rastvora srebro-nitrata (0,1 ili 0,05 ml), u ml,

b = posljednja pozitivna vrijednost E,

B = zbroj apsolutnih vrijednosti od posljednje pozitivne vrijednosti E i prve negativne vrijednosti E (vidjeti primjer u Tabeli 1.).

5.2. Slijepa proba

Provesti slijepu probu i uzeti je u obzir pri izračunavanju konačnog rezultata.
Rezultat slijepe probe V4 na reagensima prikazan je sljedećom formulom: 

V4 =2V3 – V2

gdje je:

V2 = vrijednost tačnog volumena (Veq) rastvora srebro-nitrata koji odgovara titraciji upotrijebljenih 10 ml standardnog referentnog rastvora kalij-hlorida, u ml,

V3 = vrijednost tačnog volumena (Veq) rastvora srebro-nitrata koji odgovara titraciji upotrijebljenih 5 ml standardnog referentnog rastvora kalij-hlorida, u ml.

5.3. Provjera

Slijepa proba može u isto vrijeme poslužiti kao provjera ispravnosti aparature i ispravno provedenog ispitnog postupka.

5.4. Određivanje

Odvagati dio uzorka od 10 do 20 grama s tačnošću 0,01 gram. Kvantitativno prenijeti u čašu od 250 ml. Dodati 20 ml vode, 5 ml rastvora azotne kiseline (3.2.), 120 ml acetona (3.1.), te dovoljno vode da ukupni volumen bude otprilike 150 ml.

Staviti magnetski štapić (4.3.) u čašu i pokrenuti mješalicu. Uroniti srebrnu elektrodu (4.1.) i slobodan kraj mosta (4.2.) u rastvor. Spojiti elektrode na potenciometar (4.1.) i nakon provjere vrijednosti nule na uređaju zabilježiti vrijednost početnog potencijala.

Titrirati rastvorom srebro-nitrata dodavanjem iz mikrobirete (4.4.) po 0,1 ml. Nakon svakog dodatka pričekati da se potencijal stabilizira.

Nastaviti s titracijom kako je navedeno u 5.1. počevši od stava 4.

6. Prikaz rezultata

Rezultat analize iskazati kao procenat hlora sadržan u uzorku za analizu. Izračunati procenat sadržaja hlora (Cl) iz formule:

gdje je:
T = koncentracija upotrijebljenog rastvora srebro-nitrata, u mol/l,
V4 = rezultat slijepe probe (5.2.), u ml,
V5 = vrijednost Veq koja odgovara određivanju (5.4.), u ml,
m = masa uzorka za ispitivanje, u gramima.

Tabela 1: PRIMJER

| Volumen rastvora srebro- nitrata V (ml) | Potencijal E (mV) | Δ₁E | Δ₂E |
| --- | --- | --- | --- |
| 4,80 | 176 | - | - |
| 4,90 | 211 | 35 | + 37 |
| 5,00 | 283 | 72 | – 49 |
| 5,10 | 306 | 23 | – 10 |
| 5,20 | 319 | 13 | - |
| Veq = 4,9 + 0,1 x 37/37 + 49 = 4,943 |  |  |  |

M e t o d a  7.

Određivanje bakra

1. Predmet i područje primjene

Ova metoda utvrđuje postupak određivanja sadržaja bakra u jednostavnim amonij-nitratnim đubrivima s visokim sadržajem azota.

2. Načelo

Uzorak se rastvara u razrijeđenoj hlorovodoničnoj kiselini, a bakar određuje atomskom apsorpcijskom spektrometrijom.

3. Reagensi

3.1. Hlorovodonična kiselina (gustoća pri 20 °C = 1,18 g/ml).

3.2. Rastvor hlorovodonične kiseline, 6 mol/l.

3.3. Rastvor hlorovodonične kiseline, 0,5 mol/l

3.4. Amonij-nitrat

3.5. Vodonik-peroksid, 30% m/V

3.6. Osnovni rastvor bakra():

Odvagati 1 gram čistog bakra s tačnošću 0,001 gram, rastvoriti u 25 ml rastvora hlorovodonične kiseline 6 mol/l (3.2.), postupno dodati 5 ml vodonik-peroksida (3.5.) i razrijediti vodom do 1 litre. 1 ml ovog rastvora sadrži 1 000 µg bakra (Cu).

3.6.1. Razrijeđeni rastvor bakra:

Razrijediti vodom 10 ml osnovnog rastvora (3.6.) do 100 ml, a zatim 10 ml tako dobivenog rastvora razrijediti vodom do 100 ml. 1 ml konačno razrijeđenog rastvora sadrži 10 µg bakra (Cu).

Ovaj rastvor pripremiti neposredno prije upotrebe.

4. Oprema

Atomski apsorpcijski spektrometar s bakrovom lampom (324,8 nm).

5. Postupak

5.1. Priprema rastvora za analizu

Odvagati 25 grama uzorka s tačnošću 0,001 g, staviti u čašu od 400 ml pažljivo dodati 20 ml hlorovodonične kiseline (3.1.) (može doći do snažne reakcije zbog nastajanja ugljik-dioksida). Ako je potrebno, dodati više hlorovodonične kiseline. Nakon prestanka pjenjenja na vodenoj kupelji upariti do suhog, uz povremeno miješanje staklenim štapićem. Dodati 15 ml rastvora hlorovodonične kiseline 6 mol/l (3.2.) i 120 ml vode. Promiješati staklenim štapićem koji treba ostati u čaši, a čašu pokriti satnim staklom. Lagano zagrijavati rastvor do potpunog rastvaranja i nakon toga ohladiti.

Kvantitativno prenijeti rastvor u odmjernu tikvicu od 250 ml, uz ispiranje čaše s 5 ml hlorovodonične kiseline 6 mol/l (3.2.) i dva puta s 5 ml kipuće vode, dopuniti hlorovodoničnom kiselinom 0,5 mol/l (3.3.) do oznake i pažljivo promućkati.

Filtrirati kroz filter papir() bez bakra, odbacujući prvih 50 ml.

5.2. Slijepa proba

Pripremiti rastvor slijepe probe izostavljajući uzorak i uzeti ga u obzir kod izračunavanja konačnih rezultata.

5.3. Određivanje

5.3.1. Priprema uzorka i rastvor slijepe probe

Razrijediti rastvor uzorka (5.1.) i rastvor slijepe probe (5.2.) s rastvorom hlorovodonične kiseline 0,5 mol/l (3.3.) do koncentracije bakra za optimalno mjerno područje spektrometra. Obično nije potrebno nikakvo razrjeđivanje.

5.3.2. Priprema standardnih rastvora

Razrjeđivanjem standardnog rastvora (3.6.1.) s rastvorom hlorovodonične kiseline 0,5 mol/l (3.3.) pripremiti najmanje pet standardnih rastvora koji odgovaraju optimalnom mjernom području spektrometra (0 do 5,0 mg/l Cu). Prije dopunjavanja do oznake, svakom rastvoru dodati rastvor amonij-nitrata (3.4.) da se dobije koncentracija od 100 mg/ml.

5.4. Mjerenje

Postaviti spektometar (4.) na talasnu dužinu 324,8 nm. Koristiti oksidirajući plamen zrak-acetilen. Uzastopno usisati tri puta standardne rastvore (5.3.2.), rastvore uzorka i rastvor slijepe probe (5.3.1.) na potpuno isti način, ispirući instrument destiliranom vodom između svakog usisavanja. Nacrtati baždarnu krivulju nanoseći srednje vrijednosti apsorpcije svakog upotrijebljenog standarda na ordinatu i odgovarajuće koncentracije bakra u µg/ml na apcisu.

Odrediti koncentraciju bakra u konačnom uzorku i rastvorima slijepe probe iz baždarne krivulje.

6. Prikaz rezultata

Izračunati sadržaj bakra u uzorku vodeći računa o masi uzorka za ispitivanje, razrjeđenjima provedenim tokom analize i vrijednosti slijepe probe. Rezultat iskazati u mg Cu/kg.

4. Određivanje otpornosti na detonaciju

4.1. Predmet i područje primjene

Ovaj dio utvrđuje postupak određivanja otpornosti na detonaciju amonij-nitratnih đubriva s visokim sadržajem azota.

4.2. Načelo

Ispitni uzorak se nalazi u čeličnoj cijevi i podvrgava detonaciji udarcem od eksplozivnog punjenja. Širenje detonacije određuje se stepenom deformacije olovnih cilindara na kojima je vodoravno postavljena cijev, tokom ispitivanja.

4.3. Materijali

4.3.1. Plastični eksploziv koji sadrži 83 do 86% pentrita

Gustoća: 1500 do 1600 kg/m3

Brzina detonacije: 7300 do 7700 m/s

Masa: 500 (± 1) g

4.3.2. Sedam dugih savitljivih detonirajućih štapina bez metalnog nastavka

Masa punjenja: 11 do 13 g/m

Dužina svakog štapina: 400 (± 2) mm.

4.3.3. Sabita zrnca sekundarnog eksploziva, udubljena za prihvat detonatora

Eksploziv: heksogen/vosak 95/5 ili tetril ili sličan sekundarni eksploziv, sa ili bez dodatka grafita

Gustoća: 1500 do 1600 kg/m3

Promjer: 19 do 21 mm

Visina: 19 do 23 mm

Središnji utor za prihvat detonatora: promjer 7 do 7,3 mm, dubina 12 mm

4.3.4. Bešavna čelična cijev, kako je utvrđeno u ISO 65–1981 – Teška serija, nominalnih dimenzija DN 100 (4")

Vanjski promjer: 113,1 do 115,0 mm

Debljina stijenke: 5,0 do 6,5 mm

Dužina: 1005 (± 2) mm

4.3.5. Podna ploča

Materijal: čelik dobrog kvaliteta zavarivanja

Dimenzije: 160 x 160 mm

Debljina: 5 do 6 mm

4.3.6. Šest olovnih cilindara

Promjer: 50 (± 1) mm

Visina: 100 do 101 mm

Materijali: meko olovo, najmanje 99,5%-tne čistoće.

4.3.7. Čelični blok

Dužina: najmanje 1000 mm

Širina: najmanje 150 mm

Visina: najmanje 150 mm

Masa: najmanje 300 kg, ukoliko nema čvrstog temelja za čelični blok.

4.3.8. Plastična ili kartonska čahura (cilindar) za eksplozivno punjenje

Debljina stijenke: 1,5 do 2,5 mm

Promjer: 92 do 96 mm

Visina: 64 do 67 mm

4.3.9. Detonator (električni ili neelektrični) početne snage 8 do 10

4.3.10. Drveni disk

Promjer: 92 do 96 mm. Promjer treba odgovarati unutrašnjem promjeru plastične ili kartonske čahure (4.3.8.)

Debljina: 20 mm

4.3.11. Drvena šipka istih dimenzija kao detonator (4.3.9.)

4.3.12. Krojačke pribadače (maksimalna dužina 20 mm)

4.4. Postupak

4.4.1. Priprema eksplozivnog punjenja za umetanje u čeličnu cijev
zavisno od raspoloživosti opreme postoje dvije metode za početak paljenja eksplozivnog punjenja

4.4.1.1. Istovremeno pokretanje sa sedam mjesta

Eksplozivno punjenje za upotrebu prikazano je na Slici 3.

4.4.1.1.1. Izbušiti otvore u drvenom disku (4.3.10.) paralelno s osi diska, kroz središte i kroz šest mjesta, simetrično raspoređenih oko koncentričnog kruga promjera 55 mm. Promjer otvora mora biti od 6 do 7 mm (vidjeti presjek A-B na Slici 3.), zavisno od promjera detonirajućeg štapina (4.3.2.) koji se koristi.

4.4.1.1.2. Izrezati sedam dugih savitljivih detonirajućih štapina (4.3.2.) svaki dužine 400 mm, da se izbjegne gubitak eksploziva na svakom kraju, napraviti čiste rezove i krajeve odmah zalijepiti. Ugurati svaki od sedam komada kroz sedam otvora u drvenom disku (4.3.10.) sve dok njihovi krajevi ne izađu nekoliko centimetara na drugoj strani diska. Zatim poprečno uvesti malu krojačku pribadaču (4.3.12.) u tekstilni nastavak svakog štapina 5 do 6 mm od kraja i nanijeti ljepilo sa vanjske strane štapina u sloju širine 2 cm koji neposredno prione uz pribadaču. Nakon toga povući dugačke komade svakog štapina tako da igla dođe u dodir s drvenim diskom.

4.4.1.1.3. Oblikovati plastični eksploziv (4.3.1.) tako da se dobije cilindar promjera od 92 do 96 mm, zavisno od promjera cilindra (4.3.8.). Postaviti cilindar uspravno na vodoravnu površinu i umetnuti oblikovani eksploziv. Zatim umetnuti drveni disk() dovodeći sedam komada detonirajućih štapina na vrh cilindra i pritisnuti ga prema dole na eksploziv. Podesiti visinu cilindra (64 do 67 mm) tako da njegov gornji rub ne premašuje nivo drva. Nakon toga, pričvrstiti cilindar na drveni disk na primjer spajalicama ili malim čavlima, oko njegove obodnice.

4.4.1.1.4. Grupirati slobodne krajeve sedam komada detonirajućih štapina oko obodnice drvene šipke (4.3.11.) tako da budu međusobno vodoravni u ravnini okomitoj na šipku. Svezati ih u snop oko šipke pomoću ljepljive trake.()

4.4.1.2. Centralno pokretanje sabitim zrncima

Eksplozivno punjenje za upotrebu prikazano je na Slici 4.

4.4.1.2.1. Pripremanje sabitih zrnaca

Poduzimajući potrebne sigurnosne mjere opreza, staviti 10 grama sekundarnog eksploziva (4.3.3.) u kalup unutrašnjeg promjera 19 do 21 mm i sabiti u ispravan oblik i gustoću.

(Odnos promjera i visine treba biti približno 1:1).

U sredini podne ploče kalupa nalazi se klin visine 12 mm i promjera 7,0 do 7,3 mm (zavisno od promjera detonatora koji se koristi), koji stvara cilindrični utor u sabitom ulošku radi kasnijeg umetanja detonatora.

4.4.1.2.2. Pripremanje eksplozivnog punjenja

Staviti eksploziv (4.3.1.) u cilindar (4.3.8.) tako da stoji uspravno na vodoravnoj površini, pritisnuti ga prema dolje drvenom matricom tako da eksploziv dobije cilindričan oblik sa središnjim utorom. Umetnuti sabita zrnca u taj utor. Prekriti cilindrično oblikovan eksploziv koji sadrži sabita zrnca s drvenim diskom (4.3.10.) tako da njegov središnji otvor bude promjera od 7,0 do 7,3 mm radi umetanja detonatora. Ljepljivom trakom križno učvrstiti drveni disk i cilindar. Umetnuti drvenu šipku (4.3.11.) i provjeriti da li su otvor izbušen u disku i utor u sabitim zrncima koaksijalni.

4.4.2. Pripremanje čeličnih cijevi za ispitivanje detonacije

Na jednom kraju čelične cijevi (4.3.4.) izbušiti dva dijametralno suprotna otvora promjera 4 mm okomito kroz bočnu stijenku na udaljenosti 4 mm od ruba.

Potpuno zavariti podnu ploču (4.3.5.) na drugi kraj cijevi, u potpunosti ispuniti varom desni ugao između podne ploče i stijenke cijevi oko obodnice cijevi.

4.4.3. Punjenje čelične cijevi uzorkom i eksplozivnim punjenjem

Vidjeti Slike 3. i 4.

4.4.3.1. Ispitni uzorak, čelična cijev i eksplozivno punjenje moraju biti pri temperaturi 20 (± 5)oC. Za dva ispitivanja detonacije potrebno je 16 do 18 kg ispitnog uzorka.

4.4.3.2. Postaviti cijev uspravno tako da se njena četvrtasta podnica oslanja na čvrstu, ravnu površinu, po mogućnosti betonsku. Ispuniti cijev do otprilike jedne trećine njene visine ispitnim uzorkom i potresati pet puta okomito s visine 10 cm tako da se granule ili prile u cijevi sabiju što je moguće gušće. Da se ubrza sabijanje, provesti vibraciju na cijev udaranjem bočne stijenke čekićem od 750 do 1000 grama između ispuštanja, ukupno 10 puta.

Ponoviti metodu punjenja s drugim dijelom ispitnog uzorka. Daljnje dodavanje provesti tako da se nakon sabijanja podizanjem i ispuštanjem cijevi 10 puta i ukupno 20 isprekidanih udaraca čekićem, ispunjenost cijevi bude 70 mm od njenog otvora.

Visina ispunjenosti uzorkom mora se prilagoditi čeličnoj cijevi tako da eksplozivno punjenje (4.4.1.1. ili 4.4.1.2.) koje će biti umetnuto kasnije bude u tijesnom dodiru s uzorkom preko njegove čitave površine.

4.4.3.3. Umetnuti eksplozivno punjenje u cijev tako da je u dodiru s uzorkom; gornja površina drvenog diska mora biti 6 mm ispod kraja cijevi. Da se osigura tijesan kontakt između eksploziva i ispitnog uzorka dodati ili ukloniti male količine uzorka. Kao što je prikazano na slikama 3. i 4., rascjepke se moraju umetnuti kroz otvore blizu otvorenog kraja cijevi, a njihove nožice rastvore se ravno nasuprot cijevi.

4.4.4. Pozicioniranje čelične cijevi i olovnih cilindara (vidjeti Sliku 5.)

4.4.4.1. Brojevima od 1 do 6 označiti dna olovnih cilindara (4.3.6.). Na simetrali čeličnog bloka (4.3.7.) polegnutog na vodoravnom temelju načiniti šest oznaka, s razmakom od 150 mm jednu od druge, tako da prva oznaka bude najmanje 75 mm od ruba bloka. Postaviti olovni cilindar uspravno na svaku od tih oznaka tako da je dno svakog cilindra centrirano na njegovu oznaku.

4.4.4.2. Polegnuti čeličnu cijev, pripremljenu u skladu s 4.3.3., vodoravno na olovne cilindre tako da os cijevi bude paralelna sa simetralom čeličnog bloka, a da se zavareni kraj cijevi proteže 50 mm iznad olovnog cilindra br. 6. Da se spriječi kotrljanje cijevi umetnuti male drvene klinove između vrhova olovnih cilindara i stijenke cijevi (po jedan na svaku stranu) ili križno postaviti drvo između cijevi i čeličnog bloka.

Napomena: Provjeriti da je cijev u dodiru sa svih šest olovnih cilindara. Blaga zakrivljenost površine cijevi može se nadoknaditi zakretanjem cijevi oko njene longitudinalne osi. Ako je neki od olovnih cilindara previsok, čekićem pažljivo udariti dotični cilindar sve dok se ne postigne odgovarajuća visina.

4.4.5. Priprema za detonaciju

4.4.5.1. Postaviti aparaturu u skladu sa 4.4.4. u bunker ili odgovarajuće pripremljenu podzemnu lokaciju (npr. rudnik ili tunel). Osigurati da se temperatura čelične cijevi održava pri 20 (± 5)oC prije detonacije.

Napomena: Ukoliko takve lokacije gdje se eksploziv može postaviti nisu dostupne, po potrebi postupak se može obaviti u betonsko obloženom rovu s natkrivenim drvenim gredama. Detonacija može uzrokovati izbacivanje čeličnih komada velikom kinetičkom energijom zbog čega se eksplozije moraju obavljati na odgovarajućoj udaljenosti od naselja ili njihovih prilaza.

4.4.5.2. Ako se koristi eksplozivno punjenje sa sedam mjesta potrebno je osigurati da detonirajući štapini budu rastegnuti kako je opisano u 4.4.1.1.4. i raspoređeni što je moguće više vodoravno.

4.4.5.3. Nakon toga ukloniti drvenu šipku i zamijeniti je detonatorom. Eksplozije ne provoditi sve dok zona opasnosti ne bude evakuirana, a osoblje koje provodi ispitivanje ne bude u zaklonu.

4.4.5.4. Detonirati eksploziv.

4.4.6. Pustiti da prođe dovoljno vremena da se dim (plinoviti i ponekad toksični proizvodi koji se raspadaju, kao što su azotni plinovi) raziđe, a zatim sakupiti olovne cilindre i izmjeriti njihove visine Vernier kaliperom.

Za svaki od označenih olovnih cilindara zabilježiti stepen drobljenja i iskazati ga kao procenat originalne visine od 100 mm. Ako su cilindri zdrobljeni ukoso, zabilježiti najvišu i najnižu vrijednost, te izračunati prosječnu.

4.4.7. Za kontinuirano mjerenje brzine detonacije može se koristiti sonda; sonda se mora umetnuti longitudinalno na os cijevi ili uzduž njene bočne stijenke.

4.4.8. Po uzorku je potrebno provesti dva ispitivanja.

4.5. Izvještaj o ispitivanju

U izvještaju o ispitivanju za svako ispitivanje detonacije treba navesti vrijednosti sljedećih parametara:

- vrijednosti stvarnih mjerenja za vanjski promjer čelične cijevi i debljinu stijenke,

- čvrstoću čelične cijevi po Brinellu,

- temperaturu cijevi i uzorka neposredno prije eksplozije,

- gustoću pakovanja (kg/mł) uzorka u čeličnoj cijevi,

- visinu svakog olovnog cilindra nakon eksplozije, navodeći odgovarajući broj cilindra,

- upotrijebljenu metodu za eksplozivno punjenje.

4.5.1. Procjena rezultata ispitivanja

Ako je tokom svake eksplozije drobljenje najmanje jednog olovnog cilindra manje od 5%, sa sigurnošću se može zaključiti da je uzorak u skladu sa zahtjevima iz Priloga III.2. ovog pravilnika.

Slika 3.: Eksplozivno punjenje s pokretanjem sa sedam mjesta

Dimenzije u mm
Presjek C-D
Presjek A-B
1) Čelična cijev
2) Drveni disk sa sedam otvora
3) Plastična ili kartonska čahura (cilindar)
4) Detonirajući štapini
5) Plastični eksploziv
6) Ispitni uzorak
7) Otvor promjera 4 mm izbušen za prihvat uvlake (8)
8) Rascjepka
9) Ljepljiva traka za osiguranje (4) oko (9)

Slika 4.: Eksplozivno punjenje s centralnim pokretanjem

Dimenzije u mm
1) Čelična cijev
2) Drveni disk
3) Plastična ili kartonska čahura (cilindar)
4) Drvena šipka
5) Plastični eksploziv
6) Ispitni uzorak
8) Otvor promjera 4 mm izbušen za prihvat rascjepke (9)
9) Rascjepka
10) Drvena matrica za (5)

Slika 5.

Pozicioniranje čelične cijevi na lokaciji gdje će se obaviti eksplozija
Dimenzije u mm
1 do 6 = brojevi olovnih cilindara
1) Čelična cijev
2) Olovni cilindri
3) Čelični blok
4) Podna ploča
5) Eksplozivno punjenje

Prilog  IV.

METODE UZORKOVANJA I ANALIZE

- METODE UZORKOVANJA ZA KONTROLU ĐUBRIVA

- 1. Predmet i područje primjene

Uzorci namijenjeni za službenu kontrolu kvaliteta i sastava mineralnih đubriva se uzimaju u skladu sa dole navedenim metodama. Uzorci uzeti na takav način će se smatrati reprezentativnim uzorcima iz jedinice uzorkovanja.

- 2. Definicija

Jedinica uzorkovanja – partija (jedinica koja se uzorkuje): je količina proizvoda koja čini jedinicu i posjeduje ujednačena svojstva.

Jednokratni uzorak: je količina uzeta s jednog mjesta iz jedinice uzorkovanja.

Skupni uzorak: je zbir jednokratnih uzoraka uzetih iz iste jedinice uzorkovanja.

Umanjeni uzorak: je reprezentativni dio skupnog uzorka dobiven iz jedinice uzorkovanja postupkom umanjenja.

Konačni uzorak (laboratorijski uzorak): je reprezentativni dio umanjenog uzorka.

Ispitni uzorak je uzorak pripremljen iz laboratorijskog uzorka od kojeg se uzima dio za ispitivanje (analizu).

3. Oprema za uzorkovanje

3.1. Oprema za uzorkovanje mora biti napravljena od materijala koji ne mogu uticati na svojstva proizvoda koji se uzorkuju.

- 3.2. Oprema koja se preporučuje za uzorkovanje krutih đubriva

3.2.1. Oprema koja se preporučuje za ručno uzorkovanje

Za ručno uzorkovanje može se koristiti:
– lopata ravnog dna s okomitim rubovima;
– sonda za uzorkovanje s dugačkim otvorom i odjeljcima (Slika 6.). Dimenzije sonde za uzorkovanje moraju odgovarati svojstvima uzorkovanog dijela (dubina kontejnera, dimenzije vreće, i dr.) i veličini granula đubriva;
– posuda za uzorkovanje sa pokretne trake (Slika 7.).

3.2.2. Mehaničko uzorkovanje
Za mehaničko uzorkovanje može se koristiti:
– mehanička oprema za uzorkovanje sa pokretne trake koja zadovoljava kvantitativne uslove iz tačke 4.2.1. Priloga IV. A. ovog pravilnika;

3.2.3. Razdjeljivanje uzoraka

Razdjeljivač se upotrebljava za razdjeljivanje uzetih uzoraka na jednake dijelove, a može se koristiti i za pripremu jednokratnih i konačnih uzoraka.

Razdjeljivanje uzetih uzoraka na jednake dijelove može se provesti i metodom četvrtanja.

- 3.3. Oprema koja se preporučuje za uzorkovanje tekućih đubriva

3.3.1. Za ručno uzorkovanje tekućih đubriva može se koristiti:

– cijev, sonda, boca ili druga odgovarajuća oprema s kojom se mogu slučajnim redoslijedom uzimati uzorci iz jedinice uzorkovanja.

3.3.2. Za mehaničko uzorkovanje tekućih đubriva u isticanju ili proticanju može se koristiti odobrena mehanička oprema koja zadovoljava kvantitativne uslove iz tačke 4.2.1. Priloga IV. Dio A. ovog pravilnika.

4. Kvantitativni zahtjevi

4.1. Jedinica uzorkovanja

Veličina jedinice uzorkovanja mora biti prilagođena tako da se može uzorkovati svaki njezin dio.

- 4.2. Jednokratni uzorci

4.2.1. Rasuta kruta đubriva ili tekuća đubriva u kontejnerima većim od 100 kg.

- Ako jedinica uzorkovanja ne prelazi 2,5 tone minimalni broj jednokratnih uzoraka je 7

Za jedinice uzorkovanja čija je veličina između 2,5 i 80 tona broj jednokratnih uzoraka je √20 x br. tona koje čine jedinicu uzorkovanja()

- Ako jedinica uzorkovanja prelazi 80 tona minimalni broj jednokratnih uzoraka je 40

4.2.2. Pakovanja krutih đubriva ili tekućih đubriva u kontejnerima manjim od 100 kg (u daljnjem tekstu: pakovanja).

- 4.2.2.1. Pakovanja viša od 1 kg

Za jedinicu uzorkovanja koja se sastoji od najviše 5 pakovanja uzorkuju se sva pakovanja().

Za jedinice uzorkovanja koje se sastoje između 5 i 16 pakovanja minimalni broj pakovanja za uzorkovanje je 4(2)

Za jedinice uzorkovanja koje se sastoje između 17 i 400 pakovanja minimalni broj pakovanja za uzorkovanje je √br. pakovanja jedinice uzorkovanja(1)

4.2.2.2. Kod pakovanja koja nisu viša od 1 kg minimalni broj pakovanja za uzorkovanje je 4(2)

- 4.3. Skupni uzorak

Zahtijeva se jedinstveni skupni uzorak jedinice uzorkovanja. Ukupna masa jednokratnih uzoraka koji čine skupni uzorak ne smije biti manja od sljedećeg:

4.3.1. Za rasuta đubriva ili tekuća đubriva u kontejnerima većim od 100 kg najmanje 4 kg

- 4.3.2. Pakovanja krutih ili tekućih đubriva u pakovanjima manjim od 100 kg

4.3.2.1. Za pakovanja veća od 1 kg najmanje 4 kg

4.3.2.2. Za pakovanja manja od 1 kg zahtijeva se masa sadržaja najmanje četiri originalna pakovanja.

4.3.3. Za uzorak amonij-nitrata kao đubriva za ispitivanje u skladu sa Prilogom III. Dio 2. ovog pravilnika – ne manje od 75 kg.

4.4. Konačni uzorci

4.4.1. Kruta i tekuća đubriva

Po potrebi, umanjivanjem skupnog uzorka dobiva se konačni uzorak koji ne može biti manji od 1 kg. Analiza se provodi na jednom konačnom uzorku. Masa ispitnog uzorka ne smije biti manja od 500 grama.

- 4.4.2. Uzorak amonij-nitratnog đubriva za ispitivanje

Skupni uzorak predstavlja konačni uzorak za ispitivanjem, a po potrebi može se umanjiti.

4.4.2.1. Minimalna masa konačnog uzorka za ispitivanje iz Priloga III. Dio 1. ovog pravilnika je 1 kg.

4.4.2.2. Minimalna masa konačnog uzorka za ispitivanje iz Priloga III. Dio 2. ovog pravilnika je 25 kg.

4.5. Napomena

Masa izražena u kilogramima za tekuća đubriva izražava se u litrama.

4.6. Faze postupka uzorkovanja prikazane su shemom u prilogu (Slika 8.)

5. Upute za uzimanje i pripremu uzoraka

5.1. Općenito

Uzorci se moraju uzeti i pripremiti što je brže moguće imajući na umu mjere opreza potrebne kako bi se osigurala reprezentativnost tih uzoraka s obzirom na uzorkovano đubrivo. Oprema, a također i površine i posude namijenjene spremanju uzoraka moraju biti čiste i suhe.

Kada se radi o tekućim đubrivima, ako je moguće, jedinice uzorkovanja treba promiješati prije uzorkovanja.

5.2. Jednokratni uzorci moraju se uzimati slučajnim redoslijedom iz cijele jedinice uzorkovanja i moraju biti približno jednake veličine.

5.2.1. Rasuta kruta đubriva ili tekuća đubriva u kontejnerima većim od 100 kg

Jedinica uzorkovanja se mora prividno podijeliti na određeni broj jednakih dijelova. Broj dijelova odgovara broju jednokratnih uzoraka u skladu sa zahtjevima iz tačke 4.2.1. Priloga IV. Dio A. ovog pravilnika, pri čemu treba biti izdvojen najmanje jedan uzorak sa svakog tako prividno podijeljenog dijela. Ako nije moguće udovoljiti zahtjevima iz tačke 4.1. Priloga IV. Dio A ovog pravilnika, kada se radi o uzorkovanju đubriva u rinfuzi ili tekućih đubriva u kontejnerima većim od 100 kg, uzorkovanje treba obaviti kada se jedinica uzorkovanja premješta (utovar ili istovar). U tom se slučaju uzorci uzimaju dok se premještaju iz nasumice odabranih prividno podijeljenih dijelova, kako je gore utvrđeno.

5.2.2. Pakovanje krutih đubriva ili tekućih đubriva u kontejnerima (u daljem tekstu pakovanja) od kojih je svako manje od 100 kg

Nakon izbora traženog broja pakovanja za uzorkovanje kako je navedeno u tački 4.2.2. ovog priloga, izuzima se dio sadržaja svakog pakovanja. Ako je potrebno uzorci se uzimaju nakon zasebnog pražnjenja pakovanja.

5.3. Priprema skupnog uzorka

Skupni uzorak dobiva se miješanjem jednokratnih uzoraka.

5.4. Priprema konačnog uzorka

Sadržaj skupnih uzorka treba pažljivo promiješati.()

Po potrebi, skupni uzorak treba umanjiti na najmanje 2 kg (umanjeni uzorak) korištenjem mehaničkog razdjeljivača ili metodom četvrtanja.

Nakon toga treba pripremiti najmanje tri konačna uzorka približno iste količine, a u skladu sa kvantitativnim zahtjevima iz tačke 4.4. Priloga IV. Dio A. ovog pravilnika. Uzorci se stavljaju u nepropusnu ambalažu. Potrebno je poduzeti sve mjere opreza da se izbjegne svaka promjena svojstava uzoraka.

Kada se radi o ispitivanju iz Priloga III. dijelovi 1. i 2. ovog pravilnika konačni se uzorci drže na temperaturi između 0 °C i 25 °C.

6. Pakovanje konačnih uzoraka

Posude ili pakovanja se važu, označavaju etiketama odnosno naljepnicama (pečat mora prekrivati dio naljepnice), te se zatvaraju na taj način da je onemogućeno otvaranje ambalaže bez oštećenja pečata ili plombe.

- 7. Zapisnik o uzorkovanju

O svakom uzorkovanju treba voditi zapisnik koji omogućava da se svaka jedinca uzorkovanja jasno prepozna.

8. Odredište uzorka

Za svaku jedinicu uzorkovanja jedan konačni uzorak šalje se s podacima potrebnim za analizu ili ispitivanje, što je brže moguće, ovlaštenom analitičkom laboratoriju.

- 9. Kontrola kvaliteta đubriva u inspekcijske svrhe

8.1. Upute za uzimanje, pripremu i pakovanje uzoraka za inspekcijske svrhe
tačke 3., 4. i 5. Priloga IV. A. ovog pravilnika primjenjuju se kod uzimanja i pripreme uzoraka đubriva u inspekcijske svrhe.

8.2. Pakovanje uzoraka

Uzorci se stavljaju u čiste, suhe i neupotrebljavane vrećice ili posude od materijala koji ne mogu promijeniti svojstva uzorkovanog đubriva.

Pripremljeni uzorci se označavaju, pečate ili plombiraju, te zatvaraju na način da je onemogućeno otvaranje ambalaže bez oštećenja pečata ili plombe. Na pečatu odnosno plombi mora biti vidljiva oznaka inspektora koji je uzeo uzorak. Vrećice ili posude s pripremljenim uzorkom označavaju se pričvršćivanjem etikete na uzorak tako da se ne može skinuti bez povrede pečata, odnosno plombe.

Etiketa mora sadržavati sljedeće podatke:

- oznaku uzorka,

- naziv i tip đubriva,

- naziv proizvođača i/ili uvoznika đubriva,

- datum i mjesto uzimanja uzorka,

- količinu đubriva iz koje je uzorak uzet,

- metodu kojom je uzorak uzet,

- naziv i adresu pravnog ili fizičkog lica kod kojeg je uzet uzorak,

- potpis i pečat inspektora koji je uzeo uzorak.

- Podaci na etiketi moraju biti ispisani na takav način i takvim sredstvom da se ne mogu mijenjati i brisati.

- 8.3. Zapisnik o uzorkovanju

Za svako uzimanje uzorka đubriva, za kontrolu kvaliteta u inspekcijske svrhe, poljoprivredni inspektor sastavlja zapisnik u koji se upisuju podaci:

- naziv i tip đubriva,

- porijeklo đubriva (naziv proizvođača, uvoznika i prodavača),

- deklaracija i dokumenti koji u transportu prate đubrivo,

- način i broj pakovanja, količina đubriva koju uzorak predstavlja kao i broj jednokratnih uzoraka,

- mjesto na kojem je uzet uzorak (adresa skladišta ili registarski broj vozila),

- datum uzimanja i oznaka uzorka,

- metoda po kojoj je uzorak uzet u skladu sa Prilogom IV. Dio A. ovog pravilnika,

- lice kod kojeg je uzorak uzet,

- specifične okolnosti prilikom uzimanja uzorka (ukoliko su postojale).

Zapisnik se sastavlja u dva primjerka od kojih se jedan dostavlja pravnom ili fizičkom licu kod kojeg je uzorak uzet, a drugi primjerak poljoprivredni inspektor zadržava za sebe.

- 8.4. Šifriranje uzoraka

Poljoprivredni inspektor dostavlja uzorak ovlaštenom laboratoriju na analizu pod šifrom.

8.5. Odredište uzorka

Poljoprivredni inspektor jedan uzorak šalje u ovlašteni laboratorij radi kontrole kvaliteta đubriva u inspekcijske svrhe, a drugi uzorak čuva 90 dana radi ponavljanja analize.

- 8.6. Rezultat analize

Ovlašteni laboratorij dužan je u roku od 15 dana od prijema uzorka izvršiti analizu kvaliteta đubriva u inspekcijske svrhe i inspektoru poslati rezultat analize koji se sastoji od izvještaja i mišljenja.
Rezultat analize se sastavlja u tri primjerka od kojih se dva dostavljaju poljoprivrednom inspektoru koji je uzeo uzorak, a treći primjerak ovlašteni laboratorij zadržava za sebe.
Ukoliko rezultat analize ovlaštene institucije pokazuje nedozvoljeno odstupanje od propisanih vrijednosti, inspektor šalje rezultat analize ovlaštene institucije proizvođaču ili uvozniku đubriva.

Ako se stranka u postupku nadzora ne slaže sa rezultatom analize može u roku od 15 dana od prijema rezultata analize zahtijevati ponovljenu analizu, ukoliko Zakonom o inspekcijama nadležnih organa entiteta ili Brčko Distrikta nije drugačije propisano. Ponovljena analiza se obavlja u drugom ovlaštenom laboratoriju, a analizi može prisustvovati ovlašteni predstavnik pravnog ili fizičkog lica čiji se uzorak analizira.

Ponovljenu analizu može zahtijevati i inspektor.

Rezultat ponovljene analize je konačan i mjerodavan za donošenje odgovarajućeg rješenja prema odgovornim pravnim i fizičkim licima, te se može pobijati samo pod uslovima i načinima propisanim za pobijanje javnih isprava.

Slika 6. SONDA ZA UZORKOVANJE

Opis Slike 6.:
1. tijelo sonde
2. šiljak
3. potisni klip

Slika 7. POSUDA ZA UZORKOVANJE S POKRETNE TRAKE

Slika 8. SHEMATSKI PRIKAZ PROCESA UZORKOVANJA

B. METODE ZA ANALIZU ĐUBRIVA

Opće primjedbe

Laboratorijska oprema

U opisima metoda općenita laboratorijska oprema nije precizno definirana, osim datih veličina tikvica i pipeta. U svakom slučaju laboratorijski pribor mora biti dobro očišćen, posebno kada se radi o određivanju malih količina elemenata.

- Provjera

Prije analize potrebno je osigurati ispravnost aparature, ispravno provođenje analitičkih tehnika i upotrebu hemijskih jedinjenja poznatog sastava tamo gdje je to potrebno (npr. amonij-sulfat, mono-kalij-fosfat, itd.). Unatoč tome, rezultati analiziranih đubriva mogu ukazivati na pogrešan hemijski sastav ako analitičke tehnike nisu strogo primjenjene. S druge strane, broj određivanja je iskustven i odnosi se na proizvode složenog hemijskog sastava. Preporučuje se da gdje je moguće, laboratoriji koriste standardna referentna đubriva tačno određenog sastava.

Opće odredbe o metodama analiziranja umjetnih đubriva

1. Reagensi

Osim ako nije drugačije utvrđeno, metodom analize svi reagensi moraju biti analitičke čistoće (p.a.). Ako se analiziraju mikrohranjiva, čistoća reagensa mora biti provjerena pomoću slijepe probe. Zavisno od dobivenog rezultata možda će biti potrebno provesti dalje pročišćavanje.

- 2. Voda

Kada postupci rastvaranja, razrjeđenja, ispiranja ili pranja navedeni u metodama analize ne utvrđuju prirodu rastvarača ili razrjeđivača, podrazumijeva se upotreba vode. Voda mora biti demineralizirana ili destilirana. U posebnim slučajevima, kako je navedeno u metodi analize, takvu se vodu treba podvrgnuti posebnom procesu pročišćavanja.

- 3. Laboratorijska oprema

U pogledu opreme koja se inače koristi u kontrolnim laboratorijima, uređaji opisani u metodama analize ograničeni su na posebne instrumente i aparature, ili na pribor koji udovoljava specifičnim zahtjevima. Takva oprema mora biti besprijekorno čista, prije svega ako se radi o određivanju malih količina. Laboratorij mora osigurati ispravnost odmjernog staklenog posuđa koje odgovara uslovima odgovarajućih metroloških normi.

M e t o d a  1.
Priprema uzorka za analizu

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak pripreme uzorka za analizu uzetog iz konačnog uzorka.

- 2. Načelo

Pripremu konačnog uzorka zaprimljenog u laboratoriji čini niz radnji, uobičajeno je prosijavanje, mljevenje i miješanje, koje se provode na način da:

- s jedne strane, najmanja izvagana količina utvrđena metodama analize bude reprezentativna kada se radi o laboratorijskom uzorku,

- s druge strane, finoća đubriva ne smije štetno uticati na njegovu topivost u različitim ekstrakcijskim sredstvima.

- 3. Pribor

Razdjeljivač uzoraka (po izboru)
Sita veličine okaca od 0,2 i 0,5 mm
Boce od 250 ml, s čepom
Porcelanski tučak i tarionik ili laboratorijski mlin.

4. Izbor postupka koji će se koristiti

Prethodna napomena
Ako je proizvod prepoznatljiv, potrebno je zadržati samo reprezentativni dio konačnog uzorka.

4.1. Konačni uzorci koji se ne smiju usitnjavati

Kalcij-nitrat, kalcij-magnezij-nitrat, natrij-nitrat, čilska salitra, kalcij-cijanamid, azotni kalcij- cijanamid, amonij-sulfat, amonij-nitrati s više od 30% N, urea, bazična troska, djelomično topivi prirodni fosfat, taloženi dehidratizirani dikalcij-fosfat, kalcinirani fosfat, aluminij-kalcij fosfat, meki mljeveni sirovi fosfat.

- 4.2. Konačni uzorci koji se moraju razdijeliti, a jedan se dio mora usitniti

To su proizvodi na kojima se provode stanovita određivanja bez prethodnog usitnjavanja (na primjer finoća mljevenja) i ostala određivanja nakon mljevenja. Oni uključuju sva složena đubriva koja sadrže sljedeće fosfatne sastojke: bazičnu trosku, aluminij-kalcij-fosfat, kalcinirani fosfat, meki mljeveni sirovi fosfat i djelomično otopljeni sirovi fosfat. U tu svrhu konačni uzorak se podijeli, po mogućnosti na dva jednaka dijela, korištenjem razdjeljivača ili četvrtanjem.

- 4.3. Konačni uzorci na kojima se određivanja provode na usitnjenom proizvodu

Potrebno je usitniti samo reprezentativni dio konačnog uzorka. To su sva ostala đubriva s popisa koja se ne mogu naći pod tačkama 4.1. i 4.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

5. Metoda

Dio konačnog uzorka iz tačke 4.2. i 4.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika prosijati kroz sito veličine otvora 0,5 mm. Ostatak se grubo usitni tako da se dobije proizvod koji ima minimalan broj finih čestica, a zatim se isti ponovo prosije. Usitnjavanje se mora obavljati u takvim uslovima da ne dođe do znatnog zagrijavanja materija. Postupak se ponavlja onoliko puta koliko je potrebno sve dok ostatka više nema i mora se obaviti što je brže moguće da se spriječi svako povećanje ili smanjenje sastavnih dijelova (vode, amonijaka). Ukupan usitnjeni i prosijani uzorak stavlja se u čistu bocu koja se može začepiti.

Prije svakog vaganja za provođenje analize čitav se uzorak mora dobro promiješati.

- 6. Posebni slučajevi

(a) Đubriva koja sadrže mješavinu nekoliko kategorija kristala

U ovom slučaju često dolazi do razdvajanja. Stoga je izuzetno važno uzorak smrviti i propustiti kroz sito veličine očica 0,200 mm. Na primjer: mješavine amonij-fosfata i kalij-nitrata. Kada se radi o takvim proizvodima preporučuje se usitnjavanje čitavog konačnog uzorka.

- (b) Ostatak koji je teško usitniti i koji ne sadrži hranjive materije

Izvagati ostatak i voditi računa o njegovoj masi prilikom izračunavanja konačnog rezultata.

- (c) Proizvodi koji se raspadaju usljed zagrijavanja

Usitnjavanje mora biti izvedeno na takav način da se izbjegne svako zagrijavanje. U ovom slučaju za usitnjavanje je poželjno koristiti tarionik. Na primjer: složena đubriva koja sadrže kalcij-cijanamid i ureu.

- (d) Proizvodi koji su izuzetno vlažni ili usitnjavanjem postaju vlažni

Radi osiguravanja homogenosti, treba odabrati sito s najmanjom veličinom očica koja dopušta usitnjavanje grudica ručno ili pomoću tučka. To može biti slučaj s mješavinama čiji određeni sastojci sadrže kristalnu vodu.

M e t o d e  2.

Azot

M e t o d a  2.1.

Određivanje amonijskog azota

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje amonijskog azota.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje na sva azotna đubriva uključujući kompleksna đubriva u kojima se azot nalazi isključivo u obliku amonijevih soli ili amonijevih soli s nitratima.

Metoda nije primjenjiva za đubriva koja sadrže ureu, cijanamid ili druga organsko-azotna jedinjenja.

- 3. Načelo

Istiskivanje amonijaka sa suviškom natrij-hidroksida destilacijom; vezanje amonijaka u poznati volumen standardnog rastvora sumporne kiseline i titracija suvišaka kiseline sa standardnim rastvorom natrij ili kalij-hidroksida.

- 4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda bez ugljik-dioksida i suvišnih azotnih jedinjenja.

4.1. Razrijeđena hlorovodonična kiselina: pomiješati jedan volumen HCl (d20 = 1,18 g/ml) s jednim volumenom vode

4.2. Rastvor sumporne kiseline: 0,05 mol/l

za varijantu a

4.3. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida

(bez karbonata): 0,1 mol/l

4.4. Rastvor sumporne kiseline: 0,1 mol/l

za varijantu b

4.5. Rastvor narij ili kalij-hidroksida		                    (vidjeti Napomenu 2)

(bez karbonata): 0,2 mol/l

4.6. Rastvor sumporne kiseline: 0,25 mol/l

za varijantu c

4.7. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida		        (vidjeti Napomenu 2)

(bez karbonata): 0,5 mol/l

4.8. Rastvor natrij-hidroksida približno 30% NaOH (d20 = 1,33 g/ml) bez amonijaka

4.9. Rastvor indikatora

4.9.1. Miješani indikator

Rastvor A: Rastvoriti 1 g metilnog crvenila u 37 ml rastvora natrij-hidroksida 0,1 mol/l i dopuniti do jedne litre vodom.

Rastvor B: Rastvoriti 1 g metilnog plavila u vodi i dopuniti do jedne litre.

Pomiješati jedan volumen rastvora A s dva volumena rastvora B.

Indikator je ljubičast u kiselom rastvoru, siv u neutralnom i zelen u baznom rastvoru. Upotrijebiti 0,5 ml (10 kapi) ovog rastvora indikatora.

- 4.9.2. Rastvor indikatora metilnog crvenila

Rastvoriti 0,1 g metilnog crvenila u 50 ml 95% etanola. Dopuniti do 100 ml vodom i filtrirati ako je potrebno. Ovaj indikator može se koristiti (4 do 5 kapi) umjesto ranije navedenog.

4.10. Kamenčići za reguliranje vrenja oprani u hlorovodoničnoj kiselini i kalcinirani.

- 4.11. Amonij-sulfat za analize

5. Oprema

5.1. Aparatura za destilaciju sastoji se od tikvice odgovarajućeg volumena s okruglim dnom spojene na hladilo sa hvatačem kapi.

- Napomena 1

Različiti tipovi opreme koji se preporučuju i izrađuju za ovo određivanje prikazani su na slikama 1, 2, 3 i 4.

5.2. Pipete od 10, 20, 25, 50, 100 i 200 ml

5.3. Odmjerna tikvica 500 ml

5.4. Rotacijska mućkalica (35 do 40 okretaja u minuti)

6. Priprema uzoraka

Prema metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

7. Metoda analize

7.1. Priprema rastvora

Odrediti topivost uzorka u vodi na sobnoj temperaturi u omjeru 2% (m/v). Odvagati 5, 7 ili 10 g pripremljenog uzorka s tačnošću 0,001 g prema vrijednostima iz Tabele 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika i staviti u odmjernu tikvicu od 500 ml. Prema rezultatu testa topivosti postupiti kako slijedi:

- Proizvodi potpuno topivi u vodi

U tikvicu dodati dovoljnu količinu vode da se uzorak rastvori, promiješati, a kada je potpuno rastvoreno dopuniti tikvicu vodom i promućkati.

b)  Proizvodi koji nisu potpuno topivi u vodi

U tikvicu dodati 50 ml vode i 20 ml hlorovodonične kiseline (4.1.) i promiješati. Ostaviti stajati dok ne prestane razvijanje ugljik-dioksida. Dodati 400 ml vode i mućkati pola sata na rotacijskoj mućkalici (5.4.). Dopuniti volumen vodom, promućkati i filtrirati kroz suhi filter papir u suhu posudu.

- 7.2. Analiza rastvora

Prema izabranoj varijanti u tikvicu za hvatanje destilata staviti volumen standardnog rastvora sumporne kiseline kao što je navedeno u Tabeli 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Dodati odgovarajuću količinu izabranog indikatora (4.9.1. ili 4.9.2.) i po potrebi vode do volumena 50 ml. Kraj produžne cijevi hladila mora biti uronjen ispod nivoa rastvora.

Odpipetirati alikvot() bistrog rastvora kao što je navedeno u Tabeli 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika i staviti u destilacijsku tikvicu aparature. Dodati vodu da se dobije ukupni volumen 350 ml i nekoliko kamenčića za reguliranje vrenja.

Spojiti aparaturu za destilaciju i poduzeti potrebne mjere opreza da se spriječi gubitak amonijaka. U destilacijsku tikvicu dodati 10 ml koncentriranog rastvora natrij-hidroksida (4.8.) ili 20 ml u slučaju kada se koristi 20 ml hlorovodonične kiseline (4.1.) za rastvaranje ispitnog uzorka. Postepeno zagrijavati tikvicu da se izbjegne jako vrenje. Kada počne vrenje destilirati u porcijama oko 100 ml za 10 – 15 minuta tako da ukupni volumen destilata bude oko 250 ml(). Kada je sav amonijak predestiliran spustiti tikvicu za hvatanje destilata tako da vrh nastavka hladila bude iznad površine tekućine.

Provjeriti sljedeći destilat pomoću odgovarajućeg reagensa kako bi bili sigurni da je sav amonijak izdestilirao. Vrh hladila isprati s malo vode, a suvišak kiseline titrirati standardnim rastvorom natrij ili kalij-hidroksida propisanog za odabranu varijantu (vidjeti Napomenu 2).

- Napomena 2

Različite koncentracije standardnih rastvora mogu se koristiti za retitraciju pod uslovom da njihov volumen ne bude veći od 40-45 ml.

- 7.3. Slijepa proba

Provesti slijepu probu pod istim uslovima i uzeti je u obzir kod izračunavanja konačnog rezultata.

- 7.4. Provjera

Prije izvođenja analize prekontrolirati ispravnost aparature i primjenu metode koristeći alikvotni dio svježe pripremljenog rastvora amonij-sulfata (4.11.) koji sadrži maksimalnu količinu azota u izabranoj varijanti.

- 8. Prikaz rezultata

Rezultat analize izraziti kao procenat amonijskog azota u đubrivu uzetog za analizu.

- 9. Dodatak

Kao što je navedeno u Napomeni 1 tačke 5.1. Metode 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, slike 1, 2, 3 i 4 upućuju na izvedbe različitih tipova aparatura koje se koriste u ovoj metodi.

Tabela 1.: Određivanje amonijskog azota, amonijskog i nitratnog azota u đubrivima.
Tabela prikazuje odvage, razrjeđenja i izračunavanje za izvođenje svake od varijanti a, b i c metode.

Varijanta a

Približno maksimalna količina azota za destilaciju: 50 mg.

Sumporna kiselina 0,05 mol/l u tikvici za hvatanje destilata: 50 ml.

Retitracija s NaOH ili KOH 0,1mol/l.

| Deklarirani sadržaj (%n) | Iznos odvage (g) | Razrjeđenje (ml) | Rastvor uzorka za destilaciju (ml) | Prikaz rezultata(a)[%n=(50-a)xf] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-5 | 10 | 500 | 50 | (50-A)x0,14 |
| 5-10 | 10 | 500 | 25 | (50-A)x0,28 |
| 10-15 | 7 | 500 | 25 | (50-A)x0,40 |
| 15-20 | 5 | 500 | 25 | (50-A)x0,56 |
| 20-40 | 7 | 500 | 10 | (50-A)x1,00 |

(a) Formula za izražavanje rezultata:
– 50 ili 35 = ml standardnog rastvora sumporne kiseline stavljenog u tikvicu za hvatanje destilata
– A = ml natrij ili kalij-hidroksida upotrijebljeni na retitraciju
– F = broj koji uključuje težinu, razrjeđenje, alikvotni dio rastvora uzorka za destilaciju i volumetrijski ekvivalent

Varijanta b

Približno maksimalna količina azota za destilaciju: 100 mg.
Sumporna kiselina 0,1 mol/l u tikvici za hvatanje destilata: 50 ml.
Retitracija s NaOH ili KOH 0,2 mol/l

| Deklarirani sadržaj (%n) | Iznos odvage (g) | Razrjeđenje(ml) | Rastvor uzorka za destilaciju (ml) | Prikaz rezultata(a) [%n = (50-a)xf] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-5 | 10 | 500 | 100 | (50-A)x0,14 |
| 5-10 | 10 | 500 | 50 | (50-A)x0,28 |
| 10-15 | 7 | 500 | 50 | (50-A)x0,40 |
| 15-20 | 5 | 500 | 50 | (50-A)x0,56 |
| 20-40 | 7 | 500 | 20 | (50-A)x1,00 |

(a) Formula za izražavanje rezultata:
– 50 ili 35 = ml standardnog rastvora sumporne kiseline stavljenog u tikvicu za hvatanje destilata
– A = ml natrij ili kalij-hidroksida upotrijebljeni na retitraciju
– F = broj koji uključuje težinu, razrjeđenje, alikvotni dio rastvora uzorka za destilaciju i volumetrijski ekvivalent

Varijanta c
Približno maksimalna količina azota za destilaciju: 200 mg.
Sumporna kiselina 0,25 mol/l u tikvici za hvatanje destilata: 35 ml.
Retitracija s NaOH ili KOH 0,5 mol/l.

| Deklarirani sadržaj (%n) | Iznos odvage (g) | Razrjeđenje (ml) | Rastvor uzorka za destilaciju (ml) | Prikaz rezultata(a)[%n = (50-a)xf] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-5 | 10 | 500 | 200 | (35-A)x0,175 |
| 5-10 | 10 | 500 | 100 | (35-A)x0,350 |
| 10-15 | 7 | 500 | 100 | (35-A)x0,500 |
| 15-20 | 5 | 500 | 100 | (35-A)x0,700 |
| 20-40 | 5 | 500 | 50 | (35-A)x1,400 |

(a) Formula za izražavanje rezultata:
– 50 ili 35 = ml standardnog rastvora sumporne kiseline stavljenog u tikvicu za hvatanje destilata
– A = ml natrij ili kalij-hidroksida upotrijebljeni na retitraciju
– F = broj koji uključuje težinu, razrjeđenje, alikvotni dio rastvora uzorka za destilaciju i volumetrijski ekvivalent

Slika 1.

Slika 2.

Slika 3.

Slika 4.

Opisi slika 1., 2., 3. i 4.

Slika 1.:
a) Tikvica s okruglim dnom dugog vrata volumena 1000 ml.
b) Destilacijska cijev s hvatačem kapi spojena na hladilo kuglastim spojem (No 18) (kuglasti spoj može biti zamijenjen odgovarajućim gumenim spojem)
c) Lijevak s teflonskim pipcem za dodatak natrij-hidroksida (pipac može biti zamijenjen s gumenim spojem sa štipaljkom).
d) Hladilo sa šest kugli s okruglim spojem (No 18) na ulazu, a na izlazu spojen sa staklenom produženom cijevi pomoću gumenog spoja (kada je destilacijska cijev u sredini spojena gumenom cijevi kuglični spoj može biti zamijenjen s odgovarajućim gumenim čepom).
e) Tikvica od 500 ml za hvatanje destilata.
Aparatura je izrađena od borosilikatnog stakla.

Slika 2.:
a) Tikvica s okruglim dnom dugog vrata volumena 1000 ml s kuglastim spojem (No 35).
b) Destilacijska cijev s hvatačem kapi spojena kuglastim spojem (No 35) na ulazu i kuglastim spojem (No 18) na izlazu, sa strane spojena lijevkom s teflonskim pipcem za dodavanje natrij-hidroksida.
c) Hladilo sa šest kugli s okruglim spojem (No 18) na ulazu, a na izlazu spojeno sa staklenom produženom cijevi pomoću gumenog spoja.
d) Tikvica do 500 ml za hvatanje destilata.
Aparatura je izrađena od borosilikatnog stakla.

Slika 3.:
a) Tikvica s okruglim dnom dugog vrata volumena 750 ili 1000 ml.
b) Destilacijska cijev s hvatačem kapi kuglastog spoja (No 18) na izlazu.
c) Koljenasta cijev s kuglastim spojem (No 18) na ulazu i konusom za kapanje na izlazu (destilacijska cijev može biti spojena gumenom cijevi umjesto kuglastog spoja).
d) Hladilo sa šest kugli spojeno na izlazu sa staklenom cijevi pomoću malog gumenog spoja
e) Tikvica od 500 ml za hvatanje destilata.
Aparatura je izrađena od borosilikatnog stakla.

Slika 4.:
a) Tikvica s okruglim dnom dugog vrata volumena 1000 ml sa zvonastim rubom
b) Destilacijska cijev s hvatačem kapi spojena kuglastim spojem (No 18) na izlazu, a sa strane povezana lijevkom s teflonskim pipcem za dodatak natrij-hidroksida (prikladni gumeni čep može biti korišten umjesto kuglastog spoja, pipac može biti zamjenjen gumenim spojem s prikladnom stezaljkom)
c) Hladilo sa šest kugli sa okruglim spojem (No 18) na ulazu, a na izlazu spojeno sa staklenom produženom cijevi preko gumenog spoja (kada je destilacijska cijev u sredini spojena gumenom cijevi kuglasti spoj može biti zamjenjen s prikladnim gumenim čepnim čepom)
d) Tikvica od 500 ml za hvatanje destilata
Aparatura je izrađena od borosilikatnog stakla.

- M e t o d e  2.2.

- Određivanje nitratnog i amonijskog azota

M e t o d a  2.2.1.

Određivanje nitratnog i amonijskog azota prema Ulschu

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje nitratnog i amonijskog azota redukcijom prema Ulschu.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje za sva azotna đubriva uključujući kompleksna đubriva u kojima se azot nalazi isključivo u nitratnom obliku ili u amonijskom i nitratnom obliku.

3. Načelo

Redukcija nitrata i nitrita u amonijak sa željezom u kiseloj sredini i istiskivanje tako dobivenog amonijaka destilacijom s dodatkom natrij-hidroksida u suvišku, te određivanje dobivenog amonijaka u poznatom volumenu standardnog rrastvora sumporne kiseline. Titracija viška sumporne kiseline sa standardnim rastvorom natrij ili kalij-hidroksida.

- 4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda bez ugljik-dioksida i svih azotnih jedinjenja

4.1. Razrijeđen rastvor hlorovodonične kiseline: pomiješati jedan volumen HCl (d20=1,18 g/ml) s jednim volumenom vode

- 4.2. Rastvor sumporne kiseline: 0,05 mol/l

4.3. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida (bez karbonata):0,1mol/l

- 4.4. Rastvor sumporne kiseline, približno 30% H2SO4 (m/v), bez amonijaka

4.5. Željezo u prahu reducirano vodonikom (količina željeza mora biti dovoljna za redukciju najmanje 0,05 g nitratnog azota)

4.6. Rastvor natrij-hidroksida, približno 30% NaOH (d20 =1,33 g/ml), bez amonijaka

4.7. Rastvor indikatora

4.7.1. Miješani indikator

Rastvor A: Rastvoriti 1g metilnog crvenila u 37 ml 0,1 mol/l rastvora natrij-hidroksida i dopuniti do jedne litre vodom.

Rastvor B: Rastvoriti 1 g metilnog plavila u vodi i dopuniti do jedne litre.

Pomiješati jedan volumen rastvora A s dva volumena rastvora B.

Indikator je ljubičast u kiselom rastvoru, siv u neutralnom i zelen u baznom rastvoru. Upotrijebiti 0,5 ml (10 kapi) rastvora.

- 4.7.2. Rastvor indikatora metilnog crvenila

Rastvoriti 0,1 g metilnog crvenila u 50 ml 95%-nog etanola. Dopuniti do 100 ml s vodom i filtrirati ako je potrebno.

Ovaj indikator se može koristiti (4 – 5 kapi) umjesto gore navedenog.

4.8. Kamenčići za reguliranje vrenja oprani u hlorovodoničnoj kiselini i kalcinirani.

4.9. Natrij-nitrat za analizu.

5. Oprema

Vidjeti Metodu  2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

- 6. Priprema uzorka

Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

- 7. Metoda analize

7.1. Priprema rastvora

Prema Metodi  2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

7.2. Postupak

U tikvicu za hvatanje destilata staviti tačno izmjerenu količinu od 50 ml standardnog rastvora sumporne kiseline kao što je navedeno u Tabeli 1. Metode 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika (Varijanta a) i dodati odgovarajuću količinu rastvora indikatora 4.7.1 ili 4.7.2. Kraj produžne cijevi hladila mora biti uronjen ispod nivoa standardnog rastvora kiseline u tikvici za hvatanje destilata.

Odpipetirati alikvot bistrog rastvora kao što je navedeno u Tabeli 1., Varijanta a, Metode 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika i staviti u destilacijsku tikvicu aparature. Dodati 350 ml vode, 20 ml 30%-tnog rastvora sumporne kiseline (4.4.), promućkati i dodati 5 g reduciranog željeza (4.5.). Isprati grlo tikvice s nekoliko mililitara vode i staviti na grlo tikvice stakleni lijevak dugog vrata. Grijati na vodenoj kupelji oko jedan sat, te isprati stakleni lijevak s nekoliko mililitara vode.

Poduzeti potrebne mjere opreza da se izbjegnu gubici amonijaka, u destilacijsku tikvicu dodati 50 ml koncentriranog rastvora natrij-hidroksida (4.6.), ili u slučaju kada se za rastvaranje uzorka koristi 20 ml hlorovodonične kiseline (1+1) (4.1.) dodati 60 ml koncentriranog rastvora natrij-hidroksida (4.6.). Spojiti aparaturu za destilaciju. Destilirati amonijak prema postupku opisanom u Metodi 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

- 7.3. Slijepa proba

Provesti slijepu probu (izostaviti uzorak) pod istim uslovima i uzeti u obzir kod izračunavanja konačnog rezultata.

- 7.4. Provjera

Prije analize prekontrolirati ispravnost aparature i primjenjenu metode koristeći alikvotni dio svježe pripremljenog rastvora natrij-nitrata (4.9.) koji sadrži 0,045 do 0,050 g azota.

- 8. Prikaz rezultata

Rezultat analize izraziti kao procenat nitratnog azota ili zajedno, amonijskog i nitratnog azota u đubrivu uzetom za analizu.

M e t o d a  2.2.2.

Određivanje nitratnog i amonijskog azota prema Arndu

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje nitratnog i amonijskog azota redukcijom prema Arndu (prilagođeno za svaku od varijanti a, b i c).

- 2. Područje primjene

Prema Metodi 2.2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

3. Načelo

Redukcija nitrata i nitrita u amonijak, u neutralnom vodenom rastvoru pomoću legure metala sastava 60% Cu i 40% Mg (Arndova legura) uz prisutnost magnezij-hlorida (MgCl2).

Destilacija amonijaka i određivanje dobivenog amonijaka u poznatom volumenu standardnog rastvora sumporne kiseline. Titriracija viška kiseline sa standardnim rastvorom natrij ili kalij-hidroksida.

- 4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda bez ugljik-dioksida i svih azotnih jedinjenja.

4.1. Razrijeđeni rastvor hlorovodonične kiseline: pomiješati jedan volumen HCl (d20=1,18 g/ml) s jednim volumenom vode

4.2. Rastvor sumporne kiseline: 0,05 mol/l

za varijantu a

4.3. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida

(bez karbonata): 0,1 mol/l

4.4. Rastvor sumporne kiseline: 0,1 mol/l

za varijantu b

4.5. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida		          (vidjeti Napomenu 2, Metode 2.1)

(bez karbonata): 0,2 mol/l

4.6. Rastvor sumporne kiseline: 0,25 mol/l

za varijantu c

4.7. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida		          (vidjeti Napomenu 2, Metode 2.1)

(bez karbonata): 0,5 mol/l

- 4.8. Rastvor natrij-hidroksida: približno 2 mol/l

4.9. Arndova legura za analizu: prah mora proći kroz sito veličine okaca manje od 1 mm2

- 4.10. Rastvor magnezij-hlorida 20%

Rastvoriti 200 g magnezij-hlorida (MgCl2 x 6H2O) u približno 600 ili 700 ml vode u tikvici od jedne litre s ravnim dnom. Za sprečavanje pjenjenja dodati 15 g magnezij-sulfata (MgSO4 x 7H2O).

Nakon rastvaranja dodati 2 g magnezij-oksida i nekoliko kamenčića za reguliranje vrenja i kuhanjem koncentrirati suspenziju na 200 ml tako da se istisne sav amonijak iz reagensa. Ohladiti, dopuniti do jedne litre i filtrirati.

4.11. Rastvor indikatora

4.11.1. Miješani indikator

Rastvor A: Rastvoriti 1g metilnog crvenila u 37 ml 0,1 mol/l rastvora natrij-hidroksida i dopuniti do jedne litre vodom.

Rastvor B: Rastvoriti 1 g metilnog plavila u vodi i dopuniti do jedne litre.

Pomiješati jedan volumen rastvora A s dva volumena rastvora B.

Indikator je ljubičast u kiselom rastvoru, siv u neutralnom i zelen u baznom rastvoru. Upotrijebiti 0,5 ml (10 kapi) rastvora.

- 4.11.2. Rastvor indikatora metilnog crvenila

Rastvoriti 0,1 g metilnog crvenila u 50 ml 95%-tnog etanola. Dopuniti do 100 ml vodom i filtrirati ako je potrebno. Ovaj indikator se može koristiti (4-5 kapi) umjesto gore navedenog.

- 4.11.3. Rastvor indikatora kongo crvenila

Rastvoriti 3 g kongo crvenila u jednoj litri tople vode i filtrirati poslije hlađenja ako je potrebno. Ovaj indikator se može upotrijebiti umjesto dva gore navedena za neutralizaciju kiselih ekstrakata prije destilacije, uz upotrebu 0,5 ml indikatora za neutralizaciju 100 ml tekućine.

4.12. Kamenčići za reguliranje vrenja oprani u hlorovodoničnoj kiselini i kalcinirani.

4.13. Natrij-nitrat za analizu.

- 5. Oprema

Vidjeti Metodu 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

- 6. Priprema uzorka

Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

- 7. Metoda analize

7.1. Priprema rastvora za analizu

Vidjeti Metodu 2.1. Priloga IV. Dio  B. ovog pravilnika

7.2. Analiza rastvora

Prema izabranoj varijanti u tikvicu za hvatanje destilata staviti tačno izmjerenu količinu standardnog rastvora sumporne kiseline kao što je navedeno u Tabeli 1. Metode 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Dodati odgovarajuću količinu rastvora izabranog indikatora (4.11.1. ili 4.11.2.) i na kraju dovoljnu količinu vode da se dobije volumen od 50 ml. Kraj produžne cijevi hladila mora biti uronjen ispod nivoa rastvora.

Odpipetirati alikvot bistrog rastvora kao što je navedeno u Tabeli 1. i staviti u tikvicu za destilaciju.

Dodati vode da se dobije ukupni volumen 350 ml (vidjeti Napomenu 1), 10 g Arndove legure (4.9.), 50 ml rastvora magnezij-hlorida (4.10.) i nekoliko kamenčića za reguliranje vrenja (4.12.). Tikvicu brzo spojiti s aparaturom za destilaciju. Lagano zagrijavati oko 30 minuta. Nakon toga pojačati grijanje za destilaciju amonijaka. Nastaviti sa destilacijom oko jedan sat. Nakon tog vremena ostatak u destilacijskoj tikvici bi trebao biti gustoće sirupa. Kada je destilacija završena suvišak kiseline u tikvici za hvatanje destilata titrirati prema postupku u Metodi 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

- Napomena 1

Kada je rastvor uzorka kiseo (dodatak 20 ml HCl (4.1.) za rastvaranje uzorka) alikvot uzet za analizu neutralizira se na sljedeći način. U destilacijsku tikvicu u kojoj se nalazi alikvot dodati 250 ml vode, potrebnu količinu indikatora (4.11.1., 4.11.2., 4.11.3.) i pažljivo promućkati.

Neutralizirati s rastvoorom natrij-hidroksida 2 mol/l (4.8.) i ponovo zakiseliti s kap hlorovodonične kiseline (4.1.). Nakon toga nastaviti kako je navedeno u 7.2. (drugi odlomak).

- 7.3. Slijepa proba

Provesti slijepu probu (izostaviti uzorak) pod istim uslovima i uzeti u obzir kod izračunavanja konačnog rezultata.

- 7.4. Provjera

Prije analize prekontrolirati ispravnost aparature i primjenu metode koristeći alikvotni dio svježe pripremljenog rastvora natrij-nitrata (4.13.) koji sadrži 0,050 do 0,150 g nitratnog azota zavisno od izabrane varijante.

- 8. Prikaz rezultata

Vidjeti Metodu 2.2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

M e t o d a  2.2.3.

Određivanje nitratnog i amonijskog azota po Devardu

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje nitratnog i amonijskog azota redukcijom s Devardovom legurom (prilagođeno za svaku od varijanti a, b, i c).

- 2. Područje primjene

Vidjeti Metodu 2.2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

- 3. Načelo metode

Redukcija nitrata i nitrita u amonijak provodi se u jako baznom rastvoru s legurom metala sastava: 45% Al, 5% Zn i 50% Cu (Devardova legura). Destilacijom nastali amonijak uvodi se u poznati volumen standardnog rastvora sumporne kiseline, a suvišak se titrira sa standardnim rastvorom natrij ili kalij-hidroksida.

4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda bez ugljik-dioksida i azotnih jedinjenja.

4.1. Razrijeđeni rastvor hlorovodonične kiseline: pomiješati jedan volumen HCl (d = 1,18) s jednim volumenom vode

- 4.2. Rastvor sumporne kiseline: 0,05 mol/l

za varijantu a

4.3. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida

(bez karbonata): 0,1 mol/l

4.4. Rastvor sumporne kiseline: 0,1 mol/l

za varijantu b

4.5. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida		           (vidjeti Napomenu 2, Metode 2.1)

(bez karbonata): 0,2 mol/l

4.6. Rastvor sumporne kiseline: 0,25 mol/l

za varijantu c

4.7. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida		           (vidjeti Napomenu 2, Metode 2.1)

(bez karbonata): 0,5 mol/l

- 4.8. Devardova legura za analize

90 do 100% praha mora proći kroz sito veličine okaca 0,25 mm2, 50 do 75% praha mora proći kroz sito veličine okaca 0,075 mm2.

Preporučuje se veličina pakovanja do 100 g.

4.9. Rastvor natrij-hidroksida približno 30% NaOH (d20 = 1,33 g/ml) bez amonijaka.

4.10. Rastvor indikatora

4.10.1. Miješani indikator

Rastvor A: Rastvoriti 1 g metilnog crvenila u 37 ml 0,1 mol/l rastvora natrij-hidroksida i dopuniti do 1 litre vodom.

Rastvor B: Rastvoriti 1 g metilnog plavila u vodi i dopuniti do 1 l.

Pomiješati jedan volumen rastvora A s dva volumena rastvora B.

Indikator je ljubičast u kiselom rastvoru, siv u neutralnom i zelen u baznom rastvoru. Koristiti 0,5 ml (10 kapi) rastvora

- 4.10.2. Rastvor indikatora metilnog crvenila

Rastvoriti 0,1 g metilnog crvenila u 50 ml 95%-tnog etanola. Dopuniti do 100 ml vodom i filtrirati ako je potrebno.

Može se koristiti (četri do pet kapi) ovog indikatora umjesto predhodno navedenog.

4.11. Etanol 95 ili 96%-tni.

4.12. Natrij-nitrat za analizu.

5. Oprema

Vidjeti Metodu 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

5.1. Aparatura za destilaciju sastoji se od tikvice odgovarajućeg volumena s okruglim dnom, spojene na hladilo s destilacijskom cijevi koja ima proširenje, opremljena s hvatačem kapi na tikvici za hvatanje destilata kako bi se spriječio gubitak amonijaka.

Preporučeni tip aparature za ovo određivanje se izrađuje prema izvedbi prikazanoj na Slici 5.

5.2. Pipete od 10, 20, 25, 50, 100 i 200 ml

5.3. Odmjerna tikvica od 500 ml

5.4. Mućkalica (35 do 40 okretaja u minuti)

6. Priprema uzoraka

Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

- 7. Postupak

7.1. Priprema rastvora za analizu

Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

7.2. Analiza rastvora

Količina amonijskog azota i amonijskog i nitratnog azota u alikvotnom dijelu rastvora ne smije biti veća od maksimalno navedene količine u Tabeli 1. Metode 2.1.

Prema izabranoj varijanti, staviti u tikvicu za hvatanje destilata volumen standardnog rastvora sumporne kiseline kao što je navedeno u Tabeli 1. Metode 2.1. Dodati odgovarajuću količinu odabranog indikatora (4.10.1. ili 4.10.2.) i vode do volumena 50 ml. Kraj produžne cijevi hladila mora biti uronjen ispod nivoa rastvora. Kuglasti nastavak za sprečavanje gubitka amonijaka napuniti destiliranom vodom.

Otpipetirati alikvot kao što je navedeno u Tabeli 1. Metode 2.1. i staviti u destilacijsku tikvicu aparature.

U destilacijsku tikvicu dodati vode do volumena 250 – 300 ml,5 ml etilnog alkohola (4.11.) i 4 g Devardove legure (4.8.) (Vidjeti Napomenu 2).

Nakon poduzetih potrebnih mjera opreza za gubitak amonijaka, u tikvicu dodati oko 30 ml 30%-tnog rastvora natrij-hidroksida (4.9.), a u slučaju da je rastvor uzorka kiseo dodati još dovoljnu količinu za neutraliziciju hlorovodonične kiseline (4.1.) prisutne u alikvotnom dijelu uzetom za analizu. Spojiti tikvicu za destilaciju u aparaturu i osigurati nepropusnost jedinjenja. Pažljivo promućkati tikvicu da se izmiješa sadržaj.

Pažljivo zagrijavati tako da oslobađanje vodonika bude postepeno u vremenu od pola sata, kada će tekućina zakuhati. Nastaviti destilirati pojačavajući zagrijavanje tako da najmanje 200 ml tekućine prodestilira za 30 minuta (ne produžavati destilaciju duže od 45 min).

Kada je destilacija završena odvojiti tikvicu za hvatanje destilata od aparature, pažljivo oprati nastavak hladila i nastavak za sprečavanje gubitka amonijaka i sakupiti u tu tikvicu. Titrirati suvišak kiseline prema postupku Metode 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

- Napomena 2

U prisustvu kalcijevih soli kao što su kalcij-nitrat i kalcij-amonij-nitrat prije destilacije potrebno je dodati 0,700 g natrij-hidrogen-fosfata (Na2HPO4 x 2 H2O) za svaki gram uzorka prisutnog u alikvotu da se spriječi stvaranje Ca(OH)2.

- 7.3. Slijepa proba

Provesti slijepu probu (izostaviti uzorak) pod istim uslovima i uzeti u obzir kod izračunavanja konačnog rezultata.

- 7.4. Provjera

Prije analize prekontrolirati ispravnost aparature i primjenu metode koristeći alikvotni dio svježe pripremljenog rastvora natrij-nitrata (4.12.) koji sadrži u odabranoj varijanti 0,050 do 0,150 g nitratnog azota.

8. PRIKAZ REZULTATA

Vidjeti Metodu 2.2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

Slika 5.

Opis Slike 5.:
a) Tikvica s okruglim dnom dugog vrata volumena 750 ili 1000 ml sa zvonastim rubom.
b) Destilacijska cijev s hvatačem kapi i sferičnim spojem No 18 na izlazu.
c) Koljenasta cijev sa sferičnim spojem No 18 na ulazu i konusnim produžetkom na izlazu (prikladni gumeni spoj može biti upotrijebljen umjesto sferičnog spoja).
d) Hladilo sa šest kugli s nastavkom koji prolazi kroz gumeni čep koji također drži nastavak za sprečavanje gubitka amonijaka.
e) Tikvica od 750 ml za hvatanje destilata.
f) Kuglasti nastavak za sprečavanje gubitka amonijaka
Aparatura je izrađena od borosilikatnog stakla.

M e t o d a  2.3.

Određivanje ukupnog azota

M e t o d a  2.3.1.

Određivanje ukupnog azota u kalcij-cijanamidu bez nitrata

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje ukupnog azota u kalcij-cijanamidu bez nitrata.

- 2. Područje primjene

Isključivo za kalcij-cijanamid (bez nitrata).

- 3. Načelo

Poslije digestije po Kjedahlu amonijski azot istisnut natrij-hidroksidom sakuplja se i odredi u standardnom rastvoru sumporne kiseline.

- 4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda bez ugljik-dioksida i svih azotnih jedinjenja.

4.1. Razrijeđeni rastvor sumporne kiseline (d20 = 1,54 g/ml): pomiješati jedan volumen sumporne kiseline (d20 = 1,84 g/ml) s jednim volumenom vode.

- 4.2. Kalij-sulfat za analizu

4.3. Bakar-oksid (CuO): 0,3 do 0,4 g za svako određivanje, ili odgovarajuća količina bakar-sulfata-pentahidrata (CuSO4 x 5H2O), od 0,95 do 1,25 g za svako određivanje.

4.4. Rastvor natrij-hidroksida, približno 30% NaOH (d20 = 1,33 g/ml) bez amonijaka.

- 4.5. Rastvor sumporne kiseline: 0,05 mol/l

za varijantu a

4.6. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida		           (vidjeti Metodu 2.1)

(bez karbonata): 0,1 mol/l

4.7. Rastvor sumporne kiseline: 0,1 mol/l

za varijantu b

4.8. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida		           (vidjeti Napomenu 2, Metode 2.1)

(bez karbonata): 0,2 mol/l

4.9. Rastvor sumporne kiseline: 0,25 mol/l

za varijantu c

4.10. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida		           (vidjeti Napomenu 2, Metode 2.1)

(bez karbonata): 0,5 mol/l

4.11. Rastvor indikatora

4.11.1. Miješani indikator

Rastvor A: Rastvoriti 1 g metilnog crvenila u 37 ml 0,1 mol/l rastvora natrij-hidroksida i dopuniti do jedne litre vodom.

Rastvor B: Rastvoriti 1 g metilnog plavila u vodi i dopuniti do jedne litre.

Pomiješati jedan volumen rastvora A s dva volumena rastvora B.

Indikator je ljubičast u kiselom rastvoru, siv u neutralnom i zelen u baznom rastvoru. Upotrijebiti 0,5 ml (10 kapi) rastvora.

- 4.11.2. Rastvor indikatora metilnog crvenila

Rastvoriti 0,1 g metilnog crvenila u 50 ml 95%-nog etanola. Dopuniti do 100 ml vodom i filtrirati ako je potrebno. Ovaj indikator se može koristiti (4-5 kapi) umjesto gore navedenog.

4.12. Kamenčići za reguliranje vrenja oprani u hlorovodoničnoj kiselini i kalcinirani.

4.13. Natrij-tiocijanat za analizu.

- 5. Oprema

5.1. Aparatura za destilaciju. Vidjeti Metodu 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

- 5.2. Kjedahlova tikvica dugog vrata, odgovarajućeg volumena

5.3. Pipete od 50, 100 i 200 ml

5.4. Odmjerna tikvica od 250 ml

6. Priprema uzorka

- Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

7. Postupak

- 7.1. Priprema rastvora za analizu

Odvagati, s tačnošću od 0,001 g, 1 g uzorka i staviti u Kjeldahlovu tikvicu. Dodati 50 ml razrijeđenog rastvora sumporne kiseline (4.1.), 10 do 15 g kalij-sulfata (4.2.), i propisani katalizator (4.3.). Lagano grijati da se istisne voda, pažljivo kuhati 2 sata, pustiti da se ohladi i razrijediti sa 100 do 150 ml vode. Ponovno ohladiti, kvantitativno prenijeti suspenziju u odmjernu tikvicu od 250 ml, dopuniti volumen vodom, promućkati i filtrirati kroz suhi filter u suhu tikvicu.

- 7.2. Analiza rastvora

Odpipetirati i prenijeti prema izabranoj varijanti (vidjeti Metodu 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika), 50, 100 ili 200 ml pripremljenog rastvora i destilirati amonijak kako je opisano u Metodi 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Dodati rastvor NaOH (4.4.) sa sigurnošću da je u suvišku.

- 7.3. Slijepa proba

Provesti slijepu probu (izostaviti uzorak) pod istim uslovima i uzeti u obzir kod izračunavanja konačnog rezultata.

- 7.4. Provjera

Prije analize prekontrolirati ispravnost aparature i primjenu metode koristeći alikvotni dio standardnog rastvora kalij-tiocijanata (4.13.), približnog koncentraciji azota u uzorku.

- 8. Prikaz rezultata

Rezultat analize izraziti kao procenat azota (N) u đubrivu uzetom za analizu.
Varijanta a: %N = (50-A) x 0,7
Varijanta b: %N = (50-A) x 0,7
Varijanta c: %N = (35-A) x 0,875

M e t o d a  2.3.2.

Određivanje ukupnog azota u kalcij-cijanamidu koji sadrži nitrate

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje ukupnog azota u kalcij-cijanamidu.

- 2. Područje primjene

Ova metoda se primjenjuje za kalcij-cijanamid koji sadrži nitrate.

- 3. Načelo

Kjeldahlovu metodu nije moguće direktno primjeniti za kalcij-cijanamid koji sadrži nitrate. Iz tog razloga nitratni azot se reducira u amonijak s metalnim željezom i kositrenim hloridom prije Kjeldahlove digestije.

- 4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda bez ugljik-dioksida i svih azotnih jedinjenja.

4.1. Koncentrirana sumporna kiselina (d20 = 1,84 g/ml)

4.2. Željezo u prahu reducirano vodonikom

4.3. Kalij-sulfat za analizu, sitno mljeven

4.4. Rastvor sumporne kiseline: 0,05 mol/l

za varijantu a

4.5. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida		           (vidjeti Metodu 2.1)

(bez karbonata): 0,1 mol/l

4.6. Rastvor sumporne kiseline: 0,1 mol/l

za varijantu b

4.7. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida		           (vidjeti Napomenu 2, Metode 2.1)

(bez karbonata): 0,2 mol/l

4.8. Rastvor sumporne kiseline: 0,25 mol/l

za varijantu c

4.9. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida		           (vidjeti Napomenu 2, Metode 2.1)

(bez karbonata): 0,5 mol/l

4.10. Rastvor indikatora

4.10.1. Miješani indikator

Rastvor A: Rastvoriti 1g metilnog crvenila u 37 ml 0,1 mol/l rastvora natrij-hidroksida i dopuniti do jedne litre vodom.

Rastvor B: Rastvoriti 1 g metilnog plavila u vodi i dopuniti do jedne litre.

Pomiješati jedan volumen rastvora A s dva volumena rastvora B.

Indikator je ljubičast u kiselom rastvoru, siv u neutralnom i zelen u baznom rastvoru. Upotrijebiti 0,5 ml (10 kapi) rastvora.

- 4.10.2. Rastvor indikatora metilnog crvenila

Rastvoriti 0,1 g metilnog crvenila u 50 ml 95%-nog etanola. Dopuniti do 100 ml vodom i filtrirati ako je potrebno. Ovaj indikator se može koristiti (4 – 5 kapi) umjesto gore navedenog.

- 4.11. Rastvor kositar-hlorida

Rastvoriti 120 g SnCl2 x 2 H2O u 400 ml koncentrirane hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) i dopuniti do jedne litre vodom. Rastvor mora biti potpuno bistar i pripremljen neposredno prije upotrebe. To je važno da se zadrži sposobnost redukcije kositar-hlorida.

Napomena
Rastvoriti 0,5 g SnCl2 x 2 H2O u 2 ml koncentrirane hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) i dopuniti vodom do 50 ml. Poslije toga dodati 5 g Rochelleove soli (kalij-natrij-tartarat) i dovoljnu količinu natrij-bikarbonata za analizu kako bi provjera s lakmus papirom dala baznu reakciju.

Titrirati rastvorom joda J2= 0,05 mol/l uz prisutnost rastvora skroba kao indikator.

1 ml 0,05  mol/l jodnog rastvora odgovara 0,01128 g SnCl2 x 2H2O.

Najmanje 80% ukupnog kositra prisutnog u pripremljenom rastvoru mora biti u dvovalentnom obliku. Za titraciju je potrebno najmanje 35 ml rastvora joda 0,05 mol/l.

4.12. Rastvor natrij-hidroksida koja sadrži oko 30% NaOH (d = 1,33 g/ml) bez amonijaka.

4.13. Standardni rastvor nitrat-amonijak.

Odvagati oko 2,5 g kalij-nitrata za analizu i 10,16 g amonij-sulfata za analizu i prenijeti u odmjernu tikvicu od 250 ml. Rastvoriti u vodi i dopuniti do 250 ml. 1 ml ovog rastvora sadrži 0,01 g azota.

4.14. Kamenčići za reguliranje vrenja oprani u hlorovodoničnoj kiselini i kalcinirani.

- 5. Oprema

Vidjeti Metodu 2.3.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

- 6. Priprema uzorka

Prema Metodi 1. Priloga  IV. Dio  B. ovog pravilnika

- 7. Postupak

7.1. Priprema rastvora za analizu

Odvagati 1 g uzorka, s tačnošću od 0,001d 0,001 g i staviti u Kjeldahlovu tikvicu. Dodati 0,5 g željeza u prahu (4.2.) i 50 ml rastvora kositar-hlorida (4.11.), promućkati dva puta i ostaviti pola sata. Za vrijeme stajanja promućkati nakon 10 i 20 minuta. Poslije toga dodati 10 g kalij-sulfata (4.3.) i 30 ml sumporne kiseline (4.1.). Kuhati i paziti na vrijeme kuhanja, oko jedan sat, do prestanka razvijanja bijelih para. Pustiti da se ohladi i razrijediti sa 100 do 150 ml vode. Suspenziju kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 250 ml, ohladiti i dopuniti vodom, promućkati i filtrirati kroz suhi filter u suhu čašu. Umjesto prenošenja suspenzije kako je primjenjeno u varijantama a, b ili c upotrijebljene u Metodi 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, amonijski azot u tom rastvoru se može direktno destilirati dodatkom dovoljne količine natrij-hidroksida u suvišku (4.12.).

- 7.2. Analiza rastvora

Odpipetirati 50, 100 ili 200 ml pripremljenog rastvora i prenijeti prema izabranoj varijanti a, b ili c upotrijebljene Metode 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Destilirati amonijak kako je opisano u Metodi 2.1., Priloga IV. Dio  B. ovog pravilnika, vodeći računa da se u tikvicu za destilaciju doda dovoljna količina rastvora natrij-hidroksida (4.12.) u suvišku.

- 7.3. Slijepa proba

Provesti slijepu probu (izostaviti uzorak) pod istim uslovima i uzeti u obzir kod izračunavanja konačnog rezultata.

- 7.4. Provjera

Prije analize prekontrolirati ispravnost aparature i primjenu metode koristeći standardni rastvor (4.13.) koji sadrži amonijski i nitratni azot približno jednak količini cijanamidnog i nitratnog azota u nitrat-kalcij-cijanamidu.

U tu svrhu staviti 20 ml standardnog rastvora (4.13.) u Kjeldahlovu tikvicu.

Napraviti analizu prema metodi opisanoj u tačkama 7.1. i 7.2. ove metode.

- 8. Prikaz rezultata

Rezultat analize izraziti kao procenat ukupnog azota (N) u đubrivu uzetom za analizu.
Varijanta a: %N = (50-A) x 0,7
Varijanta b:%N = (50-A) x 0,7
Varijanta c:%N = (35-A) x 0,875

M e t o d a  2.3.3.

Određivanje ukupnog azota u urei

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje ukupnog azota u urei.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje isključivo za ureu kao đubrivo koja ne sadrži nitrate.

- 3. Načelo

Urea kvantitativno prelazi u amonijak kuhanjem u prisutnosti sumporne kiseline. Amonijak dobiven na taj način se destilira iz bazne sredine, a nastali destilat sakuplja se u suvišku standardnog rastvora sumporne kiseline. Suvišak kiseline titrira se pomoću standardnog rastvora baze.

- 4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda bez ugljik-dioksida i svih azotnih jedinjenja.

4.1. Koncentrirana sumporna kiselina (d20 = 1,84 g/ml).

4.2. Rastvor natrij-hidroksida oko 30% NaOH (d20 = 1,33 g/ml), bez amonijaka.

- 4.3. Rastvor sumporne kiseline: 0,05 mol/l

za varijantu a

4.4. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida		            (vidjeti Metodu 2.1)

(bez karbonata): 0,1 mol/l

4.5. Rastvor sumporne kiseline: 0,1 mol/l

za varijantu b

4.6. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida		           (vidjeti Napomenu 2, Metode 2.1)

(bez karbonata): 0,2 mol/l

4.7. Rastvor sumporne kiseline: 0,25 mol/l

za varijantu c

4.8. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida		           (vidjeti Napomenu 2, Metode 2.1)

(bez karbonata): 0,5 mol/l

4.9. Rastvori indikatora

4.9.1. Miješani indikator

Rastvor A: Rastvoriti 1 g metilnog crvenila u 37 ml 0,1 mol/l rastvora natrij-hidroksida i nadopuniti do jedne litre vodom.

Rastvor B: Rastvoriti 1 g metilnog plavila u vodi i nadopuniti do jedne litre.

Pomiješati jedan volumen rastvora A s dva volumena rastvora B.

Ovaj indikator je ljubičast u kiselom rastvoru, siv u neutralnom, a zelen u baznom rastvoru. Upotrijebiti 0,5 ml (10 kapi).

- 4.9.2. Rastvor indikatora metilnog crvenila

Rastvoriti 0,1 g metilnog crvenila u 50 ml 95%-tnog etanola, dopuniti do 100 ml vodom i filtrirati, ako je potrebno. Ovaj indikator (4 – 5 kapi) može biti upotrijebljen umjesto prethodno navedenog.

4.10. Kamenčići za reguliranje vrenja oprani u hlorovodoničnoj kiselini i kalcinirani.

- 4.11. Urea za analizu

5. Oprema

5.1. Aparatura za destilaciju, vidjeti Metodu 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

5.2. Odmjerna tikvica od 500 ml

5.3. Pipete od 25, 50 i 100 ml.

6. Priprema uzorka

- Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

7. Postupak

- 7.1. Priprema rastvora

Odvagati 2,5 g pripremljenog uzorka s tačnošću 0,001 g, staviti ga u Kjeldahlovu tikvicu od 300 ml i navlažiti s 20 ml vode. U tikvicu dodati 20 ml koncentrirane sumporne kiseline (4.1.), promiješati i dodati nekoliko staklenih kuglica za vrenje. U vrat tikvice staviti stakleni lijevak dugog vrata da se spriječi prskanje. U početku polagano grijati, a zatim temperaturu postepeno povećavati do prestanka stvaranja bijelih para (30 do 40 minuta).

Ohladiti i razrijediti s oko 100 do 150 ml vode. Kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 500 ml. Ohladiti na sobnu temperaturu, dopuniti tikvicu s vodom do oznake, promućkati i ako je potrebno filtrirati kroz suhi filter papir u suhu posudu.

- 7.2. Analiza rastvora

S preciznom pipetom odpipetirati 25, 50 ili 100 ml rastvora iz odmjerne tikvice prema odabranoj varijanti (vidjeti Metodu 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika). Destilirati amonijak kako je opisano u Metodi 2.1. Priloga  IV. Dio B. ovog pravilnika dodavanjem dovoljne količine NaOH (d20 = 1,33 g/ml) (4.2.) u tikvicu za destilaciju tako da se osigura dovoljan suvišak.

- 7.3. Slijepa proba

Provesti slijepu probu (izostaviti uzorak) pod istim uslovima i uzeti u obzir kod izračunavanja konačnog rezultata.

- 7.4. Provjera

Prije izvođenja analize prekontrolirati ispravnost aparature i primjenu metode koristeći alikvotni dio svježe pripremljenog rastvora uree (4.11.).

- 8. Prikaz rezultata

Rezultat izraziti u procentu azota (N) sadržanog u đubrivu za analizu.
Varijanta a: % N = (50-a) x 1,12
Varijanta b: % N = (50-a) x 1,12
Varijanta c: % N = (35-a) x 1,40

M e t o d a  2.4.

Određivanje cijanamidnog azota

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje cijanamidnog azota.

- 2. Područje primjene

Ova metoda se primjenjuje za kalcij-cijanamid i mješavine kalcij-cijanamida i nitrata.

- 3. Načelo

Cijanamidni azot se taloži kao srebrni kompleks i određuje u talogu metodom po Kjeldahlu.

- 4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda bez ugljik-dioksida i svih azotnih jedinjenja.

- 4.1. Glacijalna octena kiselina

4.2. Rastvor amonijaka koji sadrži 10% gasovitog amonijaka mase (d20 = 0,96 g/ml)

- 4.3. Rastvor amonijak-srebro prema Tollensu

Pomiješati 500 ml 10%-tnog vodenog rastvora srebro-nitrata (AgNO3) s 500 ml 10%-tnog amonijaka (4.2.).

Ne izlagati nepotrebno svjetlu, zraku ili grijanju. Rastvor je stabilan godinama. Tako dugo dok je rastvor bistar, reagens je dobrog kvaliteta.

4.4. Koncentrirana sumporna kiselina (d20 = 1,84 g/ml)

4.5. Kalij-sulfat za analizu

4.6. Bakar-oksid (CuO), 0,3 do 0,4 g ili odgovarajuća ekvivalentna količina bakar-sulfata- pentahidrata (CuSO4x5H2O) od 0,95 do 1,25 g za svako određivanje.

4.7. Rastvor natrij-hidroksida, približno 30% NaOH (d20 = 1,33 g/ml), bez amonijaka

4.8. Rastvor sumporne kiseline: 0,05 mol/l

4.9. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida: 0,1 mol/l

4.10. Rastvor indikatora

4.10.1. Miješani indikator

Rastvor A: Rastvoriti 1g metilnog crvenila u 37 ml 0,1 mol/l rastvora natrij-hidroksida i dopuniti do jedne litre vodom.

Rastvor B: Rastvoriti 1 g metilnog plavila u vodi i dopuniti do jedne litre.

Pomiješati jedan volumen rastvora A s dva volumena rastvora B.

Indikator je ljubičast u kiselom rastvoru, siv u neutralnom i zelen u baznom rastvoru. Upotrijebiti 0,5 ml (10 kapi) rastvora.

- 4.10.2. Rastvor indikatora metilnog crvenila

Rastvoriti 0,1 g metilnog crvenila u 50 ml 95%-ml 95%-nog etanola. Dopuniti do 100 ml vodom i filtrirati ako je potrebno. Ovaj indikator se može koristiti (4-5 kapi) umjesto gore navedenog.

4.11. Kamenčići za reguliranje vrenja oprani u hlorovodoničnoj kiselini i kalcinirani.

- 4.12. Kalij-tiocijanat za analizu

5. Oprema

5.1. Aparatura za destilaciju, vidjeti Metodu 2.1. Priloga  IV. Dio B. ovog pravilnika

5.2. Odmjerna tikvica od 500 ml (po Stohmannu)

5.3. Kjeldahova tikvica dugog vrata, odgovarajućeg volumena (300 do 500 ml)

5.4. Pipeta od 50 ml

5.5. Rotacijska mućkalica (35 do 40 okretaja po minuti)

6. Priprema

Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

7. Postupak

7.1. Mjere opreza

Kod svake upotrebe rastvora amonijak-srebra moraju se nositi zaštitne naočale. Ukoliko se napravi tanka membrana na površini tekućine eksplozija može nastati uslijed gibanja, stoga je potreban najveći oprez.

- 7.2. Priprema rastvora za analizu

Odvagati 2,5 g uzorka s tačnošću od 0,001 g i staviti u mali stakleni tarionik. Mrviti uzorak s vodom tri puta izlijevajući vodu poslije svakog mrvljenja u tikvicu od 500 ml po Stohmannu (5.2.). Kvantitativno prenijeti uzorak u tikvicu od 500 ml po Stohmannu, isprati vodom tarionik, tučak i lijevak. Dopuniti vodom do približno 400 ml. Dodati 15 ml glacijalne octene kiseline (4.1.). Mućkati na rotacijskoj mućkalici (5.5.) dva sata.

Dopuniti do 500 ml vodom, promućkati i filtrirati.

Analizu treba napraviti što je moguće brže.

7.3. Analiza rastvora

Prenijeti 50 ml filtrata u čašu od 250 ml.

Dodati rastvor amonijaka (4.2.) do slabo baznog i 30 ml toplog rastvora amonijak-srebro nitrata (4.3.) u svrhu taloženja žutog cijanamidnog srebrnog kompleksa.

Ostaviti preko noći, filtrirati i ispirati talog s hladnom vodom do nestanka amonijaka.

Staviti filter i talog, još vlažan, u Kjedahlovu tikvicu, dodati 10 do 15 g kalij-sulfata (4.5.), katalizator (4.6.) u određenoj količini, te 50 ml vode i 25 ml koncentrirane sumporne kiseline (4.4.).

Tikvicu polako zagrijavati i lagano mućkati do vrenja. Pojačati grijanje i kuhati dok se sadržaj u tikvici ne obezboji ili postane svijetlo zelen.

Nastaviti kuhati oko jedan sat i ostaviti da se ohladi.

Tekućinu kvantitativno prenijeti iz Kjeldahlove tikvice u tikvicu za destilaciju, dodati nekoliko kamenčića za reguliranje vrenja (4.11.) i vode do volumena približno 350 ml. Promješati i ohladiti.

Destilirati amonijak prema Metodi 2.1. Varijanta a Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, dodati dovoljno rastvora NaOH (4.7.) sa sigurnošću da je u suvišku.

- 7.4. Slijepa proba

Provesti slijepu probu (izostaviti uzorak) pod istim uslovima i uzeti u obzir kod izračunavanja konačnog rezultata.

- 7.4. Provjera

Prije analize prekontrolirati ispravnost aparature i primjenu metode koristeći alikvotni dio standardnog rastvora kalij-tiocijanata (4.12.) koja odgovara 0,05 g azota.

- 8. Prikaz rezultata

Rezultat analize izraziti kao procenat cijanamidnog azota u đubrivu uzetog za analizu.

- %N = (50-A) x 0,56

M e t o d a  2.5.

- Spektrometrijsko određivanje biureta u urei

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje biureta u urei.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje isključivo za ureu.

- 3. Načelo

U baznom mediju u prisutnosti kalij-natrij-tartarata, biuret i dvovalentni bakar tvore ljubičasto bakreno kompleksno jedinjenje. Apsorbancija rastvora mjeri se na talasnoj dužini oko 546 nm (nanometara).

- 4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda bez ugljik-dioksida i amonijaka. Kvaliteta vode je naročito važna kod ovog određivanja.

- 4.1. Metanol

4.2. Rastvor sumporne kiseline, oko 0.05 mol/l

4.3.Rastvor natrij-hidroksida, oko 0.1 mol/l
c (NaOH) = 0.1 mol/l

4.4. Bazni rastvor kalij-natrij-tartarata

U odmjernoj tikvici od 1 litre rastvoriti 40 g natrij-hidroksida u 500 ml vode i ostaviti da se ohladi. Dodati 50 g kalij-natrij-tartarata (NaKC4H4O6 x 4 H2O). Dopuniti do oznake. Ostaviti stajati 24 sata prije upotrebe.

- 4.5. Rastvor bakar-sulfata

U odmjernoj tikvici od 1 litre rastvoriti 15 g bakar-sulfata-pentahidrata (CuSO4 x 5 H2O) u 500 ml vode. Dopuniti do oznake.

- 4.6. Svježe pripremljen standardni rastvor biureta

U odmjernoj tikvici od 250 ml rastvoriti 0,250 g pročišćenog biureta() u vodi. Dopuniti do 250 ml. 1 ml ovog rastvora sadrži 0,001 g biureta.

- 4.7. Rastvor indikatora

U odmjernoj tikvici od 100 ml rastvoriti 0,1 g metilnog crvenila u 50 ml 95%-tnog etanola, dopuniti vodom do 100 ml. Filtrirati ako je ostalo nešto netopivog.

- 5. Oprema

5.1. Spektrometar ili fotometar s filterima osjetljivosti i preciznosti koji dopuštaju ponovljivost()  mjerenja T manje od 0,5%.

- 5.2. Odmjerne tikvice od 100, 250 i 1000 ml

5.3. Graduirane pipete od 2, 5, 10, 20, 25 i 50 ml ili bireta od 25 ml s podjelom 0,05 ml

- 5.4. Čaša od 250 ml

6. Priprema uzorka

- Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

7. Postupak

- 7.1. Priprema baždarne krivulje

Prenijeti alikvote od 0, 2, 5, 10, 20, 25 i 50 ml standardnog rastvora biureta (4.6.) iz birete u niz od 7 odmjernih tikvica od 100 ml. Dopuniti volumen vodom na oko 50 ml, dodati kap indikatora (4.7.) i ako je potrebno neutralizirati sa sumpornom kiselinom 0,05 mol/l (4.2.). Miješati i dodati 20 ml baznog rastvora tartarata (4.4.) i onda 20 ml rastvora bakar-sulfata (4.5.).

- Napomena

Rastvori (4.4. i 4.5.) moraju biti odmjereni s dvije precizne birete ili još bolje, s pipetom.

Dopuniti do 100 ml destiliranom vodom, promućkati i ostaviti da stoji 15 min na 30 (±2) °C.

Uz slijepu probu kao referencu izmjeriti apsorbanciju svakog rastvora na talasnoj dužini 546 nm u kiveti prikladne dužine puta.

Nacrtati baždarnu krivulju nanošenjem apsorbancija na ordinatu i odgovarajuće količine biureta u miligramima na apcisu.

- 7.2. Priprema rastvora za analizu

Odvagati 10 g pripremljenog uzorka s tačnošću 0,001 g u odmjernu tikvicu od 250 ml, Rastvoriti u oko 150 ml vode i dopuniti do oznake. Filtrirati ako je potrebno.

- Primjedba 1

Ako uzorak za analizu sadrži više od 0,015 g amonijskog azota rastvoriti ga u čaši od 250 ml u 50 ml metanola (4.1.). Smanjiti volumen uparavanjem na oko 25 ml. Kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 250 ml. Dopuniti do oznake vodom i ako je potrebno filtrirati kroz suhi nabrani filter papir u suhu posudu.

- Primjedba 2

Ukloniti opalescenciju ako su prisutne koloidne čestice jer mogu nastati smetnje tokom filtriranja. U tom slučaju pripremiti rastvor namjenjen za analizu kako slijedi: rastvoriti uzorak za analizu u 150 ml vode, dodati 2 ml 1 mol/l hlorovodonične kiseline i filtrirati rastvor kroz dvostruki nabrani vrlo fini filter papir u odmjernu tikvicu od 250 ml. Isprati filter papir vodom i dopuniti volumen. Nastaviti u skladu sa metodom opisanom u tački 7.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

- 7.3. Određivanje

Prema pretpostavljenom sadržaju biureta otpipetirati 25 – 50 ml rastvora spomenutog u tački 7.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, staviti u odmjernu tikvicu od 100 ml i neutralizirati, ako je potrebno, s 0,05 mol/l ili 0,1 mol/l reagensom (4.2. ili 4.3.) uz upotrebu indikatora metilnog crvenila. Dodati 20 ml baznog rastvora kalij-natrij-tartarata (4.4.) i 20 ml rastvora bakra (4.5.) s pipetom iste tačnosti kao kod pripreme baždarne krivulje. Dopuniti volumen, snažno mućkati i ostaviti stajati 15 minuta na 30 (± 2) °C.

Provesti fotometrijsko mjerenje i izračunati količinu biureta u urei.

- 8. Prikaz rezultata

gdje je:
C – masa biureta u miligramima, očitana iz baždarne krivulje;
V – volumen alikvota.

9. Dodatak

»J0« je intenzitet zrake monohromatskog zračenja (određene talasne dužine) prije prolaska kroz transparentni (prozirni) medij, a »J« je intenzitet ove zrake nakon prolaza

- faktor transmisije:

- neprozirnost

- apsorbancija:         E =  log O

- apsorbancija po jedinici optičkog puta:

- koeficijent specifične apsorbancije: 

gdje je:
s = debljina sloja u centimetrima,
c = koncentracija u miligramima po litri,
K = određeni faktor za svaku materiju u Lambert-Berovom zakonu.

M e t o d e  2.6.

- Određivanje različitih oblika azota u istom uzorku

M e t o d a  2.6.1

Određivanje različitih oblika azota u istom uzorku đubriva koji sadrži azot kao nitratni, amonijski, amidni i cijanamidni azot

- 1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje jednog oblika azota u prisutnosti svakog drugog oblika.

- 2. Područje primjene

Svako đubrivo navedeno u Prilogu I. ovog pravilnika koje sadrži azot u različitim oblicima.

- 3. Načelo

3.1. Ukupno topivi i netopivi azot

Prema popisu standardnih đubriva (Prilog I.) ovo određivanje se primjenjuje za đubriva koja sadrže kalcij-cijanamid.

3.1.1. U odsutnosti nitrata ispitni uzorak se razgrađuje direktnom razgradnjom po Kjeldahlu.

3.1.2. U prisutnosti nitrata ispitni uzorak se nakon redukcije metalnim željezom i kositar-hloridom mineralizira razgradnjom po Kjeldahlu.

U oba slučaja amonijak se određuje po Metodi 2.1. Priloga IV. Dio  B. ovog pravilnika.

Napomena
Ako analiza pokaže da je sadržaj netopivog azota veći od 0,5%, zaključujemo da đubrivo sadrži druge oblike netopivog azota koji nisu navedeni na listi u Prilogu I. ovog pravilnika.

3.2. Oblici topivog azota

Dalja određivanja se provode iz različitih alikvotnih dijelova uzetih iz istog rastvora uzorka:

3.2.1. ukupni topivi azot:

3.2.1.1. u odsutnosti nitrata, direktnom razgradnjom po Kjeldahlu.

3.2.1.2. u prisutnosti nitrata, razgradnjom po Kjeldahlu u alikvotnom dijelu rastvora nakon redukcije po Ulschu, amonijak se u oba slučaja određuje kao što je opisano u Metodi 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

3.2.2. ukupni topivi azot bez nitratnog oblika azota razgradnjom po Kjeldahlu nakon uklanjanja nitratnog azota željezo-sulfatom u kiselom mediju, amonijak se određuje kao što je opisano u Metodi 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

3.2.3. nitratni azot iz razlike:

3.2.3.1. u odsutnosti kalcij-cijanamida, iz razlike 3.2.1.2. i 3.2.2. ili iz razlike ukupno topivog azota (3.2.1.2.) i zbroja amonijskog i amidnog azota (3.2.4. + 3.2.5),

3.2.3.2. u prisutnosti kalcij-cijanamida, iz razlike 3.2.1.2. i 3.2.2. ili iz razlike 3.2.1.2. i zbroja 3.2.4. + 3.2.5. + 3.2.6.

3.2.4. amonijski azot:

3.2.4.1. isključivo u prisutnosti amonijskog azota i amonijskog i nitratnog azota prema Metodi 1. Priloga  IV. Dio B. ovog pravilnika

3.2.4.2. u prisutnosti amidnog azota i/ili cijanamidnog azota hladnom destilacijom amonijak se veže u standardizirani rastvor sumporne kiseline i određuje prema Metodi 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

3.2.5. amidni azot:

3.2.5.1. prevođenjem pomoću ureaze u amonijak koji se titrira standardnim rastvorom hlorovodonične kiseline, ili

3.2.5.2. gravimetrijski sa ksanthidrolom: bez velike greške može se koristiti koprecipitirani biuret za amidni azot jer je njegov sadržaj relativno nizak prema apsolutnoj vrijednosti u složenim đubrivima, ili

3.2.5.3. iz razlike prema sljedećoj Tabeli :

| Slučaj | Nitratni azot | Amonijski azot | Cijanamidni azot | Razlika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odsutan | Prisutan | Prisutan | (3.2.1.1.) – (3.2.4.2+ 3.2.6.) |
| 2 | Prisutan | Prisutan | Prisutan | (3.2.2.) – (3.2.4.2+ 3.2.6.) |
| 3 | Odsutan | Prisutan | Odsutan | (3.2.1.1.) – (3.2.4.2.) |
| 4 | Prisutan | Prisutan | Odsutan | (3.2.2.) – (3.2.4.2.) |

3.2.6. Cijanamidni azot taloženjem kao srebrovo jedinjenje, a azot se u talogu određuje po Kjeldahalovoj metodi

- 4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda.

4.1. Kalij-sulfat za analize

4.2. Željezov prah reduciran vodonikom (propisana količina željeza mora reducirati najmanje 50 mg nitratnog azota)

4.3. Kalij-tiocijanat za analize

4.4. Kalij-nitrat za analize

4.5. Amonij-sulfat za analize

4.6. Urea za analize

4.7. Razrijeđeni rastvor sumporne kiseline 1:1: pomiješati 1 volumen sumporne kiseline (d20 = 1,84 g/ml) s 1 volumenom vode

4.8. Standardni rastvor sumporne kiseline: 0,1 mol/l

4.9. Koncentrirani rastvor natrij-hidroksida. Vodeni rastvor sa oko 30% (m/V) NaOH, bez amonijaka

4.10. Standardni rastvor natrij ili kalij-hidroksida: 0,2 mol/l, bez karbonata
c (KOH) = 0,2 mol/l

4.11. Rastvor kositar-hlorida

Rastvoriti 120 g SnCl2 x 2H2O u 400 ml koncentrirane hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) i dopuniti vodom do jedne litre. Rastvor mora biti kristalno bistar i svježe pripremljen neposredno prije upotrebe.

- Napomena

Važno je provjeriti redukcijsku jakost kositar-hlorida: rastvoriti 0,5 g SnCl2 x 2H2O u 2 ml koncentrirane hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) i dopuniti vodom do 50 ml. Nakon toga dodati 5 g Rochelleove soli (kalij-natrij-tartarat), te dovoljnu količinu natrij-bikarbonata do baznog rastvora provjerenog lakmus papirom.

Titrirati rastvorom joda J2= 0,05 mol/l uz prisutnost rastvora skroba kao indikator.

1 ml 0,05  mol/l jodnog rastvora odgovara 0,01128 g SnCl2 x 2H2O.

Najmanje 80% ukupnog kositra prisutnog u pripremljenom rastvoru mora biti u dvovalentnom obliku. Za titraciju je potrebno najmanje 35 ml rastvora joda 0,05 mol/l.

4.12. Sumporna kiselina (d20 = 1,84 g/ml)

4.13. Razrjeđena hlorovodonična kiselina: pomiješati jedan volumen hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) s jednim volumenom vode

- 4.14. Octena kiselina: 96 – 100%-tna

4.15. Rastvor sumporne kiseline koja sadrži oko 30% H2SO4(m/V)

- 4.16. Željezo-sulfat: kristalinični FeSO4 x 7 H2O

4.17. Standardni rastvor sumporne kiseline: 0,05 mol/l

4.18. Oktil-alkohol

4.19. Zasićeni rastvor kalij-karbonata

4.20. Standardni rastvor natrij ili kalij-hidroksida: 0,1 mol/l, bez karbonata
c (NaOH) = 0,1 mol/l

4.21. Standardni rastvor barij-hidroksida

4.22. Rastvor natrij-karbonata: 10% (m/V)

4.23. Hlorovodonična kiselina: 2 mol/l
c (HCl) = 2 mol/l

4.24. Standardni rastvor hlorovodonične kiseline: 0,1 mol/l
c (HCl) = 0,1 mol/l

4.25. Rastvor ureaze

Staviti 0,5 g aktivne ureaze u 100 ml destilirane vode. Koristeći hlorovodoničnu kiselinu 0,1 mol/l (4.24.), podesiti pH na 5,4 pomoću pH metra.

- 4.26. Ksanthidrol

5% rastvor u etanolu ili metanolu (4.31.) (ne koristiti proizvode koji imaju visoki sadržaj netopivog ostataka). Rastvor se može čuvati 3 mjeseca u dobro zatvorenoj boci zaštićenoj od svjetla.

4.27. Bakar-oksid (CuO): 0,3 do 0,4 g po određivanju ili odgovarajuća količina bakar-sulfata- pentahidrata (CuSO4 x 5 H2O) od 0,95 do 1,25 g po određivanju

- 4.28. Kamenčići za reguliranje vrenja oprani u hlorovodoničnoj kiselini i kalcinirani

4.29. Rastvori indikatora

4.29.1. Rastvor A: Rastvoriti 1 g metilnog crvenila u 37 ml rastvora natrij-hidroksida 0,1 mol/l i dopuniti vodom do jedne litre.

Rastvor B: Rastvoriti 1 g metilnog plavila u vodi i dopuniti do jedne litre.

Pomiješati jedan volumen rastvora A s dva volumena rastvora B.

Indikator je ljubičast u kiselom rastvoru, siv u neutralnom i zelen u baznom rastvoru. Koristiti 0,5 ml (10 kapi) ovog rastvora.

- 4.29.2. Rastvor indikatora metilnog crvenila

Rastvoriti 0,1 g indikatora metilnog crvenila u 50 ml 95%-tnog etanola. Dopuniti vodom do 100 ml i po potrebi profiltrirati. Ovaj indikator (4 ili 5 kapi) se može koristiti umjesto prethodno navedenog.

- 4.30. Indikator papiri

Lakmus bromtimol plavi (ili neki drugi osjetljivosti pH od 6 – 8).

4.31. Etanol ili metanol: Rastvor 95%-tni.

5. Oprema

5.1. Aparatura za destilaciju

Vidjeti Metodu 2.1. Priloga  IV. Dio B. ovog pravilnika

5.2. Aparatura za određivanje amonijskog azota prema analitičkoj tehnici 7.2.5.3. (Slika 6.)

Aparatura se sastoji od staklene posude posebnog oblika koja je na vrhu spojena s hvatačem kapi i vertikalnom cijevi za dovod zraka. Cijevi mogu biti spojene na tikvicu pomoću probušenog gumenog čepa. Važno je koristiti prilagodljiv oblik vrha cijevi kroz koju struji zrak, kako bi mjehurići gasa bili precizno provedeni kroz rastvor u posudi u kojoj se apsorbiraju. Najbolji mehanizam je oblik gljive s vanjskim promjerom 20 mm na kojem je 6 otvora od 1 mm oko ruba vanjske strane.

5.3. Aparatura za određivanje azota po postupku ureaze (7.2.6.1.)

Sastoji se od Erlenmayerove tikvice od 300 ml s posebnim lijevkom i malim apsorberom (Slika 7.).

5.4. Rotacijska mućkalica (35 – 40 okretaja u minuti)

5.5. pH metar

5.6. Peć s podešavanjem temperature

5.7. Stakleno posuđe:

Pipete od 2, 5, 10, 20, 25, 50 i 100 ml,
Kjeldahlove tikvice dugog vrata od 300, 500 i 700 ml,
Odmjerne tikvice od 100, 250, 500 i 1000 ml,
Sinter lončić poroziteta 5 – 15 µ,
Tarionik.

6. Priprema uzorka

- Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

7. Analitička tehnika

7.1. Ukupni topivi i netopivi azot

7.1.1. U odsutnosti nitrata

7.1.1.1. Razgradnja

Odvagati količinu uzorka s tačnošću 0,001 g koji sadrži najviše 100 mg azota. Odvagu staviti u tikvicu za destilaciju (5.1.). Dodati 10 – 15 g kalij-sulfata (4.1.), katalizator (4.27.) i nekoliko granula za reguliranje vrenja (4.28.). Nakon toga dodati 50 ml razrijeđene sumporne kiseline (4.7.) i snažno promiješati. Najprije zagrijavati oprezno uz miješanje sve dok se ne prestane pjeniti. Zatim zagrijavati tako dugo da tekućina stalno vrije i ostaviti da kuha još sat nakon što rastvor postane bistar, sprečavajući da se organske materije ne hvataju za stijenke tikvice. Ostaviti da se ohladi. Pažljivo dodati oko 350 ml vode uz stalno miješanje. Voditi računa da je razgradnja u potpunosti završena. Nakon što se tkivica ohladi spojiti je na aparaturu za destilaciju (5.1.).

- 7.1.1.2. Destilacija amonijaka

Otpipetirati 50 ml standardnog rastvora sumporne kiseline 0,1 mol/l (4.8.) u tikvicu za hvatanje destilata. Dodati indikator (4.29.1.) ili (4.29.2.). Voditi računa da je nastavak završetka hladila najmanje 1 cm ispod nivoa rastvora.

Voditi računa da se izbjegne gubitak amonijaka, pažljivo dodati u tikvicu za destilaciju dovoljno koncentriranog rastvora natrijeve baze (4.9.) kako bi tekućina postala jako bazna (120 ml općenito je dovoljno; provjeriti tako da se doda nekoliko kapi fenolftaleina. Na kraju destilacije rastvor u tikvici mora ostati izrazito bazan). Prilagoditi zagrijavanje tikvice tako da u pola sata izdestilira 150 ml destilata. Indikator papirom (4.30.) provjeriti da li je destilacija u potpunosti završena. Ako nije, destilirati sljedećih 50 ml i ponoviti test sve dok indikator papir (4.30.) ne pokaže neutralnu reakciju. Destilirati još nekoliko minuta s podignutim hladilom nekoliko milimetara iznad rastvora. Višak kiseline titrirati standardnim rastvorom kalij ili natrij-hidroksida 0,2 mol/l (4.10.) do promjene boje indikatora.

- 7.1.1.3. Slijepa proba

Provesti slijepu probu, (bez uzorka) pod istim uslovima i podatke uzeti u obzir kod izračuna konačnog rezultata.

7.1.1.4. Prikaz rezultata 


gdje je:
a = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida koncentracije 0,2 mol/l, koji se koristi kao slijepa proba, kada je u posudu za hvatanje destilata (5.1) pipetirano 50 ml standardnog rastvora sumporne kiseline koncentracije 0,1 mol/l (4.8),
A = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida koncentracije 0,2 mol/l, upotrijebljeni za analizu
M = masa uzorka za ispitivanje, u gramima.

7.1.2. U prisutnosti nitrata

7.1.2.1. Ispitni uzorak

Odvagati količinu uzorka s tačnošću od 0,001 g. Ispitivani uzorak ne smije sadržavati više od 40 mg nitratnog azota.

- 7.1.2.2. Redukcija nitrata

U malom tarioniku izmiješati uzorak za ispitivanje sa 50 ml vode. Prenijeti s minimalnom količinom destilirane vode u Kjeldahlovu tikvicu od 500 ml. Dodati 5 g reduciranog željeza (4.2.) i 50 ml rastvora kositar-hlorida (4.11.). Promućkati i ostaviti stajati pola sata. Za vrijeme stajanja promiješati svakih 10 do 20 minuta.

- 7.1.2.3. Kjeldahlova destilacija

Dodati 30 ml sumporne kiseline (4.12.), 5 g kalij-sulfata (4.1.), propisanu količinu katalizatora (4.27.) i nekoliko granula za reguliranje vrenja (4.28.). Zagrijavati lagano s kruškastim staklenim nastavkom na grlu tikvice. Postupno pojačavati zagrijavanje uz jednoliko miješanje tekućine kako bi se smjesa održavala u pokretu: tekućina potamni i zatim se razbistri uz nastajanje žuto-zelene bezvodne suspenzije željezo-sulfata. Nakon toga zagrijavati još jedan sat da se dobije bistar rastvor održavajući lagano vrenje. Ostaviti da se ohladi. Oprezno isprati vrat tikvice s malo vode i dodati 100 ml vode. Promiješati i prenijeti sadržaj tikvice u odmjernu tikvicu od 500 ml. Dopuniti volumen vodom. Promućkati i filtrirati koz suhi filter papir u suhu posudu.

- 7.1.2.4. Analiza rastvora

Otpipetirati alikvotni dio koji sadrži najviše 100 mg azota u tikvicu aparature za destilaciju (5.1.). Razrijediti do 350 ml destiliranom vodom, dodati nekoliko granula za reguliranje vrenja (4.28.), spojiti tikvicu u aparaturu za destilaciju i nastaviti s određivanjem kako je opisano u tački 7.1.1.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

7.1.2.5. Slijepa proba

Vidjeti tačku 7.1.1.3. Prilog IV. Dio B. ovog pravilnika

7.1.2.6. Prikaz rezultata 


gdje je:
a = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida koncentracije 0,2 mol/l koji se koristi kao slijepa proba kada je u posudu za hvatanje destilata (5.1) pipetirano 50 ml standardnog rastvora sumporne kiseline koncentracije 0,1 mol/l (4.8),
A = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida 0,2 mol/l upotrijebljeni za
analizu
M = masa uzorka u gramima prisutna u alikvotnom dijelu uzeta iz 7.1.2.4.

7.2. Oblici topivog azota

7.2.1. Priprema rastvora za analizu

Odvagati 10 g uzorka s tačnošću 1 mg i staviti u odmjernu tikvicu od 500 ml.

- 7.2.1.1. U slučaju kada đubriva ne sadrže cijanamidni azot

Dodati u tikvicu od 50 ml vode, a zatim 20 ml razrijeđenog rastvora hlorovodonične kiseline (4.13.). Promućkati i ostaviti da stoji sve do prestanka stvaranja ugljik-dioksida. Zatim dodati 400 ml vode i mućkati pola sata na rotacijskoj mućkalici (5.4.). Dopuniti volumen vodom, promućkati i filtrirati kroz suhi filter papir u suhu posudu.

- 7.2.1.2. U slučaju đubriva koja sadrže cijanamidni azot

U tikvicu od 400 ml dodati vode i nekoliko kapi metilnog crvenila (4.29.2.). Po potrebi zakiseliti rastvor upotrebom octene kiseline (4.14.). Dodati 15 ml octene kiseline (4.14.). Mućkati dva sata na rotacijskoj mućkalici (5.4.). Ako je potrebno, ponovo zakiseliti rastvor tokom postupka upotrebom octene kiseline (4.14.). Dopuniti volumen vodom, promućkati i odmah filtrirati kroz suhi filter papir u suhu posudu i odmah odrediti cijanamidni azot.

U oba slučaja, određivanje različitih oblika topivog azota provesti isti dan kada je rastvor pripremljen, počevši s određivanjem cijanamidnog i amidnog azota ako su prisutni.

7.2.2. Ukupno topivi azot

7.2.2.1. U odsutnosti nitrata

Otpipetirati u Kjeldahlovu tikvicu od 300 ml alikvotni dio filtrata (7.2.1.1. ili 7.2.1.2.) koji sadrži najviše 100 mg azota. Dodati 15 ml koncentrirane sumporne kiseline (4.12.), 0,4 g bakar-oksida ili 1,25 g bakar-sulfata (4.27.) i nekoliko granula za reguliranje vrenja (4.28.). Najprije lagano zagrijavati da započne razgradnja, a zatim na većoj temperaturi dok tekućina ne postane bezbojna ili blago zelenkasta, a do prestanka razvijanja bijelih para. Nakon hlađenja kvantitativno prenijeti rastvor u tikvicu za destilaciju, razrijediti vodom do oko 500 ml i dodati nekoliko granula za reguliranje vrenja (4.28.). Spojiti tikvicu u aparaturu za destilaciju (5.1.) i nastaviti s određivanjem kako je opisano u tački 7.1.1.2.

- 7.2.2.2. U prisutnosti nitrata

Odpipetirati u Erlenmeyerovu tikvicu od 500 ml alikvotni dio filtrata (7.2.1.1. ili 7.2.1.2.) koji ne sadrži više od 40 mg nitratnog azota. U ovoj fazi analize ukupna količina azota nije važna. Dodati 10 ml 30%-tnog rastvora sumporne kiseline (4.15.), 5 g reduciranog željeza (4.2.) i odmah poklopiti Erlenmeyerovu tikvicu sa satnim stakalcem. Lagano zagrijavati dok reakcija postane stalna, ali ne burna. U tom trenutku zaustaviti zagrijavanje i ostaviti tikvicu da odstoji najmanje tri sata na sobnoj temperaturi. Kvantitativno prenijeti vodom u odmjernu tikvicu od 250 ml, ostavljajući neotopljeno željezo i nadopuniti vodom do oznake. Dobro promućkati i odpipetirati alikvot koji sadrži najviše 100 mg azota u Kjeldahlovu tikvicu od 300 ml. Dodati 15 ml koncentrirane sumporne kiseline (4.12.), 0,4 g bakar-oksida ili 1,25 g bakar-sulfata (4.27.) i nekoliko granula za reguliranje vrenja (4.28.). Najprije lagano zagrijavati kako bi razgradnja počela, a zatim na većoj temperaturi dok tekućina ne postane bezbojna ili blago zelenkasta, a bijeli dim ne bude jasno vidljiv. Nakon hlađenja kvantitativno prenijeti rastvor u tikvicu za destilaciju, razrijediti vodom do otprilike 500 ml i dodati nekoliko granula za reguliranje vrenja (4.28.). Spojiti tikvicu u aparaturu za destilaciju (5.1.) i nastaviti s određivanjem kako je opisano u tački 7.1.1.2.

7.2.2.3. Slijepa proba

Vidjeti tačku 7.1.1.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

7.2.2.4. Prikaz rezultata 


gdje je:
a = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida koncentracije 0,2 mol/l koji se koristi kao slijepa proba kada je u posudu za hvatanje destilata (5.1) pipetirano 50 ml standardnog rastvora sumporne kiseline koncentracije 0,1 mol/l (4.8.),
A = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida koncentracije 0,2 mol/l koji se koristi za analizu,
M = masa uzorka u gramima sadržana u alikvotnom dijelu uzetom prema tačkama 7.2.2.1. ili 7.2.2.2.

7.2.3. Ukupno topivi azot bez nitratnog azota

Otpipetirati alikvotni dio filtrata iz tačke 7.2.1.1. ili 7.2.1.2. koji ne sadrži više od 50 mg azota, koji se treba odrediti, u Kjeldahlovu tikvicu od 300 ml. Razrijediti do 500 ml vodom, dodati 5 g željezo-sulfata (4.16.), 20 ml koncentrirane sumporne kiseline (4.12.) i nekoliko granula za reguliranje vrenja (4.28.). Na početku zagrijavati lagano, a zatim povećavati temperaturu dok se ne pojave bijele pare. Nastaviti s razgradnjom 15 minuta. Prekinuti zagrijavati, dodati bakar-oksid (4.27.) kao katalizator i održavati temperaturu tako da se bijele pare razvijaju još daljih 10 do 15 minuta. Nakon hlađenja kvantitativno prenijeti sadržaj Kjeldahlove tikvice od 300 ml u Kjeldahlovu tikvicu od 700 ml aparature za destilaciju (5.1.). Razrijediti vodom do oko 500 ml i dodati nekoliko granula za reguliranje vrenja (4.28.). Spojiti tikvicu u aparaturu za destilaciju i nastaviti s određivanjem kako je opisano u tački 7.1.1.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

7.2.3.1. Slijepa proba

Vidjeti tačku 7.1.1.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

7.2.3.2. Prikaz rezultata 


gdje je:
a = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida koncentracije 0,2 mol/l, koji se koristi kao slijepa proba, kada je u posudu za hvatanje destilata (5.1.), pipetirano 50 ml standardnog rastvora sumporne kiseline koncentracije 0,1mol/l (4.8.),
A = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida koncentracije 0,2 mol/l, koja se koristi za analizu,
M = masa uzorka, u gramima, prisutna u alikvotnom dijelu uzetom za određivanje.

7.2.4. Nitratni azot

7.2.4.1. U odsutnosti kalcij-cijanamida

Dobije se razlikom između rezultata dobivenih u tačkama 7.2.2.4. i 7.2.3.2. i/ili rezultata dobivenog u tački 7.2.2.4., i zbroja rezultata dobivenih u tački (7.2.5.2. ili 7.2.5.5.) i tački (7.2.6.3. ili 7.2.6.5. ili 7.2.6.6.)

- 7.2.4.2. U prisutnosti kalcij-cijanamida

Dobije se razlikom između rezultata dobivenih u tačkama 7.2.2.4. i 7.2.3.2. i između rezultata dobivenog u tački 7.2.2.4. i zbroja rezultata dobivenih u tački (7.2.5.5.), tački (7.2.6.3. ili 7.2.6.5. ili 7.2.6.6.) i tački (7.2.7.)

- 7.2.5. Amonijski azot

7.2.5.1. Samo u prisutnosti amonijskog azota i amonijskog i nitratnog azota

Otpipetirati alikvotni dio filtrata iz tačke 7.2.1.1. koji sadrži najviše 100 mg amonijskog azota u tikvicu aparature za destilaciju (5.1.). Dodati vodu do ukupnog volumena od oko 350 ml i nekoliko kamenčića za vrenje (4.28.) zbog ravnomjernog vrenja. Spojiti tikvicu s aparaturom za destilaciju, dodati 20 ml rastvora natrij-hidroksida (4.9.) i destilirati kako je opisano u tački 7.1.1.2.

- 7.2.5.2. Prikaz rezultata

gdje je:
a = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida koncentracije 0,2 mol/l koji se koristi kao slijepa proba kada je u posudu za hvatanje destilata (5.1.) pipetirano 50 ml standardnog rastvora sumporne kiseline koncentracije 0,1 mol/l (4.8.),
A = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida koncentracije 0,2 mol/l koji se koristi za analizu,
M = masa uzorka u gramima prisutna u alikvotnom dijelu uzetom za određivanje.

7.2.5.3. U prisutnosti azota u obliku uree i/ili cijanamida

U suhu tikvicu aparature (5.2.) otpipetirati alikvotni dio filtrata (7.2.1.1. ili 7.2.1.2.) koji sadrži najviše 20 mg amonijskog azota. Zatim sastaviti aparaturu. U Erlenmeyerovu tikvicu od 300 ml otpipetirati 50 ml standardnog rastvora sumporne kiseline koncentracije 0,05 mol/l (4.17.) i dovoljno destilirane vode tako da nivo tekućine bude otprilike 5 cm iznad otvora dovodne cjevčice. Kroz bočno grlo tikvice za reakciju dodati destiliranu vodu do volumena oko 50 ml. Promiješati. Da se izbjegne stvaranje pjene tokom aeracije, dodati nekoliko kapi oktil alkohola (4.18.). Tada otopinu učiniti baznom koristeći 50 ml zasićenog rastvora kalij-karbonata (4.19.) i odmah započeti s istjerivanjem amonijaka iz hladne suspenzije. Potrebno je snažno strujanje zraka do kraja (brzina protoka oko tri litre u minuti) koji je prethodno pročišćen propuštanjem kroz ispiralice koje sadrže razrjeđenu sumpornu kiselinu i razrijeđenu natrijevu bazu. Umjesto presovanog zraka može se koristiti i vakuum (vodena sisaljka) pod uslovom da je dovodna cjevčica hermetički spojena na posudu koja se koristi za oslobađanje amonijaka. Uklanjanje amonijaka općenito je završeno nakon tri sata. Međutim, to je ipak dobro provjeriti promjenom prihvatne tikvice. Kada je postupak završen, odvojiti tikvicu od aparature, isprati vrh cjevčice i rubove tikvice s malo destilirane vode. Titrirati suvišak kiseline standardnim rastvorom natrijeve baze koncentracije 0,1 mol/l (4.20.) sve dok indikator iz (4.29.1.) ne postane zelen.

7.2.5.4. Slijepa proba

Vidjeti tačku 7.1.1.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

7.2.5.5. Prikaz rezultata

gdje je:
a = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida koncentracije 0,1 mol/l koji se koristi kao u slijepoj probi kada je u Erlenmeyerovu tikvicu od 300 ml aparature 5.2. otpipetirano 50 ml standardnog rastvora sumporne kiseline koncentracije 0,05 mol/l (4.17.),
A = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida koncentracije 0,1 mol/l koji se koristi za analizu,
M = masa uzorka u gramima prisutna u alikvotnom dijelu za analizu.

7.2.6. Azot u obliku uree

7.2.6.1. Metoda ureaze

U odmjernu tikvicu od 500 ml otpipetirati alikvotni dio filtrata (7.2.1.1. ili 7.2.1.2.) koji ne sadrži više od 250 mg azota u obliku uree. Za taloženje fosfata dodati malo zasićenog rastvora barij-hidroksida (4.21.) sve do prestanka taloženja. Zatim ukloniti suvišak barij-jona (i sve rastvorene kalcij-jone) uz pomoć 10%-tnog rastvora natrij-karbonata (4.22.).

Ostaviti da se talog slegne i provjeriti je li došlo do potpunog taloženja. Nadopuniti do oznake promućkati i filtrirati kroz nabrani filter papir. Otpipetirati 50 ml filtrata u Erlenmeyerovu tikvicu od 300 ml aparature (5.3.). Zakiseliti filtrat hlorovodoničnom kiselinom koncentracije 2 mol/l (4.23.) sve dok se ne dobije pH 3 izmjeren pomoću pH metra (5.5.). Zatim povećati pH na 5,4 s natrij-hidroksidom koncentracije 0,1 mol/l (4.20.).

Da se izbjegne gubitak amonijaka, tokom razgradnje pomoću ureaze zatvoriti Erlenmeyerovu tikvicu staklenim čepom sa zasebnim lijevkom i malim apsorberom u kojem je tačno 2 ml standardnog rastvora hlorovodonične kiseline koncentracije 0,1 mol/l (4.24.). Kroz zasebni lijevak dodati 20 ml rastvora ureaze (4.25.) i ostaviti stajati jedan sat na temperaturi od 20 do 25 °C. Zatim otpipetirati 25 ml standardnog rastvora hlorovodonične kiseline koncentracije 0,1 mol/l (4.24.) u zasebni lijevak, ispustiti rastvor i zatim isprati s malo vode. Na isti način kvantitativno prenijeti sadržaj apsorbera u rastvor koji se nalazi u Erlenmeyerovoj tikvici. Titrirati suvišak kiseline standardnim rastvorom natrij-hidroksida koncentracije 0,1 mol/l (4.20.), sve dok se ne dobije pH vrijednost 5,4 izmjerena pomoću pH metra.

7.2.6.2. Slijepa proba

Vidjeti tačku 7.1.1.3. Priloga IV.Dio B. ovog pravilnika

7.2.6.3. Prikaz rezultata

gdje je:
a = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida koncentracije 0,1 mol/l, koji se koristi u slijepoj probi, napravljenoj tačno pod istim uslovima kao i analiza,
A = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida koncentracije 0,1 mol/l, koji se koristi za analizu,
M = masa uzorka u gramima, prisutna u alikvotnom dijelu uzetom za analizu.

Napomena

(1) Nakon taloženja rastvorima barij-hidroksida i natrij-karbonata, dopuniti do oznake, filtrirati i neutralizirati što je brže moguće.

(2) Titracija se također može provesti pomoću indikatora (4.29.2.), ali se završetak titracije teže zamjećuje.

- 7.2.6.4. Gravimetrijska metoda s ksanthidrolom

U čašu od 250 ml, otpipetirati alikvotni dio filtrata (7.2.1.1. ili 7.2.1.2.) koji ne sadrži više od 20 mg uree. Dodati 40 ml octene kiseline (4.14.). Miješati staklenim štapićem, ostaviti da se talog slegne, pet minuta. Filtrirati kroz stakleni filter lončić u čašu od 100 ml, isprati s nekoliko mililitara octene kiseline (4.14.), zatim filtratu dodavati kap po kap 10 ml ksanthidrola (4.26.) uz stalno miješanje staklenim štapićem. Ostaviti da se taloži sve do pojave taloga i ponovno miješati jednu do dvije minute. Ostaviti stajati sat i po. Filtrirati kroz stakleni filter lončić, koji je prethodno osušen i izvagan, lagano pritiskajući lijevak prema dole. Ispirati tri puta s 5 ml etanola (4.31.) ne pokušavati ukloniti svu octenu kiselinu. Staviti u sušionik i držati na temperaturi od 130 °C jedan sat (temperatura neka ne prelazi 145 °C). Ostaviti da se ohladi u eksikatoru i izvagati.

7.2.6.5. Prikaz rezultata

gdje je:
m1 = masa dobivenog taloga u gramima,
M2 = masa uzorka u gramima, prisutna u alikvotnom dijelu uzetom za određivanje.

Korekcija za slijepu probu. Biuret može biti izražen kao azot u obliku uree bez neke veće greške, jer je njegov sadržaj malen u apsolutnoj vrijednosti u složenim đubrivima.

- 7.2.6.6. Metoda razlike

Azot u obliku uree također se može izračunati u skladu sa sljedećom Tabelom :

| Slučaj | Nitratni N | Amonijski N | Cijanamidni N | N u obliku uree |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odsutan | Prisutan | Prisutan | (7.2.2.4.) – (7.2.5.5. + 7.2.7.) |
| 2 | Prisutan | Prisutan | Prisutan | (7.2.3.2.) – (7.2.5.5. + 7.2.7.) |
| 3 | Odsutan | Prisutan | Odsutan | (7.2.2.4.) – (7.2.5.5.) |
| 4 | Prisutan | Prisutan | Odsutan | (7.2.3.2.) – (7.2.5.5.) |

7.2.7. Cijanamidni azot

Uzeti jedan alikvotni dio filtrata (7.2.1.2.), koji sadrži 10 do 30 mg cijanamidnog azota i staviti u čašu od 250 ml. Nastaviti analizu prema Metodi 2.4. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

- 8. Provjera rezultata

8.1. U određenim slučajevima može doći do razlike između ukupnog azota dobivenog direktnim vaganjem uzorka (7.1.) i ukupo topivog azota (7.2.2.). Međutim, razlika ne smije biti veća od 0,5%. Ako to nije slučaj, đubrivo sadrži oblike netopljivog azota koji nisu uvršteni u popis u Prilogu I. ovog pravilnika.

8.2. Prije svake analize, provjeriti ispravnost aparature i ispravnu primjenu metode sa standardnim rastvorom koji uključuje različite oblike azota u odnosima približnima u ispitnom uzorku. Standardni rastvor se priprema iz standardnih rastvora kalij-tiocijanata (4.3.), kalij-nitrata (4.4.), amonij-sulfata (4.5.) i uree (4.6.).

Slika 6.: Aparatura za određivanje amonijskog azota (7.2.5.3.)

Slika 7.: Aparatura za određivanje amidnog azota (7.2.6.1.)

M e t o d a  2.6.2.

Određivanje različitih oblika azota u đubrivima koja sadrže azot samo kao nitratni, amonijski i amidni azot

- 1. Predmet

Ova metoda propisuje pojednostavljenu metodu za određivanje različitih oblika azota u đubrivima koja sadrže azot samo kao nitratni, amonijski i amidni.

- 2. Područje primjene

Ova metoda može se primjeniti za sva đubriva navedena u Prilogu I. ovog pravilnika, koja sadrže isključivo nitratni, amonijski i amidni azot.

- 3. Načelo

Sljedeća određivanja, provode se u različitim dijelovima istog rastvora uzorka.

3.1. Ukupno topivi azot:

3.1.1. U odsutnosti nitrata, direktnom razgradnjom rastvora po Kjeldahlu.

3.1.2. U prisutnosti nitrata, razgradnjom po Kjeldahlu u alikvotnom dijelu iz rastvora nakon redukcije po Ulschu. Amonijak se u oba slučaja određuje kao što je opisano u Metodi 2.1., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

3.2. Ukupno topivi azot, izuzev nitratnog azota, razgradnjom po Kjeldahlu nakon uklanjanja nitratnog azota u kiselom mediju željezo-sulfatom, amonijak se određuje kako je opisano u Metodi 2.1. Priloga IV.Dio B. ovog pravilnika.

3.3. Nitratni azot, iz razlike između 3.1.2. i 3.2., ili između ukupnog topljivog azota (3.1.2.) i zbroja amonijskog i amidnog azota (3.4.+3.5.).

3.4. Amonijski azot, hladnom destilacijom nakon blagog zaluživanja, amonijak se hvata u otopinu sumporne kiseline i određuje kao u Metodi 2.1. Priloga IV.Dio B. ovog pravilnika.

- 3.5. Amidni azot

3.5.1. Prevođenjem pomoću ureaze u amonijak koji se određuje titracijom standardnim rastvorom hlorovodonične kiseline.

3.5.2. Gravimetrijski s ksanthidrolom; može se koristiti koprecipitirani biuret izražen kao amidni azot bez veće greške jer je njegov sadržaj relativno nizak prema apsolutnoj vrijednosti u složenim đubrivima.

3.5.3. Iz razlike prema sljedećoj Tabeli:

| Slučaj | Nitratni azot | Amonijski azot | Razlika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odsutan | Prisutan | (3.1.1.) – (3.4.) |
| 2 | Prisutan | Prisutan | (3.2.) – (3.4.) |

4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda.1. Kalij-sulfat za analizu

4.2. Željezo za analize, reducirano vodonikom (propisana količina željeza mora odgovarati za redukciju najmanje 50 mg nitratnog azota N)

4.3. Kalij-nitrat za analize

4.4. Amonij-sulfat za analize

4.5. Urea za analize

4.6. Rastvor sumporne kiseline koncentracije 0,1 mol/l

4.7. Koncentrirani rastvor natrij-hidroksida: Približno 30%-tni (m/v) vodeni rastvor NaOH, bez amonijaka

- 4.8. Rastvor natrij ili kalij-hidroksida: 0,2 mol/l, bez karbonata

4.9. Sumporna kiselina gustoće (d20 = 1,84 g/mol)

4.10. Razrijeđena hlorovodonična kiselina: pomiješati jedanvolumen hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/mol) s jednim volumenom vode

- 4.11. Octena kiselina: 96 do 100%-tna

4.12. Rastvor sumporne kiseline koja sadrži oko 30% H2SO4 (m/v), bez amonijaka

- 4.13. Željezo-sulfat: kristalni, FeSO4 x 7H2O

4.14. Standardni rastvor sumporne kiseline: 0,05 mol/l

4.15. Oktil alkohol

4.16. Zasićeni rastvor kalij-karbonata

4.17. Natrij ili kalij-hidroksid: 0,1 mol/l

4.18. Zasićeni rastvor barij-hidroksida

4.19. Rastvor natrij-karbonata: 10%-tna (m/v)

4.20. Hlorovodonična kiselina: 2 mol/l

4.21. Rastvor hlorovodonične kiseline: 0,1 mol/l

4.22. Rastvor ureaze

Napraviti suspenziju od 0,5 g aktivne ureaze u 100 ml destilirane vode upotrebom hlorovodonične kiseline 0,1 mol/l (4.21.), podesiti pH vrijednost na pH 5.4. pomoću pH metra.

- 4.23. Ksanthidrol

5%-tni rastvor u etanolu ili metanolu (4.28.), (ne koristiti proizvode koji imaju visoki sadržaj netopljivog ostatka). Rastvor se može čuvati tri mjeseca u dobro zatvorenoj boci u tami.

- 4.24. Katalizator

Bakar-oksid (CuO): 0,3 do 0,4 g po određivanju ili odgovarajuća količina bakar-sulfata-pentahidrata (CuSO4 x 5 H2O) od 0,95 do 1,25 g po određivanju.

- 4.25. Granule plovučca oprane u hlorovodoničnoj kiselini i kalcinirane

4.26. Rastvori indikatora

4.26.1. Mješani indikator

Rastvor A: Rastvoriti 1 g metilnog crvenila u 37 ml rastvora natrij-hidroksida 0,1 mol/l i dopuniti vodom do jedne litre.

Rastvor B: Rastvoriti 1 g metilnog plavila u vodi i dopuniti do jedne litre.

Pomiješati jedan volumni dio rastvora A s dva volumna dijela rastvora B.

Ovaj indikator je ljubičast u kiselom rastvoru, siv u neutralnom i zelen u baznom rastvoru. Upotrijebiti 0,5 ml (10 kapi) ovog indikatora.

- 4.26.2. Rastvor indikatora metilnog crvenila

Rastvoriti 0,1 g metilnog crvenila u 50 ml 95%-tnog etanola. Dopuniti vodom do 100 ml i po potrebi filtrirati. 4 ili 5 kapi ovog indikatora može se upotrijebiti umjesto prethodnog.

- 4.27. Indikator papiri

Lakmus, bromtimol plavi (ili neki drugi osjetljivosti na pH 6 do 8).

4.28. Etanol ili metanol: 95%-tni rastvor (m/v)

5. Oprema

5.1. Aparatura za destilaciju

Vidjeti Metodu 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

5.2. Aparatura za određivanje amonijskog azota (7.5.1.)

Vidjeti Metodu 2.6.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika i Sliku 6.

5.3. Aparatura za određivanje amidnog azota po ureaza postupku (7.6.1.)

Vidjeti Metodu 2.6.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika i Sliku 7.

5.4. Rotacijska mućkalica (35 do 40 okretaja u minuti)

5.5. pH metar

5.6. Stakleno posuđe

Pipete od 2, 5, 10, 25, 50 i 100 ml,
Kjeldahlove tikvice dugog vrata od 300, 500 i 700 ml,
Odmjerne tikvice od 100, 250, 500 i 1 000 ml,
Sinter lončić poroziteta od 5 do 15 µm,
Tarionik.

6. Priprema uzorka

Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

- 7. Metode

7.1. Priprema rastvora za analizu

Izvagati 10 g uzorka s tačnošću od 1 mg i prenijeti u odmjernu tikvicu od 500 ml. Dodati 50 ml vode i zatim 20 ml razrijeđene hlorovodonične kiseline (4.10.). Mućkati. Ostaviti stajati sve do prestanka oslobađanja CO2. Dodati 400 ml vode; mućkati pola sata na mućkalici (5.4.); dopuniti vodom do oznake, promućkati i filtrirati kroz suhi filter papir u suhu posudu.

7.2. Ukupni azot

7.2.1. U odsutnosti nitrata

Otpipetirati u Kjeldahlovu tikvicu od 300 ml, dio filtrata (7.1.) koji sadrži maksimalno 100 mg N. Dodati 15 ml koncentrirane sumporne kiseline (4.9.), 0,4 g bakar-oksida ili 1,25 g bakar-sulfata i (4.24.) i nekoliko staklenih kuglica koje reguliraju vrenje. U početku lagano zagrijavati da se pokrene reakcija, a zatim jače dok tekućina ne postane bezbojna ili blago zelenkasta i dok ne dođe do jasne pojave bijelih para. Nakon hlađenja, prenijeti rastvor u tikvicu za destilaciju, razrijediti vodom do 500 ml i dodati nekoliko kamenčića za reguliranje vrenja (4.25.). Spojiti tikvicu u aparaturu za destilaciju (5.1.) i postupiti kao što je opisano 7.1.1.2., Metoda 2.6.1. Priloga IV. Dio  B. ovog pravilnika.

- 7.2.2. U prisutnosti nitrata

U Erlenmeyerovu tikvicu od 500 ml otpipetirati alikvotni dio filtrata (7.1.) koji ne sadrži više od 40 mg nitratnog N. U ovom dijelu analize ukupna količina N nije važna. Dodati 10 ml 30%-tne sumporne kiseline (4.12.), 5 g reduciranog željeza (4.2.) i odmah poklopiti Erlenmeyerovu tikvicu satnim staklom. Lagano zagrijavati dok reakcija ne postane snažna, ali ne burna. Prekinuti zagrijavanje i ostaviti najmanje tri sata pri sobnoj temperaturi. Kvantitativno prenijeti tekućinu u odmjernu tikvicu od 250 ml, zanemarujući neotopljeno željezo. Dopuniti vodom do oznake. Pažljivo promućkati. Otpipetirati dio, koji sadrži najviše 100 mg N, u Kjeldahlovu tikvicu od 300 ml. Dodati 15 ml koncentrirane sumporne kiseline (4.9.), 0,4 g bakar-oksida ili 1,25 g bakar-sulfata (4.24.) i nekoliko staklenih kuglica za vrenje. Na početku umjereno zagrijavajti da se pokrene reakcija, a zatim jače dok tekućina ne postane bezbojna ili blago zelenkasta i do pojave bijelih para. Nakon hlađenja, kvantitativno prenijeti rastvor u tikvicu za destilaciju, razrijediti vodom do oko 500 ml i dodati nekoliko zrnaca kamena plovučca (4.25.). Spojiti tikvicu u aparaturu za destilaciju (5.1.), i nastaviti s određivanjem kako je opisano u tački 7.1.1.2., Metode 2.6.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

- 7.2.3. Slijepa proba

Provesti slijepu probu (izuzimajući uzorak) pod istim uslovima, a rezultat upotrijebiti kod izračunavanja konačnog rezultata.

7.2.4 Prikaz rezultata

gdje je:
a = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida 0,2 mol/l (4.8.), upotrijebljeni za slijepu probu, kada je u tikvicu za hvatanje destilata stavljeno 50 ml standardnog rastvora sumporne kiseline 0,1 mol/l (4.6.).
A = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida 0,2 mol/l (4.8.), upotrijebljeni za analizu,
M = masa uzorka za ispitivanje, u gramima, sadržana u alikvotnom dijelu iz tačke 7.2.1. ili 7.2.2.

7.3. Ukupan azot koji iskuljučuje nitratni N

7.3.1 Analiza

U Kjeldahlovu tikvicu od 300 ml otpipetirati alikvotni dio filtrata (7.1.) koji ne sadrži više od 50 mg N koji se određuje. Razrijediti do 100 ml vodom, dodati 5 g željezo-sulfata (4.13.), 20 ml koncentrirane sumporne kiseline (4.9.) i nekoliko staklenih kuglica za vrenje. Na početku lagano zagrijavati, a zatim jače sve do pojave bijelih para. Nastaviti s reakcijom još 15 minuta. Prekinuti zagrijavanje, dodati 0,4 g bakar-oksida ili 1,25 g bakar-sulfata (4.24.) kao katalizatora. Nastaviti sa zagrijavanjem i održavati razvijanje bijelih para daljih 10 do 15 minuta. Nakon hlađenja, kvantitativno prenijeti sadržaj Kjeldahlove tikvice u tikvicu za destilaciju (5.1). Razrijediti do oko 500 ml vodom i dodati nekoliko zrnaca kamena plovučca (4.25.). Spojiti tikvicu na aparaturu za destilaciju i nastaviti s određivanjem kao u (7.1.1.2.), Metode 2.6.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

7.3.2 Slijepa proba

Vidjeti tačku 7.2.3.

7.3.3 Prikaz rezultata

gdje je:
a = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida 0,2 mol/l (4.8.), upotrijebljeni za slijepu probu, kada je u tikvicu za hvatanje destilata stavljeno 50 ml standardnog rastvora sumporne kiseline 0,1 mol/l (4.6.).
A = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida 0,2 mol/l, upotrijebljeni za analizu,
M = masa uzorka za ispitivanje, u gramima, sadržana u alikvotnom dijelu uzorka za određivanje.

7.4. Nitratni azot

Dobiva se iz razlike:
7.2.4 – (7.5.3 + 7.6.3)
ili
7.2.4 – (7.5.3 + 7.6.5)
ili
7.2.4 – (7.5.3 + 7.6.6)

7.5. Amonijski azot

7.5.1. Analiza

U suhu tikvicu aparature (5.2.), otpipetirati alikvotni dio filtrata (7.1.) koji sadrži najviše 20 mg amonijskog azota. Spojiti aparaturu. Otpipetirati u Erlenmeyerovu tikvicu od 300 ml, 50 ml standardnog rastvora sumporne kiseline 0,05 mol/l (4.14.) i onoliku količinu destilirane vode tako da nivo tekućine bude otprilike 5 cm iznad otvora dovodne cjevčice. Kroz bočni vrat tikvice za reakciju, dodati destiliranu vodu tako da se dobije volumen otprilike 50 ml. Promućkati. Da se izbjegne stvaranje pjene, pri protoku gasa, dodati nekoliko kapi oktil-alkohola (4.15.). Dodati 50 ml zasićenog rastvora kalij-karbonata (4.16.), i odmah započeti s odvođenjem tako oslobođenog amonijaka iz hladne suspenzije. U tu svrhu potreban je intenzivan protok zraka, (protok otprilike tri litre u minuti) prethodno pročišćen prolaskom kroz ispiralice koje sadrže razrijeđenu sumpornu kiselinu i razrijeđeni natrij-hidroksid. Umjesto korištenja zraka pod pritiskom, može se koristiti i vakuum (vakuum sisaljka koja je hermetički spojena na aparaturu).

Postupak uklanjanja amonijaka općenito je završen nakon tri sata.

Međutim, poželjno se uvjeriti u to promjenom Erlenmeyerove tikvice. Kada je postupak završen, odvojiti Erlenmeyerovu tikvicu od aparature, isprati kraj dovodne cjevčice i stijenke Erlenmeyerove tikvice s malo destilirane vode, a suvišak kiseline titrirati standardnim rastvorom natrij-hidroksida 0,1 mol/l (4.17.).

7.5.2. Slijepa proba

Vidjeti tačku 7.2.3.

7.5.3 Prikaz rezultata

gdje je:
a = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida 0,1 mol/l (4.17.), koji se koristi za slijepu probu, kada je u Erlenmeyerovu tikvicu od 300 ml, aparature (5.2.), stavljeno 50 ml standardnog rastvora sumporne kiseline 0,05 mol/l (4.14.).
A = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida 0,1 mol/l (4.17.), koja se koristi za analizu uzorka.
M = masa uzorka, u gramima, sadržana u alikvotnom dijelu za analizu.

7.6. Amidni azot

7.6.1. Metoda ureaze

U odmjernu tikvicu od 500 ml, otpipetirati alikvotni dio filtrata (7.1.) koji ne sadrži više od 250 mg amidnog azota. Za taloženje fosfata, dodati odgovarajuću količinu zasićenog rastvora barij-hidroksida (4.18.), sve dok ne prestane taloženje. Ukloniti suvišak barij-jona (i sve otopljene kalcij-jone) pomoću 10%-tnog rastvora natrij-karbonata (4.19.). Ostaviti da se istaloži i provjeriti da li je taloženje završeno. Dopuniti do oznake, promućkati i filtrirati kroz nabrani filter papir. Otpipetirati 50 ml filtrata u Erlenmeyerovu tikvicu od 300 ml aparature (5.3.). Zakiseliti hlorovodoničnom kiselinom 2 mol/l (4.20.) do pH 3,0 uz pomoć pH metra. Povećati pH na 5,4 uz pomoć natrij-hidroksida 0,1 mol/l (4.17.). Da se izbjegne gubitak amonijaka, prilikom hidrolize ureazom, zatvoriti Erlenmeyerovu tikvicu čepom na koji je spojen lijevak za dokapavanje i apsorber koji sadrži tačno 2 ml standardnog rastvora hlorovodonične kiseline 0,1 mol/l 4.21.). Pomoću lijevka za dokapavanje, dodati 20 ml rastvora ureaze (4.22.). Ostaviti da odstoji jedan sat pri 20 do 25 °C. Otpipetirati 25 ml standardnog rastvora hlorovodonične kiseline 0,1 mol/l (4.21.) u lijevak za dokapavanje i pustiti da ističe u rastvor i zatim isprati s malo vode. Kvantitativno prenijeti sadržaj apsorbera u rastvor koji se nalazi u Erlenmeyerovoj tikvici. Titrirati suvišak kiseline standardnim rastvorom natrij-hidroksida 0,1 mol/l (4.17.), sve dok ne postigne pH vrijednost od 5,4 izmjerena pomoću pH metra.

- Napomene

(1) Nakon taloženja rastvorima barij-hidroksida i natrij-karbonata, dopuniti do oznake, filtrirati i neutralizirati što je brže moguće.

(2) Titracija se također može provoditi korištenjem rastvora indikatora (4.26.), iako je promjenu boje teže primijetiti.

7.6.2 Slijepa proba

Vidjeti tačku 7.2.3.

7.6.3. Prikaz rezultata

gdje je:
a = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida 0,1 mol/l (4.17.), koji se koristi za slijepu probu, provedenu pod tačno istim uslovima kao i analiza,
A = ml standardnog rastvora natrij ili kalij-hidroksida 0,1 mol/l (4.17.), koji se koristi za analizu uzorka,
M = masa uzorka, u gramima, sadržana u alikvotnom dijelu uzetom za analizu.

7.6.4. Gravimetrijska metoda s ksanthidrolom

U čašu od 100 ml, otpipetirati alikvotni dio filtrata (7.1.) koji ne sadrži više od 20 mg uree. Dodati 40 ml octene kiseline (4.11.). Miješati staklenim štapićem jednu minutu. Ostaviti pet minuta da se sav talog slegne. Filtrirati, isprati s nekoliko mililitara octene kiseline (4.11.). Filtratu dodati, kap po kap, 10 ml ksanthidrola (4.23.) uz neprestano miješanje staklenim štapićem. Ostaviti da se sve istaloži jednu do dvije minute i ponovo promiješati. Ostaviti stajati sat i po. Filtrirati kroz stakleni sinter lijevak, prethodno osušen i izvagan, uz smanjeni pritisak, isprati tri puta s 5 ml etanola (4.28.), bez namjere potpunog uklanjanja octene kiseline. Staviti u sušionik jedan sat na 130 °C (temperatura neka ne prelazi 145 °C). Ohladiti u eksikatoru i izvagati.

7.6.5. Prikaz rezultata

gdje je:
m = masa dobivenog taloga u gramima,
M = masa uzorka, u gramima, sadržana u alikvotnom dijelu za određivanje.
Slijepu probu uzeti u račun. Općenito, biuret se može izraziti kao amidni azot bez veće greške, jer je njegova količina male apsolutne vrijednosti u složenim đubrivima.

7.6.6. Metoda razlike

Amidni N se može također izračunati kako je navedeno u sljedećoj Tabeli:

| Slučaj | Nitratni N | Amonijski N | Amidni N |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odsutan | Prisutan | (7.2.4.) – (7.5.3.) |
| 2 | Prisutan | Prisutan | (7.3.3.) – (7.5.3.) |

8. Provjera

Prije svake analize, provjeriti ispravnost aparature i ispravnu primjenu metode standardnim rastvorom koji sadrži različite oblike azota u omjerima približnim onima u uzorku. Ovaj se standardni rastvor priprema iz standardnih rastvora kalij-nitrata (4.3.), amonij-sulfata (4.4.) i uree (4.5.).

M e t o d e  3.

Fosfor

M e t o d e  3.1.

Ekstrakcija

M e t o d a  3.1.1.

Ekstrakcija fosfora topivog u mineralnim kiselinama

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje fosfora topivog u mineralnim kiselinama.

- 2. Područje primjene

Primjenjiva je isključivo za jednostavna fosforna đubriva (Prilog I. Tabela A.2. ovog pravilnika) i složena NPK, NP i PK đubriva navedena u Prilogu I. tabelama B.1., B.2. i B.4. ovog pravilnika.

- 3. Načelo

Ekstrakcija fosfora iz đubriva smjesom azotne i sumporne kiseline.

- 4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda.

4.1. Koncentrirana sumporna kiselina (d20 = 1,84 g/ml).

4.2. Koncentrirana azotna kiselina (d20 = 1,40 g/ml).

5. Oprema

Standardna laboratorijska oprema.

5.1. Kjeldahlova tikvica volumena najmanje 500 ml ili tikvica ravnog dna od 250 ml sa staklenom cijevi koja čini povratno hladilo.

5.2. Odmjerna tikvica od 500 ml.

- 6. Priprema uzorka

Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

- 7. Postupak

7.1. Uzorak

Odvagati 2,5 g pripremljenog uzorka s tačnošću 0.001 g i staviti u suhu Kjeldahlovu tikvicu.

- 7.2. Ekstrakcija

Dodati 15 ml vode i miješati da se napravi suspenzija. Dodati 20 ml azotne kiseline (4.2.) i pažljivo 30 ml sumporne kiseline (4.1.).

Kada prestane jaka reakcija s početka, lagano dovesti sadržaj do vrenja i kuhati 30 minuta. Pustiti da se ohladi i oprezno uz miješanje, dodati oko 150 ml vode. Nastaviti kuhati još 15 minuta.

Ohladiti sadržaj i tekućinu kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 500 ml. Dopuniti volumen, promućkati i filtrirati kroz suhi nabrani filter papir, bez fosfata, uz odbacivanje prvog dijela filtrata.

- 7.3. Određivanje

Određivanje fosfora na tako pripremljenom alikvotnom dijelu rastvora provesti gravimetrijski po Metodi 3.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

M e t o d a  3.1.2.

Ekstrakcija fosfora topivog u 2%-tnoj mravljoj kiselini (20 g/l)

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje fosfora, topivog u 2%-tnoj mravljoj kiselini (20 g/l).

- 2. Područje primjene

Isključivo za fino mljevene sirove fosfate.

- 3. Načelo

Razlika između tvrdih i mekih prirodnih fosfata je topivost fosfora u mravljoj kiselini ekstrahiranoj pod određenim uslovima.

- 4. Reagensi

4.1. Rastvor mravlje kiseline, 2% (20 g/l).

Napomena:

Staviti 82 ml mravlje kiseline (koncentracije 98-100%; d20 = 1,22 g/ml) u tikvicu od 5 litara i dopuniti destiliranom vodom.

- 5. Oprema

Standardna laboratorijska oprema

5.1. Odmjerna tikvica od 100 ml (npr. po Stohmanu)

5.2. Rotacijska mućkalica (35 – 40 okretaja/minuti)

6. Priprema uzorka

Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

- 7. Postupak

7.1. Uzorak

Odvagati 5 g pripremljenog uzorka s tačnošću 0,001 g i staviti u suhu odmjernu (Stohmanovu) tikvicu (5.1.) sa širokim grlom.

- 7.2. Ekstrakcija

Uz stalno miješanje tikvice rukom, dodati 2%-tnu mravlju kiselinu (4.1.) temperature 20 (± 1)ºC sve do približno 1 cm ispod graduirane oznake te dopuniti volumen. Začepiti tikvicu gumenim čepom i mućkati 30 minuta pri 20 (± 2)ºC na rotacijskoj mućkalici (5.2.).

Filtrirati rastvor kroz suhi nabrani filter papir bez fosfata u suhu staklenu posudu. Odbaciti prvi dio filtrata.

- 7.3. Određivanje

Odrediti fosfor u alikvotnom dijelu potpuno bistrog filtrata, gravimetrijski u skladu sa Metodom 3.2., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

M e t o d a  3.1.3.

Ekstrakcija fosfora topivog u 2% limunskoj kiselini (20 g/l)

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje fosfora topivog u 2%-tnoj limunskoj kiselini (20 g/l).

- 2. Područje primjene

Primjenjuje se za bazične tipove troske (Prilog I. Tabela A.2. ovog pravilnika), i za složena NPK, NP i PK đubriva (Prilog I. tabele B.1., B.2. i B.4. ovog pravilnika).

- 3. Načelo

Ekstrakcija fosfora iz đubriva, s 2%-tnim rastvorom limunske kiseline (20 g/l) u zadanim uslovima.

- 4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda.

4.1. Rastvor 2%-tne limunske kiseline (20 g/l) pripremljen iz kristalinične limunske kiseline
(C6H8O7 x H2O).

Napomena

Provjeriti koncentraciju rastvora limunske kiseline titracijom 10 ml tog rastvora sa standardnim rastvorom natrij-hidroksida 0,1 mol/l upotrebljavajući fenolftalein kao indikator.

Ako je rastvor ispravan utrošak standardnog rastvora treba biti 28,55 ml.

- 5. Oprema

5.1. Rotacijska mućkalica (35 – 40 okretaja/minuti).

- 6. Priprema uzorka

Analizu provesti na dijelu uzorka dobivenom pažljivim miješanjem orginalnog uzorka da se osigura homogenost, prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

- 7. Postupak

7.1. Uzorak

Odvagati 5 g pripremljenog uzorka s tačnošću 0,001 g i staviti u suhu odmjernu tikvicu sa širokim vratom volumena 500 ml, da se osigura temeljito miješanje tekućine.

- 7.2. Ekstrakcija

Dodati 500 (± 1) ml rastvora limunske kiseline, temperature 20(± 1)°C. Kada se dodaju prvi mililitri reagensa snažno promućkati rukom da se spriječi formiranje grudica i ljepljenje čestica za stijenku. Začepiti tikvicu gumenim čepom i mućkati na rotacijskoj mućkalici (5.1.) tačno 30 minuta, na temperaturi 20 (± 2)°C.

Odmah filtrirati kroz suhi nabrani filter papir bez fosfata u suhu staklenu posudu i odbaciti prvih 20 ml filtrata. Nastaviti filtrirati sve dok se ne dobije dovoljna količina filtrata za određivanje fosfora.

- 7.3. Određivanje

Odrediti fosfor u alikvotnom dijelu ekstrakta, gravimetrijski u skladu sa Metodom 3.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

M e t o d a  3.1.4.

Ekstrakcija fosfora topivog u neutralnom amonij-citratu

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje fosfora topivog u neutralnom amonij-citratu.

- 2. Područje primjene

Primjenjuje se za sva đubriva topiva u neutralnom amonij-citratu navedena u Dodatku I. ovog pravilnika.

- 3. Načelo

Ekstrakcija fosfora u neutralnom amonij-citratatu (pH = 7) na temperaturi pri 65°C, pod određenim uslovima.

- 4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda

4.1. Rastvor neutralnog amonij-citrata (pH = 7).

Ovaj rastvor mora sadržavati 185 g/l kristalinične limunske kiseline i imati specifičnu težinu d = 1,09 g/ml pri 20°C i pH 7,0.

Reagens se priprema na sljedeći način:

Rastvoriti 370 g kristalinične limunske kiseline (C6H8O7 x H2O) u 1,5 l vode i pripremiti približno neutralan rastvor dodavanjem 345 ml rastvora amonij-hidroksida (28 – 29% NH3). Ako je koncentracija amonijaka niža od 28% dodati proporcionalno veću količinu rastvora amonij-hidroksida i razrijediti limunsku kiselinu s proporcionalno manjom količinom vode.

Ohladiti i provjeriti neutralnost rastvora uranjanjem elektroda pH-metra u rastvor. Dodati 28 – 29%-tnog amonijaka kap po kap uz stalno miješanje (mehaničkom mješalicom) dok se ne postigne pH tačno 7, pri 20°C. Tada dopuniti volumen do 2 litre i ponovo provjeriti pH. Držati reagens u zatvorenoj posudi i povremeno provjeravati pH.

- 5. Oprema

5.1. Čaša od 2 litre

5.2. pH-metar

5.3. Erlenmayerova tikvica od 200 ili 250 ml

5.4. Odmjerna tikvica od 500 i 2000 ml

5.5. Vodena kupelj termostatirana na 65°C, opremljena s prikladnom mješalicom.

- 6. Priprema uzorka

Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

- 7. Postupak

7.1. Uzorak

Odvagati 1 ili 3 g analiziranog đubriva (prema Dodatku I. tabelama A.2., B.1., B.2. i B.4. ovog pravilnika) u Erlenmayerovu tikvicu od 200 ili 250 ml koja sadrži 100 ml rastvora neutralnog amonij-citrata predhodno zagrijanog na 65°C.

- 7.2. Analiza rastvora

Začepiti Erlenmayerovu tikvicu i mućkati da bi se spriječilo stvaranje grudica. Skinuti čep s Erlenmayerove tikvice, da bi se izjednačio pritisak i ponovo začepiti. Staviti tikvicu u vodenu kupelj i održavati temperaturu sadržaja tikvice pri tačno 65°C uz stalno miješanje. Tokom miješanja nivo suspenzije u tikvici stalno mora biti ispod nivoa vode u vodenoj kupelji(). Mehanička mješalica regulirana je tako da se osigura kompletno miješanje suspenzije.

Nakon miješanja od jednog sata, izvaditi Erlenmayerovu tikvicu iz vodene kupelji.
Odmah ohladiti pod tekućom vodom na sobnu temperaturu i sadržaj kvantitativno prenijeti iz Erlenmayerove tikvice pomoću boce za ispiranje u odmjernu tikvicu od 500 ml. Dopuniti vodom do oznake i snažno promućkati. Filtrirati kroz suhi nabrani filter papir bez fosfata (srednje brzine) u suhu posudu uz odbacivanje prvog dijela filtrata (oko 50 ml).

Potrebno je skupiti oko 100 ml bistrog filtrata.

- 7.3. Određivanje

Određivanje fosfora u tako dobivenom ekstraktu provesti u skladu sa Metodom 3.2., Priloga IV. B. Dio ovog pravilnika.

M e t o d e  3.1.5.

Ekstrakcija u baznom amonij-citratu

M e t o d a  3.1.5.1.

Ekstrakcija topivog fosfora prema Petermannu na 65°c

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje fosfora topivog u baznom amonij-citratu.

- 2. Područje primjene

Isključivo za taloženi dikalcij-fosfat-dihidrat (CaHPO4 x 2 H2O).

- 3. Načelo

Ekstrakcija fosfora rastvorom baznog amonij-citrata (Petermann) pri temperaturi 65 °C pod specifičnim uslovima.

- 4. Reagensi

Destilirana voda ili demineralizirana voda koja ima iste karakteristike kao i destilirana voda.

4.1. Petermanova rastvor

4.2. Karakteristike:

Limunska kiselina (C6H8O7 x H2O): 173 g/l

Amonijak: 42 g/l amonijskog azota

Sumporna kiselina 0,25 mol/l

pH između 9,4 i 9,7

Priprema iz diamonij-citrata:

U odmjernoj tikvici od 5 litara rastvoriti 931 g diamonij-citrata (molekulske mase 226,19) u oko 3500 ml vode. Staviti na kupelj s tekućom vodom, miješati, hladiti i u malim porcijama dodavati amonijak. Na primjer, d20 = 0,906 g/ml odgovara 20,81% m/m amonijskog azota, odnosno potrebno je upotrijebiti 502 ml rastvora amonijaka. Podesiti temperaturu na 20 °C, dopuniti volumen destiliranom vodom i promućkati.

Priprema iz limunske kiseline i amonijaka:

U tikvici volumena 5 litara rastvoriti 865 g limunske kiseline monohidrata u oko 2500 ml destilirane vode. Staviti tikvicu u ledenu kupelj i dodavati rastvor amonijaka u malim porcijama uz stalno miješanje upotrebljavajući lijevak uronjen u rastvor limunske kiseline zbog isparavanja. Na primjer, d20 = 0,906 g/ml odgovara 20,81% m/m amonijskog azota, odnosno potrebno je dodati 1114 ml rastvora amonijaka. Podesiti temperaturu na 20 °C, i odmjernu tikvicu dopuniti destiliranom vodom do oznake i promućkati.

Provjeriti sadržaj amonijskog azota kako slijedi:

Prenijeti 25 ml rastvora u odmjernu tikvicu od 250 ml, dopuniti volumen destiliranom vodom i promućkati. Odrediti sadržaj amonijskog azota u 25 ml rastvora prema Metodi 2.1., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Ako je rastvor ispravan mora se upotrijebiti 15 ml rastvora H2SO4 c(1/2 H2SO4) = 0,5 mol/l.

Ako je koncentracija amonijskog azota veća od 42 g/l, NH može biti istisnut u struji inertnog gasa ili umjerenim grijanjem kako bi se pH vratio na 9,7. Provesti drugo određivanje.

Ako je koncentracija amonijskog azota manja od 42 g/l potrebno će biti dodati masu M rastvora amonijaka:

ili volumen                                     pri 20 °C.

Ako je V manje od 25 ml dodati direktno u tikvicu od 5 litara, masu od V x 0,173 g praškaste limunske kiseline.

Ako je V veći od 25 ml, bit će potrebno napraviti novu litru reagensa na sljedeći način:

Odvagati 173 g limunske kiseline. Rastvoriti u 500 ml vode. Uzeti u obzir mjere predostrožnosti i dodati ne više od 225 + V x 1,206 ml rastvora amonijaka koji je upotrijebljen za pripremu 5 litara reagensa. Dopuniti volumen vodom do 1000 ml i promućkati.

Pomiješati ovu litru rastvora s 4975 ml prethodno pripremljenog.

- 5. Oprema

5.1. Vodena kupelj koja može održavati temperaturu 65 (± 1) °C.

5.2 Odmjerna tikvica od 500 ml (npr. po Stohmanu).

- 6. Priprema uzorka

Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

- 7. Postupak

7.1. Uzorak

Odvagati 1 g pripremljenog uzorka s tačnošću 0,001 g i prenijeti u odmjernu tikvicu od 500 ml (5.2.)

- 7.2. Ekstrakcija

Dodati 200 ml rastvora baznog amonij-citrata (4.1.). Začepiti tikvicu i snažno ručno promućkati da se izbjegne formiranje grudica i spriječiti bilo kakvo prijanjanje materija na stijenke.

Staviti tikvicu u vodenu kupelj pri 65 °C i miješati svakih 5 minuta tokom prvih pola sata. Nakon svakog miješanja podignuti čep i izjednačiti pritisak. Nivo vode u vodenoj kupelji trebao bi biti iznad nivoa rastvora u tikvici. Ostaviti tikvicu u vodenoj kupelji još jedan sat pri 65 °C uz miješanje svakih 10 minuta. Izvaditi tikvicu i ohladiti na temperaturu od 20 °C, dopuniti volumen od 500 ml vodom. Promućkati i filtrirati kroz suhi nabrani filter papir bez fosfata, uz odbacivanje prvog dijela filtrata.

- 7.3. Određivanje

Određivanje na alikvotnom dijelu tako dobivenog rastvora, ekstrahiranog fosfora provesti u skladu sa Metodom 3.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

Metoda 3.1.5.2.

Ekstrakcija topivog fosfata prema Petermannu na sobnoj temperaturi

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje fosfora topivog u hladnom baznom amonij-citratu.

- 2. Područje primjene

Isključivo za topive fosfate.

- 3. Načelo

Ekstrakcija fosfora pri temperaturi oko 20 °C, rastvorom baznog amonij-citrata (Petermannov rastvor) u određenim uslovima.

- 4. Reagensi

Vidjeti Metodu 3.1.5.1. Priloga  IV. Dio B. ovog pravilnika

- 5. Oprema

5.1. Standardna laboratorijska oprema i odmjerna tikvica od 250 ml (npr. po Stohmanu)

5.2. Rotacijska mućkalica (35 – 40 okretaja/minuti)

- 6. Priprema uzorka

Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

- 7. Postupak

7.1. Uzorak

Odvagati 2,5 g pripremljenog uzorka s tačnošću 0,001 g i staviti u odmjernu tikvicu od 250 ml (5.1.).

- 7.2. Ekstrakcija

Dodati oko 50 ml Petermannovog rastvora pri 20 °C, snažno promućkati da se spriječi stvaranje grudica i prijanjanje čestica na stijenke tikvice. Dopuniti Petermannovim rastvorom do oznake i začepiti tikvicu gumenim čepom. Mućkati 2 sata na rotacijskoj mućkalici (5.2.). Odmah filtrirati kroz suhi nabrani filter papir bez fosfata u suhu posudu uz odbacivanje prvog dijela filtrata.

- 7.4. Određivanje

Određivanje fosfora, provesti u alikvotnom dijelu tako dobivenog rastvora u skladu sa Metodom 3.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

M e t o d a  3.1.5.3.

Ekstrakcija fosfora topivog u Joulievom baznom 
amonij-citratu

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje fosfora topivog u Joulievom baznom amonij-citratu.

- 2. Područje primjene

Za sva jednostavna i složena fosforna đubriva u kojima se fosfor nalazi u aluminij-kalcij obliku.

- 3. Načelo

Ekstrakcija s rastvorom baznog amonij-citrata na oko 20 °C određenog sastava uz snažno mućkanje (i gdje je moguće u prisutnosti oksina).

- 4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda.

4.1. Jouliev alkalni rastvor amonij-citrata

Ovaj rastvor sadrži 400 g limunske kiseline i 153 g NH3 na litru. Tu je sadržaj slobodnog amonijaka oko 55 g/l. Može se prirediti jednom od niže opisanih metoda.

4.1.1. U odmjernoj tikvici od 1 litre rastvoriti 400 g limunske kiseline (C6H8O7 x H2O) u oko 600 ml amonijaka (d20 = 0,925 g/ml, npr. 200 g NH3/l). Limunska kiselina se dodaje uzastopno u porcijama od 50 – 80 g održavajući temperaturu ispod 50 °C. Dopuniti volumen amonijakom do 1 litre.

4.1.2 U odmjernoj tikvici od 1 litre rastvoriti 432 g dibazičnog amonij-citrata (C6H14N2O7) u 300 ml vode. Dodati 440 ml amonijaka (d20 = 0,925 g/ml). Dopuniti volumen vodom do 1 litre.

Napomena

Provjeriti sadržaj ukupnog amonijaka.

Uzeti 10 ml uzorka citratnog rastvora i staviti u tikvicu od 250 ml. Dopuniti volumen destiliranom vodom. Odrediti sadržaj amonijskog azota u 25 ml ovog rastvora u skladu sa Metodom 2.1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

- 1 ml H2SO4 = 0,25 mol/l = 0,008516 g NH3

Pod ovim uslovima reagens se smatra ispravnim kada se broj mililitara potrošenih za titraciju nalazi između 17,7 i 18 ml.

Ako nije tako, dodati 4,25 ml amonijaka (d20 = 0,925 g/ml) za svakih 0,1 ml ispod 18 ml gore određenih.

4.2. Praškasti 8-hidroksikinolin (oksin).

- 5. Oprema

5.1. Standardna laboratorijska oprema i mali stakleni ili porcelanski tarionik s tučkom.

5.2. Odmjerne tikvice od 500 ml

5.3. Odmjerna tikvica od 1000 ml.

5.4. Rotacijska mućkalica (35-40 okretaja/minuti).

6. Priprema uzorka

- Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

7. Postupak

- 7.1. Uzorak

Odvagati 1 g pripremljenog uzorka s tačnošću 0,0005 g i staviti u mali tarionik. Dodati 10 kapi citrata (4.1), da se navlaži, i vrlo pažljivo mrviti s tučkom.

- 7.2. Ekstrakcija

Dodati 20 ml amonij-citrata (4.1.) i mrviti tučkom, ostaviti oko 1 minutu da se slegne.

Dekantirati tekućinu u odmjernu tikvicu od 500 ml, zadržavajući čestice koje se mogu izgubiti od prethodnog vlažnog mrvljenja. Dodati 20 ml citratnog rastvora (4.1.) na ostatak, mrviti kao gore i dekantirati tekući dio u odmjernu tikvicu. Ponoviti postupak 4 puta tako da na kraju petog puta sav uzorak bude prebačen u tikvicu. Ukupna količina citrata upotrijebljena za ovaj postupak mora biti oko 100 ml.

Isprati tučak i tarionik u odmjernu tikvicu, s 40 ml destilirane vode.

Začepiti tikvicu i mućkati tri sata na rotacijskoj mućkalici (5.4.).

Tikvicu ostaviti stajati 15 do 16 sati i ponovo mućkati pod istim uslovima 3 sata. Tokom cijelog postupka temperaturu održavati pri 20 (± 2) °C.

Dopuniti destiliranom vodom do oznake. Filtrirati kroz suhi filter papir uz odbacivanje prvog dijela filtrata. Bistri dio filtrata sakupljati u suhu tikvicu.

- 7.3. Određivanje

Određivanje fosfora u alikvotnom dijelu ekstrahiranog rastvora provesti prema Metodi 3.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

- 8. Dodatak

Uz upotrebu oksina ovu metodu moguće je primjeniti za đubriva koja sadrže magnezij. Upotreba je preporučljiva kada je sadržaj magnezija i fosfornog anhidrida veći od 0,03 (Mg/P2O5 > 0,03). U tom slučaju dodati 3 g oksina na vlažni uzorak za analizu. Upotreba oksina nije potrebna u odsutnosti magnezija, jer se kod određivanja ne pojavljuju smetnje. Ukoliko se zna da nije prisutan magnezij, ne upotrebljava se oksin.

M e t o d a  3.1.6.

Ekstrakcija vodotopivog fosfora

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje vodotopivog fosfora.

- 2. Područje primjene

Sva jednostavana i složena fosforna đubriva u kojima se određuje vodotopivi fosfor.

- 3. Načelo

Ekstrakcija u vodi mućkanjem pod određenim uslovima.

- 4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda.

- 5. Oprema

Odmjerna tikvica od 500 ml (npr. po Stohmannu)

Rotacijska mućkalica (35-40 okretaja/minuti)

6. Priprema uzorka

- Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

7. Postupak

- 7.1. Uzorak

Odvagati 5 g pripremljenog uzorka s tačnošću 0,001 g i staviti u odmjernu tikvicu od 500 ml (5.1.).

- 7.2. Ekstrakcija

U tikvicu dodati 450 ml vode čija temperatura mora biti između 20 i 25 °C.

Mućkati na rotacijskoj mućkalici (5.2.) 30 minuta.

Dopuniti vodom do oznake, snažno promućkati i filtrirati kroz suhi nabrani filter papir bez fosfata u suhu posudu.

- 7.3. Određivanje

Određivanje fosfora provesti u alikvotnom dijelu rastvora gravimetrijski u skladu sa Metodom 3.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

M e t o d a  3.2.

Određivanje ekstrahiranog fosfora - gravimetrijska 
metoda s kinolin-fosformolibdatom

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje fosfora u ekstraktima đubriva.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje za određivanje različitih oblika fosfora iz svih ekstrakata đubriva().

- 3. Načelo metode

Nakon moguće hidrolize, različiti oblici fosfora ili ortofosfata ili ortofosfat-joni se talože u kiselom mediju u obliku kinolin-fosformolibdata.

Nakon filtriranja i ispiranja talog se suši pri temperaturi 250 °C i važe.

U gore spomenutom slučaju nisu uočene smetnje jedinjenja koji se mogu naći u rastvoru (mineralne i organske kiseline, amonij-joni, topivi silikati itd.), ako se za taloženje koristi reagens baziran na natrij ili amonij-molibdatu.

- 4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda.

4.1. Koncentrirana azotna kiselina (d20 = 1,40 g/ml)

4.2. Priprema reagensa

4.2.1. Priprema reagensa baziranog na natrij-molibdatu.

Rastvor A: Rastvoriti 70 g natrij-molibdata-dihidrata u 100 ml destilirane vode.

Rastvor B: Rastvoriti 60 g limunske kiseline monohidrata u 100 ml destilirane vode i dodati 85 ml koncentrirane azotne kiseline (4.1.).

- Rastvor C: Pomiješati rastvor A i rastvor B da se dobije rastvor C

Rastvor D: U 50 ml destilirane vode dodati 35 ml koncentrirane azotne kiseline (4.1.), zatim 5 ml svježe destiliranog kinolina. Ovaj rastvor dodati u rastvor C, snažno promućkati i pustiti stajati preko noći u mraku. Nakon toga podesiti destiliranom vodom volumen do 500 ml, ponovo promiješati i filtrirati kroz stakleni sinter lijevak (5.6.).

- 4.2.2. Priprema reagensa baziranog na amonij-molibdatu

Rastvor A: U 300 ml destilirane vode rastvoriti 100 g amonij-molibdata uz blago zagrijavanje i povremeno miješanje.

Rastvor B: Rastvoriti 120 g limunske kiseline monohidrata u 200 ml destilirane vode i dodati 170 ml koncentrirane azotne kiseline (4.1.)

Rastvor C: Dodati 10 ml svježe destiliranog kinolina u 70 ml koncentrirane azotne kiseline (4.1.).

Rastvor D: Polako, ali uz stalno miješanje rastvor A dodati u rastvor B. Nakon snažnog mućkanja dodati rastvor C, dopuniti do 1 litre i ponovo promućkati. Pustiti stajati dva dana u mraku i filtrirati kroz stakleni sinter lijevak (5.6.).

Reagensi 4.2.1. i 4.2.2. mogu biti upotrijebljeni na isti način. Oba se moraju čuvati u mraku, u zatvorenoj polietilenskoj boci.

- 5. Oprema

5.1. Standardna laboratorijska oprema i Erlenmayerova tikvica širokog grla od 500 ml.

5.2. Graduirane pipete od 10, 25 i 50 ml

5.3. Lončić za filtriranje poroziteta 5 – 20 µm

5.4. Büchnerova boca

5.5. Sušionik namješten na temperaturu 250 (± 10) °C

5.6. Stakleni sinter lijevak poroziteta 5 – 20 µm

6. Postupak

- 6.1. Obrada rastvora

Odpipetirati alikvotni dio ekstrakta đubriva (prema Tabeli 2.) koji sadrži oko 0,01 g P2O5 i staviti u Erlenmayerovu tikvicu od 500 ml. Dodati 15 ml koncentrirane azotne kiseline() (4.1.) i razrijediti vodom na oko 100 ml.

- Tabela 2.: Određivanje alikvotnih dijelova rastvora fosfata

| % P2O5 u đubrivu | % P u đubrivu | Uzorak za analizu (g) | Razrjeđenje (do ml) | Uzorak (ml) | Razrjeđenje (do ml) | Uzorak za taloženje (ml) | Faktor pretvaranja kinolin- fosformolibdata (F) u% P2O5 | Faktor pretvaranja kinolin- fosformolibdata (F") u% P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – 10 | 2,2 – 4,4 | 1 | 500 | − | − | 50 | 32,074 | 13,984 |
|  |  | 5 | 500 | − | − | 10 | 32,074 | 13,984 |
| 10 – 25 | 4,4 – 11,0 | 1 | 500 | − | − | 25 | 64,148 | 27,968 |
|  |  | 5 | 500 | 50 | 500 | 50 | 64,148 | 27,968 |
| >25 | >11 | 1 | 500 | - | - | 10 | 160,370 | 69,921 |
|  |  | 5 | 500 | 50 | 500 | 25 | 128,296 | 55,937 |

6.2. Hidroliza

U prisutnosti metafosfata, pirofosfata ili polifosfata u rastvoru je potrebno provesti hidrolizu kako slijedi.

Sadržaj u Erlenmayerovoj tikvici staviti da polako kuha i održavati temperaturu dok hidroliza nije potpuna (to obično traje 1 sat). Da bi se izbjegao gubitak prskanjem i prekomjernim uparavanjem koje će smanjiti početni volumen više od polovice, potrebno je koristiti povratno hladilo. Nakon hidrolize dopuniti destiliranom vodom na početni volumen.

- 6.3. Vaganje lončića

Osušiti lončiće za filtriranje (5.3.) najmanje 15 min. u sušioniku pri 250 (± 10) °C. Izvagati ih nakon hlađenja u eksikatoru.

- 6.4. Taloženje

Kiseli rastvor u Erlenmayerovoj tikvici zagrijati do vrenja i započeti taloženje s kinolin- fosformolibdatom. Dodavati 40 ml reagensa za taloženje (4.2.1.) ili (4.2.2.)() kap po kap uz konstantno miješanje. Staviti Erlenmayerovu tikvicu u vodnu kupelj 15 min uz povremeno miješanje. Rastvor se može filtrirati odmah ili nakon hlađenja.

- 6.5. Filtriranje i ispiranje

Filtrirati rastvor dekantacijom pod vakuumom. Oprati talog u Erlenmayerovoj tikvici s 30 ml vode. Dekantirati i filtrirati rastvor. Ponoviti postupak 5 puta. Kvantitativno prenijeti ostatak taloga u lončić i isprati vodom. Isprati 4 puta s 20 ml vode i ostaviti da se talog osuši prije svakog dodatka. Potpuno osušiti talog.

- 6.6. Sušenje i vaganje

Obrisati vanjsku stranu lončića filter papirom. Prenijeti lončić u sušionik (5.5.) na temperaturu 250 °C i ostaviti tamo do stalne mase (obično 15 min.). Ostaviti da se ohladi u eksikatoru na sobnu temperaturu i odmah izvagati.

- 6.7. Slijepa proba

Za svaku seriju određivanja potrebno je napravi slijepu probu, upotrebom samo reagensa i rastvora upotrijebljenih u ekstrakciji (citronska kis. itd.) i uzeti u obzir kod izračunavanja konačnog rezultata.

- 6.8. Provjera

Provesti određivanje upotrebom alikvotnog dijela rastvora kalij-dihidrogen fosfata koji sadrži 0,01 g PO.

- 7. Prikaz rezultata

Ako je analizirani uzorak razrijeđen kao u Tabeli 2., primjenjuje se sljedeća formula:

% P u đubrivu = (A – a) × F'

ili

% P2O5 u đubrivu = (A – a) × F

gdje je:
A = masa kinolin-fosformolibdata, u gramima
a = masa kinolin-fosformolibdata dobivena u slijepoj probi, u gramima
F i F’ = faktori dati u zadnje dvije kolone Tabele 2.
Za uzorke čija se razrjeđenja razlikuju od onog u Tabeli 2. primjenjuje se sljedeća formula:

ili

gdje je:
f i f’ = faktori pretvorbe kinolin-fosformolibdata u P2O5 = 0,032074 (f) ili u P = 0,013984 (f’)
D = faktor razrjeđenja
M = masa uzorka za ispitivanje, u gramima

M e t o d a  4.

Kalij

M e t o d a 4.1.

Određivanje vodotopivog kalija

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje vodotopivog kalija.

- 2. Područje primjene

Sva jednostavna i složena kalij-đubriva navedena u Prilogu I.

- 3. Načelo

Kalij u uzorku analizira se rastvaranjem materija u vodi. Nakon uklanjanja ili vezanja supstanci koje mogu smetati kalij se kvantitativno određuje taloženjem u blago baznom mediju u obliku kalij-tetrafenilborata.

- 4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda.

4.1. Formaldehid

Bistri rastvor formaldehida 25-35%.

4.2. Kalij-hlorid za analizu

4.3. Rastvor natrij- hidroksida, 10 mol/l

Pažnja! Treba koristiti samo natrij-hidroksid bez kalija.

4.4. Rastvor indikatora

Rastvoriti 0,5 g fenolftaleina u 90%-tnom etanolu i dopuniti volumen do 100 ml.

- 4.5. Rastvor EDTA

Rastvoriti 4 g dinatrijeve soli etilendiaminotetraoctene kiseline dihidrata u vodi u odmjernoj tikvici od 100 ml. Dopuniti volumen i promućkati. Reagens čuvati u plastičnoj boci.

- 4.6. Rastvor STPB

Rastvoriti 32,5 g natrij-tetrafenilborata u 480 ml vode, dodati 2 ml rastvora natrij-hidroksida (4.3) i 20 ml rastvora magnezij-hlorida (100 g MgCl2 x 6 H2O na 1 litru).

Miješati 15 minuta i filtrirati kroz fini filter papir bez pepela.

Reagens čuvati u plastičnoj boci.

4.7. Tekućina za ispiranje

Razrijediti 20 ml STPB rastvora (4.6.) i dopuniti vodom do 1000 ml.

4.8. Bromna voda

Zasićeni rastvor broma u vodi.

5. Oprema

5.1. Odmjerna tikvica od 1000 ml

5.2. Čaša od 250 ml.

5.3. Lončić za filtriranje poroziteta 5-20 µm

5.4. Sušionik namješten na temperaturu 120 (± 10) °C.

5.5. Eksikator

6. Priprema uzorka

- Prema metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

U slučaju kalijevih soli uzorak mora biti dobro usitnjen da bi se dobio reprezentativan uzorak za analizu. Za ove proizvode upotrijebiti Metodu 1. 6. (a) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

- 7. Postupak

7.1. Uzorak

Odvagati 10 g pripremljenog uzorka s tačnošću 0,001 g (5 g za kalijeve soli koje sadrže više od 50% kalij-oksida). Staviti uzorak za ispitivanje u čašu od 600 ml, dodati oko 400 ml vode i kuhati oko 30 min. Ohladiti i kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 1000 ml, dopuniti volumen, promućkati i filtrirati u suhu posudu. Odbaciti prvih 50 ml filtrata (vidjeti napomenu na proceduru u postupku 7.6.).

- 7.2. Priprema alikvotnog dijela za taloženje

Otpipetirati alikvotni dio filtrata koji sadrži 25-50 mg kalija (prema Tabeli 3.) i staviti u čašu od 250 ml. Ako je potrebno podesiti volumen na 50 ml s vodom.

Za uklanjanje smetnji dodati 10 ml rastvora EDTA (4.5.), nekoliko kapi rastvora fenolftaleina (4.4.) i uz miješanje kap po kap rastvora natrij-hidroksida (4.3.) do promjene boje u crveno. Na kraju dodati nekoliko kapi natrij-hidroksida da se osigura suvišak (obično je dovoljno 1 ml natrij-hidroksida za neutralizaciju uzorka i suvišak).

Za uklanjanje suviška amonijaka (vidjeti napomenu na proceduru u postupku 7.6.(b)). Oprezno kuhati 15 minuta.

Ako je potrebno dodati vode da se dobije volumen od 60 ml.

Pustiti rastvor da zakuha, ukloniti čašu s grijača i dodati 10 ml formaldehida (4.1.). Dodati nekoliko kapi fenolftaleina, i ako je potrebno, nešto više natrij-hidroksida, dok se ne pojavi jasna crvena boja. Pokriti čašu satnim staklom i staviti u vodenu kupelj 15 min.

- 7.3. Vaganje lončića

Sušiti lončić za filtriranje (5.3.) do konstantne mase u sušioniku (5.4.) pri 120 °C oko 15 min.
Pustiti da se lončić ohladi u eksikatoru i nakon toga izvagati.

7.4. Taloženje

Ukloniti čašu s vodene kupelji i uz miješanje dodavati kap po kap 10 ml rastvora STPB (4.6.). Dodavanje traje oko 2 minute. Sačekati najmanje 10 minuta prije filtriranja.

- 7.5. Filtriranje i ispiranje

Filtrirati pod vakuumom u izvagani lončić, isprati čašu s tekućinom za ispiranje (4.7.), oprati talog tri puta s tekućinom za ispiranje (ukupno 60 ml rastvora za ispiranje) i dva puta s 5 do 10 ml vode.

Potpuno osušiti talog.

7.6. Sušenje i vaganje

Obrisati lončić izvana s filter papirom. Staviti lončić sa sadržajem u sušionik sat i po na temperaturu od 120 °C. Ostaviti lončić da se ohladi u eksikatoru na sobnu tempreraturu i odmah izvagati.

- Napomena na proceduru

(a) Ako je filtrat tamno obojen pipetom otpipetirati alikvot koji sadrži najviše 100 mg K2O u odmjernu tikvicu od 100 ml. Dodati bromnu vodu i kuhati dok se ne ukloni suvišak broma. Poslije hlađenja dopuniti volumen, filtrirati i kvantitativno odrediti kalij u alikvotnom dijelu filtrata.

(b) Kada u uzorku nije prisutan amonijakalni azot ili ga ima u maloj količini ne treba kuhati 15 min.

- 7.7. Alikvotni dijelovi uzorka koji se trebaju uzeti i faktori za pretvaranje

Tabela 3.: Za Metodu 4

| % K2O u đubrivu | % K u đubrivu | Uzorak za analizu (g) | Uzorak ekstrahiranog rastvora za razrjeđenje (ml) | Razrjeđenje (do ml) | Alikvotni dio uzorka uzet za taloženje (ml) | Faktor pretvaranja (F) % K2O/ g tpbk | Faktor pretvaranja (F") % K2O/ g tpbk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-10 | 4,2 – 8,3 | 10 | - | - | 50 | 26,280 | 21,812 |
| 10-20 | 8,3 – 16,6 | 10 | - | - | 25 | 52,560 | 43,624 |
| 20-50 | 16,6 – 41,5 | 10 | - | - | 10 | 131,400 | 109,060 |
| 20-50 | 16,6– 41,5 | 10 | 50 | 250 | 50 | 131,400 | 109,060 |
| >50 | >41,5 | 5 | - | - | 10 | 262,800 | 218,120 |
| >50 | >41,5 | 5 | 50 | 250 | 50 | 262,800 | 218,120 |

7.8. Slijepa proba

Za svaku seriju određivanja provesti slijepu probu uz upotrebu istih količina reagenasa kao kod analize uzorka i uzeti u obzir kod izračunavanja konačnog rezultata.

- 7.9. Provjera

Da bi dobili provjeru metode analize, provesti određivanje na alikvotnom dijelu vodenog rastvora kalij-hlorida koji ne sadrži više od 40 mg K2O.

- 8. PRIKAZ REZULTATA

Ako se upotrebljavaju uzorci za analizu i razrjeđenja prikazana u Tabeli 3., primjenjuje se sljedeća formula:

% K2O u đubrivu = (A – a) × F

ili

% K u đubrivu = (A – a) × F'

gdje je:

A = masa taloga u uzorku, izražena u g
a = masa taloga u slijepoj probi, izražena u g
F i F’ = faktori (vidjeti Tabelu 3.).

S uzorcima i razrjeđenjima koji su različiti od onih prikazanih u Tabeli 3. upotrijebiti sljedeće formule:

ili

gdje je:
f = faktor pretvaranja KTPB u K2O = 0,1314
f' = faktor pretvaranja KTPB u K = 0,10906
D = faktor razrjeđenja
M = masa uzorka za analizu, u gramima

M e t o d a  5.

Određivanje vlage

Određivanje vlage provesti u skladu sa Karl Fischerovom metodom.

M e t o d a  6.

- Hlor

M e t o d a  6.1.

Određivanje hlorida u odsutnosti organskih materija

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje hlorida, u odsutnosti organskih materija.

- 2. Područje primjene

Primjenjuje se za sva đubriva koja ne sadrže organske materije.

- 3. Načelo

Hloridi rastvoreni u vodi talože se u kiselom mediju pomoću suviška standardnog rastvora srebro-nitrata. Suvišak se titrira rastvorom amonij-tiocijanata u prisutnosti željezo-amonij-sulfata (Volhardova metoda).

- 4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda, bez hlorida.

4.1. Nitrobenzen ili dietil-eter

4.2. Azotna kiselina: 10 mol/l

4.2. Rastvor indikatora

Rastvoriti 40 g željezo-amonij-sulfata Fe2(SO4)2 x (NH4)SO4 x 24 H2O, u vodi i dopuniti do jedne litre.

4.4. Standardni rastvor srebro-nitrata: 0,1 mol/l

Priprema

Kako je ova so higroskopna i ne može se osušiti bez rizika od raspadanja, uputno je izvagati oko 9 g, rastvoriti u vodi i dopuniti volumen do jedne litre. Podesiti koncentraciju na 0,1 mol/l titracijom s AgNO3 0,1 mol/l.

- 5. Oprema

5.1. Rotacijska mućkalica (35 do 40 okretaja u minuti)

5.2. Birete

5.3. Odmjerna tikvica od 500 ml

5.4. Erlenmeyerova tikvica od 250 ml

6. Priprema uzorka

- Prema Metodi 1. Priloga IV. B. ovog pravilnika

7. Postupak

- 7.1. Uzorak i priprema rastvora

Odvagati 5 g uzorka, s tačnošću 0,001 g, u odmjernu tikvicu od 500 ml i dodati 450 ml vode. Mućkati pola sata na rotacijskoj mućkalici (5.1.), dopuniti destiliranom vodom do 500 ml, promućkati i filtrirati u čašu.

- 7.2. Određivanje

Otpipetirati alikvotni dio filtrata koji ne sadrži više od 0,150 g hlorida. Na primjer 25 ml (0,25 g), 50 ml (0,5 g) ili 100 ml (1 g). Ako je uzeti uzorak manji od 50 ml, potrebno je podesiti volumen destiliranom vodom do 50 ml.

Dodati 5 ml azotne kiseline 10 mol/l (4.2.), 20 ml rastvora indikatora (4.3.) i dvije kapi standardnog rastvora amonij-tiocijanata (iz birete, koja je za ovu priliku podešena na nulu).

Zatim iz birete dodati standardni rastvor srebro-nitrata (4.4.) u suvišku od 2 do 5 ml. Dodati 5 ml nitrobenzena ili 5 ml dietil-etera (4.1.) i dobro promiješati da nastane grudasti talog. Titrirati višak srebro-nitrata amonij-tiocijanatom 0,1 mol/l (4.5.), dok se ne pojavi crveno-smeđa boja koja ostaje nakon što se tikvica lagano promiješa.

- Napomena

Nitrobenzen ili dietil-eter (ali prije svega nitrobenzen) sprečavaju reakciju srebro-hlorida s jonima tiocijanata. Na taj način dobije se jasna promjena boje.

- 7.3. Slijepa proba

Provesti slijepu probu (izostavljajući uzorak) pod istim uslovima i uzeti u obzir kod izračunavanja konačnog rezultata.

- 7.4. Provjera

Prije određivanja, provjeriti tačnost metode koristeći alikvotni dio svježe pripremljenog rastvora kalij-hlorida, koji sadrži poznatu količinu od 100 mg hlorida.

- 8. Prikaz rezultata

Rezultat analize iskazati kao maseni procenat hlorida sadržanog u uzorku za analizu.

Procenat hlorida (Cl) u đubrivu je:

gdje je
Vz = broj mililitara srebro-nitrata 0,1 mol/l,
Vcz = broj mililitara srebro-nitrata 0,1 mol/l, korištenog za slijepu probu,
Va = broj mililitara amonij-tiocijanata 0,1 mol/l,
Vca = broj mililitara amonij-tiocijanata 0,1 mol/l, korištenog za slijepu probu,
M = masa alikvotnog dijela uzorka, u gramima (7.2.).

M e t o d e  7.

Finoća mljevenja

M e t o d a  7.1.

Određivanje finoće mljevenja
(suhi postupak)

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje suhi postupak za određivanje finoće mljevenja.

- 2. Područje primjene

Sva đubriva iz Priloga I. ovog pravilnika, kojima su postavljeni zahtjevi za finoćom mljevenja, korištenjem sita od 0,630 i 0,160 mm.

- 3. Načelo

Tresilicom za sita određuje se količina proizvoda čije su granule veće od 0,630 mm i onih između 0,160 i 0,630 mm, te se izračunava procenat finoće mljevenja.

- 4. Oprema

4.1. Tresilica za sita

4.2. Sita veličine otvora 0,160 i 0,630 mm standardnih veličina (promjera 20 cm i visine 5 cm)

- 5. Postupak

Odvagati 50 g uzorka s tačnošću 0,05 g. Sastaviti dva sita i dno i staviti na tresilicu (4.1.), sito s većim otvorima staviti na vrh. Uzorak za analizu staviti na gornje sito. Sijati 10 minuta i odstraniti dio sakupljen na dnu. Ponovo uključiti tresilicu i nakon jedne minute provjeriti da količina sakupljena na dnu tokom ovog vremena ne iznosi više od 250 mg. Ponoviti postupak (svaki put jednu minutu), dok sakupljena količina nije manja od 250 mg. Izvagati ostatak materijala na oba sita odvojeno.

- 6. Prikaz rezultata

% finoće uzorka zaostalog na situ veličine otvora 0,630 mm =(50 – M1) × 2
% finoće uzorka zaostalog na situ veličine otvora 0,160 mm =[50 – (M1 + M2)] × 2
gdje je
M1 = masa ostatka na situ veličine otvora 0,630 mm, u gramima.
M2 = masa ostatka na situ veličine otvora 0,160 mm, u gramima.
Dio koji je prošao kroz sito veličine otvora 0,630 mm, već ranije uklonjen.
Rezultati ovih izračuna zaokružuju se na najbližu jedinicu.

M e t o d a  7.2.

Određivanje finoće mljevenja mekih sirovih fosfata
(mokri postupak)

1. Predmet

Metoda za određivanje finoće mljevenja mekih sirovih fosfata.

- 2. Područje primjene

Meki sirovi fosfati.

- 3. Načelo

Kod uzoraka sitne veličine čestica, može doći do zgrudnjavanja i tako otežati suho prosijavanje. Iz tog razloga koristi se mokro prosijavanje.

- 4. Reagensi

Rastvor natrij-heksametafosfata: 1%.

- 5. Oprema

5.1. Sita veličine otvora 0,063 i 0,125 mm standardnih veličina (promjera 20 cm i visine 5 cm); posude za skupljanje

5.2. Stakleni lijevak promjera 20 cm, na postolju

5.3. Čaše od 250 ml

5.4. Sušionik

6. Metoda analize

- 6.1. Uzimanje uzoraka

Odvagati 50 g uzorka, s tačnošću 0,05 g. Oprati obje strane sita vodom i staviti sito veličine otvora 0,125 mm iznad sita 0,063 mm.

- 6.2. Postupak

Staviti uzorak za analizu na gornje sito. Sijati pod slabim mlazom hladne vode (može se koristiti voda iz slavine), sve dok voda praktički ne bude bistra kada prolazi kroz sito. Treba paziti i osigurati takav protok vode da se donje sito nikada ne napuni vodom.

Kada se čini da je ostatak na gornjem situ više manje konstantan odstraniti ovo sito, i u međuvremenu ga staviti na posudu za sakupljanje.

Nastaviti mokro sijanje kroz donje sito još nekoliko minuta dok voda koja kroz njega prolazi nije gotovo bistra.

Zamijeniti sito od 0,125 mm sa sitom od 0,063 mm. Prebaciti sav talog iz posude za sakupljanje na gornje sito i ponovno sijati pod slabim mlazom vode sve dok voda ponovo ne postane gotovo bistra.

Kvantitativno prenijeti svaki od ostataka u različite čaše koristeći lijevak, ostaviti da odstoji oko jednu minutu i dekantirati vodu što je više moguće.

Staviti čaše u sušionik na 150 °C dva sata.

Pustiti da se ohlade, četkom odvojiti ostatak i izvagati ga.

7. Prikaz rezultata

Rezultate računa zaokružiti na najbližu jedinicu.
% finoće ostatka zaostalog na situ 0,125 mm = (50 M1) × 2
% finoće ostatka zaostalog na situ 0,063 mm = [(50 (M1 + M2)] × 2
gdje je
M1 = masa ostatka na situ 0,125 mm, u gramima
M2 = masa ostatka na situ 0,063 mm, u gramima.

8. Napomene

Ako se primijeti prisutnost grudica nakon prosijavanja, analiza bi se trebala provesti ponovo na sljedeći način.

Polagano staviti 50 g uzorka u tikvicu od jedne litre koja sadrži 500 ml rastvora natrij-heksametafosfata uz neprestano miješanje. Začepiti tikvicu i jako promućkati rukom da se smrve grudice. Prenijeti cijelu suspenziju na gornje sito i dobro oprati tikvicu. Nastaviti analizu kako je opisano u 6.2.

M e t o d e  8.

Sekundarna hranjiva

M e t o d a  8.1.

Ekstrakcija ukupnog kalcija, magnezija, natrija i ukupnog sumpora u obliku sulfata

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak ekstrakcije ukupnog kalcija, magnezija i natrija, te ukupnog sumpora prisutnog u obliku sulfata, tako da isti ekstrakt može biti korišten za određivanje svakog hranjiva prema zahtjevu.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje na đubriva u kojima se deklarira ukupni kalcij, magnezij, natrij i ukupni sumpor u obliku sulfata, koji se nalaze u Prilogu I. ovog pravilnika.

- 3. Načelo

Rastvaranje kuhanjem u razrjeđenoj hlorovodoničnoj kiselini.

- 4. REAGENSI

4.1. Razrjeđena hlorovodonična kiselina

Jedan volumen hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) pomiješati s jednim volumenom vode.

- 5. Oprema

Električna grijaća ploča s mogućnošću temperaturne kontrole.

- 6. Priprema uzorka

Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

- 7. Postupak

7.1. Uzorak za ispitivanje

Kalcij, magnezij, natrij i sumpor u obliku sulfata ekstrahiraju se iz 5 g uzoraka za ispitivanje, vagano s tačnošću 1 mg.

Kada đubrivo sadrži više od 15% sumpora (S) ili 37,5% SO3 i više od 18,8% kalcija (Ca) ili 26,3% CaO ekstrakcija kalcija i sumpora, provodi se iz jednog grama uzoraka za ispitivanje, vagano s tačnošću 1 mg. Uzorak za ispitivanje prenijeti u čašu od 600 ml.

- 7.2. Priprema rastvora

Dodati oko 400 ml vode i, ako uzorak sadrži značajnu količinu karbonata, pažljivo u malim porcijama dodati 50 ml razrjeđene hlorovodonične kiseline (4.). Staviti da kuha rastvor i održavati da kuha 30 minuta. Pustiti da se ohladi uz povremeno miješanje. Kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 500 ml, dopuniti vodom do oznake i promućkati. Filtrirati kroz suhi filter papir u suhu posudu uz odbacivanje prvog dijela. Filtrat mora biti bistar. Ako filtrat nije odmah u upotrebi, potrebno ga je začepiti.

M e t o d a  8.2.

Ekstrakcija ukupnog sumpora prisutnog u različitim oblicima

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak ekstrakcije ukupnog sumpora sadržanog u đubrivu u elementranom obliku i/ili drugim hemijskim jedinjenjima.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje na đubriva u kojima se deklarira ukupni sumpor prisutan u različitim oblicima (elementrani, tiosulfatni, sulfitni i sulfatni) koja se nalaze u Prilogu I. ovog pravilnika.

- 3. Načelo

Elementarni sumpor se u baznoj sredini prevodi u polisulfide i tiosulfate, a ti se onda zajedno sa sulfitima koji mogu biti prisutni, oksidiraju vodonik-peroksidom. Različiti oblici sumpora na taj način prevode se u sulfate koji se određuju taloženjem sa barij-sulfatom (Metoda 8.9. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika).

- 4. Reagensi

4.1. Razrijeđena hlorovodonična kiselina

Jedan volumen hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) pomiješati s jednim volumenom vode

4.2. Rastvor natrij-hidroksida, NaOH, minimum 30% (d20 = 1,33 g/ml)

- 4.3. Rastvor vodonik-peroksida, 30% m/m

4.4. Vodeni rastvor barij-hlorida, BaCl2 x 2 H2O, 122 grama po litri

- 5. Oprema

Električna grijaća ploča s mogućnošću temperaturne kontrole.

- 6. Priprema uzorka

Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

- 7. Postupak

7.1. Uzorak za ispitivanje

Odvagati količinu đubriva koja sadrži između 80 i 350 mg sumpora (S) ili 200 do 875 mg SO3, s tačnošću od 1 mg.

U pravilu (gdje je S < 15%) odvagati 2,5 g. Uzorak staviti u čašu od 400 mililitara.

- 7.2. Oksidacija

Dodati 20 ml rastvora natrij-hidroksida (4.2.) i 20 ml vode. Pokriti satnim staklom. Kuhati 5 min. na grijaćoj ploči (5.). Skinuti s grijaće ploče. Mlazom vruće vode sakupiti sumpor nakupljen na stijenci čaše i kuhati 20 min. Ostaviti da se ohladi.

Dodavati vodonik-peroksid (4.3.) u porcijama po 2 ml, sve dok reakcija ne prestane. Potrebno je 6 do 8 porcija. Ostaviti rastvor 1 sat kako bi se nastavila oksidacija, zatim ugrijati do vrenja i kuhati 30 min. Ostaviti da se ohladi.

- 7.3. Priprema rastvora za analizu

Dodati približno 50 ml vode i 50 ml razrijeđene hlorovodonične kiseline (4.1.).

- Ako je sadržaj sumpora (S) manji od 5%:

Filtrirati u čašu od 600 ml. Ostatak na filter papiru isprati nekoliko puta s hladnom vodom. Nakon ispiranja provjeriti prisutnost sulfata u zadnjim kapima filtrata upotrebom rastvora barij-hlorida (4.4.). Filtrat mora biti potpuno bistar. Sulfati se određuju iz ukupnog filtrata u skladu sa Metodom 8.9. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

- Ako je sadržaj sumpora (S) veći od 5%:

Kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 250 ml, dopuniti vodom i promućkati. Filtrirati kroz suhi filter papir u suhu posudu. Filtrat mora biti potpuno bistar. Začepiti posudu, ako se rastvor ne koristi odmah. Sulfati se određuju iz alikvotnog dijela rastvora taloženjem u obliku barij-sulfata (Metoda 8.9. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika).

M e t o d a  8.3.

Ekstrakcija vodotopivog kalcija, magnezija, natrija i sumpora

(u obliku sulfata)

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak ekstrakcije vodotopivog kalcija, magnezija, natrija i sumpora – u obliku sulfata, tako da se isti ekstrakt može koristiti kod određivanja svakog hranjiva.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje isključivo na đubriva kod kojih se deklarira vodotopivi kalcij, magnezij, natrij i sumpor u obliku sulfata, koja se nalaze u Prilogu I. ovog pravilnika.

- 3. Načelo

Hranjiva se rastvaraju kuhanjem u vodi.

- 4. Reagensi

Destilirana ili demineralizirana voda odgovarajuće čistoće.

- 5. Oprema

Električna grijaća ploča s mogućnošću temperaturne kontrole.

- 6. Priprema uzorka

Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

- 7. Postupak

7.1. Uzorak za ispitivanje

- Kada đubrivo ne sadrži sumpor ili kada je taj sadržaj manji od 3% sumpora (S), tj. 7,5% SO3, i kada je sadržaj kalcija manji od 4% kalcija (Ca) ili 5,6% CaO, odvagati oko 5 g uzorka s tačnošću 1 mg.

- Kada đubrivo sadrži više od 3% sumpora (S) i više od 4% kalcija (Ca) odvagati oko 1 g uzorka s tačnošću 1 mg.

Uzorak za ispitivanje prenijeti u čašu od 600 ml.

- 7.2. Priprema rastvora

Dodati oko 400 ml vode i kuhati 30 minuta. Pustiti da se ohladi, povremeno promješati i kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 500 ml. Dopuniti do oznake vodom i promućkati.

Filtrirati kroz suhi filter papir u suhu posudu uz odbacivanje prvog dijela filtrata. Filtrat mora biti potpuno bistar.

Začepiti posudu, ako se rastvor ne koristi odmah.

M e t o d a  8.4.

Ekstrakcija vodotopivog sumpora kada je sumpor u različitim oblicima

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak ekstrakcije vodotopivog sumpora sadržanog u đubrivu u različitim oblicima.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje za đubriva iz Priloga I. ovog pravilnika, u kojima je deklariran vodotopivi sumpor (VI)-oksid.

- 3. Načelo

Sumpor rastvoren u hladnoj vodi prevodi se u sulfate oksidacijom vodonik-peroksidom u baznoj sredini.

- 4. Reagensi

4.1. Razrijeđena hlorovodonična kiselina

Jedan volumen hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) pomiješati s jednim volumenom vode

4.2. Rastvor natrij-hidroksida, NaOH, minimum 30% (d20 = 1,33 g/ml)

- 4.3. Rastvor vodonik-peroksida, 30% m/m

5. Oprema

5.1. Odmjerna tikvica od 500 ml po Stohmannu

5.2. Rotacijska mućkalica, okretaja/min

5.3. Električna grijaća ploča s mogućnošću temperaturne kontrole.

- 6. Priprema uzorka

Prema Metodi 1. Prilog IV. Dio B. ovog pravilnika.

- 7. Postupak

7.1. Uzorak za ispitivanje

- Kada đubrivo sadrži najviše 3% sumpora (S), tj. 7,5% SO3, uz najviše 4% kalcija (Ca), tj. 5,6% CaO, odvagati 5 g đubriva s tačnošću 1 mg.

- Kada đubrivo sadrži više od 3% sumpora (S), više od 4% kalcija (Ca), odvagati 1 g đubriva s tačnošću 1 mg.

Uzorak prenijeti u tikvicu od 500 mililitara (5.1.).

- 7.2. Priprema rastvora

Dodati približno 400 ml vode. Začepiti i mućkati na mućkalici (5.2.) 30 minuta. Dopuniti volumen vodom i promućkati. Filtrirati kroz suhi filter papir u suhu tikvicu. Začepiti, ako se rastvor ne koristi odmah.

- 7.3. Oksidacija alikvotnog dijela za analizu

Uzeti alikvotni dio ekstrahiranog rastvora koji ne sadrži više od 50 ml, a koji po mogućnosti sadrži između 20 i 100 mg sumpora (S).

Ako je potrebno, podesiti volumen na 50 ml dodatkom vode. Dodati 3 ml rastvora natrij-hidroksida (4.2.) i 2 ml rastvora vodonik-peroksida (4.3.). Pokriti satnim staklom, staviti na grijaću ploču (5.3.) i lagano kuhati 1 sat. Nastaviti dodavati vodonik-peroksid u porcijama po 1 ml sve dok se reakcija ne završi (maksimalna količina 5 ml).

Ostaviti da se ohladi. Skinuti satno staklo, a donju stranu isprati u čašu. Dodati oko 20 ml razrijeđene hlorovodonične kiseline (4.1.). Dopuniti volumen vodom do oko 300 ml.

Sadržaj sulfata određuje se u cijeloj količini oksidiranog rastvora u skladu sa Metodom 8.9. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

M e t o d a  8.5.

Ekstrakcija i određivanje elementarnog sumpora

Upozorenje:

U ovoj metodi koristi se ugljik-disulfid (CS2), te se moraju poduzeti potrebne sigurnosne mjere s obzirom na:
– skladištenje CS2
– zaštitnu opremu za osoblje
– profesionalnu higijenu
– zaštitu od vatre i eksplozije
– raspoloživost reagensa
Metoda zahtijeva iskusne djelatnike i odgovarajuće opremljen laboratorij.

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak ekstrakcije i određivanja elementarnog sumpora sadržanog u đubrivu.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje na đubriva iz Priloga I. ovog pravilnika, u kojima je deklariran ukupni sumpor u elementarnom obliku.

- 3. Načelo

Nakon uklanjanja topivih jedinjenja elementarni sumpor se ekstrahira ugljik-disulfidom i određuje gravimetrijski u ekstraktu.

- 4. Reagensi

Ugljik-disulfid.

- 5. Oprema

5.1. Tikvica za ekstrakciju s ubrušenim čepom od 100 mililitara

5.2. Soxhlet aparat s odgovarajućim filterima (tuljcima)

5.3. Rotacijski vakuum isparivač

5.4. Sušionik s ventilatorom, namješten na 90 (±2) °C

5.5. Porcelanske Petrijeve zdjelice promjera 5 – 7 cm, visine ne veće od 5 cm

5.6. Električna grijaća ploča s mogućnošću temperaturne kontrole.

- 6. Priprema uzorka

Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

- 7. Postupak

7.1. Uzorak za ispitivanje

Odvagati 5 do 10 g uzorka s tačnošću 1 mg i staviti ga u tuljac za Soxhlet aparat (5.2.).

- 7.2. Ekstrakcija sumpora

Vrućom vodom temeljito isprati sadržaj kako bi se uklonila sva topiva jedinjenja. Najmanje jedan sat sušiti u sušioniku (5.4.) pri temperaturi 90 °C. Zatim filter (tuljac) staviti u Soxhlet aparat (5.2.).

U ekstrakcijsku tikvicu (5.1.) staviti nekoliko staklenih kuglica i izvagati (Po), tada dodati 50 ml ugljik (IV)-disulfida (4.1.).

Spojiti aparaturu i ekstrahirati elementarni sumpor 6 sati. Isključiti grijanje i nakon hlađenja odvojiti tikvicu. Spojiti tikvicu na rotacijski vakuum isparivač (5.3.) i ispariti sve dok se sadržaj tikvice ne skrutne u spužvastu masu.

Osušiti tikvicu u sušioniku (5.4.) pri 90 °C do konstantne mase (P1) (uglavnom je potrebno 1 sat).

- 7.3. Određivanje čistoće elementarnog sumpora

Ugljik-disulfid može ekstrahirati i druge materije, u isto vrijeme uz elementarni sumpor. Čistoća elementarnog sumpora određuje se na sljedeći način:

Što je više moguće, homogenizirati sadržaj u tikvici. Iz nje uzeti 2 do 3 g i odvagati s tačnošću 1 mg (n) i staviti u Petrijevu zdjelicu (5.5.). Odvagati zdjelicu sa sadržajem (P2). Staviti je na zagrijanu grijaću ploču (5.6.) temperature do 220 °C, da se spriječi paljenje sumpora. Nastaviti sa sublimacijom 3 do 4 sata, odnosno dok se ne postigne konstantna masa (P3).

- Napomena

Za neka đubriva nije potrebno odrediti čistoću sumpora. U tom slučaju izostavlja se tačka 7.2.

- 8. Prikaz rezultata

Procenat elementarnog sumpora (S) sadržanog u đubrivu je: 


gdje je:
m = masa uzorka đubriva za ispitivanje, u gramima
Po = masa Soxhlet tikvice, u gramima
P1 = masa Soxhlet tikvice i onečišćenog sumpora nakon sušenja
n = masa onečišćenog sumpora prije pročišćavanja, u gramima
P2 = masa Petrijeve zdjelice
P3 = masa Petrijeve zdjelice nakon sublimacije sumpora

M e t o d a  8.6.

Manganometrijsko određivanje ekstrahiranog kalcija taloženog u obliku oksalata

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak određivanja kalcija u ekstraktu đubriva.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje na đubriva iz Priloga I. ovog pravilnika u kojima je deklariran ukupni i/ili vodotopivi kalcij.

- 3. Načelo

Taloženje kalcija sadržanog u alikvotnom dijelu ekstrakcijskog rastvora u obliku oksalata, nakon odvajanja i rastvaranja ostatka i određivanje titracijom s kalij-permanganatom.

- 4. Reagensi

4.1. Razrijeđena hlorovodonična kiselina

Jedan volumen hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) pomiješati s jednim volumenom vode

- 4.2. Razrijeđena sumporna kiselina 1:10

Jedan volumen sumporne kiseline (d20 = 1,84) pomiješati s deset volumena vode

- 4.3. Razrijeđeni amonijačni rastvor 1:1

Jedan volumen amonijačne vode (d20 = 0,88 g/ml) pomiješati s jednim volumenom vode

4.4. Zasićeni rastvor amonij-oksalata ((NH4)2C2O4 x H2O) na temperaturi okoline (oko 40 g/l).

4.5. Rastvor limunske kiseline, 30% (m/V)

4.6. Rastvor amonij-hlorida, 5% (m/V)

4.7. Rastvor indikatora bromtimol plavog u etanolu 95%-tnom, 0,1% (m/V)

4.8. Rastvor indikatora bromkrezol zelenog u etanolu 95%-tnom, 0,04% (m/V)

- 4.9. Standardni rastvor kalij-permanganata, 0,02 mol/l

5. Oprema

5.1. Lončić za filtriranje sa sinter dnom poroznosti 5-20 µ

5.2. Vruća vodena kupelj

6. Priprema alikvota za analizu

Otpipetirati alikvotni dio ekstrakcijskog rastvora dobivenog Metodom 8.1. ili 8.3. Dodatka IV. B. ovog pravilnika, koji sadrži između 15 i 50 mg Ca (odnosno 21 do 70 mg CaO). Ovaj alikvot označiti kao V2. Staviti u čašu od 400 mililitara. Ako je potrebno, neutralizirati s nekoliko kapi amonijačnog rastvora (4.3.) sve dok se boja indikatora (4.7.) ne promijeni iz zelene u plavu.

Dodati jedan ml rastvora limunske kiseline (4.5.) i 5 ml rastvora amonij-hlorida (4.6.).

- 7. Taloženje kalcij-oksalata

Dodati oko 100 ml vode. Zagrijati do vrenja i dodati 8 do 10 kapi rastvora indikatora (4.8.), i polako 50 ml vrućeg rastvora amonij-oksalata (4.4.). Ako se pojavi talog potrebno ga je rastvoriti dodatkom nekoliko kapi hlorovodonične kiseline (4.1.). Neutralizirati vrlo polako, uz stalno miješanje s amonijačnim rastvorom (4.3.), dok se ne postigne pH 4,4 do 4,6, (tj. do promjene boje indikatora (4.8. zelene u plavu). Staviti čašu u vruću vodenu kupelj (5.2.), oko 30 min.

Premjestiti čašu iz vodene kupelji, ostaviti da se ohladi 1 sat, a zatim filtrirati kroz lončić za filtriranje (5.1.).

- 8. Titracija oksalatnog taloga

Ispirati čašu i filter lončić sve dok se suvišak amonij-oksalata u potpunosti ne ukloni (odsutnost hlorida provjerava se u vodi od ispiranja). Staviti lončić u čašu od 400 ml i rastvoriti talog s 50 ml vruće sumporne kiseline (4.2.). U čašu dodati vode do volumena od oko 100 ml. Zagrijati na temperaturu 70 do 80 °C i titrirati rastvorom kalij-permanganata (4.9.) kap po kap sve dok se ružičasta boja ne zadrži najmanje jednu minutu. Volumen utrošenog rastvora označiti sa n.

- 9. Prikaz rezultata

Sadržaj kalcija (Ca) u đubrivu je:

gdje je:
n = broj utrošenih mililitara permanganata
m = masa uzorka za ispitivanje, u gramima
v2 = volumen alikvota, u mililitrima
v1 = volumen ekstrakcijskog rastvora, u mililitrima
t = koncentracija rastvora permanganata u mol/l

CaO (%) = Ca (%) x 1,400

M e t o d a  8.7.

Određivanje magnezija atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje magnezija u ekstraktima đubriva.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje za ekstrakte đubriva iz Priloga I. ovog pravilnika, dobivene metodama 8.1. i 8.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u kojima je deklariran ukupni i/ili vodotopivi magnezij s izuzetkom sljedećih đubriva navedenih u Prilogu I. Tabeli D. ovog pravilnika, a odnose se na sekundarna hranjiva:

- broj 4 (kiserit)

- broj 5 (magnezij-sulfat) i 5.1. (rastvor magnezij-sulfata)

- s izuzetkom kalijevih đubriva navedenih u Prilogu I. Tabela A. 3. ovog pravilnika

- broj 7 (kiserit s kalij-sulfatom)

- na koja se primjenjuje Metoda 8.8. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

Ispod navedena metoda primjenjuje se za sve ekstrakte đubriva koji sadrže elemente u količinama koje bi mogle smetati kod kompleksometrijskog određivanja magnezija.

- 3. Načelo

Određivanje magnezija atomskom apsorpcijskom spektrometrijom provodi se nakon odgovarajućeg razrjeđivanja ekstrakta.

- 4. Reagensi

4.1. Rastvor hlorovodonične kiseline, 1 mol/l

4.2. Rastvor hlorovodonične kiseline, 0,5 mol/l

4.3. Standardni rastvor magnezija, 1,00 mg/ml

4.3.1. Rastvoriti 1,013 g magnezij-sulfata (MgSO4 x 7 H2O) u 0,5 mol/l rastvoru hlorovodonične kiseline (4.2.).

4.3.2. Odvagati 1,658 g magnezij-oksida (MgO) predhodno kalciniranog i oslobođenog svih tragova karbonata. Prenijeti u čašu sa 100 ml vode i 120 ml 1 mol/l rastvora hlorovodonične kiseline (4.1.). Nakon rastvaranja kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 1000 ml. Dopuniti vodom do oznake i promućkati.

ili
4.3.3. Komercijalni standardni rastvor

Laboratorij je odgovoran za provjeru takvog rastvora.

4.4. Rastvor stroncij-hlorida

Rastvoriti 75 g stroncij-hlorida (SrCl2 x 6 H2O) u rastvoru hlorovodonične kiseline (4.2.) i dopuniti odmjernu tikvicu od 500 ml do oznake istom kiselinom.

- 5. Oprema

5.1. Atomski apsorpcijski spektrometar opremljen s magnezijevom lampom postavljenom na 285,2 nm

- 5.2. Plamen zrak – acetilen

6. Priprema uzorka

Prema Metodi 8.1. i 8.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

- 7. Postupak

7.1. Ako je u đubrivu deklariran sadržaj magnezija (Mg) veći od 6% (tj. 10% MgO) otpipetirati 25 ml (V1) ekstrakcijskog rastvora (6.). Prenijeti u odmjernu tikvicu od 100 ml, dopuniti vodom i promućkati. Faktor razrjeđenja je D1 = 100/V1

7.2. Otpipetirati 10 ml ekstrakcijskog rastvora (6.) ili rastvora (7.1.). Prenijeti u odmjernu tikvicu od 200 ml. Dopuniti volumen 0,5 mol/l rastvorom hlorovodonične kiseline (4.2.) i promućkati. Faktor razrjeđenja je 200/10

7.3. Razrijediti rastvor (7.2.) s 0,5 mol/l rastvorom hlorovodonične kiseline (4.2.) tako da se dobije koncentracija u optimalnom radnom području spektrometra (5.1.). V2 je volumen uzorka u 100 ml. Faktor razrjeđenja je D2 = 100/V2

Rastvor treba sadržavati 10% (V/V) rastvora stroncij-hlorida (4.4.).

- 7.4. Priprema slijepe probe

Pripremiti slijepu probu ponovivši cijeli postupak ekstrakcije kao u Metodi 8.1. ili 8.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, ali bez uzorka đubriva.

- 7.5. Priprema standardnih rastvora

Razrijediti standardni rastvor (4.3.) s rastvorom hlorovodonične kiseline 0,5 mol/l i pripremiti najmanje 5 standardnih rastvora uključujući koncentracije unutar optimalnog radnog područja aparata (5.1.).

Ovi rastvori trebaju sadržavati 10% (V/V) rastvora stroncij-hlorida (4.4.).

7.6. Mjerenje

Namjestiti spektrometar (5.1.) na talasnu dužinu 285,2 nm.

Standardne rastvore (7.5.), rastvore uzorka (7.3.) i slijepu probu (7.4.) usisavati jedne za drugim uz ispiranje cjevčice instrumenta s rastvorom prije sljedećeg mjerenja. Ponoviti ovu operaciju tri puta. Nacrtati baždarnu krivulju nanošenjem srednje vrijednosti apsorpcije za svaki standard (7.5.) na ordinatu, a odgovarajuću vrijednost koncentracije magnezija u µg/ml na apcisu. Odrediti koncentraciju magnezija u uzorku (7.3.), Xs i slijepoj probi (7.4.) Xb, iz baždarne krivulje.

- 8. Prikaz rezultata

Izračunati sadržaj magnezija (Mg) ili magnezij-oksida (MgO) u uzorku iz baždarne krivulje, uzimajući u obzir slijepu probu.

Procenat magnezija u đubrivu (Mg) jednak je:

gdje je:
Xs = koncentracija analiziranog rastvora očitana iz baždarne krivulje u µg/ml.
Xb = koncentracija slijepe probe očitana iz baždarne krivulje u µg/ml.
D1 = faktor razrjeđenja kada je rastvor razrijeđen kao u (7.1.).
To je jednako 4, ako je uzeto 25 ml uzorka.
To je jednako 1 kada rastvor nije razrijeđen.
D2 = faktor razrjeđenja u (7.3.)
M = masa uzorka za ispitivanje uzeta za ekstrakciju
MgO (%) = Mg (%)/0,6

M e t o d a  8.8.

Određivanje magnezija kompleksometrijski

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak određivanja magnezija u ekstraktu đubriva.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje za ekstrakte đubriva u kojima se određuje ukupni i/ili vodotopivi magnezij naveden u:

- Prilogu I. ovog pravilnika, popis đubriva prema tipovima: jednostavna azotna đubriva, br. 1 (b) kalcij-magnezij-nitrat i 1 (c) magnezij-nitrat, br. 7 magnezij-sulfonitrat, br. 8 magnezij-amonij-nitrat i jednostavna kalijeva đubriva, br. 2 obogaćeni kainit, br. 4 kalij-hlorid koji sadrži magnezijeve soli, br. 6 kalij-sulfat koji sadrži magnezijevu so,

- popis đubriva prema tipovima iz Priloga I. Tabele D. ovog pravilnika, koja se odnosi na sekundarna hranjiva.

- 3. Načelo

Magnezij se rastvara kao u metodama 8.1. i/ili 8.3. Dodatka IV. B. ovog pravilnika. Prva titracija Ca i Mg provodi se s EDTA u prisutnosti Eriokrom crno-T. Druga titracija Ca s EDTA uz prisustvo kalceina ili kalkon karbonske kiseline. Magnezij se određuje iz razlike.

- 4. Reagensi

4.1. Standardni rastvor magnezija 0,05 mol/l

4.1.1. Rastvoriti 1,232 g magnezij-sulfata (MgSO4 x 7 H2O) u rastvoru hlorovodonične kiseline 0,05 mol/l (4.11.) i dopuniti do 100 ml s istom kiselinom

ili

4.1.2. Odvagati 2,016 g magnezij-oksida predhodno kalciniranog i oslobođenog tragova karbonata. Prenijeti u čašu sa 100 ml vode.

Uz miješanje dodati oko 120 ml hlorovodonične kiseline oko 1mol/l (4.12.).

Nakon rastvaranja kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 1000 ml. Dopuniti volumen i promućkati.

Jedan mililitar ovog rastvora sadrži 1,216 mg Mg ( = 2,016 miligrama MgO)

Laboratorij je odgovoran za provjeru koncentracije ovog standardnog rastvora.

- 4.2. Rastvor EDTA 0,05 mol/l

Odvagati 18,61 g dinatrijeve soli etilendiamintetraacetata-dihidrata (C10H14N2Na2O8 x 2 H2O), prenijeti u čašu od 1000 ml i rastvoriti u 600 do 800 ml vode. Kvantitativno prenijeti rastvor u odmjernu tikvicu od 1000 ml, dopuniti volumen i promućkati. Ovaj rastvor provjeriti sa standardnim rastvorom (4.1.), a za titraciju uzeti 20 ml uzorka i titrirati u skladu sa analitičkim postupkom opisanim u (8.2.).

Jedan mililitar EDTA rastvora odgovara 1,216 miligrama Mg (= 2,016 miligrama MgO) i 2,004 miligrama Ca ( = 2,804 mg CaO) (pogledati napomene 10.1. i 10.6.)

- 4.3. Standardni rastvor kalcija 0,05 mol/l

Odvagati 5,004 g osušenog kalcij-karbonata. Prenijeti u čašu sa 100 ml vode. Uz postupno miješanje dodati oko 120 ml hlorovodonične kiseline oko 1 mol/l (4.12.).

Kuhati dok se ne istjera ugljik-dioksid, ohladiti, kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 1 litre, dopuniti volumen vodom i promućkati. Ovaj rastvor provjeriti s rastvorom EDTA (4.2.) slijedeći analitički postupak (8.3.). Jedan mililitar ovog rastvora sadrži 2,004 miligrama Ca ( = 2,804 miligrama CaO) i treba odgovarati jednom mililitru 0,05 mol/l rastvora EDTA (4.2.).

- 4.4. Kalcein indikator

U tarioniku pažljivo pomiješati 1 g kalceina sa 100 g natrij-hlorida. Upotrijebiti 10 mg ove mješavine. Indikator mijenja boju iz zelene u narančastu. Titracija mora biti izvođena dok u potpunosti ne nestane zelena nijansa.

- 4.5. Kalkon karbonska kiselina indikator

Rastvoriti 400 mg kalkon karbonske kiseline u 100 ml metanola. Ovaj se rastvor može koristiti samo oko 4 sedmice. Upotrijebiti tri kapi ovog rastvora. Indikator mijenja boju iz crvene u plavu. Titracija se mora provesti do stabilne plave boje oslobođene od crvene nijanse.

- 4.6. Eriokrom crno T indikator

Rastvoriti 300 mg Eriokrom crno-T u smjesi 25 ml 1-propanola i 15 ml trietanolamina. Ovaj se rastvor može koristiti oko 4 sedmice. Upotrijebiti 3 kapi ovog rastvora. Ovaj indikator mijenja boju iz crvene u plavu i titracija se provodi dok plava boja ne bude oslobođena crvene nijanse. Promjena boje dešava se samo kada je prisutan magnezij. Ako je potrebno dodati 1 ml standardnog rastvora (4.1.).

Kada su prisutna oba, kalcij i magnezij, EDTA najprije stvara kompleks s kalcijem, a onda s magnezijem. U tom slučaju oba elementa određuju se istovremeno.

- 4.7. Rastvor kalij-cijanida

Vodeni rastvor KCN 2%-tni. (Ne pipetirati ustima, vidjeti 10.7.)

- 4.8. Rastvor kalij-hidroksida i kalij-cijanida

Rastvoriti 280 g KOH i 66 g KCN u vodi, dopuniti volumen do 1 litre i promućkati.

- 4.9. Rastvor Pufera pH 10,5

U odmjernoj tikvici od 500 ml rastvoriti 33 g amonij-hlorida u 200 ml vode, dodati 250 ml amonijaka (d20 = 0,91 g/ml), dopuniti do oznake s vodom i promućkati. Provjeriti tačnost pH rastvora.

4.10 Razrijeđena hlorovodonična kiselina: 1 volumen hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) pomiješati s jednim volumenom vode.

4.11 Rastvor hlorovodonične kiseline oko 0,5 mol/l

4.12 Rastvor hlorovodonične kiseline oko 1 mol/l

4.13 Rastvor natrij-hidroksida 5 mol/l

5. OPREMA

5.1 Magnetska ili mehanička mješalica

5.2 pH metar

6. Provjera

Provesti određivanje u alikvotnom dijelu rastvora (4.1. i 4.3.), tako da udjeli Ca/Mg budu približno jednaki njihovim udjelima u analiziranom rastvoru. Za kraj uzeti (a) mililitri standardnog rastvora Mg (4.3.) i (b-a) mililitri standardnog rastvora (4.1.). »a i b« su brojevi ml EDTA rastvora upotrijebljeni za izvođenje dvije titracije analiziranog rastvora. Ovaj postupak je ispravan samo u slučaju ako su rastvori EDTA, kalcija i magnezija tačno jednaki. Ako to nije slučaj, potrebno je napraviti ispravak.

- 7. Priprema rastvora za analizu

Prema Metodi 8.1. i 8.3., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

- 8. Određivanje

8.1. Treba uzeti alikvotni dio uzorka.

Ako je moguće, alikvotni bi dio trebao sadržavati između 9 i 18 mg magnezija ( = 15 do 30 mg MgO)

- 8.2 Titracija u prisutnosti Eriokrom crno T

Otpipetirati alikvotni dio rastvora za analizu (8.1.), u čašu od 400 ml. Neutralizirati suvišak kiseline s rastvorom natrij-hidroksida 5 mol/l (4.12.), upotrebljavajući pH metar. Razrijediti s vodom do oko 100 ml. Dodati 5 ml rastvora pufera (4.9.). pH treba biti 10,5 ± 0,1 izmjeren na pH metru. Dodati 2 ml rastvora kalij-cijanida (4.7.) i tri kapi indikatora eriokrom crno T (4.6.). Titrirati s EDTA rastvorom (4.2.). Stalno miješati mješalicom (5.1.), (pogledati napomene 10.2. 10.3. i 10.4.). »b« je broj mililitara 0,05 mol/l rastvora EDTA.

- 8.3 Titracija u prisutnosti kalceina ili kalkon karbonske kiseline

U čašu od 400 ml otpipetirati alikvotni dio rastvora za analizu kao u gornjoj titraciji. Neutralizirati višak kiseline s rastvorom natrij-hidroksida 5 mol/l (4.13.) upotrebljavajući pH metar. Razrijediti s vodom na oko 100 ml. Dodati 10 ml rastvora KOH/KCN (4.8.), i indikator (4.4.) ili (4.5.). Miješati stalno na mješalici (5.1.) i titrirati s rastvorom EDTA (4.2.) (pogledati napomene 10.2., 10.3. i 10.4.). »a« je broj mililitara 0,05 mol/l rastvora EDTA.

- 9. Prikaz rezultata

Za đubriva na koja se primjenjuje ova metoda (5 g đubriva u 500 ml ekstrakta) procentni sadržaj u đubrivu je:

gdje je:
a = broj mililitara 0,05 mol/l EDTA upotrijebljenih za titraciju u prisutnosti kalceina ili kalkon karbonske kiseline,
b = broj mililitara 0,05 mol/l EDTA upotrijebljenih za titraciju uz prisutnost eriokrom crno T
M = masa uzorka sadržana u alikvotnom dijelu, u gramima,
T = 0,2016 x mol/l EDTA rastvora / 0,05 (vidjeti 4.2.),
T' = 0,1216 x mol/l EDTA rastvora / 0,05 (vidjeti 4.2.).

10. Napomene

10.1. Stehiometrijski odnos EDTA – metal u kompleksometrijskim analizama je uvijek 1:1 bez obzira na valenciju metala i usprkos činjenici da je EDTA četverovalentna. Zbog toga su standardni rastvori i titracijski rastvor EDTA uvijek molarni, a ne normalni.

10.2. Indikatori u kompleksometriji su često osjetljivi na zrak. Rastvor može izgubiti boju tokom titracije. U tom slučaju treba dodati 1 ili 2 kapi indikatora. To je posebno slučaj kod eriokrom crno T i kalkon-karbonske kiseline.

10.3. Kompleksi metal-indikator često su relativno stabilni i ponekad je potrebno određeno vrijeme za promjenu boje. Zadnje kapi EDTA moraju se zbog toga dodavati polako i dobro je dodati kap rastvora magnezija 0,05 mol/l (4.1.) ili kalcija (4.3.) da bi bili sigurni da promjena boje nije već nastupila. To je posebno važno u slučaju eriokrom-magnezij kompleksa.

10.4. Promjena boje indikatora ne smije se promatrati vertikalno već horizontalno kroz rastvor, a čaša se mora smjestiti uz bijelu pozadinu na dobro osvjetljeno mjesto. Promjena boje indikatora može se također promatrati dobrim osvjetljavanjem čaše mliječnom sijalicom od 25 W odozdo.

10.5. Ove analize zahtijevaju veliko iskustvo. Zadatak uključuje između ostalog i promatranje promjene boje standardnih rastvora (4.1.) i (4.3.). Preporučuje se da određivanje provodi isti laborant.

10.6. Ako se upotrebljava EDTA rastvor garantirane koncentracije (npr. Titrisol, Normex) pojednostavljuje se kontrola ekvivalencije standardnih rastvora (4.1.), (4.2.) i (4.3.).

10.7. Rastvor koji sadrži kalij-cijanid ne smije se ispuštati u izljev dok se cijanid ne prevede u neopasno jedinjenje.

M e t o d a  8.9.

Određivanje sulfata

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje sumpora prisutnog u ekstraktima đubriva u obliku sulfata.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje za određivanje sulfata prisutnih u ekstraktima dobivenih metodama 8.1., 8.2., 8.3. i 8.4. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

- 3. Načelo

Gravimetrijsko određivanje kao barij-sulfat

- 4. Reagensi

4.1. Razrijeđena hlorovodonična kiselina

1 volumen hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) pomiješati s jednim volumenom vode.

4.2. Rastvor barij-hlorida (BaCl2 x 2 H2O), 122 g/l

4.3. Rastvor srebrnog nitrata, 5 g/l

5. Oprema

5.1. Porcelanski lončići

5.2. Vruća vodena kupelj

5.3. Sušionik namješten na 105 °C (± 1 °C)

5.4. Električna peć namještena na 800 °C (± 50 °C)

6. Postupak

- 6.1. Uzorkovanje rastvora

Otpipetirati alikvotni dio jednog od ekstrakcijskih rastvora navedenih u tački 2, koji sadrže između 20 i 100 mg S, odnosno 50 i 250 mg SO3.

Staviti alikvotni dio u čašu odgovarajućeg volumena. Dodati 20 ml razrijeđene hlorovodonične kiseline (4.1.). Dopuniti vodom do oko 300 ml.

- 6.2. Priprema taloga

Zagrijati rastvor do vrenja. Dodavati kap po kap oko 20 ml rastvora barij-hlorida (4.2.) uz snažno miješanje. Ostaviti da kuha nekoliko minuta.

Čašu pokrivenu satnim staklom staviti na vruću vodenu kupelj (5.2.) jedan sat. Ostaviti stajati pri temperaturi (~ 60 °C) sve dok se tekući dio ne izbistri. Dekantirati bistri rastvor kroz sporo filtrirajući filter papir bez pepela. Talog oprati nekoliko puta s vrućom vodom. Nastaviti s ispranjem taloga na filter papiru sve dok se ne dobije filtrat bez hlorida. To se provjerava rastvorom srebrnog nitrata (4.3.).

- 6.3. Spaljivanje i vaganje taloga

Staviti filter papir s talogom u porcelanski lončić (5.1.), predhodno odvagan s tačnošću 0,1 mg. Osušiti ga u sušioniku (5.3.), a zatim talog spaliti u peći (5.4.) na temperaturi od oko 800 °C, pola sata. Pustiti da se ohladi u eksikatoru i odvagati s tačnošću 0,1 mg.

- 7. Prikaz rezultata

Jedan miligram barij-sulfata odgovara 0,137 mg S ili 0,343 mg SO3.

Procenat S sadržanog u đubrivu je:

gdje je:
w = masa istaloženog barij-sulfata, u miligramima
v1 = volumen ekstrahiranog rastvora, u mililitrima
v2 = volumen alikvotnog dijela, u mililitrima
m = masa uzorka za ispitivanje, u gramima

M e t o d a  8.10.

Određivanje natrija

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje natrija u ekstraktima đubriva.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje za đubriva navedena u Prilogu I. ovog pravilnika u kojima se deklarira natrij.

- 3. Načelo

Nakon prikladnog razrjeđenja ekstrakta dobivenog Metodom 8.1. i/ili 8.3. Priloga IV. B. ovog pravilnika sadržaj natrija iz rastvora određuje se plamenom emisijskom spektrofotometrijom.

- 4. Reagensi

4.1. Razrijeđena hlorovodonična kiselina

1 volumen hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) pomiješati s jednim volumenom vode.

4.2. Aluminij-nitrat, Al (NO3)3 x 9 H2O

4.3. Cezij-hlorid, CsCl

4.4. Bezvodni natrij-hlorid, NaCl

4.5. Rastvor cezij- hlorida i aluminij-nitrata

Rastvoriti u vodi 50 g cezij-hlorida (4.3.) i 250 g aluminij-nitrata (4.2.) u odmjernoj tikvici od 1000 mililitara. Dopuniti volumen vodom i promućkati.

- 4.6. Standardni rastvor natrija, 1 mg Na/ml

Rastvoriti u vodi 2,542 g natrij-hlorida (4.4.), u odmjernoj tikvici od 1000 mililitara. Dodati 10 ml hlorovodonične kiseline (4.1.), dopuniti volumen vodom i promućkati.

- 5. Oprema

Plameni emisijski spektrofotometar namješten na 589,3 nm.

- 6. Standardni rastvori

6.1. Otpipetirati 10 ml standardnog rastvora (4.6.) u odmjernu tikvicu od 250 mililitara. Dopuniti volumen i promućkati. Koncentracija rastvora: 40 µg Na/ml

6.2. Otpipetirati 0, 5, 10, 15, 20 i 25 mililitara standardnog rastvora (6.1.) u odmjerne tikvice od 100 mililitara. Dodati 10 ml rastvora (4.5.). Dopuniti volumen i promućkati. Koncentracije rastvora su: 0, 2, 4, 6, 8 i 10 µg Na /ml.

- 7. Priprema rastvora za mjerenje

Zavisno od očekivanog sadržaja natrija u ekstrakcijskom rastvoru dobivenom metodama 8.1 ili 8.3 (5 grama đubriva u 500 ml) provesti razrjeđenje u skladu sa sljedećom tabelom.

| Na2O (%) | Na (%) | Međurazrjeđenje |  | Konačno razrjeđenje |  | Stepen razrjeđenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uzorak u ml (V2) | Razrjeđenje do ml (V2) | Uzorak u ml (V2) | Razrjeđenje do ml |  |
| 3-5 | 2,2 – 3,7 | 10 | 50 | 10 | 100 | 50 |
| 5-10 | 3,7 – 7,4 | 10 | 100 | 10 | 100 | 100 |
| 10-20 | 7,4 – 15 | 10 | 100 | 5 | 100 | 200 |
| 20-38 | 15 – 28 | 5 | 100 | 5 | 100 | 400 |

Međurazrjeđenje dopuniti vodom. Za konačno razrjeđenje dodati 10 mililitara rastvora (4.5.) u odmjernu tikvicu od 100 mililitara.

Ako je uzorak za ispitivanje od 1 grama volumen konačnog razrjeđenja (V4) treba pomnožiti s pet.

- 8. Određivanje

Pripremiti plameni emisijski spektrofotometar (5.1.) za mjerenje na 589,3 nm. Baždariti instrument mjerenjem emisija standardnih rastvora (6.2.). Podesiti osjetljivost instrumenta na cijeli opseg skale s najkoncentriranijim standardnim rastvorom. Izmjeriti emisiju rastvora uzorka za analizu (7.). Ponoviti postupak tri puta.

- 9. Prikaz rezultata

Nacrtati baždarnu krivulju nanošenjem prosječnih vrijednosti emisija za svaki standardni rastvor na ordinatu, a odgovarajuće koncentracije u µg/ml na apcisu. Odrediti koncentraciju natrija u ispitnom rastvoru. Izračunati koncentraciju natrija iz standardnih rastvora uzimajući u obzir stepen razrjeđenja. Rezultat iskazati kao procenat u uzorku.

Procenat natrija (Na) sadržan u đubrivu je:

gdje je:
x = koncentracija rastvora upotrijebljenog za plamenfotometrijsko mjerenje u µg/ml,
v1 = volumen ekstrakcijskog rastvora u ml,
v2 = alikvotni volumen međurazrjeđenja u ml,
v3 = volumen međurazrjeđenja u ml,
v4 = alikvotni volumen konačnog razrjeđenja u ml (100 ml),
m = masa uzorka za ispitivanje u gramima.

M e t o d e  9.

Mikrohranjiva u koncentraciji jednakoj ili manjoj od 10%

M e t o d a  9.1.

Ekstrakcija ukupnih mikrohranjiva

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za ekstrakciju sljedećih mikrohranjiva: ukupnog bora, ukupnog kobalta, ukupnog bakra, ukupnog željeza, ukupnog mangana, ukupnog molibdena i ukupnog cinka. Cilj je provesti što manji broj ekstrakcija koristeći isti ekstrakt, kad god je to moguće, za određivanje ukupnog sadržaja svakog od gore navedenih mikrohranjiva.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje na đubriva obuhvaćena u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika, koja sadrže jedan ili više sljedećih mikrohranjiva: bor, kobalt, bakar, željezo, mangan, molibden i cink. Primjenjuje se za svako mikrohranjivo, ako je deklarirani sadržaj mikrohranjiva manji ili jednak 10%.

- 3. Načelo

Rastvaranje i kuhanje u razrijeđenoj hlorovodoničnoj kiselini.

Napomena

Ekstrakcija je empirijska i ne mora biti kvantitativna, zavisno od proizvoda i drugih sastojaka đubriva. Posebno u slučaju nekih manganovih oksida, ekstrahirani sadržaj može biti znatno manji od ukupne količine mangana koji proizvod sadrži. Odgovornost je proizvođača đubriva, da osigura da deklarirani sadržaj ustvari odgovara količini ekstrahiranoj pod uslovima ove metode.

- 4. Reagensi

4.1. Razrijeđeni rastvor hlorovodonične kiseline (HCl), oko 6 mol/l

Pomiješati 1 volumen hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) s 1 volumenom vode.

4.2. Koncentrirani rastvor amonijaka (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml)

- 5. Oprema

Električna grijaća ploča s promjenjivom temperaturnom kontrolom.

- Napomena

Kada se određuje sadržaj bora u ekstraktu, ne upotrebljavati borsilikatno stakleno posuđe. Budući da metoda uključuje kuhanje, preporučuje se teflon ili silicij. Dobro isprati posuđe, ako je prano s deterdžentom koji sadoji sadrži borate.

- 6. Priprema uzorka

Prema Metodi 1., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

- 7. Postupak

7.1. Uzorak za ispitivanje

Odvagati između 2 i 10 g đubriva zavisno od deklariranog sadržaja elementa u proizvodu. Sljedeća tabela koristi se kako bi se dobio konačan rastvor koji će nakon odgovarajućeg razrjeđenja biti unutar mjernog područja za svaku metodu. Uzorke treba vagati s tačnošću 1 mg.

| Deklarirani sadržaj mikrohranjiva u đubrivu (%) | <0,01 | 0,01 – < 5 | ≥ 5 – 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa uzorka za ispitivanje (g) | 10 | 5 | 2 |
| Masa elementa u uzorku (mg) | 1 | 0,5 – 250 | 100 – 200 |
| Volumen ekstrakta V (ml) | 250 | 500 | 500 |
| Koncentracija elementa u ekstraktu (mg/l) | 4 | 1 – 500 | 200 – 400 |

Uzorak staviti u čašu od 250 ml.

7.2. Priprema rastvora

Ako je potrebno navlažiti uzorak s malo vode, oprezno dodati 10 ml razrijeđene hlorovodonične kiseline (4.1.) po gramu đubriva, u malim količinama, a zatim dodati 50 ml vode. Pokriti čašu satnim staklom i promiješati. Zagrijati do vrenja na grijaćoj ploči i ostaviti da vrije 30 min. Pustiti da se ohladi uz povremeno miješanje. Kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 250 ili 500 ml (vidjeti Tabelu 14.). Dopuniti volumen vodom i dobro promućkati. Filtrirati kroz suhi filter papir u suhu posudu. Odbaciti prvi dio. Ekstrakt mora biti savršeno bistar.

Preporučuje se da određivanje u alikvotnom dijelu bistrog filtrata bude izvršeno bez odgode, a ako ne, posudu treba začepiti.

Napomena
U ekstraktima u kojima treba odrediti sadržaj bora podesiti pH između 4 i 6 s koncentriranim amonijakom (4.2.).

8. Određivanje

Određivanje svakog mikrohranjiva treba provesti u alikvotnim dijelovima kako je prikazano u metodi za svako pojedino mikrohranjivo.

Ako je potrebno, ukloniti organska helatna ili kompleksna jedinjenja iz alikvotnog dijela ekstrakta koristeći Metodu 9.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. U slučaju određivanja atomskom apsorpcijskom spektrometrijom, takvo uklanjanje nije potrebno.

M e t o d a  9.2.

Ekstrakcija vodotopivih mikrohranjiva

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak ekstrakcije vodotopivih oblika sljedećih mikrohranjiva: bor, kobalt, bakar, željezo, mangan, molibden i cink. Cilj je provesti što manji broj ekstrakcija koristeći isti ekstrakt, kad god je to moguće, za određivanje sadržaja svakog od gore navedenih mikrohranjiva.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje na đubriva obuhvaćena u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika koja sadrže jedan ili više sljedećih mikrohranjiva: bor, kobalt, bakar, željezo, mangan, molibden i cink. Primjenjuje se za svako mikrohranjivo, ako je deklarirani sadržaj mikrohranjiva manji ili jednak 10%.

- 3. Načelo

Mikrohranjiva se ekstrahiraju mućkanjem đubriva u vodi pri 20 °C (± 2) °C.

Napomena
Ekstrakcija je empirijska i može, ali ne mora biti kvantitativna.

4. Reagensi

- 4.1. Razrijeđeni rastvor hlorovodonične kiseline (HCl), oko 6 mol/l

Pomiješati 1 volumen hlorovodonične kiseline ( d20 = 1,18 g/ml) s 1 volumenom vode.

- 5. Oprema

5.1. Rotacijska mućkalica namještena na oko 35 do 40 okretaja/min

5.2. pH metar

Napomena

Kada se određuje sadržaj bora u ekstraktu, ne koristiti borsilikatno stakleno posuđe. Za ovu ekstrakciju preporučuje se teflon ili silicij. Dobro isprati stakleno posuđe, ako je prano s deterdžentom koji sadrži borate.

- 6. PRIPREMA UZORKA

Prema Metodi 1. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

7. Postupak

7.1. Uzorak za ispitivanje

Odvagati između 2 i 10 g đubriva zavisno od deklariranog sadržaja elementa u proizvodu. Sljedeća tabela koristi se kako bi se dobio konačan rastvor koji će nakon odgovarajućeg razrjeđenja biti unutar mjernog područja za svaku metodu. Uzorke treba vagati s tačnošću 1 mg.

| Deklarirani sadržaj mikrohranjiva u đubrivu (%) | <0,01 | 0,01 – < 5 | ≥ 5 – 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa uzorka za ispitivanje (g) | 10 | 5 | 2 |
| Masa elementa u uzorku (mg) | 1 | 0,5 – 250 | 100 – 200 |
| Volumen ekstrakta V (ml) | 250 | 500 | 500 |
| Koncentracija elementa u ekstraktu (mg/l) | 4 | 1 – 500 | 200 – 400 |

Uzorak staviti u tikvicu od 250 ili 500 ml (prema Tabeli).

7.2. Priprema rastvora

Dodati oko 200 ml vode u tikvicu od 250 ml ili 400 ml vode u tikvicu od 500 ml.

Začepiti tikvicu i snažno promućkati ručno da se uzorak rasprši, a zatim je staviti na mućkalicu i mućkati 30 minuta.

Dopuniti volumen vodom i dobro promućkati.

- 7.3. Priprema rastvora za ispitivanje

Filtrirati u čistu i suhu tikvicu. Začepiti tikvicu. Provesti određivanje odmah nakon filtriranja.

- Napomena

Ako filtrat postepeno postane mutan, napraviti još jednu ekstrakciju sljedeći 7.1. i 7.2. u tikvici volumena Ve. Filtrirati u odmjernu tikvicu volumena W koja je prethodno bila osušena i u koju je stavljeno 5,00 ml razrijeđene hlorovodonične kiseline (4.1.). Prekinuti filtriranje tačno u onom trenutku kada je tikvica dopunjena do kalibracijske oznake. Dobro promućkati.

Pod ovim uslovima vrijednost V kod prikazivanja rezultata je:

Razrjeđenja kod prikazivanja rezultata zavise od vrijednosti V.

- 8. Određivanje

Određivanje svakog mikrohranjiva treba provesti u alikvotnom dijelu kao što je prikazano u metodi za svako pojedino mikrohranjivo.

Ako je potrebno, ukloniti organska helatna ili kompleksna jedinjenja iz alikvotnog dijela ekstrakta koristiti Metodu 9.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. U slučaju određivanja atomskom apsorpcijskom spektrometrijom, takvo uklanjanje nije potrebno.

M e t o d a  9.3.

- Uklanjanje organskih jedinjenja iz ekstrakta đubriva

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za uklanjanje organskih jedinjenja iz ekstrakta đubriva.

- 2. Područje primjene

Metoda je primjenjiva za analiziranje uzoraka đubriva ekstrahiranih po metodama 9.1. i 9.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika u kojima se deklarira ukupni i/ili vodotopivi element kako je određeno u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika.

- Napomena

Prisutnost malih sadržaja organskih materija obično ne utiče na određivanje pomoću atomskog apsorpcijskog spektrofotometra.

- 3. Načelo

Organska jedinjenja u alikvotnom dijelu ekstrakta oksidiraju se vodonikovim peroksidom.

- 4. Reagensi

4.1. Razrijeđeni rastvor hlorovodonične kiseline (HCl), oko 0,5 mol/l

Pomiješati 1 volumen hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) s 20 volumena vode.

4.2. Rastvor vodonikovog peroksida (30% HO, d20 = 1,11 g/ml), bez mikrohranjiva.

- 5. Oprema

Električna grijaća ploča s promjenjivom temperaturnom kontrolom.

- 6. Postupak

Uzeti 25 ml ekstrahiranog rastvora dobivenog po Metodi 9.1 ili 9.2 i staviti u čašu od 100 ml. U slučaju Metode 9.2 dodati 5 ml rastvora razrijeđene hlorovodonične kiseline (4.1.). Zatim dodati 5 ml rastvora vodonikovog peroksida (4.2.). Pokriti satnim staklom. Ostaviti da se oksidacija odvija pri sobnoj temperaturi oko 1 sat. Ako je potrebno, dodati sljedećih 5 ml vodonikovog peroksida rastvoru nakon što se ohladi. Zakuhati do vrenja da se ukloni suvišak vodonikovog peroksida. Ostaviti da se ohladi, a onda kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 50 ml i dopuniti volumen. Filtrirati ako je potrebno.

Kod izračunavanja procenta mikrohranjiva u proizvodu u račun treba uzeti razrjeđenje alikvota.

M e t o d a  9.4.

Određivanje mikrohranjiva u ekstraktima đubriva atomskom apsorpcijskom spektrometrijom
(opći postupak)

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje opći postupak za određivanje sadržaja određenih mikrohranjiva u ekstraktima đubriva atomskom apsorpcijskom spektrometrijom.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje za analiziranje uzoraka đubriva ekstrahiranih po Metodi 9.1 i 9.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika u kojima su deklarirani ukupni i/ili vodotopivi elementi kako je određeno u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika.

Prilagodbe ovog postupka na različita mikrohranjiva su detaljno opisane u metodama utvrđenim posebno za svaki element.

- Napomena

U većini slučajeva, prisutnost malih količina organskih materija neće uticati na određivanje atomskom apsorpcijskom spektrometrijom.

- 3. Načelo

Nakon što je ekstrakt tretiran, gdje je potrebno smanjiti ili ukloniti materije koje smetaju, ekstrakt se razrijedi, tako da njegova koncentracija bude u optimalnom području spektrometra na talasnoj dužini mikrohranjiva koje će se određivati.

- 4. Reagensi

4.1. Razrijeđeni rastvor hlorovodonične kiseline (HCl), oko 6 mol/l:

Pomiješati 1 volumen hlorovodonične kiseline (d20= 1,18 g/ml) s 1 volumenom vode.

4.2. Razrijeđeni rastvor hlorovodonične kiseline (HCl), oko 0,5 mol/l:

Pomiješati 1 volumen (d20 = 1,18 g/ml) s 20 volumena vode.

4.3. Rastvori lantanove soli (10 g La po litri).

Ovaj reagens se koristi za određivanje kobalta, željeza, mangana i cinka. Može se  pripremiti iz:

(a) lantanovog oksida otopljenog u hlorovodoničnoj kiselini (4.1.). Odvagati 11,73 g lantanovog oksida (La2O3) i staviti u 150 ml vode u odmjernu tikvicu od 1 litre i dodati 120 ml rastvora hlorovodonične kiseline 6 mol/l (4.1.). Ostaviti da se rastvori, a onda dopuniti vodom do 1 litre i dobro promućkati. Ovaj rastvor je približne koncentracije 0,5 mol/l u hlorovodoničnoj kiselini;

(b) rastvor lantanovog hlorida, sulfata ili nitrata.

Rastvoriti 26,7 g lantanovog hlorida heptahidrata (LaCl3 x 7 H2O) ili 31,2 g lantanovog nitrata heksahidrata [La(NO3)3 x 6 H2O] ili 26,2 g lantanovog sulfata nanohidrata [La2(SO4)3 x 9 H2O] u 150 ml vode, zatim dodati 85 ml 6 mol/l hlorovodonične kiseline (4.1.). Ostaviti da se rastvori, i tada dopuniti vodom do 1 litre. Dobro promućkati. Ovaj rastvor je približne koncentracije 0,5 mol/l u hlorovodoničnoj kiselini.

- 4.4. Standardni rastvori

Za pripremu ovih rastvora vidjeti zasebnu metodu određivanja za svako mikrohranjivo.

- 5. Oprema

Atomski apsorpcijski spektrometar opremljen izvorima koji emitiraju zračenje karakteristično za mikrohranjiva koja se određuju.

Analitičar mora slijediti upute proizvođača i biti upoznat s uređajem. Uređaj mora imati pozadinsku korekciju koja će se koristiti kad je to potrebno (Co i Zn). Gasovi koji se koriste su zrak i acetilen.

- 6. Priprema rastvora za analizu

6.1. Priprema rastvora ekstrakta mikrohranjiva za određivanje

Prema Metodi 9.1. i/ili 9.2. i ako je odgovarajuće 9.3., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

- 6.2. Tretiranje rastvora za ispitivanje

Razrijediti alikvotni dio ekstrakta dobivenog po Metodi 9.1., 9.2. ili 9.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika s vodom i/ili hlorovodoničnom kiselinom (4.1.) ili (4.2.) tako da se u konačnoj otopini za mjerenje dobije koncentracija elemenata koji se određuje koja odgovara mjernom području (7.2.), a koncentracija hlorovodonične kiseline treba biti najmanje 0,5 mol/l i ne više od 2,5 mol/l. Ovaj postupak može zahtijevati jedno ili više uzastopnih razrjeđenja.

Uzeti alikvotni dio konačnog rastvora dobivenog razrjeđivanjem ekstrakta, neka (a) bude volumen u ml, i staviti u odmjernu tikvicu od 100 ml. Kad se određuje sadržaj kobalta, željeza, mangana i cinka dodati 10 ml rastvora lantanove soli (4.3.). Dopuniti volumen rastvorom hlorovodonične kiseline 0,5 mol/l (4.2.) i dobro promućkati. To je konačni rastvor za mjerenje. Neka D bude faktor razrjeđenja.

7. Postupak

7.1. Priprema slijepe probe

Pripremiti slijepu probu ponavljanjem cijelog postupka ekstrakcije izostavivši uzorak đubriva za ispitivanje.

- 7.2. Priprema standardnih rastvora

Iz radnog standardnog rastvora pripremljenog korištenjem metode za svako pojedino mikrohranjivo pripremiti u odmjernim tikvicama od 100 ml niz od najmanje 5 standardnih rastvora rastuće koncentracije unutar optimalnog mjernog područja spektrometra. Ako je potrebno prilagoditi koncentraciju hlorovodonične kiseline da bude što bliža razrijeđenom rastvoru za ispitivanje (6.2.). Za određivanje kobalta, željeza, mangana i cinka dodati 10 ml istog rastvora lantanove soli (4.3.) koja je korištena u 6.2. Dopuniti volumen rastvorom hlorovodonične kiseline 0,5 mol/l (4.2.) i dobro promućkati.

- 7.3. Određivanje

Pripremiti spektrometar (5) za određivanje i namjestiti talasnu dužinu navedenu u metodi koja se odnosi na svako pojedino mikrohranjivo.

Usisati tri puta za redom standardne rastvore (7.2.), rastvor za ispitivanje (6.2.) i slijepu probu (7.1.), zabilježiti svaki rezultat i isprati uređaj destiliranom vodom između pojedinih usisavanja.

Izraditi baždarnu krivulju crtajući prosječno očitanje spektrometra za svaki standardni rastvor (7.2.) na ordinatu i odgovarajuću koncentraciju elementa izraženu u µg/ml, na apscisu.

Iz ove krivulje odrediti koncentraciju odgovarajućeg mikrohranjiva u rastvoru za ispitivanje Xs (6.2) i u slijepoj probi Xb (7.1), ove koncentracije izraziti u µg/ml.

- 8. Prikaz rezultata

Procenat mikrohranjiva (E) u đubrivu je jednak:

Ako se koristi Metoda 9.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika:

gdje je:
E = sadržaj određivanog mikrohranjiva u đubrivu, izražen u %;
xs = koncentracija u rastvoru za ispitivanje (6.2.), u µg/ml;
xb = koncentracija u slijepoj probi (7.1.), u µg/ml;
V = volumen ekstrakta dobivenog po Metodi 9.1. ili 9.2., u ml
D = faktor koji odgovara razrjeđenju provedenom po 6.2.;
M = masa uzorka za ispitivanje uzeta u skladu s Metodom 9.1. ili 9.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u gramima

Izračunavanje faktora razrjeđenja D:

Ako su (a1), (a2), (a3),… (ai) i (a) alikvotni dijelovi i (v1), (v2), (v3),... (vi) i (100) volumeni u ml koji odgovaraju njihovim pojedinim razrjeđenjima, faktor razrjeđenja D će biti jednak:

- D = (v1/a1) x (v2/a2) x (v3/a3) x. x. x. x (vi/ai) x (100/a)

M e t o d a  9.5.

Određivanje bora u ekstraktu đubriva spektrometrijski s azometinom-H

1. Predmet

Ova metoda opisuje postupak određivanja bora u ekstraktima đubriva.

- 2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje za analiziranje uzoraka đubriva ekstrahiranih po metodama 9.1. i 9.2. Prilog IV. Dio B. ovog pravilnika u kojima je deklariran ukupni i/ili vodotopivi bor kako je određeno u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika.

- 3. Načelo

U rastvoru azometina-H joni bora tvore žuti kompleks čija se koncentracija određuje molekularnom apsorpcijskom spektrometrijom na 410 nm. Joni koji smetaju maskiraju se s EDTA.

- 4. Reagensi

4.1. EDTA pufer rastvor

U odmjernu tikvicu od 500 ml koja sadrži 300 ml vode staviti:

– 75 g amonij-acetata (NH4OOCCH3);

– 10 g dinatrijeve soli etilen diamin tetraoctene kiseline (Na2EDTA);

– 40 ml octene kiseline (CH3COOH), d20 = 1,05 g/ml.

Dopuniti volumen vodom i dobro promućkati. pH ovog rastvora provjeriti staklenom elektrodom i mora biti 4,8 ± 0,1.

- 4.2. Rastvor azometina H

U odmjernu tikvicu od 200 ml staviti:

– 10 ml pufer rastvora (4.1.);

– 400 mg azometina H (C17H12NNaO8S2);

– 2 g askorbinske kiseline (C6H8O6);

Dopuniti volumen i dobro promućkati. Ne pripremati velike količine ovog reagensa zato što je stabilan samo nekoliko dana.

4.3. Standardni rastvori bora

4.3.1. Osnovni rastvor bora (100 µg/ml)

Rastvoriti 0,5719 g borne kiseline (H3BO3) u vodi u odmjernoj tikvici od 1000 ml. Dopuniti volumen vodom i dobro promućkati. Čuvati u plastičnoj boci u hladnjaku.

4.3.2. Radni rastvor bora (10 µg/ml)

Staviti 50 ml osnovnog rastvora (4.3.1.) u odmjernu tikvicu od 500 ml. Dopuniti volumen vodom i dobro promućkati.

- 5. Oprema

Spektrometar opremljen za molekularnu apsorpciju s kivetom optičkog puta 10 mm namješten na talasnu dužinu od 410 nm.

- 6. Priprema rastvora za analizu

6.1. Priprema rastvora bora

Prema metodama 9.1. i/ili 9.2. i ako odgovara 9.3. Priloga  IV. Dio  B. ovog pravilnika.

- 6.2. Priprema rastvora za ispitivanje

Razrijediti alikvotni dio ekstrakta (6.1.) da se dobije koncentracija bora koja je određena u 7.2. Mogu biti potrebna dva uzastopna razrijeđenja. Neka D bude faktor razrjeđenja.

- 6.3. Priprema korekcijskog rastvora

Ako je rastvor za ispitivanje (6.2.) obojen, pripremiti odgovarajući korekcijski rastvor od 5 ml rastvora (6.2.), 5 ml EDTA pufer rastvora (4.1.) i 5 ml vode, staviti u plastičnu tikvicu i dobro promućkati.

- 7. Postupak

7.1. Priprema slijepe probe

Pripremiti slijepu probu ponavljajući cijeli postupak ekstrakcijske bez uzorka đubriva za ispitivanje.

- 7.2. Priprema standardnih rastvora

Pipetirati 0, 5, 10, 15, 20 i 25 ml radnog standardnog rastvora (4.3.2.) u seriju odmjernih tikvica od 100 ml. Dopuniti vodom i dobro promućkati. Ovi rastvori sadrže između 0 i 2,5 µg/ml bora.

- 7.3. Razvijanje boje

Pipetirati po 5 ml standardnih rastvora (7.2.) rastvora za ispitivanje (6.2.) i slijepu probu (7.1.) u seriju plastičnih tikvica. Dodati 5 ml EDTA pufer rastvora (4.1.) i 5 ml rastvora azometina H (4.2.).
Dobro promućkati i pustiti da se razvije boja u mraku 2,5 do 3 sata.

7.4. Određivanje

Izmjeriti apsorbancije rastvora dobivene u 7.3. i ako je potrebno korekcijske rastvore (6.3) prema vodi na talasnoj dužini 410 nm. Isprati kivete vodom prije svakog novog očitanja.

8. Prikaz rezultata

Nacrtati baždarnu krivulju s koncentracijama standardnih rastvora (7.2) na apscisi, a spektrometrom dobivene apsorbancije (7.4.) na ordinatu.

Iz baždarne krivulje očitati koncentraciju bora u slijepoj probi (7.1.), koncentraciju bora u rastvoru za ispitivanje (6.2.) i ako je rastvor za ispitivanje obojen, korigiranu koncentraciju rastvora za ispitivanje. Kod izračunavanja oduzeti apsorbanciju korekcijskog rastvora (6.3.) od apsorbancije rastvora za ispitivanje (6.2.) i odrediti korigiranu koncentraciju rastvora za ispitivanje. Zabilježiti koncentraciju rastvora za ispitivanje (6.2.) sa ili bez korekcije X(xs) i slijepe probe (xb)

Procenat bora u đubrivu je:

Ako se koristi Metoda 9.3. Priloga  IV. Dio B. ovog pravilnika

gdje je:
B = sadržaj bora u đubrivu, izražena u %;
xs = koncentracija u rastvoru za ispitivanje (6.2.) sa ili bez korekcije, u (µg/ml);
xb = koncentracija u slijepoj probi (7.1.) u (µg/ml);
V = volumen ekstrakta dobivenog u skladu s Metodom 9.1. ili 9.2., u ml;
D = faktor koji odgovara razrjeđenju provedenom u 6.2.;
M = masa uzorka za ispitivanje uzetog u skladu s Metodom 9.1. ili 9.2. Priloga  IV. Dio B. ovog pravilnika u gramima
Izračunavanje faktora razrjeđenja D: ako su (a1) i (a2) uzastopni alikvotni dijelovi, i (v1) i (v2) volumeni koji odgovaraju pojedinim razrjeđenjima, faktor razrjeđenja D je:

M e t o d a  9.6.

Određivanje kobalta u ekstraktima đubriva atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

1. Predmet

Ova metoda opisuje postupak za određivanje kobalta u ekstraktima đubriva.

2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje za analiziranje uzoraka đubriva ekstrahiranih metodama 9.1. i 9.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika u kojima je deklariran ukupni i/ili vodotopivi kobalt kako je određeno u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika.

3. Načelo

Nakon odgovarajuće obrade i razrjeđivanja ekstrakta, sadržaj kobalta se određuje atomskom apsorpcijskom spektrometrijom.

4. Reagensi

4.1. Rastvor hlorovodonične kiseline, oko 6 mol/l

Vidjeti Metodu 9.4. (4.1.), Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.2. Rastvor hlorovodonične kiseline, oko 0,5 mol/l

Vidjeti Metodu 9.4. (4.2.). Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.3. Rastvor lantanove soli (10 g La po litri)

Vidjeti Metodu 9.4. (4.3). Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.4. Standardni rastvori kobalta

4.4.1. Osnovni rastvor kobalta (1000 µg/ml)

U čašu od 250 ml odvagati 1 g kobalta s tačnošću 0,1 mg, dodati 25 ml rastvora hlorovodonične kiseline 6 mol/l (4.1) i grijati na vrućoj grijaćoj ploči dok se kobalt potpuno rastvori. Kad se ohladi kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 1000 ml. Dopuniti volumen vodom i dobro promućkati.

4.4.2. Radni rastvor kobalta (100 µg/ml)

Otpipetirati 10 ml osnovnog rastvora (4.4.1.) u odmjernu tikvicu od 100 ml. Dopuniti volumen hlorovodoničnom kiselinom 0,5 mol/l (4.2.) i dobro promućkati.

5. Oprema

Atomski apsorpcijski spektrometar: Vidjeti Metodu 9.4. (5). Uređaj mora biti opremljen s izvorom zraka karakterističnih za kobalt (240,7 nm). Spektrometar mora imati pozadinsku korekciju.

6. Priprema rastvora za analizu

6.1. Ekstrakt rastvora kobalta

Vidjeti metode 9.1. i/ili 9.2. i, ako odgovara 9.3., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

6.2. Priprema rastvora za ispitivanje

Prema Metodi 9.4. (6.2)., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

Rastvor za ispitivanje mora sadržavati 10% (V/V) rastvora lantanove soli (4.3).

7. Postupak

7.1. Priprema slijepe probe

Prema Metodi 9.4. (7.1.). Slijepa proba mora sadržavati 10% (V/V) rastvora lantanove soli upotrijebljene u 6.2.

7.2. Priprema standardnih rastvora

Prema Metodi 9.4 (7.2.), Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

Za optimalno mjerno područje od 0 do 5 µg/ml kobalta, otpipetirati 0; 0,5; 1; 2; 3; 4 i 5 ml radnog rastvora (4.4.2.) u niz odmjerenih tikvica od 100 ml. Ako je potrebno podesiti koncentraciju hlorovodonične kiseline da bude što bliža koncentraciji u rastvoru za ispitivanje. U svaku tikvicu dodati 10 ml rastvora lantanove soli upotrijebljene u 6.2. Dopuniti do 100 ml s rastvorom hlorovodonične kiseline 0,5 mol/l (4.2.) i dobro promućkati. Ovi rastvori sadrže 0; 0,5;1; 2; 3; 4 i 5 µg/ml kobalta.

7.3. Određivanje

Prema Metodi 9.4. (7.3.). Pripremiti spektrometar (5) za mjerenje kod talasne dužine 240,7 nm.

8. Prikaz rezultata

Vidjeti Metodu 9.4. (8), Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

Procenat kobalta u đubrivu je:

Ako se koristi Metoda 9.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika:

gdje je:
Co = sadržaj kobalta u đubrivu, izražen u procentu;
xs = koncentracija u rastvoru za ispitivanje (6.2), u µg/ml;
xb = koncentracija u slijepoj probi (7.1), u µg/ml;
V = volumen ekstrakta dobivenog prema Metodi 9.1 ili 9.2, u ml;
D = faktor koji odgovara razrjeđenju provedenom u 6.2;
M = masa uzorka za ispitivanje, uzetog prema Metodi 9.1 ili 9.2, u gramima.
Izračunavanje faktora razrjeđenja D: ako su (a1), (a2), (a3),...(ai) i (a) alikvotni dijelovi, a (v1), (v2), (v3)…(vi) i (100) volumeni u ml koji odgovaraju tim razrjeđenjima, faktor razrjeđenja D je:

M e t o d a  9.7.

Određivanje bakra u ekstraktima đubriva atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

1. Predmet

Ova metoda opisuje postupak određivanja bakra u ekstraktima đubriva.

2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje za analizu uzoraka đubriva ekstrahiranih metodama 9.1. i 9.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika u kojima je deklariran ukupni i/ili vodotopivi bakar, kako je određeno u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika.

3. Načelo

Nakon odgovarajuće obrade i razrjeđenja ekstrakta, sadržaj bakra se određuje atomskom apsorpcijskom spektrometrijom.

4. Reagensi

4.1. Rastvor hlorovodonične kiseline, oko 6 mol/l

Vidjeti Metodu 9.4. (4.1.)., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

4.2. Rastvor hlorovodonične kiseline, oko 0,5 mol/l

Vidjeti Metodu 9.4. (4.2.)., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.3. Rastvor vodonikovog peroksida (30% H2O2), d20 = 1,11 g/ml) bez mikrohranjiva.

4.4. Standardni rastvori bakra

4.4.1. Osnovni rastvor bakra (1000 µg/ml)

U čašu od 250 ml odvagati 1 g bakra s tačnošću 0,1 mg, dodati 25 ml hlorovodonične kiseline 6 mol/l (4.1) i 5 ml rastvora vodonikovog peroksida (4.3.), grijati na vrućoj ploči dok se bakar potpuno rastvori. Prenijeti kvantitativno u odmjernu tikvicu od 1000 ml, dopuniti volumen vodom i dobro promućkati.

4.4.2. Radni rastvor bakra (100 µg/ml)

Otpipetirati 20 ml osnovnog rastvora (4.4.1.) u odmjernu tikvicu od 200 ml. Dopuniti volumen hlorovodoničnom kiselinom 0,5 mol/l (4.2.) i dobro promućkati.

5. Oprema

Spektrometar opremljen za atomsku apsorpciju: Vidjeti Metodu 9.4. (5). Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Uređaj mora biti opremljen s izvorom zraka karakterističnih za bakar (324,8 nm).

6. Priprema rastvora za analizu

6.1. Ekstrakt rastvora bakra

Vidjeti metode 9.1. i/ili 9.2. i, ako odgovara 9.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

6.2. Priprema rastvora za ispitivanje

Prema Metodi 9.4. (6.2.). Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

7. Postupak

7.1. Priprema slijepe probe

Prema Metodi 9.4. (7.1.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

7.2. Priprema standardnih rastvora

Prema Metodi 9.4. (7.2.), Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

Za optimalno područje određivanja od 0 do 5 µg/ml bakra otpipetirati 0; 0,5; 1; 2; 3; 4 i 5 ml radnog rastvora (4.4.2.) u niz odmjernih tikvica od 100 ml. Ako je potrebno podesiti koncentraciju hlorovodonične kiseline da bude što bliža koncentraciji u rastvoru za ispitivanje (6.2.). Dopuniti do 100 ml hlorovodoničnom kiselinom 0,5 mol/l (4.2.) i dobro promućkati. Ovi rastvori sadrže 0; 0,5; 1; 2; 3; 4 i 5 µg/ml bakra.

7.3. Određivanje

Vidjeti Metodu 9.4. (7.3.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Pripremiti spektrometar (5) za mjerenje kod talasne dužine 324,8 nm.

8. Prikaz rezultata

Vidjeti Metodu 9.4. (8) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

Procenat bakra u đubrivu je:

Ako se koristi Metoda 9.3., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika:

gdje je:
Cu = sadržaj bakra u đubrivu, izražen u procentu;
xs = koncentracija u rastvoru za ispitivanje (6.2.), u µg/ml;
xb = koncentracija u slijepoj probi (7.1.), u µg/ml;
V = volumen ekstrakta u ml dobivenog prema Metodi 9.1. ili 9.2.;
D = faktor koji odgovara razrjeđenju provedenom u (6.2.);
M = masa uzorka za ispitivanje, uzetog prema Metodi 9.1. ili 9.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u gramima.

Izračunavanje faktora razrjeđenja D: ako su (a1), (a2), (a3),...(ai) i (a) alikvotni dijelovi, a (v1), (v2), (v3)…(vi) i (100) volumeni u ml koji odgovaraju tim razrjeđenjima, faktor razrjeđenja D je:

M e t o d a  9.8.

Određivanje željeza u ekstraktima đubriva atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

1. Predmet

Ova metoda opisuje postupak za određivanje željeza u ekstraktima đubriva.

2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje za analizu uzoraka đubriva ekstrahiranih metodama 9.1. i 9.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u kojima je deklarirano ukupno i/ili vodotopivo željezo kako je određeno u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika.

3. Načelo

Nakon odgovarajuće obrade i razrjeđenja ekstrakta sadržaj željeza se određuje atomskom apsorpcijskom spektrometrijom.

4. Reagensi

4.1. Rastvor hlorovodonične kiseline, oko 6 mol/l

Vidjeti Metodu 9.4. (4.1.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.2. Rastvor hlorovodonične kiseline, oko 0,5 mol/l

Vidjeti Metodu 9.4. (4.2.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.3. Rastvor vodonikovog peroksida (30% H2O2), d20 = 1,11 g/ml) bez mikrohranjiva.

4.4. Rastvor lantanove soli (10 g La po litri)

Vidjeti Metodu 9.4. (4.3) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.5. Standardni rastvori željeza

4.5.1. Osnovni rastvor željeza (1000 µg/ml)

U čašu od 500 ml, odvagati 1 g željezne žice s tačnošću 0,1 mg, dodati 200 ml hlorovodonične kiseline 6 mol/l (4.1.) i 15 ml vodonikovog peroksida (4.3.). Grijati na vrućoj ploči dok se željezo potpuno rastvori. Nakon hlađenja, prenjeti kvantitativno u odmjernu tikvicu od 1000 ml. Dopuniti volumen vodom i dobro promućkati.

4.5.2. Radni rastvor željeza (100 µg/ml)

Otpipetirati 20 ml osnovnog rastvora (4.5.1.) u odmjernu tikvicu od 200 ml. Dopuniti volumen hlorovodoničnom kiselinom 0,5 mol/l (4.2.) i dobro promućkati.

5. Oprema

Atomski apsorpcijski spektrometar: Vidjeti Metodu 9.4. (5) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Uređaj mora biti opremljen s izvorom zraka karakterističnih za željezo (248,3 nm).

6. Priprema rastvora za analizu

6.1. Ekstrakt rastvora željeza

Prema Metodi 9.1. i/ili 9.2., i ako odgovara 9.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

6.2. Priprema rastvora za ispitivanje

Prema Metodi 9.4. (6.2.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Rastvor za ispitivanje mora sadržavati 10% (V/V) rastvora lantanove soli korištene u 6.2.

7. Postupak

7.1. Priprema slijepe probe

Prema Metodi 9.4. (7.1.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

Rastvor za ispitivanje mora sadržavati 10% (V/V) rastvora lantanove soli korištene u 6.2.

7.2. Priprema standardnih rastvora

Prema Metodi 9.4. (7.2.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

Za optimalno područje određivanja od 0 do 10 µg/ml željeza, otpipetirati 0; 2; 4; 6; 8 i 10 ml radnog rastvora (4.5.2.) u niz odmjernih tikvica od 100 ml. Ako je potrebno podesiti koncentraciju hlorovodonične kiseline da bude što bliža koncentraciji u rastvoru za ispitivanje. Dodati 10 ml rastvora lantanove soli korištene u 6.2. Dopuniti volumen hlorovodoničnom kiselinom 0,5 mol/l (4.2.) i dobro promućkati. Ovi rastvori sadrže 0, 2; 4; 6; 8 i 10 µg/ml željeza.

7.3. Određivanje

Prema Metodi 9.4. (7.3.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Pripremiti spektrometar (5) za mjerenje kod talasne dužine 248,3 nm.

8. Prikaz rezultata

Vidjeti Metodu 9.4. (8) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

Procenat željeza u đubrivu je:

Ako se koristi Metoda 9.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika:

gdje je:
Fe = sadržaj željeza u đubrivu, izražen u procentu;
xs = koncentracija u rastvoru za ispitivanje (6.2.), u µg/ml;
xb = koncentracija u slijepoj probi (7.1.), u µg/ml;
V = volumen ekstrakta u ml dobivenog prema Metodi 9.1. ili 9.2., 
D = faktor koji odgovara razrjeđenju provedenom u (6.2.);
M = masa uzorka za ispitivanje, uzetog prema Metodi 9.1. ili 9.2.
Izračunavanje faktora razrjeđenja D: ako su (a1), (a2), (a3),...(ai) i (a) alikvotni dijelovi, a (v1), (v2), (v3)…(vi) i (100) volumeni u ml koji odgovaraju tim razrjeđenjima, faktor razrjeđenja D je:

M e t o d a  9.9.

Određivanje mangana u ekstraktima đubriva atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

1. Predmet

Ova metoda opisuje postupak za određivanje mangana u ekstraktima đubriva.

2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje za analizu uzoraka đubriva ekstrahiranih metodama 9.1. i 9.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u kojima je deklariran ukupni i/ili vodotopivi mangan kako je određeno u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika.

3. Načelo

Nakon odgovarajuće obrade i razrjeđenja ekstrakta, sadržaj mangana određuje se atomskom apsorpcijskom spektrometrijom.

4. Reagensi

4.1. Rastvor hlorovodonične kiseline, oko 6 mol/l

Vidjeti Metodu 9.4. (4.1.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.2. Rastvor hlorovodonične kiseline, oko 0,5 mol/l

Vidjeti  Metodu 9.4. (4.2.), Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.3. Rastvor lantanove soli (10 g La po litri)

Vidjeti Metodu 9.4. (4.3.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.4. Standardni rastvori mangana

4.4.1 Osnovni rastvor mangana (1000 µg/ml)

U čašu od 250 ml, odvagati 1 g mangana s tačnošću 0,1 mg, dodati 25 ml hlorovodonične kiseline 6 mol/l (4.1.). Grijati na vrućoj ploči dok se mangan potpuno rastvori. Nakon hlađenja kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 1000 ml. Dopuniti volumen vodom i dobro promućkati.

4.4.2 Radni rastvor mangana (100 µg/ml)

Razrijediti 20 ml osnovnog rastvora (4.4.1.) s 0,5 mol/l hlorovodoničnom kiselinom (4.2.) u odmjernoj tikvici od 200 ml. Dopuniti volumen 0,5 mol/l hlorovodoničnom kiselinom (4.2.) i dobro promućkati.

5. Oprema

Atomski apsorpcijski spektrometar: Vidjeti Metodu 9.4. (5) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Uređaj mora biti opremljen s izvorom zraka karakterističnih za mangan (279,6 nm).

6. Priprema rastvora za analizu

6.1. Ekstrakt rastvora mangana

Vidjeti Metode 9.1. i, ako odgovara 9.2. ili 9.3., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika

6.2. Priprema rastvora za ispitivanje

Prema Metodi 9.4. (6.2.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Rastvor za ispitivanje mora sadržavati 10% (V/V) rastvora lantanove soli (4.3.).

7. Postupak

7.1. Priprema slijepe probe

Prema Metodi 9.4. (7.1.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

Slijepa proba mora sadržavati 10% V/V rastvora lantanove soli upotrijebljenog u 6.2.

7.2. Priprema standardnih rastvora

Prema Metodi 9.4. (7.2.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

Za optimalno područje određivanja od 0 do 5 µg/ml mangana otpipetirati 0; 0,5; 1; 2; 3; 4; i 5 ml radnog rastvora (4.4.2.) u niz odmjernih tikvica od 100 ml. Prema potrebi podesiti koncentraciju hlorovodonične kiseline da bude što bliža koncentraciji u rastvoru za ispitivanje. U svaku tikvicu dodati 10 ml rastvora lantanove soli upotrijebljene u 6.2. Dopuniti do 100 ml hlorovodoničnom kiselinom 0,5 mol/l (4.2.) i dobro promućkati.Ovi rastvori sadrže 0; 0,5; 1; 2; 3; 4; i 5 µg/ml mangana

7.3. Određivanje

Prema Metodi 9.4. (7.3.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Pripremiti spektrometar (5) za mjerenje kod talasne dužine 279,6 nm.

8. Prikaz rezultata

Vidjeti Metodu 9.4. (8.) Priloga IV. Dio B.ovog pravilnika.

Procenat mangana u đubrivu je:

Ako se koristi Metoda 9.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika: 



gdje je:
Mn = sadržaj mangana u đubrivu, izražen u procentu;
xs = koncentracija u rastvoru za ispitivanje (6.2.), u µg/ml;
xb = koncentracija u slijepoj probi (7.1.), u µg/ml;
V = volumen ekstrakta u ml dobivenog prema Metodi 9.1. ili 9.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika;
D = faktor koji odgovara razrjeđenju provedenom u (6.2.);
M = masa uzorka za ispitivanje uzetog prema Metodi 9.1. ili 9.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u gramima.
Izračunavanje faktora razrjeđenja D: ako su (a1), (a2), (a3),...(ai) i (a) alikvotni dijelovi, a (v1), (v2), (v3)...(vi) i (100) volumeni u ml koji odgovaraju tim razrjeđenjima, faktor razrjeđenja D je:

M e t o d a  9.10.

Određivanje molibdena u ekstraktima đubriva spektrometrijski pomoću kompleksa s amonijevim tiocijanatom

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje molibdena u ekstraktima đubriva.

2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje za analizu uzoraka đubriva ekstrahiranih metodama 9.1. i 9.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika u kojima je deklariran ukupni i/ili vodotopivi molibden kako je određeno u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika.

3. Načelo

Molibden (V) stvara kompleks [MoO (SCN)5] u kiseloj sredini sa SCN jonima.

Kompleks se ekstrahira n-butil acetatom. Joni koji smetaju kao što je npr. željezo, ostaju u vodenoj fazi. Žuto narančasta boja određuje se molekularnom apsorpcijskom spektrometrijom na talasnoj dužini 470 nm.

4. Reagensi

4.1. Hlorovodonična kiselina, oko 6 mol/l.

Vidjeti Metodu 9.4. (4.1.), Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.2. Rastvor bakra (70 mg/l) u 1,5 mol/l hlorovodoničnoj kiselini

Rastvoriti 275 mg bakar sulfata pentahidrata (CuSO4 x 5 H2O) odvaganog s tačnošću 0,1 mg u 250 ml hlorovodonične kiseline 6 mol/l (4.1) u odmjernoj tikvici od 1000 ml. Dopuniti volumen vodom, dobro promućkati.

4.3. Rastvor askorbinske kiseline (50 g/l)

Rastvoriti 50 g askorbinske kiseline (C6H8O6) u vodi u odmjernoj tikvici od 1000 ml. Dopuniti volumen vodom, dobro promućkati i držati u hladnjaku.

4.4. n-butil acetat

4.5. Rastvor amonijevog tiocijanata, 0,2 mol/l

Rastvoriti 15,224 g NH4SCN u vodi u odmjernoj tikvici od 1000 ml. Dopuniti volumen vodom dobro promućkati i čuvati u tamnoj boci.

4.6. Rastvor kositrenovog hlorida (50 g/l) u 2 mol/l hlorovodoničnoj kiselini

Ovaj rastvor mora biti savršeno bistar i pripremljen neposredno prije upotrebe. Mora se upotrebljavati vrlo čisti kositrenov hlorid jer inače rastvor neće biti bistar.

Za pripremu 100 ml rastvora, rastvoriti 5 g (SnCl2 x 2H2O) u 35 ml 6 mol/l HCl (4.1). Dodati 10 ml rastvora bakra (4.2). Dopuniti volumen vodom i dobro promućkati.

4.7. Standardni rastvori molibdena

4.7.1. Osnovni rastvor molibdena (500 µg/ml)

Rastvoriti 0,920 g amonijevog molibdata tetrahidrata [(NH4)6 Mo7 O24 x 4 H2O] odvaganog s tačnošću 0,1 mg u 6 mol/l hlorovodoničnoj kiselini (4.1) u odmjernoj tikvici od 1000 ml. Dopuniti volumen istom kiselinom i dobro promućkati.

4.7.2. Srednji rastvor molibdena (25 µg/ml)

Otpipetirati 25 ml osnovnog rastvora (4.7.1.) u odmjernu tikvicu od 500 ml. Dopuniti volumen hlorovodoničnom kiselinom 6 mol/l (4.1.) i dobro promućkati.

4.7.3. Radni rastvor molibdena (2,5 µg/ml)

Otpipetirati 10 ml srednjeg rastvora (4.7.2.) u odmjernu tikvicu od 100 ml. Dopuniti volumen hlorovodoničnom kiselinom 6 mol/l (4.1.) i dobro promućkati.

5. Oprema

5.1. Spektrometar za molekularnu apsorpciju s kivetama koje imaju optički put 20 mm, namješten na talasnu dužinu 470 nm.

5.2. Lijevci za odjeljivanje od 200 ili 250 ml.

6. Priprema rastvora za analizu

6.1. Ekstrakt rastvora molibdena

Vidjeti metode 9.1. i/ili 9.2. i, ako odgovara 9.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

6.2. Priprema rastvora za ispitivanje

Razrijediti alikvotni dio ekstrakta (6.1.) sa hlorovodoničnom kiselinom 6 mol/l (4.1.) tako da se dobije odgovarajuća koncentracija molibdena. Faktor razrjeđenja je D.

Uzeti alikvotni dio (a) iz rastvora ekstrakta koji sadrži 1 do 12 µg molibdena i staviti u lijevak za odjeljivanje (5.2.). Dopuniti do 50 ml hlorovodoničnom kiselinom 6 mol/l (4.1.).

7. Postupak

7.1. Priprema slijepe probe

Pripremiti slijepu probu ponavljajući cijeli postupak ekstrakcije bez uzorka đubriva za ispitivanje.

7.2. Priprema standardnih rastvora

Pripremiti niz od najmanje 6 standardnih rastvora rastućih koncentracija u optimalnom mjernom području spektrometra.

Za područje od 0 – 12,5 µg molibdena otpipetirati 0; 1; 2; 3; 4 i 5 ml radnog rastvora (4.7.3.) u lijevke za odjeljivanje (5.2.). Dopuniti do 50 ml hlorovodoničnom kiselinom 6 mol/l (4.1.). Lijevci sadrže 0; 2,5; 5; 7,5; 10 i 12,5 µg molibdena.

7.3. Razvijanje i odvajanje kompleksa

U svaki lijevak za odjeljivanje (6.2., 7.1. i 7.2.) dodati sljedećim redom:

– 10 ml rastvora bakra (4.2.)

– 20 ml rastvora askorbinske kiseline (4.3);

dobro promućkati i pričekati 2-3 minute. Tada dodati:

– 10 ml  n-butil acetata (4.4.), upotrebljavajući preciznu pipetu

– 20 ml rastvora tiocijanata (4.5.).

Mućkati 1 minutu da se kompleks ekstrahira u organsku fazu i ostaviti da se razdvoji. Nakon odvajanja dvije faze, potpuno ukloniti vodenu fazu i baciti je, a organsku fazu oprati s:

– 10 ml rastvora kositrenog hlorida (4.6.).

Mućkati 1 minutu. Ostaviti da se razdvoji i ukloniti vodenu fazu. Sakupiti organsku fazu u kivetu za ispitivanje koja će omogućiti sakupljanje kapi vode u suspenziji.

7.4. Određivanje

Izmjeriti apsorbancije rastvora dobivenih u 7.3 na talasnoj dužini 470 nm koristeći standardni rastvor od 0 µg/ml molibdena (7.2.) kao referencu.

8. Prikaz rezultata

Nacrtati baždarnu krivulju nanoseći odgovarajuće mase molibdena u standardnim rastvorima (7.2.) izraženim u µg na apscisu, a odgovarajuće vrijednosti apsorbancije (7.4.) dobivene očitavanjem na spektrometru na ordinatu.

Iz ove krivulje odrediti masu molibdena u rastvoru za ispitivanje (6.2.) i u slijepoj probi (7.1.). Ove mase označene su kao (xS) i (xb).

Procenat molibdena u đubrivu je:

Ako se koristi Metoda 9.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika:

gdje je:
Mo = sadržaj molibdena u đubrivu, izražen u procentu;
a = volumen alikvota uzetog iz zadnjeg razrijeđenog rastvora, u ml;
xs = masa Mo u rastvoru za ispitivanje (6.2.), u µg;
xb = masa Mo u slijepoj probi (7.1.), čiji volumen odgovara volumenu (a) alikvota rastvora za ispitivanje (6.2.), u µg;
V = volumen rastvora ekstrakta dobivenog prema Metodi 9.1. ili 9.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u ml;
D = faktor koji odgovara razrjeđenju provedenom u (6.2.);
M = masa uzorka za ispitivanje uzeta prema Metodi 9.1. ili 9.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u gramima.

Izračunanje faktora razrjeđenja D: gdje su (a1), (a2) alikvotni dijelovi, a (v1), (v2) su volumeni koji odgovaraju njihovim pojedinim razrjeđenjima, faktora razrjeđenja D je:

M e t o d a  9.11.

Određivanje cinka u ekstraktima đubriva atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

1. Predmet

Ova metoda opisuje postupak za određivanje cinka u ekstraktima đubriva.

2. Područje primjene

Ova metoda primjenjuje se za analizu uzoraka đubriva ekstrahiranih metodama 9.1. ili 9.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u kojima je deklariran ukupni i/ili u vodotopivi cink kako je određeno u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika.

3. Načelo

Nakon odgovarajuće obrade i razrjeđenja ekstrakta, sadržaj cinka se određuje atomskom apsorpcijskom spektrometrijom.

4. Reagensi

4.1. Rastvor hlorovodonične kiseline, oko 6 mol/l

Vidjeti Metodu 9.4. (4.1.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.2. Rastvor hlorovodonične kiseline, oko 0,5 mol/l

Vidjeti Metodu 9.4. (4.2.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.3. Rastvori lantanove soli (10 g La po litri)

Vidjeti Metodu 9.4. (4.3.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.4. Standardni rastvori cinka

4.4.1. Osnovni rastvor cinka (1000 µg/ml)

U odmjernoj tikvici od 1000 ml rastvoriti 1 g cinka u prahu ili pločicama odvaganog s tačnosću 0,1 mg u 25 ml hlorovodonične kiseline 6 mol/l (4.1.). Kada se potpuno rastvori, dopuniti volumen vodom i dobro pomućkati.

4.4.2. Radni rastvor cinka (100 µg/ml)

U odmjernoj tikvici od 200 ml razrijediti 20 ml osnovnog rastvora (4.4.1.) u rastvoru hlorovodonične kiseline 0,5 mol/l (4.2.). Dopuniti volumen rastvorom hlorovodonične kiseline 0,5 mol/l (4.2.) i dobro pomućkati.

5. Oprema

Atomski apsorpcijski spektrometar: vidjeti Metodu 9.4. (5.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Uređaj mora biti opremljen s izvorom zraka karakterističnih za cink (213,8 nm) i mora dopustiti pozadinsku korekciju.

6. Priprema rastvora za analizu

6.1. Ekstrakt rastvora cinka

Vidjeti metode 9.1. i/ili 9.2. i., ako odgovara 9.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

6.2. Priprema rastvora za ispitivanje

Vidjeti Metodu 9.4. (6.2.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

Rastvor za ispitivanje mora sadržavati 10% (V/V) rastvora lantanove soli (4.3.).

7. Postupak

7.1. Priprema rastvora slijepe probe

Vidjeti Metodu 9.4. (7.1.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

Rastvor mora sadržavati 10% (V/V) rastvora lantanove soli upotrijebljene u 6.2.

7.2. Priprema standardnih rastvora

Vidjeti Metodu 9.4. (7.2.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

Za optimalno područje od 0 do 5 µg/ml cinka, otpipetirati 0; 0,5; 1; 2; 3; 4 i 5 ml radnog rastvora (4.4.2.) u niz odmjernih tikvica od 100 ml. Ako je potrebno podesiti koncentraciju hlorovodonične kiseline da bude što bliža koncentraciji u rastvoru za ispitivanje. U svaku tikvicu dodati 10 ml rastvora lantanove soli upotrijebljenog u 6.2. Dopuniti do 100 ml rastvorom hlorovodonične kiseline 0,5 mol/l (4.2.) i dobro promućkati. Ovi rastvori sadrže 0; 0,5; 1; 2; 3; 4 i 5 µg/ml cinka.

7.3. Određivanje

Vidjeti Metodu 9.4. (7.3.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Pripremiti spektrometar (5) za mjerenje na talasnoj dužini od 213,8 nm.

8. Prikaz rezultata

Vidjeti Metodu 9.4. (8.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

Procenat cinka u đubrivu je:

Ako se koristi Metoda 9.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika: 


gdje je:
Zn = sadržaj cinka u đubrivu, izražen u procentu;
xs = koncentracija u rastvoru za ispitivanje (6.2), u µg/ml;
xb = koncentracija u slijepoj probi (7.1), u µg/ml;
V = volumen ekstrakta u ml dobiven prema Metodi 9.1. ili 9.2.;
D = faktor koji odgovara razrjeđenju provedenom u (6.2.);
M = masa uzorka za ispitivanje uzeta prema Metodi 9.1. ili 9.2., u gramima.
Izračunavanje faktora razrjeđenja D: ako su (a1), (a2), (a3),...(ai) i (a) alikvotni dijelovi, a (v1),(v2), (v3)…(vi) i (100) volumeni u ml koji odgovaraju tim razrjeđenjima, faktor razrjeđenja D je:

M e t o d e  10.

Mikrohranjiva u koncentraciji većoj od 10%

M e t o d a  10.1.

Ekstrakcija ukupnih mikrohranjiva

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak ekstrakcije sljedećih mikrohranjiva: ukupnog bora, ukupnog kobalta, ukupnog bakra, ukupnog željeza, ukupnog mangana, ukupnog molibdena i ukupnog cinka. Cilj je provesti što manji broj ekstrakcija, koristeći isti ekstrakt, kad god je to moguće, za određivanje ukupnog sadržaja svakog od gore navedenih mikrohranjiva.

2. Područje primjene

Ova metoda se primjenjuje na đubriva obuhvaćena Prilogom I. Tabelama E. ovog pravilnika koja sadrže jedan ili više sljedećih mikrohranjiva: bor, kobalt, bakar, željezo, mangan, molibden i cink. Primjenjuje se za svako mikrohranjivo, ako je deklarirani sadržaj veći od 10%.

3. Načelo

Rastvaranje i kuhanje u razrjeđenoj hlorovodoničnoj kiselini.

Napomena

Ekstrakcija je empirijska i ne mora biti kvantitativna, zavisno od proizvoda ili drugih sastojaka đubriva. Posebno u slučaju određenih manganovih oksida, ekstrahirana količina može biti znatno manja od ukupne količine mangana koju sadrži proizvod. Odgovornost je proizvođača đubriva da osigura da deklarirani sadržaj ustvari odgovara sadržaju ekstrahiranom pod uslovima koji se odnose na metodu.

4. Reagensi

4.1. Razrjeđeni rastvor hlorovodonične kiseline (HCl), oko 6 mol/l

Pomiješati 1 volumen hlorovodonične kiseline (d20 = 1,93 g/ml) s 1 volumenom vode.

4.2. Koncentrirani rastvor amonijaka (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml)

5. Oprema

5.1. Električna grijaća ploča s promjenjivom temperaturom

5.2. pH metar

Napomena

Kada je potrebno odrediti sadržaj bora u ekstraktu, ne upotrebljavati posuđe od borsilikatnog stakla. Kako metoda uključuje kuhanje, preporučuje se teflon ili silicij. Dobro isprati stakleno posuđe, ako je prano u deterdžentima koji sadrže borate.

6. Priprema uzorka

Prema Metodi 1. Priloga IV. ovog pravilnika.

7. Postupak

7.1. Uzorak za ispitivanje

Odvagati 1 ili 2 g đubriva zavisno od deklariranog sadržaja elementa u proizvodu. Sljedeća tabela  se koristi kako bi se dobio konačni rastvor koji će nakon odgovarajućeg razrjeđenja, biti unutar mjernog područja za svaku metodu. Uzorke treba vagati s tačnošću 1 mg.

| Deklarirani sadržaj mikrohranjiva u đubrivu (%) | >10 < 25 | ≥ 25 |
| --- | --- | --- |
| Masa uzorka za ispitivanje (g) | 2 | 1 |
| Masa elementa u uzorku (mg) | >200 < 500 | ≥ 250 |
| Volumen ekstrakta V (ml) | 500 | 500 |
| Koncentracija elementa u ekstraktu (mg/l) | >400 < 1000 | ≥ 500 |

Staviti uzorak u čašu od 250 ml.

7.2. Priprema rastvora

Ako je potrebno navlažiti uzorak s malo vode, pažljivo dodati 10 ml razrijeđene hlorovodonične kiseline (4.1.) po gramu đubriva, u malim količinama, zatim dodati 50 ml vode. Pokriti čašu satnim staklom i promiješati. Zagrijati do vrenja na grijaćoj ploči i kuhati još 30 minuta. Pustiti da se ohladi uz povremeno miješanje. Kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 500 ml. Dopuniti volumen vodom i dobro promućkati. Filtrirati kroz suhi filter papir u suhu posudu. Odbaciti prvi dio. Ekstrakt mora biti savršeno bistar.

Preporučuje se da određivanje na alikvotnim dijelovima bistrog filtrata bude izvršeno bez odgode, u suprotnom posude treba začepiti.

Napomena

U ekstraktima u kojima treba odrediti sadržaj bora: Podesiti pH između 4 i 6 koncentriranim amonijakom (4.2.).

8. Određivanje

Određivanje svakog mikrohranjiva treba provesti na alikvotnim dijelovima navedenim u metodi za svako pojedino mikrohranjivo.

Metode 10.5., 10.6., 10.7., 10.9. i 10.10., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika ne mogu se koristiti za određivanje elemenata prisutnih u helatnom ili kompleksnom obliku. U takvim slučajevima, prije određivanja mora se koristiti Metoda 10.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

U slučaju određivanja AAS (Metode 10.8. i 10.11. Dodatka IV. B. ovog pravilnika), takvo tretiranje nije potrebno.

M e t o d a  10.2.

Ekstrakcija vodotopivih mikrohranjiva

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak ekstrakcije vodotopivih oblika sljedećih mikrohranjiva: bora, kobalta, bakra, željeza, mangana, molibdena i cinka. Cilj je provesti minimalan broj ekstrakcija, koristeći isti ekstrakt kada god je to moguće za određivanje sadržaja svakog gore navedenog mikrohranjiva.

2. Područje primjene

Ova metoda se primjenjuje na đubriva obuhvaćena u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika koja sadrže jedan ili više sljedećih mikrohranjiva: bor, kobalt, bakar, željezo, mangan, molibden i cink. Primjenjuje se za svako mikrohranjivo, ako je deklarirani sadržaj veći od 10%.

3. Načelo

Mikrohranjiva se ekstrahiraju mućkanjem đubriva u vodi pri 20 °C (± 2) °C.

Napomena

Ekstrakcija je empirijska i može, ali ne mora biti kvantitativna.

4. Reagensi

4.1. Razrijeđeni rastvor hlorovodonične kiseline (HCl), oko 6 mol/l

Pomiješati 1 volumen hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) s 1 volumenom vode.

5. Oprema

5.1. Rotacijska mućkalica namještena na oko 35 do 40 okretaja/minuti

Napomena

Kada je potrebno odrediti sadržaj bora u ekstraktu, ne upotrebljavati posuđe od borsilikatnog stakla. Kako metoda uključuje kuhanje, preporučuje se teflon ili silicij. Dobro isprati stakleno posuđe, ako je prano u deterdžentima koji sadrže borate.

6. Priprema uzorka

Prema Metodi 1. Priloga IV. ovog pravilnika.

7. Postupak

7.1. Uzorak za ispitivanje

Odvagati između 1 i 2 g đubriva zavisno od deklariranog sadržaja elementa u proizvodu. Sljedeća tabela  se koristi kako bi se dobio konačan rastvor koji će nakon odgovarajućeg razrjeđenja biti unutar mjernog područja za svaku metodu. Uzorke treba vagati s tačnošću 1 mg.

| Deklarirani sadržaj mikrohranjiva u đubrivu (%) | >10 < 25 | ≥ 25 |
| --- | --- | --- |
| Masa uzorka za ispitivanje (g) | 2 | 1 |
| Masa elementa u uzorku (mg) | >200 < 500 | ≥ 250 |
| Volumen ekstrakta V (ml) | 500 | 500 |
| Koncentracija elementa u ekstraktu (mg/l) | >400 < 1000 | ≥ 500 |

Staviti uzorak u tikvicu od 500 ml.

7.2. Priprema rastvora

Dodati oko 400 ml vode.

Dobro začepiti tikvicu. Snažno promućkati rukom da se uzorak rasprši, zatim staviti tikvicu na mućkalicu i mućkati 30 minuta.

Dopuniti volumen vodom i dobro promućkati.

7.3. Priprema rastvora za ispitivanje

Odmah filtrirati u čistu, suhu tikvicu. Začepiti tikvicu. Provesti određivanje odmah nakon filtriranja.

Napomena

Ako filtrat postepeno postane mutan, napraviti još jednu ekstrakciju sljedeći 7.1. i 7.2. u tikvici volumena Ve. Filtrirati u odmjernu tikvicu volumena W koja je prethodno bila osušena i u koju je stavljeno 5 ml razrijeđene hlorovodonične kiseline (4.1). Prekinuti filtriranje tačno u onom trenutku kada je tikvica dopunjena do kalibracijske oznake. Dobro promućkati.

Pod ovim uslovima vrijednost V kod prikazivanja rezultata je:

Razrjeđenja kod prikazivanja rezultata zavise od vrijednosti V.

8. Određivanje

Određivanje svakog mikrohranjiva treba provesti u alikvotnom dijelu kao što je navedeno u metodi za svako pojedino mikrohranjivo.

Metode 10.5., 10.6., 10.7., 10.9. i 10.10. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika ne mogu se koristiti za određivanje elemenata u helatnom ili kompleksnom obliku. U tim slučajevima, prije određivanja mora se koristiti Metoda 10.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

U slučaju određivanja AAS (Metode 10.8. i 10.11. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika), takvo tretiranje nije potrebno.

M e t o d a  10.3.

Uklanjanje organskih jedinjenja iz ekstrakta đubriva

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za uklanjanje organskih jedinjenja iz ekstrakta đubriva.

2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje za analiziranje uzoraka đubriva ekstrahiranih po metodama 10.1. i 10.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u kojima se deklarira ukupni i/ili vodotopivi element zahtjevan u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika.

Napomena

Prisutnost malih sadržaja organskih materija obično ne utiče na određivanje atomskom absorpcijskom spektrometrijom.

3. Načelo

Organska jedinjenja u alikvotnom dijelu ekstrakta oksidiraju se vodonikovim peroksidom.

4. Reagensi

4.1. Razrijeđeni rastvor hlorovodonične kiseline (HCl), oko 0,5 mol/l

Pomiješati 1 volumen hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) s 20 volumena vode

4.2. Rastvor vodonikovog peroksida (30% H2O2, d20 = 1,11 g/ml), bez mikrohranjiva

5. Oprema

Električna grijaća ploča s promjenjivom temperaturnom kontrolom

6. Postupak

Uzeti 25 ml ekstrahiranog rastvora dobivenog po Metodi 10.1 ili 10.2 i stavite u čašu od 100 ml. U slučaju Metode 10.2, dodati 5 ml razrijeđenog rastvora hlorovodonične kiseline (4.1.). Zatim dodati 5 ml rastvora vodonikovog peroksida (4.2.). Pokriti satnim staklom. Pustiti da se oksidacija odvija pri sobnoj temperaturi oko jedan sat, zatim postupno zagrijati do vrenja i kuhati još pola sata. Ako je potrebno, rastvoru dodati još 5 ml vodonikovog peroksida nakon što se ohladio. Zakuhati do vrenja da se ukloni suvišak vodonikovog peroksida. Pustiti da se ohladi i kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 50 ml i dopuniti volumen. Filtrirati, ako je potrebno.

Kod izračunavanja postotka mikrohranjiva u proizvodu u račun treba uzeti razrjeđenje alikvota.

M e t o d a  10.4.

Određivanje mikrohranjiva u ekstraktima đubriva atomskom apsorpcijskom spektrometrijom
(opći postupak)

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje opći postupak za određivanje sadržaja željeza i cinka u ekstraktima đubriva atomskom apsorpcijskom spektrometrijom.

2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje za analiziranje uzoraka đubriva ekstrahiranih po metodama 10.1. i 10.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika u kojima se deklarira ukupno i/ili vodotopivo željezo i cink, a kako je određeno u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika.

Prilagodbe ovog postupka za različita mikrohranjiva detljano su opisane u metodama utvrđenim posebno za svaki element.

Napomena

U većini slučajeva prisutnost malih sadržaja organskih materija neće uticati na određivanje atomskom apsorpcijskom spektrometrijom.

3. Načelo

Nakon što je ekstrakt tretiran, gdje je potrebno smanjiti ili ukloniti materije koje smetaju, ekstrakt se razrijedi tako da njegova koncentracija bude u optimalnom području spektrometra na talasnoj dužini prikladnoj za mikrohranjivo koje se određuje.

4. Reagensi

4.1. Razrijeđeni rastvor hlorovodonične kiseline (HCl), oko 6 mol/l

Pomiješati 1 volumen hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) s 1 volumenom vode.

4.2. Razrijeđeni rastvor hlorovodonične kiseline (HCl), oko 0,5 mol/l

Pomiješati jedan volumen hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) s 20 volumena vode.

4.3. Rastvori lantanove soli (10 g La po litri)

Ovaj reagens koristi se za određivanje željeza i cinka. Može se pripremiti s:

(a) lantanovim oksidom otopljenim u hlorovodoničnoj kiselini (4.1.). Staviti 11,73 g lantanovog oksida (La2O3) u 150 ml vode u odmjernu tikvicu od jedne litre i dodati 120 ml hlorovodonične kiseline 6 mol/l (4.1.). Pustiti da se rastvori i zatim dopuniti vodom do jedne litre i dobro promućkati. Ovaj rastvor je približne koncentracije 0,5 mol/l u hlorovodoničnoj kiselini;

(b) rastvorom lantanovog hlorida, sulfata ili nitrata. Rastvoriti 26,7 g lantanovog hlorida heptahidrata (LaCl3 x 7 H2O) ili 31,2 g lantanovog nitrata heksahidrata [La(N03)3 x 6 H2O] ili 26,2 g lantanovog sulfata nanohidrata [La2(SO4)3 x 9 H2O] u 150 ml vode, zatim dodati 85 ml hlorovodonične kiseline 6 mol/l (4.1). Pustiti da se rastvori i zatim dopuniti do jedne litre vodom. Dobro promućkati. Ovaj rastvor je približne koncentracije 0,5 mol/l u hlorovodoničnoj kiselini.

4.4. Standardni rastvori

Za pripremu ovih, vidjeti zasebnu metodu određivanja za svako mikrohranjivo.

5. Oprema

Atomski apsorpcijski spektrometar opremljen izvorima koji emitiraju zračenje karakteristično za mikrohranjiva koja se određuju.

Analitičar mora slijediti upute proizvođača i biti upoznat s uređajem. Uređaj mora imati pozadinsku korekciju koja će se koristiti kada je to potrebno (npr. Zn). Gasovi koji se koriste su zrak i acetilen.

6. Priprema rastvora za analizu

6.1. Priprema rastvora ekstrakta koji sadrži elemente koje treba odrediti

Prema Metodi 10.1. i/ili 10.2. i, ako je odgovarajuće 10.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

6.2. Tretiranje rastvora za ispitivanje

Razrijediti alikvotni dio ekstrakta dobivenog po Metodi 10.1., 10.2. ili 10.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, vodom i/ili hlorovodoničnom kiselinom (4.1.) ili (4.2.) tako da se u konačnom rastvoru za mjerenje dobije koncentracija elementa koji se određuje koja odgovara mjernom području (7.2.), a koncentracija hlorovodonične kiseline treba biti najmanje 0,5 mol/l i ne više od 2,5 mol/l. Ovaj postupak može zahtijevati jedno ili više uzastopnih razrjeđenja.

Konačni rastvor dobije se stavljanjem alikvotnog dijela razrijeđenog ekstrakta u odmjernu tikvicu od 100 ml. Neka volumen ovog alikvotnog dijela bude (a) ml. Dodati 10 ml rastvora lantanove soli (4.3.). Dopuniti volumen rastvorom hlorovodonične kiseline 0,5 mol/l (4.2.) i dobro promućkati. Neka D bude faktor razrjeđenja.

7. Postupak

7.1. Priprema slijepe probe

Pripremiti rastvor slijepe probe ponavljanjem postupka ekstrakcije, bez uzorka đubriva za ispitivanje.

7.2. Priprema standardnih rastvora

Iz radnog standardnog rastvora pripremljenog korištenjem metode za svako pojedino mikrohranjivo, pripremiti u odmjernim tikvicama od 100 ml niz od najmanje pet standardnih rastvora rastuće koncentracije unutar optimalnog mjernog područja spektrometra. Ako je potrebno, prilagoditi koncentraciju hlorovodonične kiseline da bude što bliža razrijeđenom rastvoru (6.2.). Kada se određuje željezo ili cink, dodati 10 ml istog rastvora lantanove soli (4.3.) koja je korištena u 6.2. Dopuniti volumen rastvorom hlorovodonične kiseline 0,5 mol/l (4.2.) i dobro promućkati.

7.3. Određivanje

Pripremiti spektrometar (5) za određivanje i namjestiti talasnu dužinu navedenu u metodi za pojedino mikrohranjivo.

Usisati tri puta uzastopno standardne rastvore (7.2.), rastvor za ispitivanje (6.2.) i rastvor slijepe probe (7.1.), zabilježiti svaki rezultat i ispirati instrument danom vodom između pojedinih usisavanja.

Izraditi baždarnu krivulju crtajući prosječno očitanje spektrometra za svaki standardni rastvor (7.2.) na ordinati i odgovarajuću koncentraciju elementa, izraženu u µg/ml, na apscisu.

Iz ove krivulje, odrediti koncentracije odgovarajućeg mikrohranjiva u rastvoru za ispitivanje xs (6.2.) i u rastvoru slijepe probe xb (7.1.). Ove koncentracije izraziti u µg po ml.

8. Prikaz rezultata

Procenat mikrohranjiva (E) u đubrivu je:

Ako se koristi Metoda 10.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika:

gdje je:
E = sadržaj određenog mikrohranjiva u đubrivu, izražen u procentu;
xs = koncentracija u rastvoru za ispitivanje (6.2.), u µg/ml;
xb = koncentracija u slijepoj probi (7.1.), u µg/ml;
V = volumen ekstrakta dobivenog po Metodi 10.1 ili 10.2, u ml;
D = faktor koji odgovara razrjeđenju provedenom u 6.2;
M = masa uzorka za ispitivanje uzeta u skladu s Metodom 10.1 ili 10.2, u gramima.
Izračunavanje faktora razrjeđenja D:
Ako su (a1), (a2), (a3),…(ai) i (a) alikvotni dijelovi i (v1), (v2), (v3),... (vi) i (100) volumeni u ml koji odgovaraju njihovim pojedinim razrjeđenjima, faktor razrjeđenja D bit će jednak:

M e t o d a  10.5.

Određivanje bora u ekstraktima đubriva kiselometrijskom titracijom

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje sadržaja bora u ekstraktima đubriva.

2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje za ekstrakte uzoraka đubriva dobivenih Metodom 10.1. ili 10.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u kojima se deklarira ukupni i/ili vodotopivi bor kako je određeno u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika.

3. Načelo

Reakcijom bora s manitolom nastaje kompleks manitolbor:

Kompleks se titrira rastvorom natrij-hidroksida do pH 6,3.

4. Reagensi

4.1. Rastvor indikatora metilnog crvenila

Rastvoriti 0,1 g metil crvenila (C15H15N3O2) u 50 ml 95%-tnog etanola (u odmjernoj tikvici od 100 ml). Dopuniti volumen do 100 ml vodom. Dobro pomućkati.

4.2. Razrijeđeni rastvor hlorovodonične kiseline, oko 0,5 mol/l

Pomiješati 1 volumen hlorovodonične kiseline HCl (d20 = 1,18 g/ml) s 20 volumena vode.

4.3. Rastvor natrij-hidroksida, oko 0,5 mol/l

Mora biti bez ugljičnog dioksida. Rastvoriti 20 g natrij-hidroksida (NaOH) u peletama u odmjernoj tikvici od 1 litre koja sadrži oko 800 ml vruće vode. Kada se rastvor ohladi, nadopuniti do 1000 ml s vrućom vodom i dobro pomućkati.

4.4. Standardni rastvor natrij-hidroksida, oko 0,025 mol/l

Mora biti bez ugljičnog dioksida. Razrijediti rastvor natrij-hidroksida koncentracije 0,5 mol/l (4.3.) 20 puta vrućom vodom i dobro pomućkati. Vrijednost rastvora izražava se kao bor (B) (kao u tački 9.).

4.5. Standardni rastvor bora (100 µg B/ml)

Rastvoriti 0,5719 g borne kiseline (H3BO3), odvagane s tačnošću 0,1 mg, u vodi u odmjernoj tikvici od 1000 ml. Dopuniti volumen vodom i dobro promućkati. Prenijeti u plastičnu bocu i čuvati u hladnjaku.

4.6. D-manitol (C6H14O6) prah

4.7. Natrij-hlorid (NaCl)

5. Oprema

5.1. pH metar sa staklenom elektrodom

5.2. Magnetska mješalica

5.3. Čaša od 400 ml s teflonskim štapićem

6. Priprema rastvora za analizu

6.1. Priprema rastvora bora

Prema Metodama 10.1., 10.2. i, ako odgovara 10.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

7. Postupak

7.1. Ispitivanje

Otpipetirati alikvot (a) ekstrakta (6.1.) koji sadrži 2 do 4 mg B i staviti u čašu (5.3.) od 400 ml. Dodati 150 ml vode.

Dodati nekoliko kapi rastvora indikatora metil crvenila (4.1).

U slučaju ekstrakcije Metodom 10.2., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, zakiseliti rastvor dodatkom hlorovodonične kiseline 0,5 mol/l (4.2.) do promjene boje rastvora indikatora, zatim dodati još 0,5 ml hlorovodonične kiseline 0,5 mol/l (4.2.).

Nakon dodatka 3 g natrij-hlorida (4.7.) zakuhati da se istjera ugljični dioksid. Pustiti da se ohladi. Staviti čašu na magnetsku mješalicu (5.2.) i u nju staviti elektrode pH metra (5.1) prethodno izbaždarene.

Namjestiti pH na tačno 6,3, najprije s rastvorom natrij-hidroksida 0,5 mol/l (4.3.), a zatim s 0,025 mol/l rastvorom (4.4.).

Dodati 20 g D-manitola (4.6.), potpuno rastvoriti i dobro promiješati. Titrirati rastvorom natrij-hidroksida 0,025 mol/l (4.4.) do pH 6,3 (stabilnog najmanje 1 minutu). Neka je X1 traženi volumen.

8. Slijepa proba

Pripremiti rastvor slijepe probe ponavljajući cijeli postupak od pripreme rastvora, izostavljajući samo đubrivo. Neka je X traženi volumen.

9. Rastvor natrij-hidroksida (4.4.) izražen kao vrijednost bora (B)

Otpipetirati 20 ml standardnog rastvora (2,0 mg B) (4.5.) u čašu od 400 ml i dodati nekoliko kapi rastvora indikatora metilnog crvenila (4.1.). Dodati 3 g natrij-hlorida (4.7.) i rastvora hlorovodonične kiseline (4.2.) do promjene boje rastvora indikatora (4.1.).

Dopuniti volumen do približno 150 ml i postupno zagrijati do vrenja kako bi se uklonio ugljični dioksid. Ostaviti da se ohladi. Staviti čašu na magnetsku mješalicu (5.2.) i umetnuti elektrode pH metra (5.1.) prethodno izbaždarene. Namjestiti pH na tačno 6.3. najprije s rastvorom natrij-hidroksida 0,5 mol/l, a zatim s rastvorom 0,025 mol/l (4.4.).

Dodati 20 g D-manitola (4.6.), potpuno rastvoriti i dobro promiješati. Titrirati rastvorom natrij-hidroksida 0,025 mol/l (4.4) do pH 6,3 (stabilnog najmanje 1 minutu). Neka je V1 traženi volumen.

Pripremiti slijepu probu na isti način, zamjenivši standardni rastvor s 20 ml vode. Neka je V0 traženi volumen.

Vrijednost bora (F) u mg/ml standardnog rastvora NaOH (4.4.) je sljedeća:

1 ml tačno 0,025 mol/l rastvora natrij-hidroksida odgovara 0,27025 mg B.

10. Prikaz rezultata

Procenat bora u đubrivu je:

gdje je:
B = (%) procenat bora u đubrivu;
X1 = volumen rastvora natrij-hidroksida 0,025 mol/l (4.4.), potreban za rastvor za ispitivanje, u ml;
X0 = volumen rastvora natrij-hidroksida 0,025 mol/l (4.4.), potreban za slijepu probu, u ml;
F = sadržaj bora (B), u rastvoru natrij-hidroksida 0,025 mol/l (4.4.), u mg/ml;
V = volumen rastvora ekstrakta dobivenog prema Metodi 10.1. ili 10.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u ml;
a = volumen alikvota (7.1.) uzetog iz rastvora ekstrakta (6.1.), u ml;
M = masa uzorka za ispitivanje uzeta prema Metodi 10.1. ili 10.2., u gramima.

M e t o d a  10.6.

Određivanje kobalta u ekstraktima đubriva gravimetrijskom metodom s 1-nitroso-2-naftolom

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje kobalt kobalta u ekstraktima đubriva.

2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje na ekstrakte uzoraka đubriva dobivenih Metodom 10.1. ili 10.2., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika u kojima se deklarira sadržaj kobalta kako je određeno u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika.

3. Načelo

Kobalt III taloži se s 1-nitroso-2-naftolom pri čemu nastaje crveni talog Co(C10H6ONO)3 x 2 H2O. Nakon što se kobalt prisutan u ekstraktu dovede do stanja kobalta III, kobalt se taloži u octeno kiselom mediju rastvorom 1-nitroso-2-naftoln filtracije talog se pere i suši do konstantne mase, a zatim važe kao Co(C10H6ONO)3 x 2 H2O.

4. Reagensi

4.1. Rastvor vodonikovog peroksida (H2O2, d20 = 1,11 g/ml) 30%– tni

4.2. Rastvor natrij-hidroksida, oko 2 mol/l

Rastvoriti 8 g natrij-hidroksida u peletama u 100 ml vode.

4.3. Razrijeđeni rastvor hlorovodonične kiseline, oko 6 mol/l

Pomiješati jedan volumen hlorovodonične kiseline (d20 = 1,18 g/ml) s 1 volumenom vode.

4.4. Octena kiselina (99,7% CH3CO2H) (d20 = 1,05 g/ml)

4.5. Rastvor octene kiseline (1:2), oko 6 mol/l

Pomiješati jedan volumen octene kiseline (4.4.) s 2 volumena vode.

4.6. Rastvor 1-nitroso-2-naftola u 100 ml octene kiseline (4.4.). Dodati 100 ml mlake vode. Dobro promućkati. Odmah filtrirati. Dobiveni rastvor mora se odmah upotrijebiti.

5. Oprema

5.1. Lončić za filtriranje P 16/ISO 4793, poroziteta 4, volumena 30 ili 50 ml

5.2. Sušionik postavljen na 130 (± 2) °C

6. Priprema rastvora za analizu

6.1. Priprema rastvora kobalta

Prema Metodi 10.1. ili 10.2., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

6.2. Priprema rastvora za analizu

Staviti alikvotni dio ekstrakta koji ne sadrži više od 20 mg Co u čašu od 400 ml. Ako je ekstrakt dobiven u skladu sa Metodom 10.2., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, zakiseliti ga s 5 kapi hlorovodonične kiseline (4.3.). Dodati oko 10 ml rastvora vodonikovog peroksida (4.1.). Pustiti da oksidant djeluje u hladnom stanju 15 minuta, zatim dopuniti do približno 100 ml s vodom. Pokriti čašu satnim staklom. Zagrijati rastvor do vrenja i pustiti da kuha još oko 10 minuta. Ohladiti. Zalužniti rastvor natrij-hidroksidom (4.2.) kap po kap dok se crni kobaltov hidroksid ne počne taložiti.

7. Postupak

Dodati 10 ml octene kiseline (4.4.) i dopuniti rastvor vodom do približno 200 ml. Zagrijati do vrenja. Koristeći biretu, dodati 20 ml rastvora 1-nitroso-2-naftola (4.6.) kap po kap, neprestano miješajući. Završiti jakim miješanjem kako bi talog koagulirao.

Filtrirati kroz prethodno izvagani lončić za filtriranje (5.1.) vodeći računa da se ne začepi. S tim na umu, osigurati da tekućina ostane iznad taloga za vrijeme procesa filtriranja.

Oprati čašu s razrijeđenom octenom kiselinom (4.5.) kako bi se odstranio sav talog, oprati talog na filter lončiću s razrjeđenom octenom kiselinom (4.5.) i zatim tri puta vrućom vodom.

Osušiti u sušioniku (5.2.) na 130 (± 2) °C do konstantne mase.

8. Prikaz rezultata

1 mg Co(C10H6ONO)3 x 2 H2O taloga odgovara 0,096381 mg Co.

Procenat kobalta (Co) u đubrivu je:

gdje je:
X = masa taloga, u mg;
V = volumen rastvora ekstrakta dobivenog prema Metodi 10.1. ili 10.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u ml;
a = volumen alikvota uzetog iz zadnjeg razrjeđenja, u ml;
D = faktor razrjeđenja ovog alikvota;
M = masa uzorka za ispitivanje, u g.

M e t o d a  10.7.

Određivanje bakra u ekstraktima đubriva titrimetrijskom metodom

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje bakra u ekstraktima đubriva.

2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje na ekstrakte uzoraka đubriva dobivenih Metodom 10.1. ili 10.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u kojima se deklarira sadržaj bakra kako je određeno u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika.

3. Načelo

Joni bakra reduciraju se u kiselom mediju s kalijevim jodidom:

2 Cu++ + 4 I– 2 CuI + I2

Jod otpušten na ovaj način titrira se standardnim rastvorom natrij-tiosulfata u prisutnosti skroba kao indikatora prema jednadžbi:

I2 + Na2S2O3 2 NaI + Na2S4O6

4. Reagensi

4.1. Azotna kiselina (HNO3, d20 = 1,40 g/ml)

4.2. Urea [(NH2)2 C = 0]

4.3. Rastvor amonijevog biflorida (NH4HF2) 10% m/V

Rastvor čuvati u plastičnoj posudi.

4.4. Rastvor amonij-hidroksida (1+1)

Pomiješati 1 volumen amonijaka (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml) s 1 volumenom vode.

4.5. Standardni rastvor natrij-tiosulfata

Rastvoriti 7,812 g natrij-tiosulfata pentahidrata (Na2S2O3 x 5 H2O) s vodom u odmjernoj tikvici od 1 litre. Ovaj rastvor mora se pripremiti tako da je 1 ml = 2 mg Cu. Za stabilizaciju, dodati nekoliko kapi hloroforma. Rastvor se mora čuvati u staklenoj posudi i zaštititi od direktnog svjetla.

4.6. Kalijev jodid (KI)

4.7. Rastvor kalij-tiocijanata (KSCN) (25% m/V)

Rastvor držati u plastičnoj boci.

4.8. Rastvor skroba (oko 0,5%)

Staviti 2,5 g skroba u čašu od 600 ml. Dodati oko 500 ml vode. Kuhati uz miješanje. Ohladiti do sobne temperature. Rastvor ima kratak vijek trajanja. Trajanje se može produžiti dodavanjem oko 10 mg živinog jodida.

5. Priprema rastvora za analizu

Priprema rastvora bakra
Prema Metodi 10.1. i 10.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

6. Postupak

6.1. Priprema titracijskog rastvora

Staviti alikvotni dio rastvora koji sadrži od 20 do 40 mg Cu u Erlenmeyerovu tikvicu od 500 ml.

Ukloniti suvišak prisutnog kiseonika kratkotrajnim vrenjem. Dopuniti volumen na oko 100 ml vodom. Dodati 5 ml azotne kiseline (4.1.), zagrijati do vrenja i pustiti da kuha oko pola minute.

Ukloniti Erlenmeyerovu tikvicu s grijača, dodati oko 3 g uree (4.2.) i ponovno kuhati oko pola minute.

Ukloniti s grijača i dodati 200 ml hladne vode. Kada je potrebno, ohladiti sadržaj Erlenmeyerove tikvice na sobnu temperaturu.

Postupno dodavati rastvor amonij-hidroksida (4.4.) dok rastvor ne postane plav, zatim dodati 1 ml u suvišku.

Dodati 50 ml rastvora amonij-biflorida (4.3.) i promućkati.

Dodati 10 g kalij-jodida (4.6.) i rastvoriti.

6.2. Titracija rastvora

Staviti Erlenmeyerovu tikvicu na magnetsku mješalicu. Umetnuti magnetski štapić u Erlenmeyerovu tikvicu i podesiti na željenu brzinu.

Pomoću birete, dodavati standardni rastvor natrij-tiosulfata (4.5.) dok smeđa boja joda otpuštena iz rastvora ne postane manje intenzivna.

Dodati 10 ml rastvora skroba (4.8.).

Nastaviti titrirati rastvorom natrij-tiosulfata (4.5.) dok tamno ljubičasta boja potpuno ne nestane.

Dodati 20 ml rastvora kalij-tiocijanata (4.7.) i nastaviti titrirati dok ljubičasto plava boja potpuno nestane.

Zabilježiti volumen utrošenog rastvora tiosulfata.

7. Prikaz rezultata

1 ml standardnog rastvora natrij-tiosulfata (4.5.) odgovara 2 mg Cu.

Procenat bakra u đubrivu je:

gdje je:
X = volumen upotrijebljenog rastvora natrij-tiosulfata, u ml;
V = volumen rastvora ekstrakta prema metodama 10.1 i 10.2, Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika u ml;
a = volumen alikvotnog dijela, u ml;
M = masa uzorka za ispitivanje obrađena u skladu s metodama 10.1. i 10.2., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u g.

M e t o d a  10.8.

Određivanje željeza u ekstraktima đubriva atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje željeza u ekstraktima đubriva.

2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje za analiziranje đubriva dobivenih Metodama 10.1. i 10.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u kojima je deklarirano ukupno i/ili vodotopivo željezo kako je određeno u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika.

3. Načelo

Nakon odgovarajuće obrade i razrjeđenja ekstrakta sadržaj željeza određuje se atomskom apsorpcijskom spektrometrijom.

4. Reagensi

4.1. Rastvor hlorovodonične kiseline, oko 6 mol/l

Vidjeti Metodu 10.4. (4.1.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.2. Rastvor hlorovodonične kiseline, oko 0,5 mol/l

Vidjeti Metodu 10.4. (4.2.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.3. Rastvor vodonikovog peroksida (30% H2O2, d20 = 1,11 g/ml) bez mikrohranjiva

4.4. Rastvori lantanove soli (10 g La po litri)

Vidjeti Metodu 10.4. (4.3.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.5. Standardni rastvori željeza

4.5.1. Osnovni rastvor željeza (1000 µg/ml)

U čaši od 500 ml, odvagati 1 g čiste željezne žice s tačnošću 0,1 mg, dodati 200 ml hlorovodonične kiseline 6 mol/l (4.1.) i 15 ml rastvora vodonikovog peroksida (4.3.). Zagrijati na grijaćoj ploči dok se željezo potpuno rastvori. Kada se ohladi, kvantitativno prenijeti u odmjernu tikvicu od 1000 ml. Dopuniti volumen vodom i dobro promućkati.

4.5.2. Radni rastvor željeza (100 µg/ml)

Razrijediti 20 ml osnovnog rastvora (4.5.1.) u odmjernoj tikvici od 200 ml. Dopuniti volumen rastvorom hlorovodonične kiseline 0,5 mol/l (4.2.) i dobro promućkati.

5. Oprema

Atomski apsorpcijski spektrometar: vidjeti Metodu 10.4. (5.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Uređaj mora biti opremljen s izvorom zraka karakterističnh za željezo (248,3 nm).

6. Priprema rastvora za analizu

6.1. Ekstrakt rastvora željeza

Vidjeti Metodu 10.1. i/ili 10.2. i, ako odgovara 10.3., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

6.2. Priprema rastvora za ispitivanje

Vidjeti Metodu 10.4. (6.2.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Rastvor za ispitivanje mora sadržavati 10% (V/V) rastvora lantanove soli.

7. Postupak

7.1. Priprema slijepe probe

Prema Metodi 10.4. (7.1.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Slijepa proba mora sadržavati 10% (V/V) rastvora lantanove soli upotrijebljene u 6.2.

7.2. Priprema standardnih rastvora

Prema Metodi 10.4. (7.2.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

Za optimalno mjerno područje od 0 do 10 µg/ml željeza, otpipetirati 0, 2, 4, 6, 8 i 10 ml radnog rastvora (4.5.2.) u niz odmjernih tikvica od 100 ml. Ako je potrebno podesiti koncentraciju hlorovodonične kiseline da bude što bliža koncentraciji u rastvoru za ispitivanje. U svaku tikvicu dodati 10 ml rastvora lantanove soli upotrijebljene u 6.2. Dopuniti volumen rastvorom hlorovodonične kiseline koncentracije 0,5 mol/l (4.2.) i dobro promućkati. Ovi rastvori sadrže 0, 2, 4, 6, 8 i 10 µg/ml željeza.

7.3. Određivanje

Prema Metodi 10.4. (7.3.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Pripremiti spektrometar (5) za mjerenje na talasnoj dužini od 248,3 nm.

8. Prikaz rezultata

Vidjeti Metodu 10.4. (8.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

Procenat željeza u đubrivu je:

Ako se koristi Metoda 10.3 Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika:

gdje je:
Fe = sadržaj željeza u đubrivu, izražena u procentu;
xs = koncentracija u rastvoru za ispitivanje (6.2), u µg/ml;
xb = koncentracija u slijepoj probi (7.1.), u µg/ml;
V = volumen ekstrakta dobiven prema Metodi 10.1. ili 10.2., Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u ml;
D = faktor koji odgovara razrjeđenju provedenom u (6.2.);
M = masa uzorka za ispitivanje uzeta prema Metodi 10.1. ili 10.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u gramima.

Izračunavanje faktora razrjeđenja D: ako su (a1), (a2), (a3),...(ai) i (a) alikvotni dijelovi, a (v1), (v2), (v3)…(vi) i (100) volumeni u ml koji odgovaraju tim razrjeđenjima, faktor razrjeđenja D je:

M e t o d a  10.9.

Određivanje mangana u ekstraktima đubriva titracijom

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje mangana u ekstraktima đubriva.

2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje na ekstrakte uzoraka đubriva dobivenih metodama 10.1. i 10.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u kojima se deklarira mangan kako je određeno u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika.

3. Načelo

Ako su u ekstraktu prisutni hloridni joni, oni se uklanjaju kuhanjem ekstrakta sa sumpornom kiselinom. Mangan se oksidira natrijevim bizmutatom u azotno kiselom mediju. Permanganat koji nastaje reducira se suviškom željezo-sulfata. Suvišak se titrira rastvorom kalij- permanganata.

4. Reagensi

4.1. Koncentrirana sumporna kiselina (H2SO4, d20 = 1,84 g/ml)

4.2. Sumporna kiselina, oko 9 mol/l, c (1/2H2SO4) = 9 mol/l

Pažljivo promiješati 1 volumen koncentrirane sumporne kiseline (4.1.) s 1 volumenom vode.

4.3. Azotna kiselina, 6 mol/l

Promiješati 3 volumena azotne kiseline (HNO3, d20 = 1,40 g/ml) s 4 volumena vode.

4.4. Azotna kiselina, 0,3 mol/l

Promiješati 1 volumen azotne kiseline 6 mol/l (4.3.) s 19 volumena vode.

4.5. Natrijev bizmutat (NaBiO3) (85%)

4.6. Kiselgur

4.7. Ortofosforna kiselina, 15 mol/l (H3PO4, d20 = 1,71 g/ml)

4.8. Rastvor željeznog sulfata, 0,15 mol/l

Rastvoriti 41,6 g željeznog sulfata heptahidrata (FeSO4 x 7 H2O) u odmjernoj tikvici od 1 litre.
Dodati 25 ml koncentrirane sumporne kiseline (4.1.) i 25 ml fosforne kiseline (4.7.). Dopuniti do 1000 ml. Promućkati.

4.9. Rastvor kalij-permanganata, 0,020 mol/l

Odvagati 3,160 g kalij-permanganata (KMnO4) s tačnošću 0,1 mg. Rastvoriti i dopuniti vodom do 1000 ml.

4.10. Rastvor srebro-nitrata, 0,1 mol/l

Rastvoriti 1,7 g srebro-nitrata (AgNO3) u vodi i dopuniti do 100 ml.

5. Oprema

5.1. Lončić za filtraciju P16/ISO 4 793, poroziteta 4, volumena 50 ml, postavljen na bocu za filtraciju od 500 ml.

5.2. Magnetska mješalica

6. Priprema rastvora za analizu

6.1. Ekstrakt rastvora mangana

Vidjeti metode 10.1. i 10.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Ako nije poznato da li su prisutni hloridni joni provesti ispitivanje na rastvoru s jednom kapi rastvora srebro-nitrata (4.10.).

6.2. U odsutnosti hloridnih jona, staviti alikvotni dio ekstrakta koji sadrži 10 do 20 mg mangana u visoku čašu od 400 ml. Podesiti volumen na oko 25 ml bilo uparavanjem bilo dodavanjem vode. Dodati 2 ml koncentrirane sumporne kiseline (4.1.).

6.3. Ako su prisutni hloridni joni, neophodno ih je ukloniti na sljedeći način

Staviti alikvotni dio ekstrakta koji sadrži od 10 do 20 mg mangana u visoku čašu od 400 ml. Dodati 5 ml sumporne kiseline 9 mol/l (4.2.) U digestoru, zagrijati do vrenja na grijaćoj ploči i kuhati dok se ne uklone bijele pare. Nastaviti dok se volumen ne smanji na oko 2 ml (tanki film sirupaste tekućine na dnu čaše). Pustiti da se ohladi do sobne temperature.

Pažljivo dodati 25 ml vode i još jednom provjeriti prisutnost hlorida s jednom kapi rastvora srebro-nitrata (4.10.). Ako još uvijek ima hlorida, ponovite postupak nakon dodavanja 5 ml sumporne kiseline 9 mol/l (4.2.).

7. Postupak

Dodati 25 ml azotne kiseline 6 mol/l (4.3.) i 2,5 g natrijevog bizmutata (4.5.) u čašu od 400 ml koja sadrži rastvor za ispitivanje. Snažno miješati tri minute na magnetskoj miješalici (5.2.).

Dodati 50 ml azotne kiseline 0,3 mol/l (4.4.) i ponovno promiješati. Filtrirati na vakuumu kroz lončić (5.1.), čije je dno pokriveno s kiselgurom (4.6.) isprati lončić nekoliko puta azotnom kiselinom 0,3 mol/l (4.4.), dok se ne dobije bezbojni filtrat.

Prenijeti filtrat i rastvor za ispiranje u čašu od 500 ml. Promućkati i dodati 25 ml rastvora željeznog sulfata 0,15 mol/l (4.8.). Ako filtrat postane žut nakon dodatka željeznog sulfata, dodati 3 ml ortofosfatne kiseline 15 mol/l (4.7.).

Koristeći biretu, titrirati višak željezo-sulfata rastvorom kalij-permanganata 0,02 mol/l (4.9.) dok mješavina ne postane ružičasta i boja ostane stabilna jednu minutu. Provesti slijepu probu pod istim uslovima, izostavljajući uzorak za ispitivanje.

Napomena

Oksidirani rastvor ne smije doći u kontakt s gumom.

8. Prikaz rezultata

1 ml rastvora kalij-permanganata 0,02 mol/l odgovara 1,099 mg mangana (Mn).

Procenat mangana u đubrivu je:

gdje je:
xb = volumen permanganata upotrijebljenog za slijepu probu, u ml;
xs = volumen permanganata upotrijebljen za uzorak za ispitivanje, u ml;
V = volumen rastvora ekstrakta u skladu s Metodom 10.1. i 10.2., u ml;
a = volumen alikvotnog dijela uzetog iz ekstrakta, u ml;
M = masa uzorka za ispitivanje, u g.

M e t o d a   10.10.

Određivanje molibdena u ekstraktima đubriva gravimetrijskom metodom s                             8-hidroksikinolinom

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje molibdena u ekstraktima đubriva.

2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje na ekstrakte uzoraka đubriva dobivenih metodama 10.1. i 10.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika u kojima je deklariran molibden kao što je određeno u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika.

3. Načelo

Sadržaj molibdena određuje se taloženjem kao molibdenil oksinat pod posebnim uslovima.

4. Reagensi

4.1. Rastvor sumporne kiseline, približno 1 mol/l

Pažljivo uliti 55 ml sumporne kiseline (H2SO4, d20 = 1,84 g/ml) u odmjernu tikvicu od 1 litre koja sadrži 800 ml vode. Promućkati. Nakon hlađenja, dopuniti do jedne litre. Promućkati.

4.2. Razrijeđeni rastvor amonijaka (1:3)

Pomiješati 1 volumen koncentriranog rastvora amonijaka (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml) s 3 volumena vode.

4.3. Razrijeđeni rastvor octene kiseline (1:3)

Pomiješati 1 volumen koncentrirane octene kiseline (99,7% CH3COOH, d20 = 1,049 g/ml) s 3 volumena vode.

4.4. Rastvor dinatrijeve soli etilendiamintetraoctene kiseline (EDTA)

Rastvoriti 5 g Na2EDTA u vodi u odmjernoj tikvici od 100 ml. Dopuniti do oznake i promućkati.

4.5. Pufer rastvor

U odmjernoj tikvici od 100 ml rastvoriti 15 ml koncentrirane octene kiseline i 30 g amonijevog acetata u vodi. Dopuniti do 100 ml.

4.6. Rastvor 7-hidroksikinolina (oksina)

U odmjernoj tikvici od 100 ml rastvoriti 3 g 8-hidroksikinolina u 5 ml koncentrirane octene kiseline. Dodati 80 ml vode i kap po kap rastvora amonijaka (4.2.), dok se rastvor ne zamuti, a zatim dodati octenu kiselinu (4.3.) dok rastvor ponovno ne postane bistar.

Dopuniti vodom do 100 ml.

5. Oprema

5.1. Lončić za filtriranje P 16 / ISO 4 793, poroziteta 4, volumena 30 ml

5.2. pH metar sa staklenom elektrodom

5.3. Sušionik 130 do 135 °C

6. Priprema rastvora za analizu

6.1. Priprema rastvora molibdena

Vidjeti Metodu 10.1. i 10.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

7. Postupak

7.1. Priprema rastvora za ispitivanje

Staviti alikvotani dio koji sadrži 25 do 100 mg Mo u čašu od 250 ml. Dopuniti volumen do 50 ml vodom.

Podesiti pH rastvora na 5 uz dodatak rastvora sumporne kiseline (4.1.) kap po kap. Dodati 15 ml rastvora EDTA (4.4.), a zatim 5 ml pufer rastvora (4.5.). Dopuniti vodom do oko 80 ml.

7.2. Dobivanje i ispiranje taloga

Dobivanje taloga

Lagano zagrijati rastvor. Uz stalno miješanje, dodati rastvor oksina (4.6.). Nastaviti taloženje sve dok se nastajanje taloga više ne primjećuje. Dodati još reagensa dok rastvor supernatanta ne postane lagano žut. Količina od 20 ml trebala bi biti dovoljna. Nastaviti lagano zagrijavati talog dvije ili tri minute.

Filtriranje i ispiranje

Filtrirati kroz lončić za filtraciju (5.1.). Isprati talog nekoliko puta s 20 ml vruće vode. Voda za ispiranje treba postupno postati bezbojna pokazujući da oksin više nije prisutan.

7.3. Vaganje taloga

Osušiti talog na 130 do 135 °C do konstantne mase (najmanje jedan sat).

Pustiti da se ohladi u eksikatoru, a zatim odvagati.

8. Prikaz rezultata

1 mg molibdenil oksinata MoO2(C9H6ON)2, odgovara 0,2305 mg Mo.
Procenat molibdena u đubrivu je:

gdje je:
X = masa taloga molibdenil oksinata, u mg;
V = volumen rastvora ekstrakta u skladu s metodama 10.1 i 10.2, Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u ml;
a = volumen alikvota uzetog iz zadnjeg razrjeđenja, u ml;
D = faktor razrjeđenja alikvota;
M = masa uzorka za ispitivanje, u gramima.

M e t o d a  10.11.

Određivanje cinka u ekstraktima đubriva atomskom apsorpcijskom spektrometrijom

1. Predmet

Ova metoda utvrđuje postupak za određivanje cinka u ekstraktima đubriva.

2. Područje primjene

Metoda se primjenjuje na ekstrakte uzoraka đubriva dobivenih metodama 10.1. i 10.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u kojima se deklarira cink, kao što je određeno u Prilogu I. Tabelama E. ovog pravilnika.

3. Načelo

Nakon odgovarajuće obrade i razrjeđenja ekstrakta sadržaj cinka određuje se atomskom apsorpcijskom spektrometrijom.

4. Reagensi

4.1. Rastvor hlorovodonične kiseline, oko 6 mol/l

Vidjeti Metodu 10.4. (4.1.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.2. Rastvor hlorovodonične kiseline, oko 0,5 mol/l

Vidjeti Metodu 10.4. (4.2.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.3. Rastvori lantanovih soli (10 g La po litri)

Vidjeti Metodu 10.4. (4.3.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

4.4. Standardni rastvori cinka

4.4.1. Osnovni rastvor cinka (1000 µg/ml)

U odmjernoj tikvici od 1000 ml rastvoriti 1 g cinka u prahu ili pločicama izvaganog s tačnošću 0,1 mg u 25 ml hlorovodonične kiseline 6 mol/l (4.1.). Kada se potpuno rastvori, dopuniti volumen vodom i dobro promućkati.

4.4.2. Radni rastvor cinka (100 µg/ml)

U odmjernoj tikvici od 200 ml razrijediti 20 ml osnovnog rastvora (4.4.1.) u rastvoru hlorovodonične kiseline 0,5 mol/l (4.2.). Dopuniti volumen rastvorom hlorovodonične kiseline 0,5 mol/l i dobro promućkati.

5. Oprema
Atomski apsorpcijski spektrometar.

Vidjeti Metodu 10.4. (5.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Instrument mora biti opremljen s izvorom zračenja karakterističnim za cink (213,8 nm). Spektrometar mora imati pozadinsku korekciju.

6. Priprema rastvora za analizu

6.1. Ekstrakt rastvora cinka

Vidjeti metode 10.1. i/ili 10.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

6.2. Priprema rastvora za ispitivanje

Vidjeti Metodu 10.4. (6.2.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Rastvor za ispitivanje mora sadržavati 10% V/V rastvora lantanove soli (4.3.).

7. Postupak

7.1. Priprema slijepe probe

Vidjeti Metodu 10.4. (7.1.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Rastvor slijepe probe mora sadržavati 10% V/V rastvora lantanove soli upotrijebljene u 6.2.

7.2. Priprema standardnih rastvora

Prema Metodi 10.4. (7.2.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Za optimalno područje od 0 do 5 µg/ml cinka, staviti 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 i 5 ml radnog rastvora (4.4.2.) u niz odmjernih tikvica od 100 ml. Ako je potrebno, podesiti koncentraciju hlorovodonične kiseline da bude što bliža koncentraciji u rastvoru za ispitivanje. U svaku tikvicu dodati 10 ml rastvora lantanove soli upotrijebljene u 6.2. Dopuniti do 100 ml rastvorom hlorovodonične kiseline 0,5 mol/l (4.2.) i dobro promućkati.

Ovi rastvori sadrže 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 i 5 µg/ml cinka.

7.3. Određivanje

Vidjeti Metodu 10.4. (7.3.) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika. Pripremiti spektrometar (5) za mjerenje na talasnoj dužini od 213,8 nm.

8. Prikaz rezultata

Vidjeti Metodu 10.4. (8) Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika.

Procenat cinka u đubrivu je:

Ako se koristi Metoda 10.3. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika: 



gdje je:
Zn = sadržaj cinka u đubrivu, izražen u postotku;
xs = koncentracija u rastvoru za ispitivanje (6.2), u µg/ml;
xb = koncentracija u slijepoj probi (7.1), u µg/ml;
V = volumen ekstrakta dobivenog prema Metodi 10.1. ili 10.2. Priloga IV. Dio B., u ml;
D = faktor koji odgovara razrjeđenju provedenom u (6.2.);
M = masa uzorka za ispitivanje uzeta prema Metodi 10.1. ili 10.2. Priloga IV. Dio B. ovog pravilnika, u gramima.
Izračunavanje faktora razrjeđenja D:

ako su (a1), (a2), (a3),...(ai) i (a) alikvotni dijelovi, a (v1), (v2), (v3)… (vi) i (100) volumeni u ml koji odgovaraju tim razrjeđenjima, faktor razrjeđenja D je:

Prilog V

IZGLED ŽIGA: “UNOŠENJE/UVOZ DOZVOLJEN“

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE FEDERACIJE BIH

FITOSANITARNA INSPEKCIJA

Obavezna kontrola  izvršena

UNOŠENJE/UVOZ DOZVOLJEN

Datum prijave:.............................................................

Mjesto ulaska:.............................................................

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE REPUBLIKE SRPSKE

FITOSANITARNA INSPEKCIJA

Obavezna kontrola  izvršena

UNOŠENJE/UVOZ DOZVOLJEN

Datum prijave:.............................................................

Mjesto ulaska:.............................................................

B O S N A  I  H E R C E G O V I N A

BRČKO DISTRIKT

KANCELARIJA-URED GRADONAČELNIKA

FITOSANITARNA INSPEKCIJA

Obavezna kontrola izvršena

UNOŠENJE/UVOZ DOZVOLJEN

Datum prijave:.............................................................

Mjesto ulaska:.............................................................

Prilog VI

OBRAZAC ZAPISNIKA O IZVRŠENOJ OBAVEZNOJ KONTROLI

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Broj: __________________________________

Datum: ________________________________

ZAPISNIK

o izvršenoj obaveznoj kontroli

Sastavljen dana ____________ godine, s početkom u _____sati u prostorijama fitosanitarne inspekcije na graničnom prijelazu _______________________________________________

Vrsta pošiljke:  _________________________________________________________________________

Pošiljalac: _____________________________________________________________________________

Uvoznik / Vlasnik :  _____________________________________________________________________

Adresa: _______________________________________________________________________________

Troškove laboratorijskog ispitivanja snosi uvoznik.

Pošiljku za pregled fitosanitarnoj inspekciji prijavilo je ______________________________

Pregledom je utvrđeno da pošiljku prati sljedeća dokumentacija:

Faktura broj: ___________________; od _____god.; Specifikacija broj : __________________________    ; Dozvola broj: ________________________(ako se zahtjeva)

Ostalo: ________________________________________________________________________________

Neposrednim vizuelnim pregledom pošiljke konstatirano je:

- Prateća dokumenta za pošiljku đubriva su u skladu sa važećim zakonskim propisima. Inspektor uzima uzorke i upućuje ih ovlaštenoj laboratoriji radi ispitivanja i utvrđivanja da li kvalitet đubriva odgovara deklariranom, odnosno propisanim normama kvaliteta.

Zabranjen je uvoz pošiljke:________________________________________________________________

Razlog zabrane:  ________________________________________________________________________

Iz pošiljke su uzeta dva uzorka u skladu sa Zakonom o mineralnim đubrivima („Službeni glasnik BiH” broj 46/06) od kojih je jedan uručen stranci uvozniku/zastupniku.

Stranka ne zahtjeva uzimanje uzorka za drugu analizu: __________________________________________

Ovaj zapisnik služi i kao potvrda o uzimanju uzoraka.

Pošiljka se ne može ocariniti niti izdati uvozniku do završetka laboratorijske analize, o čemu fitosanitarna  inspekcija donosi rješenje.

Zapisnik je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih je jedan uručen uvozniku/zastupniku.

Pregled završen u ____________ sati.

Zapisnik je pročitan prisutnoj stranci i isti NEMA / IMA primjedbi:

Primjedbe:

Uvoznik / Zastupnik                                                                                  FITOSANITARNI  INSPEKTOR

_______________________

Prilog VII

ZAHTJEV ZA OBAVEZNU KONTROLU POŠILJKE

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Odjeljenje

Fitosanitarnoj  inspekciji

Obavještavamo Vas da je na granični prijelaz     ________________________       prispjela pošiljka

(vrsta robe i namjena)

Pošiljalac

Zemlja porijekla

Primalac

Prijava podnijeta _____________ u ________ sati; provjera isprava obavljena _____________ u _________sati

Za pregled pošiljke osigurani su propisani uvjeti:

dana  _____    u sati    _____     mjesto pregleda     ___________________

| R.br | Broj prijevoznog sredstva | Jed.mjere | Količina | Vrsta robe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Dokumentacija o pošiljci potrebna za pregled i ovjeru priložena uz ovo obavještenje.

Provjera identiteta obavljena ____________   u   _______   sati;

Naknada za fitosanitarni pregled: ____________________________________________

M.P  	________________________

(potpis inspektora)

Naknade i troškovi pregleda za navedenu pošiljku idu na teret uvoznika, izvoznika i prijevoznika. Račun ispostaviti na ovlaštenog zastupnika.

( tačna adresa ovlaštenog zastupnika )

M.P	          Ovlašteni zastupnik

________________________________

( potpis )

RJEŠENJE

Broj:

M.P	__________________________

(faksimil i potpis inspektora)

Služi samo u svrhu informiranja

Vrijeme reakcije od sat i po je dovoljno u slučaju većine organskih materija kada je srebro-nitrat prisutan kao katalizator

Može se koristiti standardni rastvor bakra dostupan na tržištu.

Whatman 541 ili istovjetan

Promjer diska mora uvijek odgovarati unutrašnjem promjeru cilindra

NB: Kada je šest obodnih komada užeta zategnuto nakon sastavljanja, središnje uže mora ostati blago olabavljeno

Ako dobiveni broj nije cijeli broj, decimala se mora zaokružiti na sljedeći cijeli broj

Za ambalaže čiji sadržaj ne prelazi 1 kg, jednokratni uzorak će biti sadržaj jednog originalnog pakovanja

Ako postoje, potrebno je razbiti grumene (ako je neophodno izdvajajući ih, te ponovo vraćajući u uzorak)

Količina amonijskog azota sadržana u alikvotnom dijelu uzetom u skladu sa Tabelom 1. će biti oko:
– 0,05 g za varijantu a
– 0,10 g za varijantu b
– 0,20 g za varijantu c

Hladilo mora biti tako regulirano da se osigura neprekidni protok kondenzata. Destilacija treba biti završena za 30 do 40 minuta.

Biuret može biti prethodno pročišćen ispiranjem s 10%-tnim rastvorom amonijaka, a zatim s acetonom, te sušen u vakuumu

Vidjeti tačku 9. Priloga IV. Dio B. ovoga pravilnika

Ako nije dostupna mehanička mješalica, tikvica može biti promiješana ručno svakih 5 minuta.

Fosfor topiv u mineralnim kiselinama, vodotopivi fosfor, fosfor topiv u rastvorima amonij-citrata, fosfor topiv u 2% – tnoj limunskoj kiselini i fosfor topiv u 2% – tnoj mravljoj kiselini

21 ml, kada rastvor za taloženje sadrži više od 15 ml citratnog rastvora (neutralni citrat, Peterman ili Jouhle alkal-citrat).

Za taloženje fosfata iz rastvora koji sadrži više od 15 ml citratnog rastvora (neutralni, Petermanov ili Jouliev), koji treba biti zakiseljen s 21 ml conc HNO (prema 6.1). upotrijebiti 80 ml reagensa za taloženje