Прилог 1.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МОНИТОРИНГА

Спровођење мониторинга отпадних вода врши се на основу претходно прикупљених информација. Следеће информације су неопходни предуслови за спровођење мониторинга отпадних вода:

1) информације о производњи у погону за време спровођења мониторинга;

2) информације о пореклу (месту настанка) отпадних вода у производном процесу (процесне, расхладне, рециркулационе, санитарне);

3) информације о режиму рада (уједначен, променљив-сезонски, рад у једној, две или три смене);

4) информације о броју и локацији испуста отпадних вода;

5) информације о динамици испуштања отпадних вода;

6) информације о постројењу за пречишћавање или предтретман отпадних вода.

Прилог 2.

УЗОРКОВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

1. Место узорковања отпадних вода

Потребно је да места узорковања отпадних вода буду: 

1) лако доступна (да су у непосредној близини комуникационих путева) и видљиво означена;

2) осигурана од поплава; 

3) ограђена и обезбеђена због сигурности и безбедности мерне опреме која се користи приликом дужег временског периода мерења;

4) на одређеној удаљености од излива у пријемник (водно тело) или канализацију, како би се спречио могући утицај повратне воде из излива.

Место за мерење мора бити опремљено и уређено тако: 

1) да обезбеди узоркивачу приступ у довољно широком шахту, пењалице или мердевинама и са довољно простора на дну шахта, да омогући рад узоркивача, ако се опрема не може монтирати са врха шахта;

2) да омогући инсталацију одговарајуће опреме за узимање узорака и за могућност теренског мерења;

3) да омогући мерење протока, ако је опрема за мерење инсталирана на другом месту, али је повезано са местом узорковања тако да омогући истовремено узорковање и мерење протока. У случају да то није могуће, на мерном месту мора се обезбедити ламинарно струјање, при чему дужина равног дела доводне цеви пред мерним местом мора бити барем десет пута већа од пречника цеви;

4) да се на мерном месту обезбеди довољна дубина отпадних вода (најмање 5 cm) како би се допустило коришћење подводне сонде (сензора) за мерење или постављање усисне цеви за узорковање;

5) да се на удаљености не већој од 5 m од мерног места угради водоводна славина и електричне утичнице за напајање мерне опреме и обезбеђивања осветљења мерног места са електричном енергијом напона 220 V и 15 А; 

6) преопоручује се да се изврши монтажа опреме и средстава за грубу обраду отпадних вода (нпр. мрежа), пре мерног места (шахт) за узимање узорака како би се током прикупљања узорака, избегла контаминација мерних сонди и зачепљење цеви за узимање узорка (платно, папир, кабасти отпад, муљ, итд..).

2. Композитни узорак

Врсте композитног узорка у зависности од временског периода узорковања су:

– 24-часовни композитни узорак, комуналних односно технолошких отпадних вода је мешавина појединачних узорака узетих у току 24 h, пропорционалних времену у случају константног протока или пропорционално протоку у случају када запремина испуштених отпадних вода значајно варира током времена узорковања. Ако је узорак пропорционалан времену, време између појединачих узимања једнаких количина узорака не сме бити дуже од 60 min.

– 6-часовни композитни узорак комуналних отпадних вода је мешавина појединачних узорака узетих у току 6 h, пропорционалних времену у случају константног протока или протоку у случају када запремина испуштених отпадних вода значајно варира током времена узорковања. Узорковање се врши током највећих дневних испуштања комуналних отпадних вода. Ако је узорак пропорционалан времену, време између појединачих узимања једнаких количина узорака не сме бити дуже од 30 min. 

– Ако је одређено 6-часовно време узорковања, за уређај који испушта индустријску отпадну воду, услови су исти као у претходној тачки само што се у неким случајевима време узорковања може продужити у зависности од динамике производње (нпр. прање погона, дисконтинало испуштање отпадних вода итд.).

– 2-часовни композитни узорак отпадних вода је мешавина једнаке количине од најмање пет тренутних узорака отпадне воде узетих на истом месту узорковања у року од највише два сата, у размаку од 15 min или се врши пропорционално протоку у случају када запремина испуштених отпадних вода значајно варира током времена узорковања и то у размаку не мањем од 5 min;

Када је актом којим се уређују ГВЕ прописано 24-часовно време узорковања композитног узорка за уређај који пречишћава индустријску отпадну воду, надлежни орган може водном дозволом или интегрисаном дозволом, скратити време узорковања:

– на 14-часовно време за композитни узорак, ако се у том времену испразни више од 85% просечне дневне запремине пречишћених отпадних вода. У том случају израчунавање се врши на основу годишње количине отпадних вода за постројења за пречишћавање индустријских отпадних вода,

– на 6-часовно време за композитни узорак, ако се у том времену испразни више од 75% просечне дневне запремине пречишћених отпадних вода. У том случају израчунавање се врши на основу годишње количине отпадне воде која се пречишћава на постројењу за пречишћавање отпадних вода.

3. Минималан број узорковања код периодичних мерења

Табела 2.1.: Учесталост мерења и време узорковања за комуналне отпадне воде и технолошке отпадне воде са доминантним органским оптерећењем
	Капацитет комуналног 
постројења за пречишћавање отпадних вода изражен у ЕС (еквивалент становник)
	Учесталост мерења основних и специфичних параметара (број мерења на годину 
дана)(1), (2)
	Период узорковања

репрезентативног узорка

(часови)

	< 50
	1 мерење годишње
	2

	50–999
	2 мерења у току године
	2

	1000–1999
	3 мерења у току године
	6

	2000–9999
	прве године 12 мерења 
годишње(3)
	24

	10000–49 999
	12 мерења годишње
	24

	>50 000
	24 мерења годишње
	24


(1) Прво мерење мора се спровести након пробног рада. 

(2) Прва година рада је прва календарска година по добијању радне дозволе

(3) Ако се прве године испитивања докаже да квалитет пречишћене воде не прелази граничне вредности емисије за загађујуће материје наведене у акту којим се уређују ГВЕ, наредних година врши се анализа само 4 узорка. Ако у току једне од наредних година један од 4 узорка не испуњава граничне вредности емисије за загађујуће материје наведене у овој уредби, учесталост се враћа на 12 узорака годишње.

Табела 2.2.: Годишња учесталост мерења и испитивања за остале технолошке отпадне воде са дисконтинуалним испуштањем
	Проток 
отпадних вода на појединачном изливу

(l/s)
	Отпадне воде које садрже 
опасне материје
	Остале отпадне воде

	
	Годишњи број узорака
	Учесталост
испитивања
	Годишњи број узорака
	Учесталост 
испитивања

	< 50
	4
	једном у три месеца
	3
	једном у четири месеца

	50–99
	6
	једном у два месеца
	4
	једном у три месеца

	100–499
	12
	једном месечно
	6
	једном у два месеца

	≥ 500
	24
	двапут месечно
	12
	једном месечно


Прилог 3.

РЕФЕРЕНТНЕ МЕТОДЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МОНИТОРИНГА ОТПАДНИХ ВОДА

	Назив параметра
	Референтна метода1)
	Опис методе

	ОПШТИ ПОСТУПЦИ

	Узорковање,

Смернице за израду програма узимања узорака и поступке узимања узорака, 

Смернице за узимање узорака отпадних вода, 

Узимање узорака за микробиолошке анализе 
	SRPS ISO 5667-1:2007

SRPS ISO 5667-10:2007

SRPS EN ISO -19458:2009
	

	Смернице за заштиту и руковање узорцима воде 
	SRPS ISO 5667-3: 2007
	

	Проток
	
	Мерење протока у отворним каналима

	
	
	Мерење у Вентурјевом каналу

	
	
	Мерење у отвореним каналима по Допллеру

	
	SRPS EN ISO 6817:2012
	Мерење протока у цеви на слободној површини

	Хомогенизација узорака
	
	У присутности лакоиспарљивих материја изводи се хомогенизација у затвореним судовима и на хладном

	ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ

	Температура воде и ваздуха
	SRPS H.Z1.106:1970
	

	pH-вредност
	SRPS H.Z1.111:1987
	Електрометријски

	Растворени кисеоник
	SRPS EN 25814:2009
	Електрохемијски

	Електропроводљивост
	SRPS EN 27888:1993
	Кондуктометријски

	Суспендоване честице
	SRPS EN 872:2008

SRPS H.Z1.160:1987
	Филтрирање кроз филтере стакленим влакнима

Гравиметријски

	Таложиве материјe
	
	Запремина таложеним материја по двосмисленим таложењу

	Суви остатак, жарени остатак, губитак жарењем
	
	

	Обојеност
	SRPS EN ISO 7887:2013
	Спектрофотометрија 

	ЕКОТОКСИКОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ ДЕГРАДАЦИЈЕ

	Одређивање инхибиције покретљивости Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – Испитивање акутне токсичности 
	SRPS EN ISO 6341:2014
	Утврђивање ЕC 50, 24-часовни тест

	Процена потпуне аеробне биоразградивости органских једињења у воденој средини – Статичка проба (метода по Zahn-Wellensu)
	SRPS EN ISO 9888:2009
	Утврђивање процента биолошке разградње и упоређивање са количином раствореног органског угљеника (или ХПК)

	МИКРОБИОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ

	Цревне ентерококе
	SRPS EN ISO 7899-1:2009

SRPS EN ISO 7899-2:2010
	Минијатуризована метода (највероватнијег броја) инокулацијом течне подлоге

Метода мембранске филтрације

	Escherichia coli и колиформне бактерије
	SRPS EN ISO 9308-3:2009

SRPS EN ISO 9308-1:2010
	Минијатуризована метода (највероватнијег броја)

Метода мембранске филтрације

	НЕОРГАНСКИ ПАРАМЕТРИ

	Алуминијум
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009

SRPS EN ISO 12020:2008
	ICP-AES 

ICP-МS

AAS

	Антимон 
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-AES

ICP-МS

	Арсен 
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-AES

ICP-МS

	Бакар 
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-AES

ICP-МS

	Баријум
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-AES

ICP-МS

	Берилијум
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-AES

ICP-МS

	Бор 
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-AES

ICP-МS

	Цинк
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-AES

ICP-МS

	Кадмијум 
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-AES

ICP-МS

	Кобалт 
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-AES

ICP-МS

	Калијум
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-AES

ICP-МS

	Хром – укупна количина
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009

SRPS EN 1233:2008
	ICP-AES

ICP-МS

AAS

	Хром – шестовалентни 
	SRPS H.Z1.104:1984
	Спектрофотометријски са дифенилкарбазидом

	Манган
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-AES

ICP-МS

	Молибден 
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-AES

ICP-МS

	Никл 
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-AES

ICP-МS

	Селен 
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-AES

ICP-МS

	Сребро
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-AES

ICP-МS

	Олово 
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-AES

ICP-МS

	Талијум
	SRPS EN ISO 17294-2:2009
	AAS – Обрада електротермичком техником 

	Телур
	SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-МS

	Титан
	SRPS EN ISO 11885:2011
	ICP-AES

	Ванадијум
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-AES

ICP-МS

	Волфрам
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS EN ISO 17294-2:2009
	ICP-AES

ICP-AES

	Гвожђе
	SRPS EN ISO 11885:2011

SRPS ISO 6332:2002
	ICP-AES

Спектрофотометријски са 1,10 феналтрилона

	Жива 
	SRPS ISO 12846:2013

SRPS EN 1483:2008

SRPS EN 12338:2008
	AAS – са и без обогаћивања

AAS

Обогаћивање амалгамирањем

	ОСТАЛНИ НЕОРГАНСКИ ПАРАМЕТРИ

	Хлор – слободни 
	SRPS EN ISO 7393-2:2009

SRPS EN ISO 7393-1:2009
	Колориметријски

Титриметријски

	Хлор – Укупни
	SRPS EN ISO 7393-2:2009

SRPS EN ISO 7393-1:2009
	Колориметријски

Титриметријски

	Укупна количина азота
	SRPS EN 12260:2008
	Оксидација до оксида азота

	Амонијачни азот
	SRPS ISO 5664:1992

SRPS ISO 7150-1:1992

SRPS ISO 6778:1992

SRPS EN ISO 
11905-1:2009

SRPS H.Z1.184:1974
	Дестилација и титрација

Спектрофотометријски – мануелна

Електометријски – јон селективна електрода.

Оксидационом дигестијом

Спектрофотометријски са Неслеровим реагенсом

	Нитритни азот 
	SRPS EN 26777:2009

SRPS EN ISO 
10304-1:2009
	Спектрофотометријски

Јонском хроматографијом

	Нитратни азот
	SRPS EN ISO 
10304-1:2009

SRPS ISO 7890-3:1994
	Јонском хроматографијом

Спектрофотометрија са сулфо-салицилном киселином

	Циjанид – укупни 
	SRPS H.Z1.139:1984

SRPS EN ISO 
14403-1:2013

SRPS EN ISO 
14403-2:2013
	Спектрофотометријски

Проточна анализа

	Циjанид – слободни 
	SRPS EN ISO 
14403-1:2013

SRPS EN ISO 
14403-2:2013
	Проточна анализа

	Флуорид (ПО)
	SRPS EN ISO 
10304-1:2009

SRPS H.Z1.142:1984
	Јонском хромотографија

Jон-селективном електродом

	Хлориди
	SRPS ISO 9297-1:2007

SRPS EN ISO 10304-:2009
	Aргентометријском титрацијом

Јонском хроматографијом

	Укупни фосфор
	SRPS EN ISO 6878:2008
	Спектрофотометријски са амонијум-молибдатом

	Хидразин
	
	спектрофотометрија

	Сулфат (ПО)
	SRPS EN ISO 
10304-1:2009
	Јонском хроматографијом

	Сулфид
	SRPS H.Z1.190:1984
	Колориметријски са амино-н,н-диметиланилином

	Сулфит
	SRPS EN ISO 
10304-3:2009
	Јонском хроматографијом

	Бромат
	SRPS EN ISO 15061:2009
	Јонском хроматографијом

	ОРГАНСКИ ПАРАМЕТРИ

	Органохалогена једињења

	Адсорбовани органски везани халогени -АОX 
	SRPS EN ISO 9562:2008
	

	Лакоиспарљиви угљоводоници
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	– Тетрахлорметан 
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	– Трихлорметан 
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	– 1,2-дихлоретан 
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	– 1,1 дихлоретан
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	– Трихлоретен 
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	– Тетрахлоретен 
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	– Хексахлор-1,3-бутадиен 
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	– Дихлорметан 
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	Органохлорни пестициди

	Укупна количина органохлорних пестицида
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	– Хексахлоробензен 
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	– 1,2,3,4,5,6-хексахлороциклохексан 
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	– линдан
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	– ендосулфан 
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	– алдрин 
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	– диелдрин 
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	– ендрин
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	– хептахлор
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	– хептахлорорепоксид
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	– изодрин 
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	– пентахлоробензен 
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	– укупан ДДТ 
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	– пара-пара-ДДТ 
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	– дихифил
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	– квинтозен
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	– теказен
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	Триазински пестициди и метаболити

	Триазински пестициди и метаболити – укупно (сума)
	SRPS EN ISO 10695:2008
	Гасном хроматографијом

	– алахлор 
	SRPS EN ISO 10301:2008

SRPS EN ISO 11369:2008
	Гасном хроматографијом

Течном хроматографијом

	– атразин 
	SRPS EN ISO 10695:2008
	Гасном хроматографијом

	– хлорфенвифос
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	– хлорпирифос
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	– пендиметалин 
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	– симазин
	SRPS EN ISO 10695:2008
	Гасном хроматографијом

	– трифуралин 
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	– С-метолахлор 
	SRPS EN ISO 10695:2008
	Гасном хроматографијом

	– тербутилазин
	SRPS EN ISO 10695:2008
	Гасном хроматографијом

	– изопротурон 
	SRPS EN ISO 10301:2008

SRPS EN ISO 11369:2008
	Гасном хроматографијом

Течном хроматографијом

	– диурон 
	SRPS EN ISO 10301:2008

SRPS EN ISO 11369:2008
	Гасном хроматографијом

Течном хроматографијом

	– хлоротолурон (+десметил хлоротолурон) 
	SRPS EN ISO 11369:2008
	Течном хроматографијом

	Остали пестициди

	Пентахлорофенол (ПЦП)
	SRPS EN ISO 11369:2008
	Течном хроматографијом

	Хлородан
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	Хлородекон
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	Мирекс
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	Токсофен
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	глифосат
	
	

	Органо-калајна једињења

	Органо калајна једињења
	SRPS EN ISO 17353:2008
	Гасном хроматографијом

	Трибутилкалајна једињења
	SRPS EN ISO 17353:2008
	Гасном хроматографијом

	Трибутилкалијумов катјон
	SRPS EN ISO 17353:2008
	Гасном хроматографијом

	Трифенилкалијумова једињења
	SRPS EN ISO 17353:2008
	Гасном хроматографијом

	Дибутилкалијумов катјон 
	SRPS EN ISO 17353:2008
	Гасном хроматографијом

	Остала органска једињења

	Укупна количина органског угљеника
	SRPS ISO 8245:2007
	

	Хемијска потрошња кисеоника – ХПК 
	SRPS ISO 6060:1989
	Титрацијом

	Биохемијска потрошња кисеоника – БПК5
	SRPS EN 1899-1:2009

SRPS EN 1899-2:2009
	Методом разређивања

Методом за неразблажене узорке

	Тешко испарљиве липофилне материје (масти, минерална уља и слично)
	
	

	Угљоводонични индекс
	SRPS EN ISO 9377-2:2009
	Гасном хроматографијом након екстракције растварачем

	Полихлоровани бифенили
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	Лакоиспарљиви ароматски угљоводоници 
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	– бензен 
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	– толуен 
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	– ксилен 
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	– етилбензен
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	Поларни органски растварачи
	
	HC/GC/FID 

	Трихлоробензен 
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	Феноли 
	SRPS ISO 6439:1997
	Спектрофотометријски са 4-аминоантипирином

	Укупна количина анјонских и нејонских тензида
	
	

	– тензиди – анјонски
	SRPS EN 903:2009
	Спектрофотометријски са метилен-плавим

	– Ленеарни алкилбензен сулфонати – ЛАС 
	
	

	– тензиди – нејонски
	SRPS H.Z1.152:1988
	Спектрофотометријски

	– тензиди – катјонски
	SRPS H.Z1.308:2010
	Спектрофотометријски

	Хлоралкални Ц10-Ц13 
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	Нонилфенол и нонилфенол етоксилати 
	SRPS EN ISO 18857-1:2009

SRPS EN ISO 18857-2:2013
	Гасном хроматографијом

	Етиленоксид
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	Ди(2-етилхексил)фталат 
	SRPS EN ISO 18856:2008
	Гасном хроматографијом

	Октилфеноли и октилфенол етоксилати
	SRPS EN ISO 18857-1:2009

SRPS EN ISO 18857-2:2013
	Гасном хроматографијом

	Хексабромобифенил
	SRPS EN ISO 6468:2008
	Гасном хроматографијом

	Винил-хлорид
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	н-хексан 
	SRPS EN ISO 15680
	Гасном хроматографијом

	1,2,4-триметилбензен
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	1,3,5-триметилбензен
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	Дибутилфталат 
	SRPS EN ISO 18856:2008
	Гасном хроматографијом

	Бисфенол-А
	SRPS EN ISO 18857-1:2009

SRPS EN ISO 18857-2:2013
	Гасном хроматографијом

	Формалдехид 
	
	

	Епихлорхидрин 
	SRPS EN 14207:2008
	

	Хексахлороетан 
	SRPS EN ISO 10301:2008
	Гасном хроматографијом

	Полициклични ароматични угљоводоници
	SRPS EN ISO 17993:2008
	HPLC

	– антрацен
	SRPS EN ISO 17993:2008
	HPLC

	– нафтален
	SRPS EN ISO 17993:2008
	HPLC

	– флуорантен
	SRPS EN ISO 17993:2008
	HPLC

	– бензо(г,х,и)перилен
	SRPS EN ISO 17993:2008
	HPLC

	– бензо(а)пирен
	SRPS EN ISO 17993:2008
	HPLC

	– бензо(к)флуорантен
	SRPS EN ISO 17993:2008
	HPLC

	– бензо(б)флуорантен
	SRPS EN ISO 17993:2008
	HPLC

	– индено(1,2,3-цд)пирен
	SRPS EN ISO 17993:2008
	HPLC

	Диоксини и фурани
	SRPS EN ISO 17993:2008
	HPLC

	Акриламид
	
	HPLC-MS/MS


1) Уколико није наведенa референтнa методa, могу се применити одговарајући међународни и европски стандарди као и нестандардизоване методе развијене у акредитованим лабораторијама и валидоване према захтеву стандарда SRPS ISO/IEC 17025 који дају еквивалентне резултате у погледу мерне несигурности испитивања у складу са захтевима прописа којим се уређују ГВЕ.

	ЛЕГЕНДА:
	

	ICP-AES 
	– Индукована куплована плазма са атомско-емисоном спекроскопијом

	ICP-МS
	– Индукована куплована плазма са масеном спектроскопијом

	AAS
	– Атомско апсорпциона спектрометрија

	GC/FID
	– Гасна хроматографија – пламено-јонизациони детектор

	HS
	– ,,Headspace” узоркивач хладне паре

	HPLC
	– Tечнa хроматографијa високе резолуције

	HPLC-MS/MS
	– Tечнa хроматографијa високе резолуције са масеном спектрометријом


Прилог 4.

ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПРОСЕЧНЕ ВРЕДНОСТИ ПАРАМЕТАРА

[image: image1.jpg]=(1- A LODx A+ Z L g X xC




при чему је 

LOD – најнижа детектована количина посматраног једињења 

LOQ – најнижи количина једињења која се може квантификовати

A – удео мерења Z вредности мањи од LOD

B – удео мерења Z вредности, који је већи или једнак LOD али мањи од LOQ,

C – удео мерења Z вредности, који је једнак или већи од LOQ,

[image: image2.jpg]


 – просечна вредност измерених вредности, која се рачуна као:

[image: image3.jpg]



при чему је:

xt – измерена вредност Z мерења, једнака или већа од LOQ,

Vt – количина отпадне воде, која се испушта током узорковања

n – број мерења.

Ако се у току мерења не може одредити проток, просечна вредност измерених вредности се израчунава као аритметичка средина измерених вредности:

[image: image4.jpg]



Удео мерења A, B, C се израчунава као:

[image: image5.jpg]



Ако се у току мерења не може одредити проток, узети у обзир нумеричке уделе који се рачунају као:

[image: image6.jpg]i rpega PR b ey




где je:

I – удео мерења Z вредности мањи од LOD,

m – удео мерења Z вредности, који је већи или једнак LOD али мањи од LOQ,

n – удео мерења Z вредности, који је једнак или већи од LOQ,

Резултати који знатно одступају од других мерења

Резултати који знатно одступају од других мерења (у даљем тексту: аутлајери) се могу дефинисати као резултати који знатно одступају од осталих мерења у серији, а које се не могу директно приписати раду постројења или процеса.

Аутлајери се генерално идентификују применом статистичких тестова као што је Grubb тест дат у стандардним методама ИСО 5725-2, описаном испод:

Серија мерења са утврђеним једним мерењем које се значајно разликује од других мерења, а које се не може директно приписати раду постројења или процеса
За дати сет података xi за i=1,2,3...p, поређати вредности од најмање до највеће, затим да би се одредило да ли је највећа вредност аутлајер применом Grubb теста, израчунати Grubb статистику, Gp:

[image: image7.jpg]



где је:

[image: image8.jpg]



Серија мерења са утврђена два мерења која се значајно разликују од других мерења, а која се не могу директно приписати раду постројења или процеса
Да би се тестирало да ли су два највећа мерења аутлајери, израчунати Grubb стстистику G:

[image: image9.jpg]a





где је

[image: image10.jpg]



a) Ако је тест статистика већа или једнака 5% њене критичне вредности (табела 4.1.) резултат се сматра тачним, добијена вредност се користи у израчунавању просечне вредности;

b) Ако је тест статистика веће од 5% њене критичне вредности и мања или једнака 1% њене критичне вредности (табела 4.1.) тестирана вредност се назива „ луталица “ и обележава се једним апострофом;

c) Ако је тест статистика већа од 1% њене критичне вредности (табела 4.1.) вредност се назива статистички аутлајер и ова вредност се не узима у обзир за прорачун просечне вредности.

Табела 4.1. Критичне вредности за Grubb тест

	p
	Једна највећа вредност
	Две највеће вредности

	
	Горња 1 %
	Горња 5 %
	Доња 1 %
	Доња 5 %

	3
	1,155
	1,155
	—
	—

	4
	1,496
	1,481
	0,000 0
	0,000 2

	5
	1,764
	1,715
	0,001 8
	0,009 0

	6
	1,973
	1,887
	0,011 6
	0,034 9

	7
	2,139
	2,020
	0,030 8
	0,070 8

	8
	2,274
	2,126
	0,056 3
	0,110 1

	9
	2,387
	2,215
	0,085 1
	0,149 2

	10
	2,482
	2,290
	0,115 0
	0,186 4

	11
	2,564
	2,355
	0,144 8
	0,221 3

	12
	2,636
	2,412
	0,173 8
	0,253 7

	13
	2,699
	2,462
	0,201 6
	0,283 6

	14
	2,755
	2,507
	0,228 0
	0,311 2

	15
	2,806
	2,549
	0,253 0
	0,336 7

	16
	2,852
	2,585
	0,276 7
	0,360 3

	17
	2,894
	2,620
	0,299 0
	0,382 2

	18
	2,932
	2,651
	0,320 0
	0,402 5

	19
	2,968
	2,681
	0,339 8
	0,421 4

	20
	3,001
	2,709
	0,358 5
	0,439 1

	21
	3,031
	2,733
	0,376 1
	0,455 6

	22
	3,060
	2,758
	0,392 7
	0,471 1

	23
	3,087
	2,781
	0,408 5
	0,485 7

	24
	3,112
	2,802
	0,423 4
	0,499 4

	25
	3,135
	2,822
	0,437 6
	0,512 3

	26
	3,157
	2,841
	0,451 0
	0,524 5

	27
	3,178
	2,859
	0,463 8
	0,536 0

	28
	3,199
	2,876
	0,475 9
	0,547 0

	29
	3,218
	2,893
	0,487 5
	0,557 4

	30
	3,236
	2,908
	0,498 5
	0,567 2

	31
	3,253
	2,924
	0,509 1
	0,576 6

	32
	3,270
	2,938
	0,519 2
	0,585 6

	33
	3,286
	2,952
	0,528 8
	0,594 1

	34
	3,301
	2,965
	0,538 1
	0,602 3

	35
	3,316
	2,979
	0,546 9
	0,610 1

	36
	3,330
	2,991
	0,555 4
	0,617 5

	37
	3,343
	3,003
	0,563 6
	0,624 7

	38
	3,356
	3,014
	0,571 4
	0,631 6

	39
	3,369
	3,025
	0,578 9
	0,638 2

	40
	3,381
	3,036
	0,586 2
	0,644 5


Прилог 5.

ИЗРАЧУНАВАЊЕ ОПТЕРЕЋЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА (ЕМИТОВАНЕ КОЛИЧИНЕ)

Годишња просечна концентрација загађујућих материја (параметра) одређује се на следећи начин:

C = Σ (CУзорка или Cдневно) / број узорака

где је:

CУзорка = мерена концентрација у периоду краћем од 24 h;

Cдневно = мерена дневна концентрација у 24-часовном композитном узорку.

У зависности од расположивих података оптерећење се може израчунати на следећи начине:

– Концентрација мерена по дану помножена са испуштеном количином отпадне воде у току истог дана. Просек дневног оптерећења одређује се и множи по броју дана испуштања у релевантној години, и то:

Корак 1: дневно оптерећење = (концентрација) x (дневни проток)

Корак 2: годишње оптерећење = (просечно дневно оптерећење) x (број дана испуштања)

– Ако не постоји дневно мерење или испуштање, одређени дан или број дана може да се дефинише као репрезентативан за одређени период. То би био случај, на пример, за сезонске компаније које обављају највише у току кратког периода у години (нпр. периода жетве). Овај метод може се применити за свакодневно оптерећење, али и где је то релевантно и за дневне концентрације и/или дневне протоке, односно:

Корак 1: дневно оптерећење = (репрезентативна дневна концентрација) x (репрезентативни дневни проток)

Корак 2: годишње оптерећење = збир дневних оптерећења (где је релевантно, збир недељних оптерећења)

– Концентрација може бити упросечена за сва мерења у релевантној години и помножена са годишњим протоком, који може бити одређен као просек одређеног броја дневних мерења протока, или се може утврдити на други начин (на пример, на основу капацитета пумпе и оперативних сати или, у складу са лиценцом).

– Када постоји велика флуктација у испуштању отпадних вода онда би се требао користити стварни годишњи проток помножен са просечном годишњом концентрацијом.

– Оператер или надлежни орган такође може да одреди поуздано годишње оптерећење израчунавањем средњих вредности. То може да се користи за супстанце додате у познатој количини, али за које анализа није могућа или је несразмерно скупа.

– За релативно мала испуштања по појединим секторима, оптерећење кисеоник-везујућих супстанци (нпр. БПК, ХПК, и др.) и метала је одређена помоћу коефицијената на основу података производње или на основи испуштене/потрошене количине воде.

Прилог 6.

МАСЕНИ БИЛАНС

Масени биланс се може користити за процену емисије у водна тела (животну средину) са неке локације, процеса, или комада опреме. Поступак урачунава улаз, акумулацију, излаз и генерисање или деструкцију супстанци од интереса, а израчуната разлика представља испуштану количину у водно тело. Ова израчунавања су нарочито корисна када се улазни и излазни токови могу лако окарактерисати, као што је често случај за мале процесе и операције. Када је део улаза трансформисан (нпр. сировина у хемијском процесу) метод масеног биланса је тешко применити, у овим случајевима потребно је уместо тога израчунати биланс хемијских елемената.

Следеће једноставне једначине се могу применити приликом процењивања емисије масеним билансом:

	Укупна маса у процесу = 
	акумулација + укупна маса која излази из процеса + мерна несигурност


Применом ове једначине у контексту неке локације, процеса или делова опреме, ова једначина се може написати у облику:

	Улаз = 
	производи + трансфер + акумулација + емсија + мерна несигурност


где је:

Улаз = сви улазни материјали који се користе у процесу;

Производи = производи и материјали (нпр. нус-производи) који се извозе из објекта;

Трансфери = укључује супстанце које се испуштају у канализацију, супстанце депоноване на депоније и супстанце уклоњене из постројења за уништавање, третман, рециклажу, прераду или пречишћавање;

Акумулације = материјал акумулиран у процесу;

Емисије = испуштања у ваздух, воду и земљиште. Емисије укључују и рутинска и акцидентна испуштања.

Приликом коришћења масеног биланса мора се обратити пажња, јер иако изгледа као једноставан метод за процену емисије, он обично представља малу разлику између великог улаза и великог излаза, са укљученим мерним несигурностима. Дакле, масени биланс је применљив у пракси само када се тачно могу одредити улаз, излаз и мерна несигурност. Нетачности везана за појединачно праћење материјала, или других активности инхерентних у свакој фази руковања материјалом, може довести до великих одступања у укупној емисији постројења. Мала грешка у било ком кораку од операције може значајно утицати на процену емисије.

Прилог 7.

ЕМИСИОНИ ФАКТОРИ

Емисиони фактори су бројеви који могу бити помножени са стопом активности или излазним подацима са постројења (као што је количина производа, потрошња воде, итд.) у циљу процене емисије воде из постројења. Примењују се под претпоставком да све индустријске јединице на истој производној линији имају сличне емисионе факторе. Ови фактори се широко користе за одређивање накнада на малим инсталацијама.

Емисиони фактори захтевају „податке о активностима”, који се комбинују са емисионим фактором да би се генерисала процена емисије. Формула за добијање процене емисије је:

	Емисиона стопа

(маса по времену)
	=
	Емисиони фактор

(маса по јединици протока)
	x
	Подаци о активностима 

(проток по времену)


Примењује се одговарајући фактор конверзије за јединице на следећи начин: на пример, ако фактор емисије има јединицу „kg загађујуће материје / m3 спаљеног горива”, тада се подаци о активностима података преводе у „m3 спаљеног горива / h ”, чиме се добија процена емисије у „kg загађујуће материје / h”.

Главни критеријум који утиче на избор емисионих фактора је степен сличности између опреме или процеса изабраних за примену фактора, и опреме или процеса из којих је фактор изведен. Неки од објављених емисионих фактора имају рејтинг емисионих фактора, у распону од „А” до „Е”, „А” или „Б”, указује на већи рејтинг и степен сигурности од „Г” или „Е” рејтинга. Мања сигурност емисионог фактора указује да изабрани фактор није репрезентативан за посматрани тип извора.

