ПРИЛОГ 1

Српски стандарди на које се позива овај правилник

| Редни број | Ознака српског стандарда | Наслов српског стандарда | Ознака повученог/измењеног српског стандарда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SRPS EN ISO 1452-1:2011 | Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом и за подземно и надземно одводњавање и канализацију под притиском – Неомекшани поливинилхлорид (PVC-U) – Део 1: Опште |  |
| 2. | SRPS EN ISO 1452-2:2011 | Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом и за подземно и надземно одводњавање и канализацију под притиском – Неомекшани поливинилхлорид (PVC-U) – Део 2: Цеви |  |
| 3. | SRPS EN ISO 1452-3:2011 | Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом и за подземно и надземно одводњавање и канализацију под притиском – Неомекшани поливинилхлорид (PVC-U) – Део 3: Фитинзи |  |
| 4. | SRPS EN 12201-1:2012 | Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом, и одводњавање и канализацију под притиском – Полиетилен (PE) - Део 1: Опште |  |
| 5. | SRPS EN 12201-2:2014 | Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом, одводњавање и канализацију под притиском - Полиетилен (PE) – Део 2: Цеви |  |
| 6. | SRPS EN 12201-3:2013 | Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом и одводњавање и канализацију под притиском - Полиетилен (PE) – Део 3: Фитинзи |  |
| 7. | SRPS EN 12201-4:2012 | Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом, и одводњавање и канализацију под притиском – Полиетилен (PE) – Део 4: Вентили за системе за снабдевање водом |  |
| 8. | SRPS EN ISO 22391-1:2011 | Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду – Полиетилен са повећаном отпорношћу на температуру (PE-RT) – Део 1: Опште |  |
| 9. | SRPS EN ISO 22391-2:2011 | Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду – Полиетилен са повећаном отпорношћу на температуру (PE-RT) – Део 2: Цеви |  |
| 10. | SRPS EN ISO 22391-3:2011 | Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду – Полиетилен са повећаном отпорношћу на температуру (PE-RT) - Део 3: Фитинзи |  |
| 11. | SRPS EN ISO 15874-1:2013 | Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду – Полипропилен (PP) – Део 1: Опште |  |
| 12. | SRPS EN ISO 15874-2:2013 SRPS EN ISO 15874-2:2013/A1:2019 | Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду – Полипропилен (PP) – Део 2: Цеви Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду – Полипропилен (PP) – Део 2: Цеви – Измена 1 |  |
| 13. | SRPS EN ISO 15874-3:2013 SRPS EN ISO 15874-3:2013/A1:2019 | Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду – Полипропилен (PP) – Део 3: Фитинзи Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду – Полипропилен (PP) – Део 3: Фитинзи – Измена 1 |  |
| 14. | SRPS EN 1796:2013 | Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом са притиском или без притиска – Термоактивне пластичне масе ојачане стаклом (GRP) на бази незасићене полиестарске смоле (UP) |  |
| 15. | SRPS EN ISO 15877-1:2010 SRPS EN ISO 15877-1:2010/A1:2012 | Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду – Хлоровани поливинилхлорид (PVC-C) – Део 1: Опште Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду – Хлоровани поливинилхлорид (PVC-C) – Део 1: Опште – Измена 1 |  |
| 16. | SRPS EN ISO 15877-2:2010 SRPS EN ISO 15877-2:2010/A1:2012 | Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду – Хлоровани поливинилхлорид (PVC-C) – Део 2: Цеви Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду – Хлоровани поливинилхлорид (PVC-C) – Део 2: Цеви – Измена 1 |  |
| 17. | SRPS EN ISO 15877-3:2010 SRPS EN ISO 15877-3:2010/A1:2012 | Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду –Хлоровани поливинилхлорид (PVC-C) – Део 3: Фитинзи Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду – Хлоровани поливинилхлорид (PVC-C) – Део 3: Фитинзи – Измена 1 |  |
| 18. | SRPS EN ISO 15876-1:2017 | Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду – Полибутен (PB) – Део 1: Опште |  |
| 19. | SRPS EN ISO 15876-2:2017 | Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду – Полибутен (PB) – Део 2: Цеви |  |
| 20. | SRPS EN ISO 15876-3:2017 | Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду – Полибутен (PB) – Део 3: Фитинзи |  |
| 21. | SRPS EN ISO 15875-1:2010 | Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду – Умрежени полиетилен (PE-X) – Део 1: Опште |  |
| 22. | SRPS EN ISO 15875-2:2010 | Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду - Умрежени полиетилен (PE-X) – Део 2: Цеви |  |
| 23. | SRPS EN ISO 15875-3:2010 | Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду – Умрежени полиетилен (PE-X) – Део 3: Фитинзи |  |
| 24. | SRPS EN 17176-1:2019 | Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом и за подземно и надземно одводњавање, канализацију и наводњавање под притиском – Оријентисани непластификовани поли(винил-хлорид) (PVC-O) – Део 1: Опште |  |
| 25. | SRPS EN 17176-2:2019 | Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом и за подземно и надземно одводњавање, канализацију и наводњавање под притиском – Оријентисани непластификовани поли(винил-хлорид) (PVC-O) – Део 2: Цеви |  |
| 26. | SRPS CEN/TS 17176-3:2019 | Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом и за подземно и надземно одводњавање, канализацију и наводњавање под притиском – Оријентисани непластификовани поли(винил-хлорид) (PVC-O) – Део 3: Фитинзи |  |
| 27. | SRPS EN 14364:2013 | Системи цевовода од пластичних маса за одводњавање и канализацију са притиском или без притиска – Термоактивне пластичне масе ојачане стаклом (GRP) на бази незасићених полиестарских смола (UP) – Спецификације за цеви, фитинге и спојеве |  |
| 28. | SRPS EN 1401-1:2019 | Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска – Непластификовани поли(винил-хлорид) (PVC-U) – Део 1: Спецификације за цеви, фитинге и систем |  |
| 29. | SRPS EN 12666-1:2012 | Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска – Полиетилен (PE) – Део 1: Спецификације за цеви, фитинге и систем |  |
| 30. | SRPS EN 1852-1:2018 | Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска – Полипропилен (PP) – Део 1: Спецификације за цеви, фитинге и систем |  |
| 31. | SRPS EN 14758-1:2014 | Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска – Полипропилен са минералним модификаторима (PP-MD) – Део 1: Спецификације за цеви, фитинге и систем |  |
| 32. | SRPS EN 1329-1:2018 | Системи цевовода од пластичних маса за одвођење запрљаних и отпадних материја (ниске и високе температуре) унутар грађевинских објеката – Непластификовани поли(винил-хлорид) (PVC-U) – Део 1: Спецификације за цеви, фитинге и системe |  |
| 33. | SRPS EN 1519-1:2019 | Системи цевовода од пластичних маса за одвођење запрљаних и отпадних материја (ниске и високе температуре) унутар грађевинских објеката – Полиетилен (PE) – Део 1: Захтеви за цеви, фитинге и систем |  |
| 34. | SRPS EN 1451-1:2018 | Системи цевовода од пластичних маса за одвођење запрљаних и отпадних материја (ниске и високе температуре) унутар грађевинских објеката – Полипропилен (PP) – Део 1: Спецификације за цеви, фитинге и систем |  |
| 35. | SRPS EN 1455-1:2008 | Системи цевовода од пластичних маса за одвођење запрљаних и отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар грађевинских конструкција – Акрилонитрил/бутадиен/стирен (ABS) – Део 1: Захтеви за цеви, фитинге и систем |  |
| 36. | SRPS EN 1566-1:2008 | Системи цевовода од пластичних маса за одвођење запрљаних и отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар грађевинских конструкција – Хлоровани поли(винилхлорид) (PVC-C) – Део 1: Захтеви за цеви, фитинге и систем |  |
| 37. | SRPS EN 1565-1:2008 | Системи цевовода од пластичних маса за одвођење запрљаних и отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар грађевинских конструкција – Мешавине кополимера стирена (SAN+PVC) – Део 1: Захтеви за цеви, фитинге и систем |  |
| 38. | SRPS EN 13476-1:2018 | Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска – Системи цевовода са вишеслојним зидом од непластификованог поли(винил-хлорида) (U-PVC), полипропилена (PP) и полиетилена (PE) – Део 1: Општи захтеви и карактеристике перформанси |  |
| 39. | SRPS EN 13476-2:2018 | Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска – Системи цевовода са вишеслојним зидом од непластификованог поли(винил-хлорида) (U-PVC), полипропилена (PP) и полиетилена (PE) – Део 2: Спецификације за цеви и фитинге са глатком унутрашњом и спољашњом површином и систем, тип A |  |
| 40. | SRPS EN 13476-3:2018 | Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска – Системи цевовода са вишеслојним зидом од непластификованог поли(винил-хлорида) (U-PVC), полипропилена (PP) и полиетилена (PE) – Део 3: Спецификације за цеви и фитинге са глатком унутрашњом и профилисаном спољашњом површином и систем, тип B |  |
| 41. | SRPS EN 1453-1:2017 | Системи цевовода од пластичних маса са цевима структурираних зидова, за одвођење запрљаних и отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар објеката – Непластификовани поли(винил-хлорид) (PVC-U) – Део 1: Спецификације за цеви и систем |  |
| 42. | SRPS EN 1555-1:2011 | Системи цевовода за снабдевање гасовитим горивима – Полиетилен (PE) – Део 1: Опште |  |
| 43. | SRPS EN 1555-2:2011 | Системи цевовода за снабдевање гасовитим горивима – Полиетилен (PE) – Део 2: Цеви |  |
| 44. | SRPS EN 1555-3:2013 | Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање гасовитим горивима – Полиетилен (PE) – Део 3: Фитинзи |  |
| 45. | SRPS EN 13598-1:2012 | Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска-Неомекшани поливинилхлорид (U-PVC), полипропилен (PP) и полиетилен (PE) – Део 1: Спецификације за помоћне фитинге, укључујући контролне коморе |  |
| 46. | SRPS EN 13598-2:2017 | Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска – Непластификовани поли(винил-хлорид) (U-PVC), полипропилен (PP) и полиетилен (PE)-Део 1: Спецификације за ревизионе отворе и контролне коморе |  |
| 47. | SRPS EN 15383:2016 | Системи цевовода од пластичних маса за одводњавање и канализацију – Термоактивне пластичне масе ојачане стаклом (GRP) на бази полиестарских смола (UP) – Ревизиони отвори и контролне коморе |  |

ПРИЛОГ 2

Поступак оцењивања и верификације сталности перформанси елемената система цевовода

Табела 1: Елементи система цевовода за снабдевање водом намењеном за људску употребу

| Врста пластичне масе | Предвиђена употреба | Српска техничка спецификација | Систем оцењивања и верификације сталности перформанси |
| --- | --- | --- | --- |
| Непластификовани поли(винил-хлорид)-(PVC-U) | Елементи система цевовода (цеви, фитинзи и вентили) за снабдевање водом намењеном за људску употребу | SRPS EN ISO 1452-1:2011 SRPS EN ISO 1452-2:2011 SRPS EN ISO 1452-3:2011 | 1+ |
| Полиетилен (PE) |  | SRPS EN 12201-1:2012 SRPS EN 12201-2:2014 SRPS EN 12201-3:2013 SRPS EN 12201-4:2012 SRPS EN ISO 22391-1:2011 SRPS EN ISO 22391-2:2011 SRPS EN ISO 22391-3:2011 |  |
| Полипропилен (PP) |  | SRPS EN ISO 15874-1:2013 SRPS EN ISO 15874-2:2013 SRPS EN ISO 15874-2:2013/A1:2019 SRPS EN ISO 15874-3:2013 SRPS EN ISO 15874-3:2013/A1:2019 |  |
| Термореактивна пластична маса ојачана стаклом (GRP) на бази незасићених полиестарских смола (UP) |  | SRPS EN 1796:2013 |  |
| Хлоровани поли(винил-хлорид) (PVC-C) |  | SRPS EN ISO 15877-1:2010 SRPS EN ISO 15877-1:2010/A1:2012 SRPS EN ISO 15877-2:2010 SRPS EN ISO 15877-2:2010/A1:2012 SRPS EN ISO 15877-3:2010 SRPS EN ISO 15877-3:2010/A1:2012 |  |
| Полибутилен (PB) |  | SRPS EN ISO 15876-1:2017 SRPS EN ISO 15876-2:2017 SRPS EN ISO 15876-3:2017 |  |
| Умрежени полиетилен (PE-X) |  | SRPS EN ISO 15875-1:2010 SRPS EN ISO 15875-2:2010 SRPS EN ISO 15875-3:2010 |  |
| Оријентисани непластификовани поли(винил-хлорид) (PVC-O) |  | SRPS EN 17176-1:2019 SRPS EN 17176-2:2019 SRPS CEN/TS 17176-3:2019 |  |

Табела 2: Елементи система цевовода за транспорт запрљане и канализационе воде

| Врста пластичне масе | Предвиђена употреба | Српска техничка спецификација | Систем оцењивања и верификације сталности перформанси |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Једнослојни |  |  |
| Непластификовани поли(винил-хлорид) (PVC-U) | Елементи система цевовода (цеви и фитинзи) за транспорт запрљане и канализационе воде под притиском | SRPS EN ISO 1452-1:2011 SRPS EN ISO 1452-2:2011 SRPS EN ISO 1452-3:2011 | 2+ |
| Полиетилен (PE) |  | SRPS EN 12201-1:2012 SRPS EN 12201-2:2014 SRPS EN 12201-3:2013 SRPS EN 12201-4:2012 |  |
| Термореактивна пластична маса ојачана стаклом (GRP) на бази незасићених полиестарских смола (UP) |  | SRPS EN 14364:2013 |  |
| Непластификовани поли(винил-хлорид) (PVC-U) | Елементи система цевовода (цеви и фитинзи) за транспорт запрљане и канализационе воде без притиска | SRPS EN 1401-1:2019 | 2+ |
| Полиетилен (PE) |  | SRPS EN 12666-1:2012 |  |
| Полипропилен (PP) |  | SRPS EN 1852-1:2018 |  |
| Термореактивна пластична маса ојачана стаклом (GRP) на бази незасићених полиестарских смола (UP) |  | SRPS EN 14364:2013 |  |
| Полипропилен са минералним модификаторима (PP-MD) |  | SRPS EN 14758-1:2014 |  |
| Непластификовани поли(винил-хлорид) (PVC-U) | Елементи система цевовода (цеви и фитинзи) за транспорт запрљане и канализационе воде (ниске и високе температуре) без притиска унутар грађевинских објеката | SRPS EN 1329-1:2018 | 2+ |
| Полиетилен (PE) |  | SRPS EN 1519-1:2019 |  |
| Полипропилен (PP) |  | SRPS EN 1451-1:2018 |  |
| Акрилонитрил/бутадиен/стирен (ABS) |  | SRPS EN 1455-1:2008 |  |
| Хлоровани поли(винил-хлорид) (PVC-C) |  | SRPS EN 1566-1:2008 |  |
| Мешавина кополимера стирена (SAN+PVC) |  | SRPS EN 1565-1:2008 |  |
|  | Вишеслојни |  |  |
| Непластификовани поли(винил-хлорид) (PVC-U) Полиетилен (PE) Полипропилен (PP) | Елементи система цевовода (цеви и фитинзи) за транспорт запрљане и канализационе воде без притиска са глатком унутрашњом и профилисаном спољашњом површином | SRPS EN 13476-1:2018 SRPS EN 13476-3:2018 | 2+ |
| Непластификовани поли(винил-хлорид) (PVC-U) Полиетилен (PE) Полипропилен (PP) | Елементи система цевовода (цеви и фитинзи) за транспорт запрљане и канализационе воде без притиска са глатком спољашњом и унутрашњом површином | SRPS EN 13476-1:2018 SRPS EN 13476-2:2018 | 2+ |
| Непластификовани поли(винил-хлорид) (PVC-U) | Елементи система цевовода (цеви) за транспорт запрљане и канализационе воде (ниске и високе температуре)без притиска унутар грађевинских објеката | SRPS EN 1453-1:2017 | 2+ |

Табела 3: Елементи система цевовода за транспорт гасовитих горива

| Врста пластичне масе | Предвиђена употреба | Српска техничка спецификација | Систем оцењивања и верификације сталности перформанси |
| --- | --- | --- | --- |
| Полиетилен (PE) | Елементи система цевовода (цеви и фитинзи) за снабдевање гасовитим горивима | SRPS EN 1555-1:2011 SRPS EN 1555-2:2011 SRPS EN 1555-3:2013 | 1+ |

Табела 4: Елементи система цевовода за инсталације за грејање

| Врста пластичне масе | Предвиђена употреба | Српска техничка спецификација | Систем оцењивања и верификације сталности перформанси |
| --- | --- | --- | --- |
| Полиетилен (PE) | Елементи система цевовода (цеви и фитинзи) за инсталације за грејање | SRPS EN ISO 22391-1:2011 SRPS EN ISO 22391-2:2011 SRPS EN ISO 22391-3:2011 | 2+ |
| Полипропилен (PP) |  | SRPS EN ISO 15874-1:2013 SRPS EN ISO 15874-2:2013 SRPS EN ISO 15874-2:2013/A1:2019 SRPS EN ISO 15874-3:2013 SRPS EN ISO 15874-3:2013/A1:2019 |  |
| Хлоровани поли(винил-хлорид) (PVC-C) |  | SRPS EN ISO 15877-1:2010 SRPS EN ISO 15877-1:2010/A1:2012 SRPS EN ISO 15877-2:2010 SRPS EN ISO 15877-2:2010/A1:2012 SRPS EN ISO 15877-3:2010 SRPS EN ISO 15877-3:2010/A1:2012 |  |
| Полибутилен (PB) |  | SRPS EN ISO 15876-1:2017 SRPS EN ISO 15876-2:2017 SRPS EN ISO 15876-3:2017 |  |
| Умрежени полиетилен (PE-X) |  | SRPS EN ISO 15875-1:2010 SRPS EN ISO 15875-2:2010 SRPS EN ISO 15875-3:2010 |  |
| Оријентисани непластификовани поли(винил-хлорид) (PVC-O) |  | SRPS EN 17176-1:2019 SRPS EN 17176-2:2019 SRPS CEN/TS 17176-3:2019 |  |

Табела 5: Елементи система цевовода за одводњавање и канализацију

| Врста пластичне масе | Предвиђена употреба | Српска техничка спецификација | Систем оцењивања и верификације сталности перформанси |
| --- | --- | --- | --- |
| Непластификовани поли(винил-хлорид)-(PVC-U) | Елементи система цевовода (ревизиони отвори и контролне коморе) за одводњавање и канализацију | SRPS EN 13598-1:2012 SRPS EN 13598-2:2017 | 2+ |
| Полиетилен (PE) |  |  |  |
| Полипропилен (PP) |  |  |  |
| Термореактивна пластична маса ојачана стаклом (GRP) на бази незасићених полиестарских смола (UP) |  | SRPS EN 15383:2016 |  |