ПРИЛОГ 1.

ТАБЕЛА 1. Категоризација радијационих делатности

| ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ | РАДИЈАЦИОНA ДЕЛАТНОСТ |  | КАТЕГОРИЈА |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ризик |
| МЕДИЦИНА |  |  |  |
| 1. Дијагностика у медицини | Коришћење рендген апарата | за снимање и/или просветљавање | Умерен |
|  |  | за мамографију | Умерен |
|  |  | за компјутеризовану томографију | Висок |
|  |  | за остеодензитометрију | Низак |
|  | Коришћење рендген апарата за испитивање in vitro узорака ткива |  | Низак |
|  | Коришћење отворених извора у радиоимунолошкој лабораторији |  | Низак |
|  | Коришћење отворених извора у нуклеарној медицини |  | Висок |
| 2. Терапија у медицини | Коришћење рендген апарата | ортоволтажни рендген апарати | Висок |
|  | Коришћење линеарних акцелератора |  | Висок |
|  | Коришћење затворених извора | Co-60 | Висок |
|  |  | Средњедозна брахитерапија (MDR) | Висок |
|  |  | Високодозна брахитерапија (HDR) | Висок |
|  | Коришћење отворених извора у нуклеарној медицини |  | Висок |
| 3. Интервентне процедуре у медицини | Коришћење рендген апарата |  | Висок |
| 4. Озрачивање крвних узорака | Коришћење затворених извора |  | Висок |
| СТОМАТОЛОГИЈА |  |  |  |
| 5. Дијагностика у стоматологији | Коришћење рендген апарата | за интраорално снимање | Низак |
|  |  | за ортопантомографска снимања | Низак |
|  |  | за ортопантомографска и CBCT снимања | Умерен |
| ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА |  |  |  |
| 6. Дијагностика у ветеринарској медицини | Коришћење рендген апарата | за снимање и просветљавање | Низак |
| ПРИВРЕДА |  |  |  |
| 7. Анализа садржаја материјала и предмета | Коришћење рендген апарата и то: XRF, EDXRF, XRD |  | Низак |
|  | Коришћење затворених радиоактивних извора |  | У складу са Табелом 2. |
| 8. Индустријска радиографија | Коришћење рендген апарата |  | Висок |
|  | Коришћење затворених радиоактивних извора |  | Висок |
| 9. Контрола квалитета, производа и процеса (одређивање дебљине, влаге, нивоа, густине, елиминација статичког електрицитета и др.) | Коришћење рендген апарата |  | Низак |
|  | Коришћење затворених радиоактивних извора |  | У складу са Табелом 2. |
| 10. Производња извора зрачења | Производња електричних уређаја који производе јонизујуће зрачење |  | Умерен |
|  | Производња радиофармацеутика |  | Висок |
|  | Производња, препакивање и рециклирање затворених извора зрачења | Кат. IV и V | Умерен |
|  |  | Кат. I, II и III | Висок |
| 11. Рад са изворима зрачења | Монтирање и демонтирање затворених извора зрачења у уређајима са изворима зрачења | Кат. IV и V | Умерен |
|  |  | Кат. I, II и III | Висок |
|  | Уклањање радиоактивних громобрана |  | Умерен |
| 12. Рад у бушотинама | Коришћење неутронског генератора |  | Висок |
|  | Коришћење затворених радиоактивних извора |  | У складу са Табелом 2. |
| 13. Стерилизација и конзервирање намирница и предмета опште употребе, медицинског прибора, фармацеутских сировина и готових производа | Коришћење затворених радиоактивних извора |  | У складу са Табелом 2. |
| 14. Сервисирање и поправљање уређаја са изворима зрачења | Сервисирање и поправљање генератора зрачења |  | Умерен |
|  | Сервисирање и поправљање уређаја у којима су уграђени затворени извори |  | У складу са Табелом 2. |
| 15. Обрада материјала и производа | Коришћење електронског снопа добијеног помоћу акцелератора |  | Висок |
| ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКА И ИСТРАЖИВАЊЕ |  |  |  |
| 16. Научно-истраживачки рад | Коришћење рендген апарата и то: XRF, EDXRF, XRD |  | Низак |
|  | Коришћење затворених радиоактивних извора |  | У складу са Табелом 2. |
|  | Коришћење отворених извора зрачења |  | У складу са Табелом 2. |
|  | Коришћење извора јона/електрона |  | Низак |
| 17. Образовање | Коришћење рендген апарата |  | У складу са делатношћу за коју се врши образовање |
|  | Коришћење затворених радиоактивних извора |  | У складу са Табелом 2. |
|  | Коришћење отворених извора зрачења |  | У складу са Табелом 2. |
| ПРОМЕТ И ТРАНСПОРТ |  |  |  |
| 18. Промет | Генератори зрачења | са складиштењем | Низак |
|  |  | без складиштења | Низак |
|  | Радиоактивни извори без складиштења |  | Низак |
|  | Радиоактивни извори са складиштењем | Кат. III, IV, V | Умерен |
|  |  | Кат. I и II | Висок |
| 19. Транспорт опасне робе класе 7 ADR/RID/ADN (радиоактивне материје) | са транспортним контејнером типа А UN2915, UN3327, UN3332, UN3333 |  | Низак |
|  | LSA UN3324, LSA UN3325 |  | Низак |
|  | SCO UN3326 |  | Низак |
|  | UN2913 |  | Низак |
|  | HASS и фисиони материјал у паковањима UN2916, UN3328, UN2917, UN3329, UN3323, UN3330, |  | Висок |
|  | уз испуњење посебних услова у паковањима UN2919, UN3331; UF6 у паковањима UN2977, UN2978 и UN3507 |  | Висок |
| ОСТАЛО |  |  |  |
| 20. Калибрација и провера инструмената и уређаја | Коришћење рендген апарата |  | Умерен |
|  | Коришћење затворених радиоактивних извора |  | У складу са Табелом 2. |
|  | Коришћење отворених извора зрачења |  | У складу са Табелом 2. |
| 21. Контрола робе и пошиљки | Испитивање садржаја пртљага, ручног пртљага, пакета и пошиљки употребом рендгенских уређаја |  | Низак |
|  | Испитивање садржаја возила и терета употребом акцелератора |  | Умерен |
| 22. Декомисија радијационих постројења |  |  | Висок |

ТАБЕЛА 2. Категоризација радијационих делатности према врсти радиоактивног извора

| ВРСТА ИЗВОРА |  | КАТЕГОРИЈА |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ризик |
| Затворени извор | Извор категорије I, II и високоактивни затворени извори (HASS) | Висок |
|  | Извор категорије III | Умерен |
|  | Извор категорије IV и V | Низак |
| Отворени извор | Класa посла I | Висок |
|  | Класa посла II и III | Умерен |