| Ред. број | Назив мерила са ознаком прилога из Правилника о мерилима („Службени гласник РС”, број 63/13) | Ознака и наслов српског стандарда (нормативног документа) | Ознака повученог/измењеног српског стандарда (нормативног документа) | Датум до када примена повученог/измењеног српског стандарда (нормативног документа) обезбеђује претпоставку о усаглашености са захтевима из техничког прописа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MI-001: Водомери | OIML R49-1: Water meters intended for the metering of cold potable water and hot water. Part 1: Metrological and technical requirements, издање 2006, OIML R49-2: Water meters intended for the metering of cold potable water and hot water. Part 2: Test methods, издање 2004. |  |  |
| 2. | MI-002: Гасомери и уређаји за конверзију запремине | OIML R 137-1: Gas Meters. Part 1: Requirements, издање 2006 OIML R 140: Measuring systems for gaseous fuel, издање 2007 |  |  |
| 3. | MI-004: Мерила топлотне енергије | OIML R75-1: Heat meters. Part 1: General requirements, издање 2002, OIML R75-2: Heat meters. Part 2: Type approval tests, издање 2002. |  |  |
| 4. | MI-005: Мерни системи за непрекидно и динамичко мерење количина течности које нису вода | OIML D11: General requirements for measuring instruments - Environmental conditions, издање 2004. OIML R 117-1: Dynamic measuring systems for liquids other than water. Part 1: Metrological and technical requirements, издање 2007 |  |  |
| 5. | MI-006: Ваге са аутомамским функционисањем II. Aутоматске ваге за појединачно мерење III. Аутоматске дозирне ваге IV. Аутоматске ваге са сабирањем дисконтинуираних резултата мерења V. Аутоматске ваге са сабирањем континуираних резултата мерења VI. Аутоматске ваге за мерење масе шинских возила у покрету | OIML R 51-1: Automatic catchweighing instruments. Part 1: Metrological and technical requirements - Tests, издање 2006 (Е) OIML R61-1: Automatic gravimetric filling instruments. Part 1 : Metrological and technical requirements - Tests, издање 2004. OIML R107-1: Discontinuous totalizing automatic weighing instruments (totalizing hopper weighers). Part 1: Metrological and technical requirements - Tests, издање 1997. OIML R50-1: Continuous totalizing automatic weighing instruments (belt weighers). Part 1: Metrological and technical requirements - Tests, издање 1997. OIML R106-1: Automatic rail-weighbridges. Part 1: Metrological and technical requirements - Tests, издање 1997. |  |  |
| 6. | MI-007: Таксиметри | OIML R 21: Taximeters. Metrological and technical requirements, test procedures and test report format, издање 2007 |  |  |
| 7. | MI-008: Материјализоване мере II. Угоститељске посуде | OIML R 138: Vessels for commercial transactions, издање 2007 |  |  |
| 8. | MI-009: Мерила димензија II. Мерила дужине III. Мерила површине IV. Мерила више димензија | ОIML R66: Length measuring instruments, edition 1985. OIML R 136-1: Instruments for measuring the areas of leathers, издање 2004 OIML R 129: Multi-dimensional measuring instruments, издање 2000. |  |  |
| 9. | MI-010: Анализатори издувних гасова | OIML R 99-1-2: Instruments for measuring vehicle exhaust emissions. Part 1: Metrological and technical requirements. Part 2: Metrological controls and performance tests, издање 2008 |  |  |