| Редни број | Ознака српског стандарда | Наслов српског стандарда | Ознака повученог/измењеног српског стандарда | Датум до када примена повученог /измењеног српског стандарда обезбеђује претпоставку о усаглашености са захтевима из техничког прописа | Ознака референтног хармонизованог европског стандарда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SRPS EN 81-20:2015 | Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова – Лифтови за превоз лица и терета – Део 20: Лифтови за превоз лица и терета са пратиоцем | SRPS EN 81-1:2013 SRPS EN 81-2:2010 | 31.8.2017 | EN 81-20:2014 |
| 2. | SRPS EN 81-21:2013 | Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова – Лифтови за превоз лица и терета – Део 21: Нови путнички и теретни лифтови са пратиоцем, који се уграђују у постојеће зграде |  |  | EN 81-21:2009+A1:2012 |
| 3. | SRPS EN 81-22:2014 | Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова – Лифтови за превоз лица и терета – Део 22: Лифтови са електричним погоном и косом путањом |  |  | EN 81-22:2014 |
| 4. | SRPS EN 81-28:2010 | Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова – Лифтови за превоз лица и терета – Део 28: Даљинска дојава опасности за лифтове за превоз лица и терета са пратиоце |  |  | EN 81-28:2003 |
| 5. | SRPS EN 81-50:2015 | Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова – Прегледи и испитивања – Део 50: Правила за пројектовање, прорачуни, прегледи и испитивања компонената лифтова | SRPS EN 81-1:2013 SRPS EN 81-2:2010 | 31.8.2017 | EN 81-50:2014 |
| 6. | SRPS EN 81-58:2010 | Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова – Преглед и испитивање – Део 58: Врата возног окна, испитивање отпорности према пожару |  |  | EN 81-58:2003 |
| 7. | SRPS EN 81-70:2010 SRPS EN 81-70:2010/A1:2010 | Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова – Посебна примена за лифтове за превоз лица и терета са пратиоцем – Део 70: Приступачност лифтовима за превоз лица, укључујући и лица са посебним потребама |  |  | EN 81-70:2003 EN 81-70:2003/A1:2004 |
| 8. | SRPS EN 81-71:2010 | Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова – Посебна примена за лифтове за превоз лица и терета са пратиоцем – Део 71: Лифтови отпорни на вандалско понашање |  |  | EN 81-71:2005+A1:2006 |
| 9. | SRPS EN 81-72:2010 | Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова – Посебна примена за лифтове за превоз лица и терета са пратиоцем – Део 72: Ватрогасни лифтови |  |  | EN 81-72:2003 |
| 10. | SRPS EN 81-73:2010 | Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова – Посебна примена за лифтове намењене за превоз лица и превоз лица и терета – Део 73: Начин рада у случају пожара |  |  | EN 81-73:2005 |
| 11. | SRPS EN 81-77:2014 | Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова – Посебна примена за лифтове за превоз лица и терета са пратиоцем – Део 77: Лифтови изложени сеизмичким условима |  |  | EN 81-77:2013 |
| 12. | SRPS EN 12016:2014 | Електромагнетска компатибилност – Стандард за фамилију производа за лифтове, покретне степенице и покретна газишта – Имуност |  |  | EN 12016:2013 |
| 13. | SRPS EN 12385-3:2009 | Челична ужад – Безбедност – Део 3: Информације за употребу и одржавање |  |  | EN 12385-3:2004+A1:2008 |
| 14. | SRPS EN 12385-5:2010 | Челична ужад – Безбедност – Део 5: Ужад са струковима за лифтове |  |  | EN 12385-5:2002 EN 12385-5:2002/AC:2005 |
| 15. | SRPS EN 13015:2009 | Одржавање лифтова и покретних степеница – Правила за израду упутстава за одржавање |  |  | EN 13015:2001+A1:2008 |
| 16. | SRPS EN 13411-7:2009 | Завршеци челичне ужади – Безбедност – Део 7: Симетрична клинаста спојница |  |  | EN 13411-7:2006+A1:2008 |